## tender items !
Работы тендера
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству парных на обьекте: «ГОРОДСКОЙ КУРОРТ КРАСНОДАР», включающий в себя открытую зону, детскую зону с водными аттракционами, зону spa&wellness, фитнеса и зону кафе» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатcкая, 2, в Торговом центре «OZ МОЛЛ».
(Наименование организации, ИНН ___________, изучило тендерный пакет и сообщает о готовности выполнить работы на следующих условиях:
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. с НДС-20% | в т.ч. стоимость за единицу, руб. с НДС-20% |  | Итого, руб. (в т.ч. НДС-20%) | Примечание
[5 empty] | работ | материалов
1 | Соляная градильня пом.69
1.1 | Колонна из Гималайской соли с подсветкой (600х3000мм) и установкой | шт | 9 | 0 |  |  | 0
1.2 | Стены из многослойного соляного покрытия, визуально покрытие белого цвета, фактурное «соляная шуба», толщина нанесения покрытияне менее 10 мм | м2 | 63 | 0 |  |  | 0
1.3 | Потолок комбинированный (каркас из гипсокартона влагостойкого с нанесенением соляного фактурного покрытия «соляная шуба», натяжной потолок с фотопечатью) | комплект | 3.8 | 0 |  |  | 0
1.4 | Ромб декоративный настенный из Гималайской соли с подсветкой и установкой | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.5 | Устройство микроклимата соляных пещер Витасоль для помещений до 150 м3 | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
1.6 | Инфракрасный излучатель Harvia Basic SACP2303Р | шт | 4 | 0 |  |  | 0
1.7 | Монтаж галогенератора, пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
1.8 | Доставка | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
1.9 | Монтажные работы электротехнического оборудования соляной комнаты | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Соляная градильня пом. 69 | [5 empty] | 0
2 | Хаммам пом. 52
2.1 | Закладные элементы
2.1.1 | Парогенератор 24квт "Grandis" + осмос | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Переливная решетка | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.1.3 | Угловой элемент | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.1.4 | Анемостат нерж. Ду100 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.1.5 | Каплеуловитель | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.1.6 | Дверь с витражем | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
2.1.7 | Курна круглая | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.1.8 | Смеситель настенный однорычажный | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.1.9 | Дозирующий насос | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.2 | Сидения
2.2.1 | Руспанель | м2 | 18.4 | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Грунтовка | кг | 2 | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Штукатурка из ц.п. раствора | м2 | 18.4 | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Гидроизоляция с арм. Стеклотканевой сеткой | м2 | 18.4 | 0 |  |  | 0
2.2.5 | Клей плиточный | кг | 36 | 0 |  |  | 0
2.2.6 | Латексная добавка в клей | кг | 7.5 | 0 |  |  | 0
2.2.7 | Керамогранит | м2 | 29 | 0 |  |  | 0
2.2.8 | Мозаика мраморная | м2 | 5.8 | 0 |  |  | 0
2.2.9 | Затирка плиточная (эпоксидная) | м2 | 19 | 0 |  |  | 0
2.3 | Отделка пола
2.3.1 | Гидроизоляция с арм. Стеклотканевой сеткой | м2 | 23 | 0 |  |  | 0
2.3.2 | Стяжка из ц.п. раствора , армированная сварной сеткой | м2 | 23 | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Профиль маячковый (10мм) | шт | 7 | 0 |  |  | 0
2.3.4 | Грунтовка | кг | 2.5 | 0 |  |  | 0
2.3.5 | Керамогранит | м2 | 23 | 0 |  |  | 0
2.3.6 | Клей плиточный | кг | 69 | 0 |  |  | 0
2.3.7 | Латексная добавка в клей | кг | 9 | 0 |  |  | 0
2.3.8 | Затирка плиточная (эпоксидная) | м2 | 23 | 0 |  |  | 0
2.4 | Отделка стен хаммама
2.4.1 | Финишное выравнивание | м2 | 40 | 0 |  |  | 0
2.4.2 | Руспанель 2500х600х50 | м2 | 40 | 0 |  |  | 0
2.4.3 | Грунтовка | кг | 5 | 0 |  |  | 0
2.4.4 | Гидроизоляция с арм. Стеклотканевой сеткой | м2 | 40 | 0 |  |  | 0
2.4.5 | Клей плиточный | кг | 120 | 0 |  |  | 0
2.4.6 | Латексная добавка в клей | кг | 13 | 0 |  |  | 0
2.4.7 | Керамогранит | м2 | 40 | 0 |  |  | 0
2.4.8 | Затирка плиточная (эпоксидная) | м2 | 40 | 0 |  |  | 0
2.5 | Купол хаммама
2.5.1 | Руспанель купол | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
2.5.2 | Грунтовка | кг | 7 | 0 |  |  | 0
2.5.3 | Гидроизоляция с арм. Стеклотканевой сеткой | м2 | 60 | 0 |  |  | 0
2.5.4 | Мозаика мраморная | м2 | 60 | 0 |  |  | 0
2.5.5 | Клей плиточный | кг | 130 | 0 |  |  | 0
2.5.6 | Латексная добавка в клей | кг | 13 | 0 |  |  | 0
2.5.7 | Затирка плиточная (эпоксидная) | м2 | 60 | 0 |  |  | 0
2.6 | Система теплого пола
2.6.1 | Труба из сшитого полипропилена | м2 | 72 | 0 |  |  | 0
2.6.2 | Шкаф коллекторный приставной | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.6.3 | Распределительный коллектор на 4-ре контура , с расходомерами HKV-D HA | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.7 | Инженерные системы
2.7.1 | Труба PN 20 20x3,4 FV-Plast | м.п | 35 | 0 |  |  | 0
2.7.2 | Угол 90 полипропилен d-20 | шт | 12 | 0 |  |  | 0
2.7.3 | Воздуховод пластиковый Ду100 | м.п | 7 | 0 |  |  | 0
2.7.4 | Паропровод -гофр.нерж. Ду40 | м.п | 2 | 0 |  |  | 0
2.7.5 | Кран n/n d-20 | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.7.6 | Труба ПВХ d-40 | м.п | 2 | 0 |  |  | 0
2.7.7 | Угол 90 ПВХ d-40 | шт | 3 | 0 |  |  | 0
2.7.8 | Труба ПВХ d-50 | м.п | 1 | 0 |  |  | 0
2.8 | Освещение
2.8.1 | Светильник Cariitti TL100 | шт | 4 | 0 |  |  | 0
2.8.2 | Лента диодная белый свет 2700Л | м.п | 23 | 0 |  |  | 0
2.8.3 | Универсальный приемник для лент | м.п | 25 | 0 |  |  | 0
2.8.4 | Блок питания 400W | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.8.5 | Звездное небо 300 | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
2.8.6 | Комплект электроматериалов (трансформатор, кабель, провода, короба, комплектующие) | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
2.9 | ПНР
2.9.1 | Доставка | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
2.9.2 | Монтаж | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
2.9.3 | Пуско наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Хаммам пом. 52 | [5 empty] | 0
| Итого, руб с НДС | [5 empty] | 0
Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении:
1 | Является ли компания плательщиком НДС, да/нет
2 | Авансирование (при необходимости)
3 | Банковская гарантия на возврат авансового платежа (в случае авансирования), да/нет
4 | Срок выхода на объект (после одписания Договора), кал.дней
5 | Срок исполнения предмета тендера, кал.дней
6 | Гарантийный срок, 5 лет
7 | Готовность к типовому договору, да/нет
8 | Количество заключенных договоров с ГК "ОСНОВА", шт
9 | Оборот за последние 3 года (указать оборот за последние три года), тыс.руб
10 | Информация о посещении объекта, были/ не были/ замечания
11 | Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
12 | Среднесписочная численность в организации, чел.
13 | Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб.
14 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков)
15 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядчиками
16 | Примечание
17 | Контактное лицо (Должность, Ф.И.О., тел., e-mail)
18 | Срок действия коммерческого предложения