## ВОР
Ведомость объемов работ и материалов по разделу: Конструктивные решения. Гидромассажная и контрастная купели. Шифр: ГКО-1119-24 -Р-КЖ.1; ГКО-1119-24 -Р-КЖ.2
Объект: Термальный комплекс в ТРЦ Зеленопарк вторая очередь, расположенный по адресу: 2-й микрорайон, с20, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область, кадастровый номер 50:09:0060510:2944
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ, с НДС 20 % | Стоимость материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ и материалов, с НДС 20 % | Примечание
1 | 1. Общестроительные работы по купелям
2 | Демонтажные работы по обеим купелям
3 | Демонтаж бетонного пола толщиной 150 мм |  | м3 | 10.09 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Выемка щебеночного основания, грунта и строительного мусора под устройство фундамента купелей |  | м3 | 65.77 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Погрузка, вынос и вывоз строительного мусора с утилизацией |  | м3 | 75.86 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Устройство ниш и приямков |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Устройство сквозной ниши в техническое помещение в перегородке из ГКЛВ (2 слоя с 2-х сторон, профиль 100 мм), 600*250 мм для прокладки труб от водозаборов к гидромассажным форсункам |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Устройство технологического приямка в полу в техническом помещении 1000*600*600 мм для ввода труб |  | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | В пом. 24
9 | Устройство приямка в полу с дренажным насосом для слива бассейна 700*700*1000 мм |  | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | В пом. 24
10 | Устройство подготовки основания под купели |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм с послойным трамбованием |  | м2 | 67.3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Устройство подбетонки B7,5 толщиной 100 мм |  | м2 | 59.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | Гидромассажная купель
13 | Устройство подбетонки B10 толщиной 100 мм |  | м2 | 7.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Контрастная купель
14 | Устройство гидроизоляции подбетонки из наплавляемых рулонных материалов по подготовленной поверхности |  | м2 | 67.3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Устройство теплоизоляции дна чаши купелей из пенополистирола толщиной 50 мм в 2 слоя |  | м3 | 6.41 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Устройство ж/б чаши гидромассажной купели и лестницы |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Устройство теплоизоляции стен из пенополистирола толщиной 50 мм в 2 слоя |  | м3 | 1.93 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Устройство закладных деталей под донные форсунки, трап и гейзер |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Армирование дна чаши гидромассажной купели с устройством выпусков под стены | Арматура А500С Ø12, Ø16 мм | кг | 3068 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Бетонирование дна чаши гидромассажной купели B25W6 |  | м3 | 13.4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Устройство закладных деталей под форсунки анализа воды, скиммеры |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Армирование стен чаши и римского входа гидромассажной купели | Арматура А240С Ø8 мм; А500С Ø12, Ø16 мм | кг | 1137 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Бетонирование стен чаши гидромассажной купели B25W6 |  | м3 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Устройство закладных деталей под гидромассажные форсунки, места водозабора |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Армирование эргономичных сидений купели сеткой сварной | Сетка 5ВР1 50*50 мм | кг | 215 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Бетонирование римского входа и эргономичных сидений гидромассажной купели легким бетоном B10 |  | м3 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Армирование лестницы | Арматура А240 Ø8 мм; А500С Ø12, Ø16 мм | кг | 683 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Бетонирование лестницы гидромассажной купели B25W6 |  | м3 | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Восстановление бетонного пола толщиной 150 мм в местах примыкания с купелью |  | п.м. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Расходные материалы |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Устройство ж/б фундамента контрастной купели |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Армирование фундамента контрастной купели | Арматура А500С Ø12, Ø16 мм | кг | 298.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Контрастная купель
33 | Бетонирование фундамента контрастной купели B25W6 |  | м3 | 1.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | Контрастная купель
34 | Восстановление бетонного пола толщиной 150 мм в местах примыкания с фундаментом под купель |  | п.м. | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Контрастная купель
35 | Расходные материалы |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Контрастная купель
36 | Отделочные работы гидромассажной купели |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Грунтовка стен и полов купели перед штукатуркой |  | м2 | 84.55 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Штукатурка стен и полов купели |  | м2 | 84.55 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Грунтовка стен и полов перед нанесением гидроизоляции |  | м2 | 100.59 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Гидроизоляция стен и полов обмазочная МАПЕЙ |  | м2 | 100.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | Учтена гидроизоляция по периметру на 1 метр от купели
41 | Грунтовка стен, полов, эргономичных сидений и римского входа перед финишным выравниванием |  | м2 | 84.55 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Финишное выравнивание цементными составими МАПЕЙ стен, полов, эргономичных сидений и римского входа. Подготовка под окрасочную гидроизоляцию |  | м2 | 84.55 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Грунтовка стен, полов, эргономичных сидений и римского входа купели праймером VL глубокого проникновения перед гидроизоляцией | Праймер VL | м2 | 84.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | См. тех. лист
44 | Гидроизоляция стен, полов эргономичных сидений и римского входа купели полиуретановой мастикой Гиперруф 270 | Гиперруф 270 | м2 | 84.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | См. тех. лист. Цвет согласовать с Заказчиком
45 | Устройство противоскользящей поверхности полов и римского входа из кварцевого песка | Песок кварцевый фр. 0,4-0,8 мм | м2 | 46.55 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Устройство защитного покрытия стен, полов эргономичных сидений и римского входа купели двухкомпонентным полиуретановым составом Силл 770 2 К | Силл 770 2 К | м2 | 84.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | См. тех. лист
36 | Поручни, ограждения |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Изготовление и монтаж ограждения перепада высоты. Сталь нержавеющая, высота 900 мм. Три леера промежуточных |  | мп | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Изготовление и монтаж поручня спуска в гидромассажную купель |  | мп | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Итого стоимоть работ и материалов |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Материалы и оборудование, применяемые в проекте, могут быть замены на аналогичные, без ухудшения характеристик
Ведомость объемов работ и материалов по разделу: Технологические решения системы водоподготовки бассейна, контрастной купели.
Объект: Термальный комплекс в ТРЦ Зеленопарк вторая очередь, расположенный по адресу: 2-й микрорайон, с20, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область, кадастровый номер 50:09:0060510:2944
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ, с НДС 20 % | Стоимость материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ и материалов, с НДС 20 % | Примечание
1 | 1. Насосно-фильтровальное обрудование
2 | Фильтр глубокой фильтрации SDB700 (19m3/h, 1,2m, 580kg, 63mm, бок) | 88013835 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Насос LX STP200T (380В, 24 м3/ч, 2НР) | LX STP200T | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Песок кварцевый фр. 0,4-0,8 мм (Россия) |  | кг | 1392 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Форсунка донная Ø120 (наружная 2ʺ) плитка (Россия) | Р7-01 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Форсунка стеновая для забора воды на анализ (Россия) | Р7-11 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Скиммер 25 м², плитка (Россия) | Р3-05 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Донный слив квадратный 200*200*120 мм, 2,5ʺ, плитка (Россия) | Р4-09 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Компенсационная емкость из полипропилена (бак разрыва струи 2,2 м³) |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 2. Система подогрева воды |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Теплообменник В130 мощностью 38кВт |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Электронагреватель Evolution 2 Titan 12 кВт 380В |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Гайка накидная из PVC-U/латуни, Ø50*1 1/2ʺ |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Оранж. электромагнитный клапан INPOOL с автовозвратом MS-DN20 |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Клапан соленоидный CEME D20 G 3/4ʺ NBR ~1*230 В 50 Гц 2/2 ходовой нормально закрытый |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Реле протока FLU 25 PL G 1 PN10 6А 220В Tmax=110ºC | 401225 Watts | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Циркуляционный насос с частотным регулированием UNIPUMP LPA 25-60 | LPA 25-60 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 3. Система обеззараживания и химконтроля (хлорная) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Станция дозирования и контроля уровня pH/Cl Free/Rx Дарин «Кристалл М», 3 л/ч при 7 бар, 50 Вт, 220 В (с мембранными насосами) | 03-08-000-00 | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Отличие от проекта
20 | Блок дозирования коагулянта Дарин | Дарин | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Отсутствует в проекте
21 | УФ-установка LifeUVL® 0187-NW-EB с лампой низкого давления с длиной волны 254 Нм | 0187-NW-EB | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | PH минус Жидкий 25 кг AquaTOP (Германия) | 3020001171 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Хлор средство водоподготовки "Солнце", 30 л (36 кг) (Россия) | 15761 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Water-i-d тестер для измерения значения уровня pH и хлора ил pH и брома 8 pH-значения шкал (Германия) | PT100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Альгицид жидкий 1л, AquaTOP (Германия) | 3010400321 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | PH-Minus гранулированный AquaTOP 1,5 кг (Германия) | 3020000741 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | PH-Плюс гранилированный 1 кг (Германия) | 802001 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Флокулянт в картриджах (8*125 г.) (Германия) | 3020304690 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Хлорин CH гранулированный 1 кг (Германия) | 3020113740 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Хлорин Три 200 AquaTOP, 1 кг (Германия) | 3020105741 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 4. Электрооборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Прожектор светодиодный мини 3 Вт "Холодный белый" 12В из нержавеющей стали с закладной (пленка), (Россия) | Р11-20 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Трансформатор постоянного тока ip67 12В, 60 Вт | Р11-11 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Блок управления уровнем воды ТРИТОН-1Л (Россия) | БУ.01Л | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Датчик уровня воды ДС-1 скиммерный одноуровневый (Россия) | УУВ.ДС-1 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Блок управления фильтрацией и температурой БАРРАКУДА-1 (Россия) | УФТ.Б1 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Датчик температуры ДТ-1 (Россия) | УФТ.ДТ-1 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Панель управления |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 5. Оборудование уборки чаши |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Щетка для донного пылесоса с боковым и нижним ворсом (Ocean Vac De Luxe) (Австралия) |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Штанга телескопическая 1,80-3,6 м, 2-составная (Ocean De Luxe) (Австралия) |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Шланг гофрированный ECO, d=38 мм, цвет - голубой, секция - 1,5 м (Австралия) |  | м.п. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 6. Аксессуары чаши |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Форсунка гидромассажная 7-15 м³/ч (универсальная), (Россия) | Р2-23 | шт. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Водозабор сетчатый 50 м³/ч (внутр. 2,5ʺ), (универсальный), (Россия) | Р5-07 | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Регулятор подачи воздуха AISI 316 (Россия) |  | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Насос Aquaviva LX WTB550Т (380В, 90 м³/ч, 7.5HP) (Китай) | WTB550T | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Насос Aquaviva LX WTB300Т (380В, 60 м³/ч, 4HP) (Китай) | ZWE300T/WTB300T | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Гейзер квадратный 400*400 (плитка) (Россия) | Р2-06 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Компрессор GL-1600, 1.6кВт, 3ф/380 (Китай) | GL-1600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 7. Трубы и фитинги |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Труба ПВХ клеевая Ø90 мм | PVC-U | м.п. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Труба ПВХ клеевая Ø75 мм | PVC-U | м.п. | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Труба ПВХ клеевая Ø63 мм | PVC-U | м.п. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Труба ПВХ клеевая Ø50 мм | PVC-U | м.п. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Угол 90º трубы ПВХ клеевой Ø90 мм | PVC-U | шт. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Угол 90º трубы ПВХ клеевой Ø75 мм | PVC-U | шт. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Угол 90º трубы ПВХ клеевой Ø63 мм | PVC-U | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Угол 90º трубы ПВХ клеевой Ø50 мм | PVC-U | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Угол 45º трубы ПВХ клеевой Ø90 мм | PVC-U | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Угол 45º трубы ПВХ клеевой Ø75 мм | PVC-U | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Угол 45º трубы ПВХ клеевой Ø63 мм | PVC-U | шт. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Угол 45º трубы ПВХ клеевой Ø50 мм | PVC-U | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Тройник трубы ПВХ клеевой Ø90 мм | PVC-U | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Тройник трубы ПВХ клеевой Ø75 мм | PVC-U | шт. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Тройник трубы ПВХ клеевой Ø63 мм | PVC-U | шт. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Тройник трубы ПВХ клеевой Ø50 мм | PVC-U | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Муфта трубы ПВХ клеевой Ø90 мм | PVC-U | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Муфта трубы ПВХ клеевой Ø75 мм | PVC-U | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Муфта трубы ПВХ клеевой Ø63 мм | PVC-U | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Муфта трубы ПВХ клеевой Ø50 мм | PVC-U | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Угол 90º с металлическим наконечником Ø50*1 1/2ʺ | PVC-U | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Кран ПВХ Ø32 | PVC-U | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Кран ПВХ Ø40 | PVC-U | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Кран ПВХ Ø90 | PVC-U | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Кран ПВХ Ø75 | PVC-U | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Кран ПВХ Ø63 | PVC-U | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Кран ПВХ Ø50 | PVC-U | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Обратный клапан ПВХ Ø90 | PVC-U | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Обратный клапан ПВХ Ø75 | PVC-U | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Переход ПВХ Ø63*50 | PVC-U | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Переход ПВХ Ø75*63 | PVC-U | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Переход ПВХ Ø75*50 | PVC-U | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Расходомер Ø32 | PVC-U | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Расходомер Ø75 | PVC-U | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Кран отбора проб |  | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Клей |  | л | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Растворитель |  | л | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Расходные материалы |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | 8. Контрастная купель |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Поставка и монтаж чаши бассейна из полипропилена 8 мм с металлокаркасом 3000х2000х1500 мм в комплекте с лестницей из нержавеющей стали AISI 304 |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | См. КП
92 | Устройство технологии водообмена проточной купели |  | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | См. РД контрастная купель
93 | Итого стоимоть работ и материалов |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Материалы и оборудование, применяемые в проекте, могут быть замены на аналогичные, без ухудшения характеристик
Ведомость объемов работ и материалов по разделу: Электрооборудование бассейна.
Объект: Термальный комплекс в ТРЦ Зеленопарк вторая очередь, расположенный по адресу: 2-й микрорайон, с20, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область, кадастровый номер 50:09:0060510:2944
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ, с НДС 20 % | Стоимость материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ и материалов, с НДС 20 % | Примечание
1 | 1. Щит управления водоподготовкой гидромассажной купели ЩР1
2 | ЩМП 1400*800*300 (в*ш*г) IP65 ST | DKC R5ST1483 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Карман для документации А4 Plastim | PPCA4 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Устройство защитного отключения 4P, 80 A, lym - 30 mA | F204AC 80/0.03 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Автоматический выключатель 3Р, 32А | S203 C63 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Автоматический выключатель 3Р, 25А | S203 B25 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Автоматический выключатель 1Р, 4А | S201 C4 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Автоматический выключатель 1Р, 2А | S201 C2 | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Автоматический выключатель для защиты электродвигателей, 12.0 А | MS132 12.0 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Автоматический выключатель для защиты электродвигателей, 6.3 А | MS132 6.3 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Автоматический выключатель для защиты электродвигателей, 4.0 А | MS132 4.0 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Контактор 3Р, катушка 230В, 30А | AF30-30-00-13 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Преобразователь частоты, 1.5 кВт, 3 ~ 400В | LCI-G1.5/P2.2-4B | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Устройство плавного пуска, 7.5 кВт, 3 ~ 400В | УПП1-7К5-В | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Устройство плавного пуска, 5.5 кВт, 3 ~ 400В | УПП1-5К5-В | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Реле электромеханическое 1Р, 16А, с катушкой управления 230В | 46.61.8.230.0054 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Розетка для электромеханического реле серии 46.61 | 97.01.SPA | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Реле электромеханическое 2Р, 8А, с катушкой управления 230В | 40.52.8.230.0054 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Розетка для электромеханического реле серии 46.52 | 97.02.SPA | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Многофункциональное реле времени | 80.01.0.24.240.0000 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Переключатель поворотный 2 положения, 1з+1р | XB2-BJ25 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Переключатель поворотный 3 положения, 2з | XB2-BJ33 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Реле контроля фаз | CKF-318-1 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Дистанционный расцепитель для S200 | S2C-A2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Кнопка аварийной фиксации | CE4T-10R-11 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Сигнальная лампа зеленого свечения | CL2-523G | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Дополнительный контакт фронтальный автоматического выключателя | HKF1-11 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Гребенка трехполюсная | PS3/12 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Клемма винтовая 4-6 мм2 | М4/6 | шт. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Заглушка для клемм | FEM6 | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | DIN-рейка оцинкованная | ED6 | м | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Короб перфорированный 40*60, 2000мм | CKM50-040-060-1-K03 | м | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Блок шин 125А 2 шины 15 присоединений | JH8215 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Фиксатор на DIN-рейку | ФК101-01 | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Светильник с выключателем и лампой IP20 | 34142 BN068C LED6/NW L600 SW 7Вт 600Лм 4000К | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Решетка вентиляционная пластиковая 120*120 мм | L-KLS22-PG-0120-00-A | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Вентилятор 120*120*38мм 230В 161м3/ч АС | DP200A2123XST.GN | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 2. Лотки металлические и аксессуары |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Лоток 100*50*0,7 L=3000 перфорированный | 35262 | м | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100 мм | 35522 | м | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Угол 90*100*50 вертикальный внешний | 36782 CD90 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Крышка 90*100 угла вертикального внешнего | 38242 CS90 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Угол 90*100*50 вертикальный внутренний | 36662K CS90 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Крышка 90*100 угла вертикального внутреннего | 38202 CS90 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Угол 90*100*50 горизонтальный 90º | 36002К CPO90 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Крышка 90*100 угла горизонтального | 38002 CPO90 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Профиль монтажный U-образный перфорированный оцинкованный 40*40*2 мм, L=3м |  | м | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Кронштейн консольный для малых и средних нагрузок L=300мм | HKC1-300 | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 3. Короба, гофрированные и жесткие трубы, аксессуары |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Гофротрубы, клипсы, кабель каналы |  | компл | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Итого стоимость работ и материалов |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Материалы и оборудование, применяемые в проекте, могут быть замены на аналогичные, без ухудшения характеристик