## Раздел ТХ
Ведомость объемов работ и материалов по разделу: Технологические решения устройства парных. Шифр 09-24-ТХ.Б
Объект: Термальный комплекс в ТРЦ Зеленопарк вторая очередь, расположенный по адресу: 2-й микрорайон, с20, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область, кадастровый номер 50:09:0060510:2944
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ, с НДС 20 % | Стоимость материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ и материалов, с НДС 20 % | Примечание
1 | Раздел 0. Общие работы | [8 empty] | Помещение №5
2 | Устройство ниши в керамзитобетонных перегородках толщиной 200 мм, для монтажа встроенных шкафов электрических, размером 800*1000 мм |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Поставка и монтаж встроенных шкафов электрических, размером 800*1000 мм, для монтажа пультов управления и силовых блоков парных |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Поставка и монтаж накладных шкафов электрических, размером 800*1000 мм, для монтажа пультов управления и силовых блоков парных |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Монтаж кабеля аккустического 2*1,5 мм2 |  | мп | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м | 145 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Облицовка стен полубревно без коры, липа |  | м2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Раздел 1. Баня "Амбар" | [8 empty] | Помещение №5
9 | Стены
10 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм |  | п.м | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Устройство теплоизоляции стен каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 50 мм |  | м2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | ГОСТ 618-2014 | м2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м | 145 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Облицовка стен полубревно без коры, липа |  | м2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама по периметру 2200х4200 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева |  | м2 | 7.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.24
17 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, в составе витража , алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь строго |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Потолок |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Монтаж каркаса потолка из бруса 50*50 мм |  | п.м. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ толщиной 200 мм |  | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем |  | м2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм |  | п.м. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Облицовка потолка необрезной доской с корой (липа) внахлест |  | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Монтаж конькового бруса (имитация) на потолке |  | мп | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Монтаж отражающего экрана из нержавеющей стали на дистанционных керамических держателях, 1600*1200 мм с термозащитой из панелей минерит 10 мм |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Полоки |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Устройство основания 3-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков |  | м3 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) |  | шт. | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм |  | м2 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков |  | м2 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Гидроизоляция обмазочная основания полков |  | м2 | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Облицовка основания полков и подступенников керамогранитом |  | м2 | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | Керамогранит - поставка Заказчика
34 | Изготовление накладных полоков из доски шлифованной (липа, абаши) |  | м2 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Устройство подспинников из необрезной доски шлифованной (липа) |  | п.м. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Уголки, галтели, плинтуса |  | п.м. | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик |  | м2 | 35.1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Печь для саун с п/у Премьера "Профи" (63 кВт)+3 жароаккумулятора (VVD АЭГПП), облицовка нержавеющая сталь | VVD | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
40 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Парогенеротор АЭГПП 6/380 | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
42 | Пульт АЭГПП 2,25-6кВт/380 | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
43 | Усилитель сигнала пульта Драйвер измерения температуры и влажности | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
44 | Пульт управления ПУ - 04 М - 3 МОДУЛЯ 54-72 кВт (ПРОФИ) | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
45 | ЖароАккумулятор VVD (Премьера Профи) | VVD | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
46 | Термометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Гигрометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Песочные часы |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Электрика |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Светильник жаровлагостойкий "Русский пар" настенный |  | комплект | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны |  | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Подсветка потолка светодиодной жаростойкой лентой |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35м2 |  | п.м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Труба металлическа d-50мм |  | п.м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 |  | п.м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 |  | п.м | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 |  | п.м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Электрощит |  | комплект | 1 |  | 0
59 | Монтаж системы вентиляции |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Монтаж вентиляционного короба |  | п.м | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Противопожарная система |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) |  | п.м. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения |  | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Пуско-наладочные работы |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Крепеж, расходные материалы и инструменты |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | ИТОГО по разделу 1: Баня "Амбар" |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Раздел 2. Индивидуальная баня | [8 empty] | Помещение №7
69 | Стены
70 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм |  | п.м. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Устройство теплоизоляции стен каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 50 мм |  | м2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем |  | м2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м. | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Облицовка стен вагонкой ЛИПА |  | м2 | 23.82 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 23.82 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь строго |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью |  | м2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Потолок |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Монтаж каркаса потолка из бруса 50*50 мм с шагом 600 мм, 2 шт. |  | п.м. | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм |  | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем |  | м2 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Облицовка потолка вагонкой ЛИПА |  | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Монтаж отражающего экрана из нержавеющей стали на дистанционных керамических держателях, 1000*1000 мм с термозащитой из панелей минерит 10 мм |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Полоки |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Изготовление деревянного каркаса лавки для парения шириной 800 мм |  | п.м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Обшивка лавки для парения отделочными материалами |  | м2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Уголки, галтели, плинтуса |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Электрическая паротермальная печь с п/у «ПАРиЖАР» 18 кВт (380 В) | VVD | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
92 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
93 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
94 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
95 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Термометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Гигрометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Песочные часы |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Электрика |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Светильник жаровлагостойкий керамический угловой |  | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35м2 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Труба металлическа d-50мм |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 |  | п.м. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Электрощит |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Монтаж системы вентиляции |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Монтаж вентиляционного короба |  | п.м | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки регулируемой 150*150 мм |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки нерегулируемой 150*150 мм |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Противопожарная система |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Монтаж линейного теплового извещателя (термокабель) ИПЛТ 180/356 EPC |  | п.м. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) |  | п.м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Пуско-наладочные работы |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Крепеж, расходные материалы и инструменты |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | ИТОГО по разделу 2: Индивидуальная баня |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Раздел 3. Индивидуальная баня | [8 empty] | Помещение №8
120 | Стены
121 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм |  | п.м. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Устройство теплоизоляции стен каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 50 мм |  | м2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем |  | м2 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м. | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Облицовка стен вагонкой (ОЛЬХА 15 мм) |  | м2 | 23.82 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 23.82 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь строго |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью |  | м2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Потолок |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Монтаж каркаса потолка из бруса 50*50 мм с шагом 600 мм, 2 шт. |  | п.м. | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 50 мм в 2 слоя |  | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем |  | м2 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Облицовка потолка вагонкой (ОЛЬХА 15 мм) |  | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Монтаж отражающего экрана из нержавеющей стали на дистанционных керамических держателях, 1000*1000 мм с термозащитой из панелей минерит 10 мм |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Полоки |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Изготовление деревянной лавки для парения 2000*800*750 мм из ОЛЬХИ |  | п.м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Электрическая паротермальная печь с п/у «ПАРиЖАР» 18 кВт (380 В) | VVD | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
141 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
142 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
143 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
144 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из ОЛЬХИ |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Термометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Гигрометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Песочные часы |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Электрика |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Светильник жаровлагостойкий керамический угловой |  | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35м2 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Труба металлическа d-50мм |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 |  | п.м. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Электрощит |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Монтаж системы вентиляции |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Монтаж вентиляционного короба |  | п.м | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки регулируемой 150*150 мм |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки нерегулируемой 150*150 мм |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Противопожарная система |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) |  | п.м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Пуско-наладочные работы |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Крепеж, расходные материалы и инструменты |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | ИТОГО по разделу 3: Индивидуальная баня |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Раздел 4. Русская парная "Сталевар" | [8 empty] | Помещение №11
168 | Стены
169 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм |  | п.м | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Устройство теплоизоляции стен каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 50 мм |  | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | ГОСТ 618-2014 | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м | 147 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Облицовка стен Необрезная доска в нахлест, шлифованная, с корой |  | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска в нахлест, шлифованная, с корой
174 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь строго |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу |  | м2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Потолок |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Монтаж каркаса потолка из бруса 50*50 мм с шагом 600 мм, 2 шт. |  | п.м. | 178 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм |  | м2 | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем |  | м2 | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м. | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Облицовка потолка Необрезная доска в нахлест, шлифованная, с корой. Липа |  | м2 | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска в нахлест, шлифованная, с корой
183 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Монтаж отражающего экрана из нержавеющей стали на дистанционных керамических держателях, 2200*1400 мм с термозащитой из панелей минерит 10 мм |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Полоки |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
186 | Устройство основания 3-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков |  | м3 | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) |  | шт. | 340 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм с уклоном |  | м2 | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков |  | м2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Гидроизоляция обмазочная основания полков |  | м2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | Облицовка основания полков и подступенников керамогранитом |  | м2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Изготовление накладных полоков из необрезной доски шлифованной (липа) |  | п.м. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Устройство подспинников из необрезной доски шлифованной (липа) |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | Уголки, галтели, плинтуса |  | п.м. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик |  | м2 | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Устройство подиума, фундамента под печь |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
197 | Кирпичная кладка столбов под устройство подиума 1000*250*250 мм (керамический полнотелый) |  | м3 | 1.25 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Устройство ж/б постамента под печь |  | м3 | 3.68 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Оштукатуривание столбов кирпичных и ж/б фундамента под печь |  | м2 | 24.31 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Облицовка кирпичных колонн и ж/б фундамента керамогранитом |  | м2 | 24.31 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | Устройство подиума деревянного (каркас из двойной доски 100*50 мм, покрытие из строганной напольной доски толщиной 50 мм) |  | м2 | 11.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | отм +1.100
202 | Изготовление и монтаж трапов напольных деревянных 200*1000 мм |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | отм +1.100
203 | Изготовление и монтаж лестницы деревянной с перилом на подиум |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик |  | м2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
206 | Печь для саун с п/у Премьера "Профи" (63 кВт)+3 жароаккумулятора (VVD АЭГПП), облицовка нержавеющая сталь | VVD | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
207 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Парогенеротор АЭГПП 6/380 | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
209 | Пульт АЭГПП 2,25-6кВт/380 | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
210 | Усилитель сигнала пульта Драйвер измерения температуры и влажности | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
211 | ПУ - 04 М - 3 МОДУЛЯ 54-72 кВт (ПРОФИ) | VVD | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
212 | ЖароАккумулятор VVD (Премьера Профи) | VVD | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
213 | Термометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | Гигрометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | Песочные часы |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | Электрика |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
217 | Светильник жаровлагостойкий "Русский пар" настенный |  | комплект | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны |  | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | Подсветка потолка светодиодной жаростойкой лентой |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35м2 |  | п.м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
221 | Труба металлическа d-50мм |  | п.м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
222 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 |  | п.м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 |  | п.м | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
224 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 |  | п.м | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
225 | Электрощит |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
226 | Монтаж системы вентиляции |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
227 | Монтаж вентиляционного короба |  | п.м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
228 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки регулируемой 150*150 мм |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
229 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки нерегулируемой 150*150 мм |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
230 | Противопожарная система |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
231 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) |  | п.м. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
232 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения |  | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
233 | Пуско-наладочные работы |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | Крепеж, расходные материалы и инструменты |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
235 | ИТОГО по разделу 4: Русская парная "Сталевар" |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
236 | Раздел 5. Хамам | [8 empty] | Помещение №14
237 | Стены
238 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) |  | шт. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
239 | Грибок пластиковый для теплоизоляции |  | шт. | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
240 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) |  | шт. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
241 | Клей Teplofom Super (290 ml) |  | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
242 | Устройство лавок индивидуального исполнения |  | п.м. | 10.58 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Гидроизоляция для влажных помещений Mаpei mapelastic ( или аналог) |  | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
244 | Мозайка на стены |  | м2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
245 | Мозайка на лавки (лежаки) |  | м2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
246 | Материал для отопления (полов, лежаков, стен) |  | м2 | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
247 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, с самозакрыванием, алюминиевая рама. |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
248 | Потолок |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
249 | Устройство купола |  | м2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | См. проект
250 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) |  | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
251 | Грибок пластиковый для теплоизоляции |  | шт. | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
252 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) |  | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
253 | Клей Teplofom Super (290 ml) |  | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
254 | Мозайка на купол |  | м2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
255 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
256 | Пол |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
257 | Гидроизоляция для влажных помещений Mopei mapelastic ( или аналог) |  | м2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
258 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм |  | м2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
259 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу |  | м2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
260 | Монтаж трапа 200*1000 мм |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
261 | Укладка мозайки |  | м2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
262 | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
263 | Вентилятор для паровой |  | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
264 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
265 | Парогенератор "TULA 150" (15 ) кВт | TULA sauna | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
266 | Температурный датчик DS, 10m |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
267 | Курна пристенная со смесителем |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
268 | Антивандальный температурный датчик |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
269 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
270 | Паропроовод DN40 (гибкий) |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
271 | Дренажная трубка 1 1/4 |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
272 | Паровая форсунка |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
273 | Паропровод медный |  | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
274 | Подсветка Tylo LED для паровой |  | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
275 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора ) |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
276 | Вытяжная вентиляция |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
277 | Светильник влагозащищенный Cariitti светодиодный S-Paver Led 3200 IP68 нержавеющая сталь |  | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
278 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны |  | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
279 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
280 | Крепеж, расходные материалы и инструменты |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
281 | ИТОГО по разделу 5: Хамам |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
282 | Раздел 6. Русская баня | [8 empty] | Помещение №15
283 | Стены
284 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм |  | п.м | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
285 | Устройство теплоизоляции стен каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 50 мм |  | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
286 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем |  | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
287 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
288 | Облицовка стен необрезной доской с корой (Старорусский стиль, липа) внахлест |  | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
289 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
290 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*900 мм, с самозакрыванием, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
291 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу |  | м2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 0
292 | Потолок |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
293 | Монтаж каркаса потолка из бруса 50*50 мм с шагом 600 мм, 2 шт. |  | п.м. | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
294 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм |  | м2 | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
295 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем |  | м2 | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
296 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм |  | п.м. | 37.6 |  | 0 |  | 0 | 0
297 | Облицовка потолка необрезной доской с корой (Старорусский стиль, липа) внахлест |  | м2 | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
298 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав |  | м2 | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
299 | Монтаж отражающего экрана из нержавеющей стали на дистанционных керамических держателях, 1000*1000 мм с термозащитой из панелей минерит 10 мм |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
300 | Полоки |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
301 | Устройство деревянного каркаса 3-х уровневых полоков |  | п.м. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
302 | Обшивка полока отделочным материалом |  | м2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
303 | Монтаж сидений полоков из необрезной доски шлифованной (липа) |  | п.м. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
304 | Устройство подспинников из необрезной доски шлифованной (липа) |  | п.м. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
305 | Уголки, галтели, плинтуса |  | п.м. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
306 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик |  | м2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 | 0
307 | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
308 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 24 кВт (380 В) |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
309 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
310 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
311 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
312 | Термометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
313 | Гигрометр |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
314 | Песочные часы |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
315 | Электрика |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
316 | Светильник жаровлагостойкий керамический угловой |  | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
317 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны |  | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
318 | Подсветка полока |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
319 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35м2 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
320 | Труба металлическа d-50 мм |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
321 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
322 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 |  | п.м. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
323 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 |  | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
324 | Электрощит |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
325 | Монтаж системы вентиляции |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
326 | Монтаж вентиляционного короба |  | п.м | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
327 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки регулируемой 150*150 мм |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
328 | Монтаж вентиляционной декоративной решетки нерегулируемой 150*150 мм |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
329 | Противопожарная система |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
330 | Монтаж линейного теплового извещателя (термокабель) ИПЛТ 180/356 EPC |  | п.м. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
331 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) |  | п.м. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
332 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
333 | Пуско-наладочные работы |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
334 | Крепеж, расходные материалы и инструменты |  | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
335 | ИТОГО по разделу 6: Русская баня |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
336 | Итого стоимоть работ и материалов |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Материалы и оборудование, применяемые в проекте, могут быть замены на аналогичные, без ухудшения характеристик