## Парные ТХ
Ведомость объемов работ и материалов по разделу: Технологические решения устройства парных. Шифр 08-24-ТХ.Б
Объект: «Городской курорт Ярославль» по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, 123
№ | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Стоимость работ за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ, с НДС 20 % | Стоимость материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма материалов за еденицу, с НДС 20 % | Сумма работ и материалов, с НДС 20 % | Примечание
1 | Русская парная № 1012
2 | Полоки
3 | Каркас полока | м.п. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
5 | Сидушка | м.п. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
6 | Подспинник | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная
7 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Укладка напольного керамогранита | м² | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 20.2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Клей плиточный | шт | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Облицовка стен - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
24 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*900 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м³ | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Облицовка потолка - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
35 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Светильник угловой | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
39 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Подсветка полока | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
51 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
52 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
53 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
54 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
55 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | ИТОГО по разделу Русская парная № 1012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Хамам № 1014
66 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Монтаж направляющих с шагом 590 мм | м.п. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Устройство лавок индивидуального исполнения | м.п. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Мозаика на стены | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Мозаика на лежаки | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек , пола ) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Гидроизоляция для влажных помещений Mаpei mapelastic (или аналог) | м² | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Устройство витража из закаленного защитного стекла | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Устройство купола | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Мозаика на купол | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Укладка мозаичной плитки | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Вентилятор для паровой | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Парогенератор Grandis DS 210 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Паровая форсунка | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Паропровод медный | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора ) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Душевая лейка | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Светильник влагозащищенный Cariitti светодиодный S-Paver Led 3200 IP68 нержавеющая сталь | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | ИТОГО по разделу Хамам № 1014 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Хамам № 1017
115 | Устройство стен
116 | Монтаж направляющих с шагом 590 мм | м.п. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Устройство лавок индивидуального исполнения | п.м. | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Мозаика на стены | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Мозаика на лежаки | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек, пола ) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Устройство витража из закаленного защитного стекла | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла, с самозакрыванием, с шириной полотна 1000 мм. Ручка с деревянным покрытием | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Устройство купола | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Мозаика на купол | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Укладка мозаичной плитки | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Вентилятор для паровой | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Парогенератор Grandis DS 210 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Паровая форсунка | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Паропровод медный | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора ) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Душевая лейка | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Светильник | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | ИТОГО по разделу Хамам № 1017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Русская парная № 1018
164 | Полоки
165 | Каркас полока | м.п. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
167 | Сидушка | м.п. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
168 | Подспинник | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
169 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
170 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Укладка напольного керамогранита | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 20.6 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Клей плиточный | шт | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Облицовка стен - полубревно | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | Полубревно, липа, без коры
186 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*900 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Облицовка потолка - полубревно | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | Полубревно, липа, без коры
197 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Светильник угловой | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
201 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | Подсветка полока | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
209 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
212 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
213 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
214 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
215 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
216 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
217 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
221 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
222 | Монтаж линейного теплового извещателя (термокабель) ИПЛТ 180/356 EPC | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
224 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
225 | Установка пожарного отсекателя в щите управления питания печи и электроосвещения | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
226 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
227 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
228 | ИТОГО по разделу Русская парная № 1018 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
229 | Индивидуальная парная № 1022
230 | Полоки
231 | Каркас лавки для парения | м.п. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
232 | Обшивка лавки отделочным материалом | м² | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | Абаш
233 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
235 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
236 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
237 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
238 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
239 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
240 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6 |  | 0 |  | 0 | 0
241 | Клей плиточный | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
242 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
244 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
245 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м.п. | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
246 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
247 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
248 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
249 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
250 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
251 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
252 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
253 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
254 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
255 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
256 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
257 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
258 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
259 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
260 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
261 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 1000*1000 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
262 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
263 | Светильник угловой | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
264 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
265 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
266 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
267 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
268 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
269 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
270 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
271 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
272 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
273 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
274 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
275 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
276 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
277 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
278 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
279 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
280 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
281 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
282 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
283 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
284 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
285 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
286 | ИТОГО по разделу Индивидуальная парная № 1022 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
287 | Помещение мыльного массажа № 1023 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
288 | Полоки
289 | Каркас стола для водных процедур | м.п. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
290 | Обшивка стола отделочным материалом | м² | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
291 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
292 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
293 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
294 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
295 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
296 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
297 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6 |  | 0 |  | 0 | 0
298 | Клей плиточный | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
299 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
300 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
301 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
302 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
303 | Утепление rockwool 50мм | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
304 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
305 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
306 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
307 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
308 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверьм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
309 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
310 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
311 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
312 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 19.8 |  | 0 |  | 0 | 0
313 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
314 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
315 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
316 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
317 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
318 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
319 | Светильник угловой | комплект | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
320 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
321 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
322 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
323 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
324 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
325 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
326 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
327 | Нагреватель электрический НЕВАТОМ NEK 100 / 2 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
328 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
329 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
330 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
331 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
332 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
333 | ИТОГО по разделу Помещение мыльного массажа № 1023 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
334 | Индивидуальная парная № 1024 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
335 | Полоки
336 | Каркас лавки для парения | м.п. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
337 | Обшивка лавки отделочным материалом | м² | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
338 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
339 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
340 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
341 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
342 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
343 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 600*600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
344 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
345 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6 |  | 0 |  | 0 | 0
346 | Клей плиточный | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
347 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
348 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
349 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
350 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
351 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
352 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
353 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
354 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
355 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
356 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
357 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
358 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
359 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
360 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
361 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 19.8 |  | 0 |  | 0 | 0
362 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
363 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
364 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
365 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
366 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
367 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 1000*1000 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
368 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
369 | Светильник угловой | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
370 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
371 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
372 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
373 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
374 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
375 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
376 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
377 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
378 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
379 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
380 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
381 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
382 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
383 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
384 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
385 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
386 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
387 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
388 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
389 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
390 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
391 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
392 | ИТОГО по разделу Индивидуальная парная № 1024 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
393 | Сенная парная № 1037 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
394 | Полоки
395 | Устройство основания 3-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
396 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
397 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
398 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
399 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
400 | Клей плиточный | мешок | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
401 | Затирка эпоксидная | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
402 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
403 | Плитка подступенник | м² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
404 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 14.3 |  | 0 |  | 0 | 0
405 | Сидушка | м.п. | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | Обрезная доска кело, шлифованная, без коры
406 | Подспинник | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска кело, шлифованная, без коры
407 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
408 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
409 | Устройство пола
410 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
411 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
412 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
413 | Укладка напольного керамогранита | м² | 20.1 |  | 0 |  | 0 | 0
414 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 7.1 |  | 0 |  | 0 | 0
415 | Клей плиточный | шт | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
416 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
417 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
418 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
419 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
420 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
421 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
422 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
423 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
424 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
425 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
426 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х2315 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 0
427 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
428 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
429 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
430 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
431 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 97.5 |  | 0 |  | 0 | 0
432 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
433 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
434 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
435 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
436 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
437 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
438 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
439 | Светильник угловой | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
440 | Звукуовое сопровождение | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
441 | Подсветка полока | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
442 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
443 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
444 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
445 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
446 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
447 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
448 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
449 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
450 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
451 | Премьера Профи 63 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
452 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
453 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
454 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
455 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
456 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
457 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
458 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
459 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
460 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
461 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
462 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
463 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
464 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
465 | ИТОГО по разделу Сенная парная № 1037 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
466 | Соляная градирня № 1038 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
467 | Устройство пола
468 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
469 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
470 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 350*1350*100 мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
471 | Укладка напольного керамогранита | м² | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
472 | Клей плиточный | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
473 | Затирка эпоксидная | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
474 | Устройство стен и потолков |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
475 | Устройство подсистемы каркаса Кнауф по стенам и потолку | м² | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
476 | Утепление стен и потолков панель РПГ армированная двухсторонняя 2500х600х12,5 толщиной 100 мм | м² | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
477 | Керамогранит | м² | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
478 | Затирка эпоксидная | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
479 | Набрызг слоя соли на стены | м² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
480 | Облицовка стены из блоков гималайской соли | м² | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
481 | Набрызг слоя соли на потолок | м² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
482 | Имитация сталактитов/сталагмитов | м² | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
483 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
484 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
485 | Монтаж декоративной решетки | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
486 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
487 | Печь скрытого монтажа Lang UE 35/132, 14 кВт | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
488 | Пульт управления Fasel profiline DESIGN | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
489 | Входная группа |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
490 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х2315 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 0
491 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
492 | Осветительное оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
493 | Точечные светильники (цвет тусклый) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
494 | Кабель к светильникам ПРКС3х1,5 в гофре ф20 | шт | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
495 | Дополнительное оборудование и аксессуары | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
496 | Термогигрометр 221 THP | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
497 | Аудиоподготовка | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
498 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
499 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
500 | ИТОГО по разделу Соляная градирня № 1038 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
501 | Хамам № 1039 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
502 | Стены
503 | Монтаж направляющих в с шагом 590 мм | м.п. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
504 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
505 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
506 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
507 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
508 | Устройство лавок индивидуального исполнения |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
509 | Мозаика на стены | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
510 | Мозаика на лежаки | м² | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
511 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек, пола) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
512 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
513 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х1265 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 0.99 |  | 0 |  | 0 | 0
514 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
515 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
516 | Устройство купола | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
517 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
518 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 112 |  | 0 |  | 0 | 0
519 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
520 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
521 | Мозаика на купол | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
522 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
523 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
524 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
525 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
526 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
527 | Укладка мозаичной плитки | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
528 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
529 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
530 | Вентилятор для паровой | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
531 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
532 | Парогенератор Grandis DS 240 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
533 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
534 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
535 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
536 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
537 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
538 | Паровая форсунка | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
539 | Паропровод медный | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
540 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
541 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
542 | Душевая лейка | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
543 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
544 | Светильник влагозащищенный Cariitti светодиодный S-Paver Led 3200 IP68 нержавеющая сталь | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
545 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
546 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
547 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
548 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
549 | ИТОГО по разделу Хамам № 1039 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
550 | Гималайская соляная парная №1041 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
551 | Полоки
552 | Каркас полока | м.п. | 157 |  | 0 |  | 0 | 0
553 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | Абаш
554 | Сидушка | м.п. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
555 | Подспинник | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
556 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
557 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
558 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
559 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
560 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
561 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
562 | Укладка напольного керамогранита | м² | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
563 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 23.8 |  | 0 |  | 0 | 0
564 | Клей плиточный | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
565 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
566 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
567 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
568 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
569 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
570 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
571 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64 |  | 0 |  | 0 | 0
572 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
573 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
574 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
575 | Устройство стен из гималайских кирпичей с подстветкой выше полоков | м² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
576 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
577 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
578 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
579 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
580 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
581 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
582 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
583 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
584 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
585 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
586 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
587 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
588 | Светильник угловой | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
589 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
590 | Подсветка полока | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
591 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
592 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
593 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
594 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
595 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
596 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
597 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
598 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
599 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
600 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
601 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
602 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
603 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
604 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
605 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
606 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
607 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
608 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
609 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
610 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
611 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
612 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
613 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
614 | ИТОГО по разделу Гималайская соляная парная № 1041 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
615 | Шоупарная "Альпийская" № 1043 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
616 | Полоки
617 | Каркас полока | м.п. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
618 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
619 | Сидушка | м.п. | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
620 | Подспинник | м.п. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
621 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
622 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
623 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
624 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
625 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
626 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 2700*1600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
627 | Укладка напольного керамогранита | м² | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
628 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 31.6 |  | 0 |  | 0 | 0
629 | Клей плиточный | шт | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
630 | Затирка эпоксидная | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
631 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
632 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 163 |  | 0 |  | 0 | 0
633 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
634 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
635 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
636 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 163 |  | 0 |  | 0 | 0
637 | Обшивка стен - полубревно | м² | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | Полубревно, липа, без коры
638 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
639 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2600х5670 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 10.71 |  | 0 |  | 0 | 0
640 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*960 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
641 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
642 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
643 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
644 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 143 |  | 0 |  | 0 | 0
645 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
646 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
647 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
648 | Обшивка потолка - полубревно | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | Полубревно, липа, без коры
649 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
650 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2900*2000 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
651 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
652 | Светильник | комплект | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
653 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
654 | Подсветка полока | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
655 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
656 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
657 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
658 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
659 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
660 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
661 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
662 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
663 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
664 | Премьера Профи 54 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
665 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
666 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
667 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
668 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
669 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
670 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
671 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
672 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
673 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
674 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
675 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
676 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
677 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
678 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
679 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
680 | ИТОГО по разделу Шоупарная "Альпийская" № 1043 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
681 | Парная "Сталевар" № 1048
682 | Полоки
683 | Устройство основания 2-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
684 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
685 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
686 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
687 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
688 | Клей плиточный | мешок | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
689 | Затирка эпоксидная | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
690 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
691 | Плитка подступенник | м² | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
692 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
693 | Сидушка | м.п. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
694 | Подспинник | п.м. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
695 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
696 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
697 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
698 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 33.5 |  | 0 |  | 0 | 0
699 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
700 | Укладка напольного керамогранита | м² | 27.6 |  | 0 |  | 0 | 0
701 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 6.4 |  | 0 |  | 0 | 0
702 | Клей плиточный | шт | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
703 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
704 | Устройство подиума, фундамента под печь |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
705 | Кирпичная кладка столбов под устройство подиума 1000*250*250 мм (керамический полнотелый) | м³ | 1.625 |  | 0 |  | 0 | 0
706 | Устройство ж/б постамента под печь | м³ | 5.13 |  | 0 |  | 0 | 0
707 | Оштукатуривание столбов кирпичных и ж/б фундамента под печь | м² | 34.19 |  | 0 |  | 0 | 0
708 | Облицовка кирпичных колонн и ж/б фундамента керамогранитом | м² | 34.19 |  | 0 |  | 0 | 0
709 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
710 | Устройство подиума деревянного (каркас из двойной доски 100*50 мм, покрытие из строганной напольной доски толщиной 50 мм) | м² | 19.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | отм +1.100
711 | Изготовление и монтаж трапов напольных деревянных 200*1000 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | отм +1.100
712 | Изготовление и монтаж лестницы деревянной с перилом на подиум | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
713 | Изготовление и монтаж съемной стенки для доступа к тэнам печей из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
714 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
715 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
716 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
717 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
718 | Утепление rockwool 50 мм | м³ | 103 |  | 0 |  | 0 | 0
719 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м³ | 103 |  | 0 |  | 0 | 0
720 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
721 | Облицовка стен - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м³ | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
722 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
723 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м³ | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0
724 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2600х2200 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м³ | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
725 | Установка стеклянной двухстворчатой двери из закаленного защитного стекла 2100*1450 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
726 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
727 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
728 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
729 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 131.6 |  | 0 |  | 0 | 0
730 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
731 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
732 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
733 | Облицовка потолка - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
734 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
735 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 3800*1500 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
736 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
737 | Светильник | комплект | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
738 | Звуковое сопровождение | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
739 | Подсветка полока | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
740 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
741 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
742 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
743 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
744 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
745 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
746 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
747 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
748 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
749 | Премьера Профи 54 кВт природный камень талькохлорит | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
750 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
751 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
752 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
753 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
754 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
755 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
756 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
757 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
758 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
759 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
760 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
761 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
762 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
763 | ИТОГО по разделу Парная "Сталевар" № 1048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
764 | Парная Можжевеловая № 1064
765 | Полоки
766 | Устройство основания 2-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
767 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
768 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
769 | Клей плиточный | мешок | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
770 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 52.7 |  | 0 |  | 0 | 0
771 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
772 | Затирка эпоксидная | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
773 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
774 | Плитка подступенник | м² | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
775 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 17.8 |  | 0 |  | 0 | 0
776 | Сидушка | м.п. | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
777 | Подспинник | п.м. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
778 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
779 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
780 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
781 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 33.5 |  | 0 |  | 0 | 0
782 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
783 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
784 | Укладка напольного керамогранита | м² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
785 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 7.3 |  | 0 |  | 0 | 0
786 | Клей плиточный | шт | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
787 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
788 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
789 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
790 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
791 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
792 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
793 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 148 |  | 0 |  | 0 | 0
794 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
795 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
796 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
797 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1090 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
798 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
799 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
800 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
801 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 95.4 |  | 0 |  | 0 | 0
802 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
803 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
804 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
805 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
806 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
807 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
808 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
809 | Светильник угловой | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
810 | Звукуовое сопровождение | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
811 | Подсветка полока | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
812 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
813 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
814 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
815 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
816 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
817 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
818 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
819 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
820 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
821 | Премьера Профи 72 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
822 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
823 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
824 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
825 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
826 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
827 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
828 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
829 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
830 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
831 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
832 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
833 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
834 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
835 | ИТОГО по разделу Парная Можжевеловая № 1064 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
836 | Нефритовая парная № 1068
837 | Полоки
838 | Устройство основания 3-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
839 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40 л) | мешок | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
840 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
841 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 38.1 |  | 0 |  | 0 | 0
842 | Клей плиточный | мешок | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
843 | Затирка эпоксидная | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
844 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
845 | Плитка подступенник | м² | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
846 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 14.3 |  | 0 |  | 0 | 0
847 | Сидушка | м.п. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
848 | Подспинник | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
849 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
850 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
851 | Устройство пола |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
852 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
853 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
854 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
855 | Укладка напольного керамогранита | м² | 15.4 |  | 0 |  | 0 | 0
856 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 9.2 |  | 0 |  | 0 | 0
857 | Клей плиточный | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
858 | Затирка эпоксидная | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
859 | Устройство стен |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
860 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
861 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
862 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
863 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
864 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
865 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
866 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
867 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9.1 |  | 0 |  | 0 | 0
868 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
869 | Устройство потолка |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
870 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
871 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0
872 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м² | 69 |  | 0 |  | 0 | 0
873 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
874 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
875 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
876 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
877 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
878 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
879 | Электрика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
880 | Светильник угловой | комплект | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Линдер + абажур
881 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
882 | Подсветка полока | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
883 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
884 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
885 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
886 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
887 | Электрощит | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
888 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
889 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
890 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
891 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
892 | Премьера Профи 72 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
893 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
894 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
895 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
896 | Термометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
897 | Гигрометр | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
898 | Песочные часы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
899 | Пожарная система |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
900 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
901 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
902 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
903 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
904 | ИТОГО по разделу Нефритовая парная № 1068 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
905 | ИТОГО СТОИМОТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0