## tender items !
Работы тендера
на выполнение комплекса работ по устройству банных помещений на объекте "Городской курорт Ярославль», расположенный по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, 123"
Наименование Юридического лица, ИНН___________________________________________________
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. с НДС-20% | в т.ч. стоимость за единицу, руб. с НДС-20% |  | Итого, руб. (в т.ч. НДС-20%) | Примечание
[5 empty] | работ | материалов
1 | Русская парная № 1012
1.1 | Полоки
1.1.1 | Каркас полока | м.п. | 140 | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 28 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
1.1.3 | Сидушка | м.п. | 25 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
1.1.4 | Подспинник | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная
1.1.5 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 30 | 0 |  |  | 0
1.1.6 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 39 | 0 |  |  | 0
1.2 | Устройство пола
1.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 35 | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 33 | 0 |  |  | 0
1.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 20.2 | 0 |  |  | 0
1.2.6 | Клей плиточный | шт | 9 | 0 |  |  | 0
1.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.3 | Устройство стен
1.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 90 | 0 |  |  | 0
1.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55 | 0 |  |  | 0
1.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65 | 0 |  |  | 0
1.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65 | 0 |  |  | 0
1.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 90 | 0 |  |  | 0
1.3.6 | Облицовка стен - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 55 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
1.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55 | 0 |  |  | 0
1.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64 | 0 |  |  | 0
1.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*900 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.4 | Устройство потолка
1.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
1.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
1.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 65 | 0 |  |  | 0
1.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м³ | 35 | 0 |  |  | 0
1.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 33 | 0 |  |  | 0
1.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 35 | 0 |  |  | 0
1.4.7 | Облицовка потолка - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 35 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
1.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 35 | 0 |  |  | 0
1.4.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
1.5 | Электрика
1.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
1.5.2 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 35 | 0 |  |  | 0
1.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
1.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
1.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
1.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0
1.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
1.5.8 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
1.6 | Вентиляция
1.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
1.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 | 0 |  |  | 0
1.7 | Оборудование
1.7.1 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.3 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.4 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.5 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
1.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.7.7 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.7.8 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.7.9 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
1.8 | Пожарная система
1.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
1.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4 | 0 |  |  | 0
1.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
1.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Русская парная № 1012 | [5 empty] | 0
2 | Хамам № 1014
2.1 | Устройство стен
2.1.1 | Монтаж направляющих с шагом 590 мм | м.п. | 140 | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 55 | 0 |  |  | 0
2.1.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 220 | 0 |  |  | 0
2.1.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 32 | 0 |  |  | 0
2.1.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 25 | 0 |  |  | 0
2.1.6 | Устройство лавок индивидуального исполнения | м.п. | 8 | 0 |  |  | 0
2.1.7 | Мозаика на стены | м² | 55 | 0 |  |  | 0
2.1.8 | Мозаика на лежаки | м² | 35 | 0 |  |  | 0
2.1.9 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек , пола ) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 35 | 0 |  |  | 0
2.1.10 | Гидроизоляция для влажных помещений Mаpei mapelastic (или аналог) | м² | 67 | 0 |  |  | 0
2.1.11 | Устройство витража из закаленного защитного стекла | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
2.1.12 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.2 | Устройство потолка |  |  | 0
2.2.1 | Устройство купола | м² | 35 | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 24 | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 96 | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 14 | 0 |  |  | 0
2.2.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 11 | 0 |  |  | 0
2.2.6 | Мозаика на купол | м² | 35 | 0 |  |  | 0
2.2.7 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
2.3 | Устройство пола
2.3.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 32 | 0 |  |  | 0
2.3.2 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 32 | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15 | 0 |  |  | 0
2.3.4 | Укладка мозаичной плитки | м² | 35 | 0 |  |  | 0
2.3.5 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.4 | Оборудование
2.4.1 | Вентилятор для паровой | шт | 3 | 0 |  |  | 0
2.4.2 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.4.3 | Парогенератор Grandis DS 210 | шт | 3 | 0 |  |  | 0
2.4.4 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3 | 0 |  |  | 0
2.4.5 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.4.6 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.4.7 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.4.8 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
2.4.9 | Паровая форсунка | шт | 3 | 0 |  |  | 0
2.4.10 | Паропровод медный | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
2.4.11 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
2.4.12 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора ) | шт | 3 | 0 |  |  | 0
2.4.13 | Душевая лейка | комплект | 3 | 0 |  |  | 0
2.4.14 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
2.4.15 | Светильник влагозащищенный Cariitti светодиодный S-Paver Led 3200 IP68 нержавеющая сталь | шт | 2 | 0 |  |  | 0
2.4.16 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
2.4.17 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
2.5 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
2.6 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Хамам № 1014 | [5 empty] | 0
3 | Хамам № 1017
3.1 | Устройство стен
3.1.1 | Монтаж направляющих с шагом 590 мм | м.п. | 140 | 0 |  |  | 0
3.1.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 55 | 0 |  |  | 0
3.1.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 220 | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 32 | 0 |  |  | 0
3.1.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 25 | 0 |  |  | 0
3.1.6 | Устройство лавок индивидуального исполнения | п.м. | 10.5 | 0 |  |  | 0
3.1.7 | Мозаика на стены | м² | 55 | 0 |  |  | 0
3.1.8 | Мозаика на лежаки | м² | 35 | 0 |  |  | 0
3.1.9 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек, пола ) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 35 | 0 |  |  | 0
3.1.10 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 67 | 0 |  |  | 0
3.1.11 | Устройство витража из закаленного защитного стекла | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
3.1.12 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла, с самозакрыванием, с шириной полотна 1000 мм. Ручка с деревянным покрытием | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.2 | Устройство потолка
3.2.1 | Устройство купола | м² | 35 | 0 |  |  | 0
3.2.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 24 | 0 |  |  | 0
3.2.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 96 | 0 |  |  | 0
3.2.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 14 | 0 |  |  | 0
3.2.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 11 | 0 |  |  | 0
3.2.6 | Мозаика на купол | м² | 35 | 0 |  |  | 0
3.2.7 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
3.3 | Устройство пола
3.3.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 32 | 0 |  |  | 0
3.3.2 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 32 | 0 |  |  | 0
3.3.3 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15 | 0 |  |  | 0
3.3.4 | Укладка мозаичной плитки | м² | 35 | 0 |  |  | 0
3.3.5 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.4 | Оборудование
3.4.1 | Вентилятор для паровой | шт | 3 | 0 |  |  | 0
3.4.2 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.4.3 | Парогенератор Grandis DS 210 | шт | 3 | 0 |  |  | 0
3.4.4 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3 | 0 |  |  | 0
3.4.5 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.4.6 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.4.7 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.4.8 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
3.4.9 | Паровая форсунка | шт | 3 | 0 |  |  | 0
3.4.10 | Паропровод медный | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
3.4.11 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
3.4.12 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора ) | шт | 3 | 0 |  |  | 0
3.4.13 | Душевая лейка | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
3.4.14 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
3.4.15 | Светильник | шт | 2 | 0 |  |  | 0
3.4.16 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
3.4.17 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
3.5 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
3.6 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Хамам № 1017 | [5 empty] | 0
4 | Русская парная № 1018
4.1 | Полоки
4.1.1 | Каркас полока | м.п. | 140 | 0 |  |  | 0
4.1.2 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 28 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
4.1.3 | Сидушка | м.п. | 25 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
4.1.4 | Подспинник | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
4.1.5 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 30 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска, шлифованная, без коры
4.1.6 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 40 | 0 |  |  | 0
4.2 | Устройство пола
4.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 35 | 0 |  |  | 0
4.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 35 | 0 |  |  | 0
4.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 20.6 | 0 |  |  | 0
4.2.6 | Клей плиточный | шт | 9 | 0 |  |  | 0
4.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.3 | Устройство стен
4.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 90 | 0 |  |  | 0
4.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55 | 0 |  |  | 0
4.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65 | 0 |  |  | 0
4.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65 | 0 |  |  | 0
4.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 90 | 0 |  |  | 0
4.3.6 | Облицовка стен - полубревно | м² | 55 | 0 |  |  | 0 | Полубревно, липа, без коры
4.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55 | 0 |  |  | 0
4.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64 | 0 |  |  | 0
4.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*900 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.4 | Устройство потолка
4.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
4.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
4.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 65 | 0 |  |  | 0
4.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 0.6 | 0 |  |  | 0
4.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 34 | 0 |  |  | 0
4.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 35 | 0 |  |  | 0
4.4.7 | Облицовка потолка - полубревно | м² | 35 | 0 |  |  | 0 | Полубревно, липа, без коры
4.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 35 | 0 |  |  | 0
4.4.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
4.5 | Электрика
4.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
4.5.2 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 35 | 0 |  |  | 0
4.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
4.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
4.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
4.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0
4.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
4.5.8 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
4.6 | Вентиляция
4.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
4.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 | 0 |  |  | 0
4.7 | Оборудование
4.7.1 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
4.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
4.7.3 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
4.7.4 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
4.7.5 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
4.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.7.7 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.7.8 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.7.9 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.8 | Пожарная система
4.8.1 | Монтаж линейного теплового извещателя (термокабель) ИПЛТ 180/356 EPC | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
4.8.2 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
4.8.3 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4 | 0 |  |  | 0
4.8.4 | Установка пожарного отсекателя в щите управления питания печи и электроосвещения | шт | 1 | 0 |  |  | 0
4.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
4.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Русская парная № 1018 | [5 empty] | 0
5 | Индивидуальная парная № 1022
5.1 | Полоки
5.1.1 | Каркас лавки для парения | м.п. | 3 | 0 |  |  | 0
5.1.2 | Обшивка лавки отделочным материалом | м² | 8 | 0 |  |  | 0 | Абаш
5.1.3 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 15 | 0 |  |  | 0
5.1.4 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12 | 0 |  |  | 0
5.2 | Устройство пола
5.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 | 0 |  |  | 0
5.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10 | 0 |  |  | 0
5.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6 | 0 |  |  | 0
5.2.6 | Клей плиточный | шт | 4 | 0 |  |  | 0
5.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.3 | Устройство стен
5.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47 | 0 |  |  | 0
5.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м.п. | 47 | 0 |  |  | 0
5.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 25 | 0 |  |  | 0
5.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25 | 0 |  |  | 0
5.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 50 | 0 |  |  | 0
5.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 20 | 0 |  |  | 0
5.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 20 | 0 |  |  | 0
5.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 5 | 0 |  |  | 0
5.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.4 | Устройство потолка
5.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2 | 0 |  |  | 0
5.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1 | 0 |  |  | 0
5.4.3 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
5.4.4 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10 | 0 |  |  | 0
5.4.5 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10 | 0 |  |  | 0
5.4.6 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10 | 0 |  |  | 0
5.4.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10 | 0 |  |  | 0
5.4.8 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 1000*1000 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
5.5 | Электрика
5.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
5.5.2 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
5.5.3 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
5.5.4 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70 | 0 |  |  | 0
5.5.5 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
5.5.6 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
5.6 | Вентиляция
5.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
5.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.7 | Оборудование
5.7.1 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
5.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
5.7.3 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
5.7.4 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
5.7.5 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.7.6 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.7.7 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.7.8 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.8 | Пожарная система
5.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 5 | 0 |  |  | 0
5.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 1 | 0 |  |  | 0
5.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
5.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Индивидуальная парная № 1022 | [5 empty] | 0
6 | Помещение мыльного массажа № 1023
6.1 | Полоки
6.1.1 | Каркас стола для водных процедур | м.п. | 3 | 0 |  |  | 0
6.1.2 | Обшивка стола отделочным материалом | м² | 8 | 0 |  |  | 0
6.1.3 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
6.1.4 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12 | 0 |  |  | 0
6.2 | Устройство пола
6.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 | 0 |  |  | 0
6.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
6.2.3 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10 | 0 |  |  | 0
6.2.4 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6 | 0 |  |  | 0
6.2.5 | Клей плиточный | шт | 4 | 0 |  |  | 0
6.2.6 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
6.3 | Устройство стен
6.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47 | 0 |  |  | 0
6.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 25 | 0 |  |  | 0
6.3.3 | Утепление rockwool 50мм | м² | 25 | 0 |  |  | 0
6.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25 | 0 |  |  | 0
6.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 50 | 0 |  |  | 0
6.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 25 | 0 |  |  | 0
6.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 25 | 0 |  |  | 0
6.3.8 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверьм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
6.4 | Устройство потолка
6.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2 | 0 |  |  | 0
6.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1 | 0 |  |  | 0
6.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 19.8 | 0 |  |  | 0
6.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 10 | 0 |  |  | 0
6.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10 | 0 |  |  | 0
6.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10 | 0 |  |  | 0
6.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10 | 0 |  |  | 0
6.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10 | 0 |  |  | 0
6.5 | Электрика
6.5.1 | Светильник угловой | комплект | 4 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
6.5.2 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70 | 0 |  |  | 0
6.5.3 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
6.5.4 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
6.6 | Вентиляция
6.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
6.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1 | 0 |  |  | 0
6.7 | Оборудование
6.7.1 | Нагреватель электрический НЕВАТОМ NEK 100 / 2 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
6.7.2 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
6.7.3 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
6.7.4 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
6.8 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
6.9 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Помещение мыльного массажа № 1023 | [5 empty] | 0
7 | Индивидуальная парная № 1024
7.1 | Полоки
7.1.1 | Каркас лавки для парения | м.п. | 3 | 0 |  |  | 0
7.1.2 | Обшивка лавки отделочным материалом | м² | 8 | 0 |  |  | 0
7.1.3 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 15 | 0 |  |  | 0
7.1.4 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 12 | 0 |  |  | 0
7.2 | Устройство пола
7.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 | 0 |  |  | 0
7.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 600*600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 10 | 0 |  |  | 0
7.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 10.6 | 0 |  |  | 0
7.2.6 | Клей плиточный | шт | 4 | 0 |  |  | 0
7.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.3 | Устройство стен
7.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 47 | 0 |  |  | 0
7.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 25 | 0 |  |  | 0
7.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 25 | 0 |  |  | 0
7.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 25 | 0 |  |  | 0
7.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 50 | 0 |  |  | 0
7.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 25 | 0 |  |  | 0
7.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 25 | 0 |  |  | 0
7.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 5 | 0 |  |  | 0
7.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.4 | Устройство потолка
7.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.2 | 0 |  |  | 0
7.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.1 | 0 |  |  | 0
7.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 19.8 | 0 |  |  | 0
7.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 10 | 0 |  |  | 0
7.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 10 | 0 |  |  | 0
7.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 10 | 0 |  |  | 0
7.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 10 | 0 |  |  | 0
7.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 10 | 0 |  |  | 0
7.4.9 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 1000*1000 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
7.5 | Электрика
7.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
7.5.2 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
7.5.3 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
7.5.4 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 70 | 0 |  |  | 0
7.5.5 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
7.5.6 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
7.6 | Вентиляция
7.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
7.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.7 | Оборудование
7.7.1 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
7.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
7.7.3 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
7.7.4 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
7.7.5 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.7.6 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.7.7 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.7.8 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.8 | Пожарная система
7.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 5 | 0 |  |  | 0
7.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 1 | 0 |  |  | 0
7.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
7.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Индивидуальная парная № 1024 | [5 empty] | 0
8 | Сенная парная № 1037
8.1 | Полоки
8.1.1 | Устройство основания 3-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 8 | 0 |  |  | 0
8.1.2 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 380 | 0 |  |  | 0
8.1.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35 | 0 |  |  | 0
8.1.4 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 15 | 0 |  |  | 0
8.1.5 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 53 | 0 |  |  | 0
8.1.6 | Клей плиточный | мешок | 15 | 0 |  |  | 0
8.1.7 | Затирка эпоксидная | шт | 2 | 0 |  |  | 0
8.1.8 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35 | 0 |  |  | 0
8.1.9 | Плитка подступенник | м² | 15 | 0 |  |  | 0
8.1.10 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 14.3 | 0 |  |  | 0
8.1.11 | Сидушка | м.п. | 29 | 0 |  |  | 0 | Обрезная доска кело, шлифованная, без коры
8.1.12 | Подспинник | п.м. | 15 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска кело, шлифованная, без коры
8.1.13 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 48 | 0 |  |  | 0
8.1.14 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 35 | 0 |  |  | 0
8.2 | Устройство пола
8.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 | 0 |  |  | 0
8.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
8.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
8.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 20.1 | 0 |  |  | 0
8.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 7.1 | 0 |  |  | 0
8.2.6 | Клей плиточный | шт | 9 | 0 |  |  | 0
8.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
8.3 | Устройство стен
8.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 135 | 0 |  |  | 0
8.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 135 | 0 |  |  | 0
8.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 65 | 0 |  |  | 0
8.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 80 | 0 |  |  | 0
8.3.5 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9 | 0 |  |  | 0
8.3.6 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 150 | 0 |  |  | 0
8.3.7 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 65 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
8.3.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 65 | 0 |  |  | 0
8.3.9 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х2315 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 3.3 | 0 |  |  | 0
8.3.10 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
8.4 | Устройство потолка
8.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
8.4.2 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
8.4.3 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 97.5 | 0 |  |  | 0
8.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 50 | 0 |  |  | 0
8.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 50 | 0 |  |  | 0
8.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 50 | 0 |  |  | 0
8.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 50 | 0 |  |  | 0 | Необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой
8.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 50 | 0 |  |  | 0
8.4.9 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
8.5 | Электрика
8.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
8.5.2 | Звукуовое сопровождение | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
8.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
8.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
8.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
8.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0
8.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
8.5.8 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
8.6 | Вентиляция
8.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
8.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 | 0 |  |  | 0
8.7 | Оборудование
8.7.1 | Премьера Профи 63 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
8.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
8.7.3 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
8.7.4 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
8.7.5 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
8.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
8.7.7 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
8.7.8 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
8.7.9 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
8.8 | Пожарная система
8.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 20 | 0 |  |  | 0
8.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6 | 0 |  |  | 0
8.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
8.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Сенная парная № 1037 | [5 empty] | 0
9 | Соляная градирня № 1038
9.1 | Устройство пола
9.1.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 10 | 0 |  |  | 0
9.1.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
9.1.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 350*1350*100 мм | шт | 3 | 0 |  |  | 0
9.1.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 28 | 0 |  |  | 0
9.1.5 | Клей плиточный | шт | 12 | 0 |  |  | 0
9.1.6 | Затирка эпоксидная | шт | 2 | 0 |  |  | 0
9.2 | Устройство стен и потолков
9.2.1 | Устройство подсистемы каркаса Кнауф по стенам и потолку | м² | 75 | 0 |  |  | 0
9.2.2 | Утепление стен и потолков панель РПГ армированная двухсторонняя 2500х600х12,5 толщиной 100 мм | м² | 75 | 0 |  |  | 0
9.2.3 | Керамогранит | м² | 70 | 0 |  |  | 0
9.2.4 | Затирка эпоксидная | шт | 3 | 0 |  |  | 0
9.2.5 | Набрызг слоя соли на стены | м² | 50 | 0 |  |  | 0
9.2.6 | Облицовка стены из блоков гималайской соли | м² | 16 | 0 |  |  | 0
9.2.7 | Набрызг слоя соли на потолок | м² | 30 | 0 |  |  | 0
9.2.8 | Имитация сталактитов/сталагмитов | м² | 32 | 0 |  |  | 0
9.3 | Вентиляция
9.3.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
9.3.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 4 | 0 |  |  | 0
9.4 | Оборудование
9.4.1 | Печь скрытого монтажа Lang UE 35/132, 14 кВт | шт | 3 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
9.4.2 | Пульт управления Fasel profiline DESIGN | шт | 3 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
9.5 | Входная группа
9.5.1 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х2315 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 3.3 | 0 |  |  | 0
9.5.2 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
9.6 | Осветительное оборудование
9.6.1 | Точечные светильники (цвет тусклый) | шт | 4 | 0 |  |  | 0
9.6.2 | Кабель к светильникам ПРКС3х1,5 в гофре ф20 | шт | 200 | 0 |  |  | 0
9.6.3 | Дополнительное оборудование и аксессуары | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
9.6.4 | Термогигрометр 221 THP | шт | 1 | 0 |  |  | 0
9.6.5 | Аудиоподготовка | шт | 1 | 0 |  |  | 0
9.7 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
9.8 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Соляная градирня № 1038 | [5 empty] | 0
10 | Хамам № 1039
10.1 | Стены
10.1.1 | Монтаж направляющих в с шагом 590 мм | м.п. | 160 | 0 |  |  | 0
10.1.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 65 | 0 |  |  | 0
10.1.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 240 | 0 |  |  | 0
10.1.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 38 | 0 |  |  | 0
10.1.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 30 | 0 |  |  | 0
10.1.6 | Устройство лавок индивидуального исполнения |  |  | 0 |  |  | 0
10.1.7 | Мозаика на стены | м² | 65 | 0 |  |  | 0
10.1.8 | Мозаика на лежаки | м² | 45 | 0 |  |  | 0
10.1.9 | Материалы для водяного отопления (полов, скамеек, пола) труба 16" Rehau евроконус, клапаны, фитинги | м² | 40 | 0 |  |  | 0
10.1.10 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 80 | 0 |  |  | 0
10.1.11 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2200х1265 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 0.99 | 0 |  |  | 0
10.1.12 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*895 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
10.2 | Устройство потолка
10.2.1 | Устройство купола | м² | 40 | 0 |  |  | 0
10.2.2 | Монтаж панелей теплоизоляционных Teplofom 50 мм (2500*600 мм) | шт | 28 | 0 |  |  | 0
10.2.3 | Грибок пластиковый для теплоизоляции | шт | 112 | 0 |  |  | 0
10.2.4 | Клей-пена TEPLOFOM FIX (или аналог) | шт | 18 | 0 |  |  | 0
10.2.5 | Клей Teplofom Super (290 ml) | шт | 14 | 0 |  |  | 0
10.2.6 | Мозаика на купол | м² | 40 | 0 |  |  | 0
10.2.7 | Звездное небо Licht-2000 Aurora (RGB, мастер,пульт Д/У) 80 кристаллов | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
10.3 | Устройство пола
10.3.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 38 | 0 |  |  | 0
10.3.2 | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм Пеноплекс Комфорт (или аналог) | м² | 38 | 0 |  |  | 0
10.3.3 | Устройство армированной цементно песчаной стяжки nолщиной 40-60 мм, c устройством разуклонки к трапу | м² | 15 | 0 |  |  | 0
10.3.4 | Укладка мозаичной плитки | м² | 40 | 0 |  |  | 0
10.3.5 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
10.4 | Оборудование
10.4.1 | Вентилятор для паровой | шт | 3 | 0 |  |  | 0
10.4.2 | Анемостат 100 мм нержавеющая сталь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
10.4.3 | Парогенератор Grandis DS 240 | шт | 3 | 0 |  |  | 0
10.4.4 | Температурный датчик DS, 10m | шт | 3 | 0 |  |  | 0
10.4.5 | Антивандальный температурный датчик | шт | 1 | 0 |  |  | 0
10.4.6 | Дозирующий насос для ароматизации 230В (шланг 3+3 и аромат) | шт | 1 | 0 |  |  | 0
10.4.7 | Паропроовод DN40 (гибкий) | шт | 1 | 0 |  |  | 0
10.4.8 | Дренажная трубка 1 1/4 | шт | 1 | 0 |  |  | 0
10.4.9 | Паровая форсунка | шт | 3 | 0 |  |  | 0
10.4.10 | Паропровод медный | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
10.4.11 | Подсветка Tylo LED для паровой | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
10.4.12 | Материалы для монтажа системы ГВС и ХВС , канализации (трапы и слив с парогенератора) | шт | 3 | 0 |  |  | 0
10.4.13 | Душевая лейка | комплект | 3 | 0 |  |  | 0
10.4.14 | Вытяжная вентиляция | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
10.4.15 | Светильник влагозащищенный Cariitti светодиодный S-Paver Led 3200 IP68 нержавеющая сталь | шт | 2 | 0 |  |  | 0
10.4.16 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 2 | 0 |  |  | 0
10.4.17 | Подсветка лежаков светодиодной жаростойкой лентой | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
10.5 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
10.6 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Хамам № 1039 | [5 empty] | 0
11 | Гималайская соляная парная №1041
11.1 | Полоки
11.1.1 | Каркас полока | м.п. | 157 | 0 |  |  | 0
11.1.2 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 40 | 0 |  |  | 0 | Абаш
11.1.3 | Сидушка | м.п. | 28 | 0 |  |  | 0
11.1.4 | Подспинник | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
11.1.5 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 32 | 0 |  |  | 0
11.1.6 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 54 | 0 |  |  | 0
11.2 | Устройство пола
11.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м2 | 37 | 0 |  |  | 0
11.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
11.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
11.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 37 | 0 |  |  | 0
11.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 23.8 | 0 |  |  | 0
11.2.6 | Клей плиточный | шт | 10 | 0 |  |  | 0
11.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
11.3 | Устройство стен
11.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 100 | 0 |  |  | 0
11.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 30 | 0 |  |  | 0
11.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 73 | 0 |  |  | 0
11.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 73 | 0 |  |  | 0
11.3.5 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 8.64 | 0 |  |  | 0
11.3.6 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 100 | 0 |  |  | 0
11.3.7 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 30 | 0 |  |  | 0
11.3.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 30 | 0 |  |  | 0
11.3.9 | Устройство стен из гималайских кирпичей с подстветкой выше полоков | м² | 30 | 0 |  |  | 0
11.3.10 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
11.4 | Устройство потолка
11.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
11.4.2 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
11.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 78 | 0 |  |  | 0
11.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 40 | 0 |  |  | 0
11.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 37 | 0 |  |  | 0
11.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 37 | 0 |  |  | 0
11.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 40 | 0 |  |  | 0
11.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 40 | 0 |  |  | 0
11.4.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
11.5 | Электрика
11.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
11.5.2 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 42 | 0 |  |  | 0
11.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
11.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
11.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
11.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0
11.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
11.5.8 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
11.6 | Вентиляция
11.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
11.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 | 0 |  |  | 0
11.7 | Оборудование
11.7.1 | Премьера Профи 63 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
11.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 3 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
11.7.3 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
11.7.4 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
11.7.5 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
11.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
11.7.7 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
11.7.8 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
11.7.9 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
11.8 | Пожарная система
11.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
11.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4 | 0 |  |  | 0
11.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
11.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Гималайская соляная парная №1041 | [5 empty] | 0
12 | Шоупарная "Альпийская" № 1043
12.1 | Полоки
12.1.1 | Каркас полока | м.п. | 250 | 0 |  |  | 0
12.1.2 | Обшивка полока отделочным материалом | м² | 65 | 0 |  |  | 0
12.1.3 | Сидушка | м.п. | 46 | 0 |  |  | 0
12.1.4 | Подспинник | м.п. | 22 | 0 |  |  | 0
12.1.5 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 52 | 0 |  |  | 0
12.1.6 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 72 | 0 |  |  | 0
12.2 | Устройство пола
12.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 64 | 0 |  |  | 0
12.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
12.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 2700*1600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
12.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 64 | 0 |  |  | 0
12.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 31.6 | 0 |  |  | 0
12.2.6 | Клей плиточный | шт | 18 | 0 |  |  | 0
12.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 2 | 0 |  |  | 0
12.3 | Устройство стен
12.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 163 | 0 |  |  | 0
12.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 75 | 0 |  |  | 0
12.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 120 | 0 |  |  | 0
12.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 120 | 0 |  |  | 0
12.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 163 | 0 |  |  | 0
12.3.6 | Обшивка стен - полубревно | м² | 75 | 0 |  |  | 0 | Полубревно, липа, без коры
12.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 75 | 0 |  |  | 0
12.3.8 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2600х5670 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м² | 10.71 | 0 |  |  | 0
12.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*960 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 2 | 0 |  |  | 0
12.4 | Устройство потолка
12.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.5 | 0 |  |  | 0
12.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.5 | 0 |  |  | 0
12.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 143 | 0 |  |  | 0
12.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 65 | 0 |  |  | 0
12.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 65 | 0 |  |  | 0
12.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 65 | 0 |  |  | 0
12.4.7 | Обшивка потолка - полубревно | м² | 65 | 0 |  |  | 0 | Полубревно, липа, без коры
12.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 65 | 0 |  |  | 0
12.4.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2900*2000 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
12.5 | Электрика
12.5.1 | Светильник | комплект | 6 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
12.5.2 | Подсветка подспинников и полока | м.п. | 72 | 0 |  |  | 0
12.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
12.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
12.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
12.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0
12.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
12.5.8 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
12.6 | Вентиляция
12.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
12.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 | 0 |  |  | 0
12.7 | Оборудование
12.7.1 | Премьера Профи 54 кВт (облицовка нерж. сталь) | шт | 2 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
12.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 6 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
12.7.3 | Электрическая паротермальная печь «ПАРиЖАР» 12 кВт (380 В) облицовка из прир. камня | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
12.7.4 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (ПАРиЖАР) | шт | 2 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
12.7.5 | Ароматизатор «Пчелка» (для печей «ПАРиЖАР») | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
12.7.6 | Пульт 02 МП для печей «ПариЖар» (2.25-24 кВт) | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
12.7.7 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54-72 кВт) 380 В | шт | 2 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
12.7.8 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
12.7.9 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
12.7.10 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
12.7.11 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
12.8 | Пожарная система
12.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 30 | 0 |  |  | 0
12.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 8 | 0 |  |  | 0
12.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
12.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Шоупарная "Альпийская" № 1043 | [5 empty] | 0
13 | Парная "Сталевар" № 1048
13.1 | Полоки
13.1.1 | Устройство основания 2-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 11 | 0 |  |  | 0
13.1.2 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 420 | 0 |  |  | 0
13.1.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35 | 0 |  |  | 0
13.1.4 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 18 | 0 |  |  | 0
13.1.5 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 57 | 0 |  |  | 0
13.1.6 | Клей плиточный | мешок | 19 | 0 |  |  | 0
13.1.7 | Затирка эпоксидная | шт | 3 | 0 |  |  | 0
13.1.8 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35 | 0 |  |  | 0
13.1.9 | Плитка подступенник | м² | 18 | 0 |  |  | 0
13.1.10 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 24 | 0 |  |  | 0
13.1.11 | Сидушка | м.п. | 30 | 0 |  |  | 0
13.1.12 | Подспинник | п.м. | 20 | 0 |  |  | 0
13.1.13 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 60 | 0 |  |  | 0
13.1.14 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 28 | 0 |  |  | 0
13.2 | Устройство пола
13.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 33.5 | 0 |  |  | 0
13.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
13.2.3 | Укладка напольного керамогранита | м² | 27.6 | 0 |  |  | 0
13.2.4 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 6.4 | 0 |  |  | 0
13.2.5 | Клей плиточный | шт | 13 | 0 |  |  | 0
13.2.6 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
13.3 | Устройство подиума, фундамента под печь
13.3.1 | Кирпичная кладка столбов под устройство подиума 1000*250*250 мм (керамический полнотелый) | м³ | 1.625 | 0 |  |  | 0
13.3.2 | Устройство ж/б постамента под печь | м³ | 5.13 | 0 |  |  | 0
13.3.3 | Оштукатуривание столбов кирпичных и ж/б фундамента под печь | м² | 34.19 | 0 |  |  | 0
13.3.4 | Облицовка кирпичных колонн и ж/б фундамента керамогранитом | м² | 34.19 | 0 |  |  | 0
13.3.5 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 34 | 0 |  |  | 0
13.3.6 | Устройство подиума деревянного (каркас из двойной доски 100*50 мм, покрытие из строганной напольной доски толщиной 50 мм) | м² | 19.05 | 0 |  |  | 0 | отм +1.100
13.3.7 | Изготовление и монтаж трапов напольных деревянных 200*1000 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0 | отм +1.100
13.3.8 | Изготовление и монтаж лестницы деревянной с перилом на подиум | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
13.3.9 | Изготовление и монтаж съемной стенки для доступа к тэнам печей из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
13.3.10 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 23 | 0 |  |  | 0
13.4 | Устройство стен
13.4.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 170 | 0 |  |  | 0
13.4.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55 | 0 |  |  | 0
13.4.3 | Утепление rockwool 50 мм | м³ | 103 | 0 |  |  | 0
13.4.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м³ | 103 | 0 |  |  | 0
13.4.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 180 | 0 |  |  | 0
13.4.6 | Облицовка стен - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м³ | 55 | 0 |  |  | 0
13.4.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55 | 0 |  |  | 0
13.4.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м³ | 3.5 | 0 |  |  | 0
13.4.9 | Устройство витража из закаленного защитного стекла алюминиевая рама 2600х2200 мм, с учетом монтажа внешних откосов и наличников из термодерева | м³ | 4 | 0 |  |  | 0
13.4.10 | Установка стеклянной двухстворчатой двери из закаленного защитного стекла 2100*1450 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
13.5 | Устройство потолка
13.5.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
13.5.2 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
13.5.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 131.6 | 0 |  |  | 0
13.5.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 60 | 0 |  |  | 0
13.5.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 60 | 0 |  |  | 0
13.5.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 60 | 0 |  |  | 0
13.5.7 | Облицовка потолка - необрезная доска внахлест, шлифованная, с корой. Липа | м² | 60 | 0 |  |  | 0
13.5.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 60 | 0 |  |  | 0
13.5.9 | Устройство противопожарного экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 3800*1500 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
13.6 | Электрика
13.6.1 | Светильник | комплект | 5 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
13.6.2 | Звуковое сопровождение | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
13.6.3 | Подсветка полока | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
13.6.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
13.6.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
13.6.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0
13.6.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
13.6.8 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
13.7 | Вентиляция
13.7.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
13.7.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 | 0 |  |  | 0
13.8 | Оборудование
13.8.1 | Премьера Профи 54 кВт природный камень талькохлорит | шт | 2 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
13.8.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
13.8.3 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 2 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
13.8.4 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
13.8.5 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
13.8.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
13.8.7 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
13.8.8 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
13.8.9 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
13.9 | Пожарная система
13.9.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 20 | 0 |  |  | 0
13.9.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6 | 0 |  |  | 0
13.10 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
13.11 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Парная "Сталевар" № 1048 | [5 empty] | 0
14 | Парная Можжевеловая № 1064
14.1 | Полоки
14.1.1 | Устройство основания 2-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 8 | 0 |  |  | 0
14.1.2 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40л) | мешок | 380 | 0 |  |  | 0
14.1.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 35 | 0 |  |  | 0
14.1.4 | Клей плиточный | мешок | 16 | 0 |  |  | 0
14.1.5 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 52.7 | 0 |  |  | 0
14.1.6 | Оштукатуривание поверхности подступенников из керамзито-бетонных блоков | м² | 15 | 0 |  |  | 0
14.1.7 | Затирка эпоксидная | шт | 2 | 0 |  |  | 0
14.1.8 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 35 | 0 |  |  | 0
14.1.9 | Плитка подступенник | м² | 15 | 0 |  |  | 0
14.1.10 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 17.8 | 0 |  |  | 0
14.1.11 | Сидушка | м.п. | 29 | 0 |  |  | 0
14.1.12 | Подспинник | п.м. | 15 | 0 |  |  | 0
14.1.13 | Уголки, галтели, плинтуса | п.м. | 48 | 0 |  |  | 0
14.1.14 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 30 | 0 |  |  | 0
14.2 | Устройство пола
14.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 33.5 | 0 |  |  | 0
14.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
14.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
14.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 20 | 0 |  |  | 0
14.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 7.3 | 0 |  |  | 0
14.2.6 | Клей плиточный | шт | 11 | 0 |  |  | 0
14.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
14.3 | Устройство стен
14.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 135 | 0 |  |  | 0
14.3.2 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 68 | 0 |  |  | 0
14.3.3 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 68 | 0 |  |  | 0
14.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 68 | 0 |  |  | 0
14.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 148 | 0 |  |  | 0
14.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 68 | 0 |  |  | 0
14.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 68 | 0 |  |  | 0
14.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9 | 0 |  |  | 0
14.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1090 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
14.4 | Устройство потолка
14.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
14.4.2 | Балки потолка 100х50 мм | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
14.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п. | 95.4 | 0 |  |  | 0
14.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 47 | 0 |  |  | 0
14.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 47 | 0 |  |  | 0
14.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 47 | 0 |  |  | 0
14.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 47 | 0 |  |  | 0
14.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 47 | 0 |  |  | 0
14.4.9 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
14.5 | Электрика
14.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
14.5.2 | Звукуовое сопровождение | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
14.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
14.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
14.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
14.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0
14.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
14.5.8 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
14.6 | Вентиляция
14.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
14.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 | 0 |  |  | 0
14.7 | Оборудование
14.7.1 | Премьера Профи 72 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
14.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
14.7.3 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
14.7.4 | АЭГПП (Парогенератор) 6 кВт | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
14.7.5 | Пульт управления АЭГПП | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
14.7.6 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
14.7.7 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
14.7.8 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
14.7.9 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
14.8 | Пожарная система
14.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 25 | 0 |  |  | 0
14.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 6 | 0 |  |  | 0
14.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
14.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу: Парная Можжевеловая № 1064 | [5 empty] | 0
15 | Нефритовая парная № 1068
15.1 | Полоки
15.1.1 | Устройство основания 3-х уровневых полоков из керамзитобетонных блоков | м³ | 12 | 0 |  |  | 0
15.1.2 | Заполнение ниш основания полков керамзитом (мешок 40 л) | мешок | 350 | 0 |  |  | 0
15.1.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм основания полков с армированием сеткой ВР1 50*50 мм | м² | 25 | 0 |  |  | 0
15.1.4 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 38.1 | 0 |  |  | 0
15.1.5 | Клей плиточный | мешок | 15 | 0 |  |  | 0
15.1.6 | Затирка эпоксидная | шт | 2 | 0 |  |  | 0
15.1.7 | Плитка для отделки сидений с уклоном | м² | 25 | 0 |  |  | 0
15.1.8 | Плитка подступенник | м² | 11 | 0 |  |  | 0
15.1.9 | Плитка на стены у сидений на высоту 150 мм | м.п. | 14.3 | 0 |  |  | 0
15.1.10 | Сидушка | м.п. | 20 | 0 |  |  | 0
15.1.11 | Подспинник | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
15.1.12 | Уголки, галтели, плинтуса | м.п. | 39 | 0 |  |  | 0
15.1.13 | Пропитка Tikkurila Supi антисептик | м² | 18 | 0 |  |  | 0
15.2 | Устройство пола
15.2.1 | Гидроизоляция для влажных помещений Mapei mapelastic (или аналог) | м² | 16 | 0 |  |  | 0
15.2.2 | Устройство щелевого трапа в строительном исполнении с гидрозатвором с решеткой 200*1000 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
15.2.3 | Устройство армированного бетонного подиума под печь 800*1600*100 мм | шт | 1 | 0 |  |  | 0
15.2.4 | Укладка напольного керамогранита | м² | 15.4 | 0 |  |  | 0
15.2.5 | Плинтус из керамогранита высотой 150 мм | м.п. | 9.2 | 0 |  |  | 0
15.2.6 | Клей плиточный | шт | 10 | 0 |  |  | 0
15.2.7 | Затирка эпоксидная | шт | 1 | 0 |  |  | 0
15.3 | Устройство стен
15.3.1 | Монтаж вертикальной обрешетки из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм | м.п. | 105 | 0 |  |  | 0
15.3.2 | Утепление rockwool 50 мм | м² | 55 | 0 |  |  | 0
15.3.3 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 55 | 0 |  |  | 0
15.3.4 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 55 | 0 |  |  | 0
15.3.5 | Устройство обрешетки стен из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м.п | 108 | 0 |  |  | 0
15.3.6 | Облицовка стен - вагонка липа | м² | 55 | 0 |  |  | 0
15.3.7 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 55 | 0 |  |  | 0
15.3.8 | Керамогранит, имитирующий рваный камень, на подвесной системе по металлическому каркасу на стене за печью | м² | 9.1 | 0 |  |  | 0
15.3.9 | Установка стеклянной двери из закаленного защитного стекла 2000*1000 мм, алюминиевая рама. Ручка с деревянным покрытием внутри помещения. Дверь цельностеклянная, строго без алюминиевого профиля по периметру. Четыре петли на дверь | шт | 1 | 0 |  |  | 0
15.4 | Устройство потолка
15.4.1 | Мауэрлат (брус 100х100) | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
15.4.2 | Балки потолка 100х50 | м³ | 0.3 | 0 |  |  | 0
15.4.3 | Устройство обрешетки потолка из контрреек 20х40 мм с шагом 450 - 600 мм | м² | 69 | 0 |  |  | 0
15.4.4 | Обработка обрешетки огнебиозащитным составом | м² | 38 | 0 |  |  | 0
15.4.5 | Устройство теплоизоляции потолка каменной ватой ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 200 мм | м² | 38 | 0 |  |  | 0
15.4.6 | Устройство пароизоляции из алюминиевой фольги 80 мкм с проклейкой швов алюминиевым скотчем | м² | 38 | 0 |  |  | 0
15.4.7 | Облицовка потолка - вагонка липа | м² | 38 | 0 |  |  | 0
15.4.8 | Пропитка Tikkurila Supi защитный состав | м² | 38 | 0 |  |  | 0
15.4.9 | Устройство противопожарногт экрана на потолке из нержавеющей стали, по слою минерита тошщ. 10-12 мм, на дистанционных керамических держателях. Размер 2200*1400 мм | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
15.5 | Электрика
15.5.1 | Светильник угловой | комплект | 3 | 0 |  |  | 0 | Линдер + абажур
15.5.2 | Акустический динамик Steam&Water 525 Wood - Round, для бани и сауны | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
15.5.3 | Подсветка полока | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
15.5.4 | Прокладка кабеля для печи в металлической трубе d-50 мм 5х35 мм2 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
15.5.5 | Прокладка кабеля управления печи 4х0,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
15.5.6 | Прокладка кабеля группы освещения ркгм 1х1,5 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0
15.5.7 | Прокладка кабеля розеточной группы 1х2,5 | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
15.5.8 | Электрощит | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
15.6 | Вентиляция
15.6.1 | Монтаж воздуховода D125 | м.п. | 10 | 0 |  |  | 0
15.6.2 | Монтаж декоративной решетки | шт | 2 | 0 |  |  | 0
15.7 | Оборудование
15.7.1 | Премьера Профи 72 кВт природный камень талькохлорит | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
15.7.2 | ЖароАккумулятор нерж.ст. VVD (Премьера Профи) | шт | 4 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
15.7.3 | Пульт управления для печи Премьера Профи 3 модуля (54 - 72 кВт) 380 В | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Оборудование - поставка Заказчика
15.7.4 | Изготовление и монтаж индивидуального ограждения печи из полока | шт | 1 | 0 |  |  | 0
15.7.5 | Термометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
15.7.6 | Гигрометр | шт | 1 | 0 |  |  | 0
15.7.7 | Песочные часы | шт | 1 | 0 |  |  | 0
15.8 | Пожарная система
15.8.1 | Монтаж сухотруба стального Ø32 c покраской (противопожарный водопровод) | м.п. | 15 | 0 |  |  | 0
15.8.2 | Монтаж спринклера дренчерного пожаротушения | шт | 4 | 0 |  |  | 0
15.9 | Пуско-наладочные работы | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
15.10 | Крепеж, расходные материалы и инструменты | комплект | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу:Нефритовая парная № 1068 | [5 empty] | 0
| Итого, руб, с НДС | [5 empty] | 0
1 | Является ли компания плательщиком НДС, да/нет
2 | Авансирование (при необходимости)
3 | Банковская гарантия на возврат авансового платежа (в случае авансирования), да/нет
4 | Срок выхода на объект (после одписания Договора), кал.дней
5 | Срок исполнения предмета тендера, кал.дней
6 | Гарантийный срок, 5 лет
7 | Готовность к типовому договору, да/нет
8 | Количество заключенных договоров с ГК "ОСНОВА", шт
9 | Оборот за последние 3 года (указать оборот за последние три года), тыс.руб
10 | Информация о посещении объекта, были/ не были/ замечания
11 | Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
12 | Среднесписочная численность в организации, чел.
13 | Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб.
14 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков)
15 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядчиками
16 | Примечание
17 | Контактное лицо (Должность, Ф.И.О., тел., e-mail)
18 | Срок действия коммерческого предложения