## tender items
Работы тендера
Комплекс работ по устройству слаботочных систем на объекте : «Многофункциональный комплекс бытового обслуживания населения с рекреационной зоной «Акватермальный оздоровительный комплекс с фитнесом «ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ОРЕЛ», включающий в себя открытую зону, детскую зону с водными аттракционами, зону spa&wellness, фитнеса и зону кафе» по адресу: г. Орел, Московское ш., д. 175
Наименование Юридического лица, ИНН___________________________________________________
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. с НДС-20% | в т.ч. стоимость за единицу, руб. с НДС-20% |  | Итого, руб. (в т.ч. НДС-20%) | Примечание
[5 empty] | работ | материалов
1 | Система автоматической пожарной сигнализации
1.1 | Пульт контроля и управления. Тип/марка оборудования - "С2000-М исп. 02" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.2 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса. Тип/марка оборудования - "С2000-ПИ" | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.3 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой. Тип/марка оборудования - "С2000-КДЛ-2И исп.01" | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.4 | Блок контрольно-пусковой. Тип/марка оборудования - "С2000-КПБ" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.5 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 12В/17Ач. Тип/марка оборудования - "DTM-1217" | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Delta"
1.6 | Шкаф с резервированным источником питания. Тип/марка оборудования - "ШПС-12 исп.10" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.7 | Блок индикации с клавиатурой. Тип/марка оборудования - "С2000-БКИ 2RS485" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.8 | Блок контрольно-пусковой адресный. Тип/марка оборудования - "С2000-СП2" | шт. | 15 | 0 |  |  | 0 | из них 2 - резерв. Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.9 | Блок контрольно-пусковой адресный. Тип/марка оборудования - "С2000-СП4" | шт. | 27 | 0 |  |  | 0 | из них 3 - резерв. Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.10 | Блок сигнально-пусковой. Тип/марка оборудования - "С2000-СП1 исп.01" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.11 | Расширитель адресный. Тип/марка оборудования - "С2000-АР2 исп. 02" | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.12 | Извещатель пожарный тепловой максимальный. Тип/марка оборудования - "ИП 105-1 G "Сауна-150"" | шт. | 24 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Магнито-Контакт"
1.13 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания. Тип/марка оборудования - "Дип-34А-04" | шт. | 143 | 0 |  |  | 0 | из них 14 - резерв. Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.14 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный. Тип/марка оборудования - "С2000-ИПДЛ исп.80" | шт. | 9 | 0 |  |  | 0 | из них 1 - резерв. Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.15 | Извещатель пожарный ручной адресный. Тип/марка оборудования - "Ипр-513-3АМ исп. 01" | шт. | 16 | 0 |  |  | 0 | из них 2 - резерв. Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.16 | Устройство дистанционного пуска адресное. Тип/марка оборудования - "УДП 513-3АМ исп.02" | шт. | 9 | 0 |  |  | 0 | из них 1 - резерв. Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.17 | Труба ПНД гибкая с зондом D=25 (20125HF-GR) (Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ). Тип/марка оборудования - Ду=20мм | м | 2420 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Экопласт" Объем указан с учетом запаса 10%
1.18 | Скоба оцинкованная однолапковая (Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ). Тип/марка оборудования - Ду=20мм | шт. | 6000 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Экопласт"
1.19 | Миниканал огнестойкий MEX25/25 25х25 (Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ)). Тип/марка оборудования - 25х25 | м | 55 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Экопласт" Объем указан с учетом запаса 10%
1.20 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный. Тип/марка оборудования - "КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1" | м | 2640 | 0 |  |  | 0 | ДПЛС, RS-485. Завод изготовитель - ООО НПП "Спецкабель" Объем указан с учетом запаса 10%
1.21 | Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый. Тип/марка оборудования - Силотерм ЭП-71 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - поставщик ООО "Про Энерго" г. Москва
1.22 | Пена монтажная пистолетная огнеупорная 750 мл. Тип/марка оборудования - Tytan B1 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - Строймаркет MTL-K
1.23 | Труба стальная 80x1.5 | м | 2.2 | 0 |  |  | 0 | ГОСТ 8734-75 ст.20 Объем указан с учетом запаса 10%
1.24 | Адресный радиорасширитель. Тип/марка оборудования - "С2000Р-АРР32" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.25 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый. Тип/марка оборудования - "С2000Р-ДИП" | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
1.26 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система автоматической пожарной сигнализации | [5 empty] | 0
2 | Система радиофикации и оповещения о ЧС
2.1 | Объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" с модулем БСМС-VT исп.К | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | "Мир1 FM"
2.2 | Антенна для радио 87,5-108 МГц (FM-диапазон) | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | "КР070М"
2.3 | Кронштейн для антенны | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | "RG-6 нг(А)-HF (64%) 75 Ом"
2.4 | Кабель коаксиальный радиочастотный | м | 110 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "REXANT" Объем указан с учетом запаса 10%
2.5 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система радиофикации и оповещения о ЧС | [5 empty] | 0
3 | Система кабельных каналов
3.1 | Лоток перфорированный 50х200х3000. Тип/марка оборудования - "CLP10-050-200-3" | шт. | 76 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.2 | Комплект соединительный КС М6х10.. Тип/марка оборудования - "CLP1M-CS-6-10-1" | шт. | 203 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.3 | Поворот на 90 гр. 50х200. Тип/марка оборудования - "CLP2P-050-200" | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.4 | Разветвитель Т-образный 50х200. Тип/марка оборудования - "CLP1T-050-200" | шт. | 3 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.5 | Профиль перфорированный. Тип/марка оборудования - "CLP1Z-050" | шт. | 226 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.6 | Шпилька М8. Тип/марка оборудования - "CLW10-TM-08" | шт. | 452 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.7 | Держатель потолочный DR. Тип/марка оборудования - "CLW10-DR" | шт. | 452 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.8 | Гайка со стопорным буртиком М8. Тип/марка оборудования - | шт. | 1808 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.9 | Болт анкерный с гайкой М8х65. Тип/марка оборудования - | шт. | 452 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "IEK"
3.10 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система кабельных каналов | [5 empty] | 0
4 | Система кабельных сетей и локальновычислительная сеть
4.1 | Шкаф серверный ПРОФ напольный 48U (800x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе (ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005). | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ЦМО"
4.2 | Серверная материнская плата SuperMicro X11SCM-F-B | шт. | 2 | 0 |  |  | 0
4.3 | Оперативная память 32Gb DDR4 2666MHz Kingston ECC (KSM26ED8/32HC) | шт. | 8 | 0 |  |  | 0
4.4 | Накопитель SSD 480Gb Samsung PM883 (MZ7LH480HAHQ) OEM на SSD 1Tb Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0B) | шт. | 4 | 0 |  |  | 0
4.5 | Жёсткий диск 2Tb SATA-III Seagate BarraCuda (ST2000LM015) | шт. | 4 | 0 |  |  | 0
4.6 | ExeGate Pro 1U650-04/900ADS 900W на Серверный корпус ExeGate Pro 2U550-HS08/1U-700ADS 700W | шт. | 2 | 0 |  |  | 0
4.7 | Кулер ExeGate на Кулер для серверного процессора Ablecom ACL-S20062. Тип/марка оборудования - "ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0
4.8 | Процессор Intel Xeon E-2226G OEM Intel xeon e-2288g oem | шт. | 2 | 0 |  |  | 0
4.9 | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца. Код оборудования - "ГКО-4.62" | шт. | 3 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ЦМО"
4.10 | Фальшпанель в шкаф 19" 1U, черная. Код оборудования - | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ЦМО"
4.11 | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м.. Код оборудования - "R-16-8S-V-440-1.8" | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ЦМО"
4.12 | Маршрутизатор. Код оборудования - "MicroTik 1100 v4" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0
4.13 | Ubiquiti Коммутатор. Тип/марка оборудования - "Unifi Switch Aggregation Pro" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.14 | Коммутатор UniFi Switch 48. Тип/марка оборудования - "US-48-500W " | шт. | 7 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.15 | Коммутационная панель | шт. | 11 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "NIKOMAX"
4.16 | Шкаф телекоммуникационный настенный 9U, 600х600х500 (ШхГхВ). Тип/марка оборудования - "SNR-TWC-9-SF-R-GD" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "SNR"
4.17 | ИБП Powercom SNT-1500 (1.5 кВА / 1.5 кВт) + SNMP адаптер NetAgent (DA807) 1 port. Код оборудования - "SENTINEL SNT-1500" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0
4.18 | ИБП 220В, 3000ВА (2700 Вт) On-Line + SNMP адаптер NetAgent (DA807) 1 port. Код оборудования - "SENTINEL SNT-3000" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0
4.19 | Точка доступа стандарта. Код оборудования - "UniFi AP AC LR" | шт. | 26 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.20 | Точка доступа стандарта. Код оборудования - "UniFi AC Mesh" | шт. | 15 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.21 | Ubiquiti Кабель Direct Attach Cable 0.5М | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.22 | Патч-корд медный. Тип/марка оборудования - "NMC-PC4UD55B-001-C-GY" | шт. | 240 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "NIKOMAX"
4.23 | Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи. Тип/марка оборудования - "F/UTP 4pair, Cat5e, Solid, In, нг(А)-HF (NMC 4200C-OR)" | м | 6600 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "NIKOMAX" Объем указан с учетом запаса 10%
4.24 | Кабель волоконно-оптический одномодовый. Тип/марка оборудования - "NMF-2PF-004A1C-BK" | м | 330 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "NIKOMAX" Объем указан с учетом запаса 10%
4.25 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, c протяжкой | м | 4400 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "DKС" Объем указан с учетом запаса 10%
4.26 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт. | 8000 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "DKС"
4.27 | Компьютерная розетка Rj-45 | шт. | 41 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "NIKOMAX"
4.28 | Оптический кросс 19", 1U, укомплектованный на 4 портов. Тип/марка оборудования - "FOBX24-1U-4SCUS09" | шт. | 3 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ITK"
4.29 | Кабель 10 Gbps Direct Attach Cable 3М. Тип/марка оборудования - "UACC-DAC-SFP10-3M" | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.30 | Кабель 10 Gbps Direct Attach Cable 1М. Тип/марка оборудования - "UACC-DAC-SFP10-1M" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.31 | Кабель 10 Gbps Direct Attach Cable 0.5М. Тип/марка оборудования - "UACC-DAC-SFP10-0.5M" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.32 | SFP-трансивер 1G SFP to 1GbE RJ45. Тип/марка оборудования - "UACC-CM-RJ45-1G" | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.33 | SFP трансивер. Тип/марка оборудования - "Ubiquiti UF SM 10G" | шт. | 12 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Ubiquiti"
4.34 | Патч-корд оптический одномодовый. Тип/марка оборудования - "NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-001" | шт. | 16 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "NIKOMAX"
4.35 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система кабельных сетей и локальновычислительная сеть | [5 empty] | 0
5 | Система контроля и управления доступом
5.1 | Базовый модуль ПО SIGUR. Тип/марка оборудования - | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "SIGUR"
5.2 | Сетевой контроллер. Тип/марка оборудования - "Sigur E510" | шт. | 23 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "SIGUR"
5.3 | Влагозащищённый электромагнитный замок. Тип/марка оборудования - "ALM-350FB" | шт. | 36 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ALeko"
5.4 | Комплект монтажа электромагнитного замка. Тип/марка оборудования - | шт. | 36 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ALeko"
5.5 | L-образный уголок. Тип/марка оборудования - "Уголок 350FB (серый)" | шт. | 36 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ALeko"
5.6 | Коробка соединительная на 12 контактов. Тип/марка оборудования - "ALJB-12" | шт. | 36 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ALeko"
5.7 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой. Тип/марка оборудования - "ST-ER115" | шт. | 36 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Smartec"
5.8 | Извещатель магнитоконтактный. Тип/марка оборудования - "ST-DM110NC-WT" | шт. | 52 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель -
5.9 | Считыватель Mifare. Тип/марка оборудования - "ST-PR170MF" | шт. | 54 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Smartec Security"
5.10 | Кнопка ИК-бесконтактная, врезная. Тип/марка оборудования - "ST-EX120IR" | шт. | 18 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Smartec"
5.11 | Источник питания резервированный. Тип/марка оборудования - "РИП-12 исп.05" | шт. | 23 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Болид"
5.12 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 12В/17Ач. Тип/марка оборудования - "DTM-1217" | шт. | 23 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Delta"
5.13 | Кабель монтажный, парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов. Тип/марка оборудования - КПСТТнг(А)-HF 1х2х1,5 | м | 1386 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "СПКБ-Техно" Объем указан с учетом запаса 10%
5.14 | Кабель монтажный, парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов. Тип/марка оборудования - КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 | м | 638 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "СПКБ-Техно" Объем указан с учетом запаса 10%
5.15 | Кабель монтажный, парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов. Тип/марка оборудования - КПСТТнг(А)-HF 4х2х0,5 | м | 1496 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "СПКБ-Техно" Объем указан с учетом запаса 10%
5.16 | Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи. Тип/марка оборудования - "F/UTP 4pair, Cat5e, Solid, In, нг(А)-HF (NMC 4200C-OR)" | м | 1826 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "NIKOMAX" Объем указан с учетом запаса 10%
5.17 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, c протяжкой. Тип/марка оборудования - Ду=16мм | м | 1760 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ДКС" Объем указан с учетом запаса 10%
5.18 | Клипса для трубы. Тип/марка оборудования - Ду=16мм | шт. | 9000 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ДКС"
5.19 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система контроля и управления доступом | [5 empty] | 0
6 | Система охранного телевидения
6.1 | Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24IIL5, 23.8", Intel Core i5 1035G4, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Plus Graphics, noOS, черный. | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "Lenovo"
6.2 | IP-видеорегистратор 64-канальный + поддержка видеоаналитики. Тип/марка оборудования - "TRASSIR NeuroStation 8800R/64" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "Trassir"
6.3 | Жесткий диск WD Purple Pro, 12ТБ, HDD. Тип/марка оборудования - "WD121PURP" | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "Western Digital"
6.4 | Коммутатор UniFi Switch 24. Тип/марка оборудования - "US-24-250W" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "Ubiquiti"
6.5 | IP-камера. Тип/марка оборудования - "TR-D4S5 v2 (2.8 мм)" | шт. | 47 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "Trassir"
6.6 | Торцевой телескопический кронштейн для видеокамеры (0.6-1.1 м). Код продукции - 00008275 | шт. | 12 | 0 |  |  | 0
6.7 | Настенный кронштейн. Тип/марка оборудования - DS-1258ZJ | шт. | 28 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "Hikvision"
6.8 | Монтажная коробка TRASSIR. Тип/марка оборудования - TR-JB302 | шт. | 47 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "Trassir"
6.9 | Разъем RJ-45 | шт. | 94 | 0 |  |  | 0
6.10 | Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи. Тип/марка оборудования - "UTPнг-LSZH 4x2x0,51 Cu Premium" | м | 3080 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "SkyNet" Объем указан с учетом запаса 10%
6.11 | Труба гофрированная d=16. | м | 2000 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "ДКС" Объем указан с учетом запаса 10%
6.12 | Клипса для трубы. Тип/марка оборудования - Ду=20мм | шт. | 4000 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "ДКС"
6.13 | Монтажная огнестойкая пена Огнетитан ТУ 2257-015-03495485-2017. Тип/марка оборудования - БП-00000781 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0
6.14 | Лицензия ПО TRASSIR | шт. | 47 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовить - "Trassir"
6.15 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система охранного телевидения | [5 empty] | 0
7 | Система охранной сигнализации
7.1 | Пульт контроля и управления. Тип/марка оборудования - "С2000-М" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
7.2 | Контроллер двухпроводной линии связи. Тип/марка оборудования - "С2000-КДЛ" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
7.3 | Источник вторичного электропитания резервированный. Тип/марка оборудования - "РИП-12 исп. 05" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
7.4 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 12В/17Ач. Тип/марка оборудования - | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Delta"
7.5 | Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный. Тип/марка оборудования - "С2000-ШИК" | шт. | 12 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
7.6 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный. Тип/марка оборудования - "С2000-СМК" | шт. | 22 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
7.7 | Кнопка тревожная адресная. Тип/марка оборудования - "С2000-КТ" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
7.8 | Оповещатель световой. Тип/марка оборудования - "Астра-10 исп. 2" | шт. | 5 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ТЕКО"
7.9 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации, с пониженным дымо- и газовыделением. Тип/марка оборудования - "КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75" | м | 1100 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Спецкабель" Объем указан с учетом запаса 10%
7.10 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации, с пониженным дымо- и газовыделением. Тип/марка оборудования - "КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5" | м | 66 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Спецкабель" Объем указан с учетом запаса 10%
7.11 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, c протяжкой. | м | 1100 | 0 |  |  | 0 | Объем указан с учетом запаса 10%
7.12 | Держатель с защелкой, д.16мм. Тип/марка оборудования - | шт. | 1000 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель -
7.13 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система охранной сигнализации | [5 empty] | 0
8 | Система оповещения и управления эвакуацией
8.1 | Шкаф телекоммуникационный 19" настенный. Тип/марка оборудования - "ШРН-Э-12.500" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ЦМО"
8.2 | Полка перфорированная консольная. Тип/марка оборудования - "МС-40" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ЦМО"
8.3 | Полка 19" перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими. Тип/марка оборудования - "ТСВ-45" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ЦМО"
8.4 | Источник бесперебойного питания. Тип/марка оборудования - "SKAT UPS 1000 RACK" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Бастион"
8.5 | Аккумуляторная батарея (12V / 45Ah). Тип/марка оборудования - "HRL 12-45" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Delta"
8.6 | Микрофон настольный. Тип/марка оборудования - "SX-R31" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ROXTON"
8.7 | Система оповещения автоматическая, 480 Вт. Тип/марка оборудования - "SX-480" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ROXTON"
8.8 | Громкоговоритель настенный. Тип/марка оборудования - "WP-06T" | шт. | 36 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ROXTON"
8.9 | Рупорный громкоговоритель. Тип/марка оборудования - "ROXTON HP-15T" | шт. | 15 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ROXTON"
8.10 | Потолочный громкоговоритель, влагостойкий. Тип/марка оборудования - "ROXTON PA-06WPT" | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ROXTON"
8.11 | Блок контрольно-пусковой. Тип/марка оборудования - "С2000-КПБ" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ЗАО НВП "Болид"
8.12 | Оповещатель охранно-пожарный световой (Табло). Тип/марка оборудования - "Молния-12" (Надпись "Выход") | шт. | 17 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ООО "Электротехника и автоматика"
8.13 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло). Тип/марка оборудования - "Молния-12 ULTRA "Стрелка вправо", универсальное крепление" | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ООО "Электротехника и автоматика"
8.14 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный. Тип/марка оборудования - "КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5" | м | 1045 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ООО НПП "Спецкабель" Объем указан с учетом запаса 10%
8.15 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный. Тип/марка оборудования - "КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1" | м | 770 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - ООО НПП "Спецкабель" Объем указан с учетом запаса 10%
8.16 | Вызывная панель системы обратной связи. Тип/марка оборудования - "Тромбон-ВП (белая)" | шт. | 7 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ТРОМБОН"
8.17 | Кабель витая пара. Тип/марка оборудования - "TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF-МС" | м | 990 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "TechnoLAN" Объем указан с учетом запаса 10%
8.18 | Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый. Тип/марка оборудования - Силотерм ЭП-71 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - поставщик ООО "Про Энерго" г. Москва
8.19 | Пена монтажная пистолетная огнеупорная 750 мл. Тип/марка оборудования - Tytan B1 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - Строймаркет MTL-K
8.20 | Труба стальная 80x1.5. Тип/марка оборудования | м | 2.2 | 0 |  |  | 0 | ГОСТ 8734-75 ст.20 Объем указан с учетом запаса 10%
8.21 | Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) (Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ)ТРМ 0015-2017). Тип/марка оборудования - Ду=20мм | м | 2750 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ДКС" Объем указан с учетом запаса 10%
8.22 | Держатель оцинкованный односторонний (Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ)ТРМ 0015-2017). Тип/марка оборудования - Ду=20мм | шт. | 5000 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ДКС"
8.23 | Табличка самоламинирующаяся 23х12мм, поле для надписи 12х9,5мм, 1300шт (10 листов А4), полиэстер,-40°C + 150°C, белая. Тип/марка оборудования - SITFL02312W | комплект | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ДКС"
8.24 | Нейлоновая хомут-стяжка 200 x2,5 мм, белая, 100 шт.. Тип/марка оборудования - 07-0200-4 | комплект | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "REXANT"
8.25 | Дюбель с шурупом 6х40 | комплект | 5000 | 0 |  |  | 0
8.26 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система оповещения и управления эвакуацией | [5 empty] | 0
9 | Система звуковой трансляции и фонового звучания
9.1 | Микшер-предусилитель. Тип/марка оборудования - "М-442 (V2)" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ВЕКТОР"
9.2 | Распределитель аудио сигнала. Тип/марка оборудования - "АС-110" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ВЕКТОР"
9.3 | Усилитель мощности. Тип/марка оборудования - "УМТ-1650" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ВЕКТОР"
9.4 | Усилитель мощности. Тип/марка оборудования - "УМТ-1480" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ВЕКТОР"
9.5 | Усилитель мощности. Тип/марка оборудования - "УМТ-1360" | шт. | 3 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ВЕКТОР"
9.6 | Усилитель мощности. Тип/марка оборудования - "УМТ-1240" | шт. | 3 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ВЕКТОР"
9.7 | Усилитель мощности. Тип/марка оборудования - "УМТ-1120" | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ВЕКТОР"
9.8 | Микрофон настольный со световой индикацией. Кабель XLR-XLR 10 м в комплекте. Тип/марка оборудования - "CMN-440C" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "NEVOD"
9.9 | Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 24U. Тип/марка оборудования - "ШТ-НП-24U-600-600-С " | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ССД (Связьстройдеталь)"
9.10 | RC SC-0030/M5 Крепеж (комплект М5:шайба,винт,гайка) комп.30шт. | шт. | 2 | 0 |  |  | 0
9.11 | ARC ARMC-001 Уголки поддерживающие под тяжелую аппаратуру комплект 2 шт., 400 мм (для шкафов глубиной 600 мм) | шт. | 4 | 0 |  |  | 0
9.12 | ARC AMB-02 Блок вентиляторов охлаждения 19" с выносным термореле, 2 вентилятора, монтаж в крышку шкафа | шт. | 1 | 0 |  |  | 0
9.13 | Управляемый блок розеток (8 евророзеток) с электронным вольтметром и индикацией активных каналов. Сетевой фильтр.. Тип/марка оборудования - "УБР-816" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ВЕКТОР"
9.14 | Кабель микрофонный (2x0,22mm2, D: 6мм), XLR(3P)(RX3FP-NT) -XLR(RX3MP-NT), 1м., поставляется по 100шт. в коробке: 46х32х23см.. Тип/марка оборудования - "SMXX200/1 " | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ROXTONE"
9.15 | Аудиокабель, 3.5mm stereo Jack - 2xRCA (RMJ3P-BG x RF2CS-BG), 1.5м. Тип/марка оборудования - "GPTC140/1,5" | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "ROXTONE"
9.16 | Двухполосная настенная акустическая система, Мощность (100V) - 2/4/8/16W/off в режиме 100V. Тип/марка оборудования - "NF4T" | шт. | 33 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "CVGAUDIO"
9.17 | Двухполосная IP54 (indoor/outdoor) настенная акустическая система Мощность (low-impedance) – 60W (max 80W) в режиме 16ohm. Тип/марка оборудования - "ODF616T" | шт. | 47 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "CVGAUDIO"
9.18 | Встраиваемая АС 5"/0,75", 20W(RMS)/40W(max), IР66, до 90 гр.С, круглая, белая. Тип/марка оборудования - "WT58W " | шт. | 23 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "CVGAUDIO"
9.19 | Акустический кабель 2х2,5 мм², не распространяющий горение, HF. Тип/марка оборудования - "КА225 нг(A)-HF" | м | 1650 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Родис" Объем указан с учетом запаса 10%
9.20 | Акустический кабель 2х1,5 мм², не распространяющий горение, HF. Тип/марка оборудования - "КА215 нг(A)-HF" | м | 2750 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Родис" Объем указан с учетом запаса 10%
9.21 | Коробка монтажная огнестойкая. Тип/марка оборудования - "МЕТА 7403-4" | шт. | 15 | 0 |  |  | 0 | Завод изготовитель - "Мета"
9.22 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу Система звуковой трансляции и фонового звучания | [5 empty] | 0
| Итого, руб, с НДС | [5 empty] | 0
1 | Является ли компания плательщиком НДС, да/нет
2 | Авансирование (при необходимости)
3 | Банковская гарантия на возврат авансового платежа (в случае авансирования), да/нет
4 | Срок выхода на объект (после одписания Договора), кал.дней
5 | Срок исполнения предмета тендера, кал.дней
6 | Гарантийный срок, 5 лет
7 | Готовность к типовому договору, да/нет
8 | Количество заключенных договоров с ГК "ОСНОВА", шт
9 | Оборот за последние 3 года (указать оборот за последние три года), тыс.руб
10 | Информация о посещении объекта, были/ не были/ замечания
11 | Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
12 | Среднесписочная численность в организации, чел.
13 | Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб.
14 | Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков)
15 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядчиками
16 | Примечание
17 | Контактное лицо (Должность, Ф.И.О., тел., e-mail)
18 | Срок действия коммерческого предложения