**Приложение №1**

к Договору подряда № \_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на установка **автоматической системы платной парковки** «ТРЦ Гудзон»,

расположенного по адресу: г. Москва, Каширское ш.д.14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
|  | Цель технического задания: | По окончании работ Подрядчик передает Заказчику полностью готовый к эксплуатации по прямому назначению Объект – устройство **автоматической системы платной парковки на -1 этаже по адресу Каширское шоссе д.14** |
| **1.** | **Основные данные:** |
| 1.1 | Основание для проведения работ | Решение Заказчика |
| 1.2 | Заказчик | ООО «ТСД- Групп» |
| 1.3 | Подрядчик |  |
| 1.4 | Адрес объекта | г. Москва, Каширское шоссе д.14 |
| 1.5 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика  |
| 1.6 | Исходные данные | 1. Данное техническое задание

  |
| 1.7 | Сроки и этапы производства работ | Определяются графиком производства работ  |
| **2.** | **Основные требования к проектным решениям:** |
| 2.1 | Общие требования | 1. **Подрядчику необходимо выехать на объект, предусмотреть полный перечень работ, технических решений и прочего для комплексного завершения работ, без дополнительных затрат.**
 |
| 2.2 | Требования к составу работ | **Состав работ:**1. Терминал въезда:
2. Установка 2-х шлагбаумов
3. Установка видеокамеры.
4. Установка устройства выдачи билетов проезда.
5. Терминал оплаты парковки.
6. Установка терминалов оплаты в количестве 2шт. Размещение терминалов один в зоне выезда, один в зоне лифтов. (согласно схемы).

3. Терминал выезда: 1) Установка 2-х шлагбаумов 2) Установка видеокамеры. 3) установить устройство для аварийной связи с диспетчером.1. Установка программного обеспечения.
2. Монтаж кабельных трасс для подключения терминалов.
3. Разработка проектной документации.
4. Пуско-наладочные работы.
 |
| 2.3 | Требования к работам | Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, в т.ч. СНиП, ПУЭ, ГОСТ и т.п. |