**Приложение №1**

к Договору подряда № \_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на установка **автоматической системы платной парковки** «ТРЦ Гудзон»,

расположенного по адресу: г. Москва, Каширское ш.д.14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
|  | Цель технического задания: | По окончании работ Подрядчик передает Заказчику полностью готовый к эксплуатации по прямому назначению Объект – устройство **автоматической системы платной парковки на -1 этаже по адресу Каширское шоссе д.14** |
| **1.** | **Основные данные:** | |
| 1.1 | Основание для проведения работ | Решение Заказчика |
| 1.2 | Заказчик | ООО «ТСД- Групп» |
| 1.3 | Подрядчик |  |
| 1.4 | Адрес объекта | г. Москва, Каширское шоссе д.14 |
| 1.5 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 1.6 | Исходные данные | 1. Данное техническое задание |
| 1.7 | Сроки и этапы производства работ | Определяются графиком производства работ |
| **2.** | **Основные требования к проектным решениям:** | |
| 2.1 | Общие требования | 1. **Подрядчику необходимо выехать на объект, предусмотреть полный перечень работ, технических решений и прочего для комплексного завершения работ, без дополнительных затрат.** |
| 2.2 | Требования к составу работ | **Состав работ:**   1. Терминал въезда: 2. Установка 2-х шлагбаумов 3. Установка видеокамеры. 4. Установка устройства выдачи билетов проезда. 5. Терминал оплаты парковки. 6. Установка терминалов оплаты в количестве 2шт. Размещение терминалов один в зоне выезда, один в зоне лифтов. (согласно схемы).   3. Терминал выезда:  1) Установка 2-х шлагбаумов  2) Установка видеокамеры.  3) установить устройство для аварийной связи с диспетчером.   1. Установка программного обеспечения. 2. Монтаж кабельных трасс для подключения терминалов. 3. Разработка проектной документации. 4. Пуско-наладочные работы. |
| 2.3 | Требования к работам | Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, в т.ч. СНиП, ПУЭ, ГОСТ и т.п. |