## ВОР изг-е и уст-ка ДВ и ДН
Ведомость объемов работ |  |  |  | 2025-04-01
на выполнение полного комплекса работ по изготовление и установку внутренних дверей в соответствии с РД 11-ОМ/2023-АР-2.0 на объекте: «Гостиница», расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл.5, стр.1, 2
№ п/п | Виды работ | Ед. изм | Кол-во
Изготовление и установка внутренних дверей в соответствии с РД 11-ОМ/2023-АР-2.0
1 | Двери внутренние ДВ (листы 2, 7, 8) |  | 127
1.1 | Дверь внутренняя ДВ-1 ДУ 1255-505 гермодверь утепленная серии 5.904-4 | шт. | 3
1.2 | Дверь внутренняя ДВ-1Л ДУ 1255-505Л гермодверь утепленная серии 5.904-4 | шт. | 1
1.3 | Дверь внутренняя ДВ-2 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-900 EIS60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, с уплотнением в притворах. Ручка нажимная | шт. | 5
1.4 | Дверь внутренняя ДВ-2Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-900Л EIS60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, с уплотнением в притворах. Ручка нажимная | шт. | 7
1.5 | Дверь внутренняя ДВ-3 ГОСТ 31173-2016 ДСВ 2100-900 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная, замок | шт. | 31
1.6 | Дверь внутренняя ДВ-3Л ГОСТ 31173-2016 ДСВ 2100-900Л Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная, замок | шт. | 15
1.7 | Дверь внутренняя ДВ-4Л ГОСТ 30970-2014 ДГ 2100-900Л ПВХ, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная | шт. | 1
1.8 | Дверь внутренняя ДВ-5 ГОСТ 31173-2016 ДВ 2100-900 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, утепленная, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
1.9 | Дверь внутренняя ДВ-6 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-1000 EIS60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепрницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 1
1.10 | Дверь внутренняя ДВ-7Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-1000Л EI60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 1
1.11 | Дверь внутренняя ДВ-8 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1000 EIS60 Металлическая, внутрення, двупольная, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок, уплотнение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 1
1.12 | Дверь внутренняя ДВ-9 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2000-1100 EI60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, противопожарная EI60, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
1.13 | Дверь внутренняя ДВ-9Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2000-1100Л EI60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, противопожарная EI60, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
1.14 | Дверь внутренняя ДВ-10 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-1100 EI60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 4
1.15 | Дверь внутренняя ДВ-10Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-1100Л EI60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 14
1.16 | Дверь внутренняя ДВ-11Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-1100Л EIS30 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS30, с порогом не более 14мм, доводчик. Ручка нажимная | шт. | 1
1.17 | Дверь внутренняя ДВ-12 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-1100 EIS60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 6
1.18 | Дверь внутренняя ДВ-12Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-1100Л EIS60 Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 5
1.19 | Дверь внутренняя ДВ-13 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1400 EI60 Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом, уплотнение в притворах. Рукчка нажимная, замок | шт. | 1
1.20 | Дверь внутренняя ДВ-14 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1400 EIS60 Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая ESI60, с поргом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
1.21 | Дверь внутренняя ДВ-14Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1400Л EIS60 Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая ESI60, с поргом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
1.22 | Дверь внутренняя ДВ-15 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1475 EIS60 Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая EI60, с поргом не более 14 мм, доводчик с координатором движения створок, уплотнение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 1
1.23 | Дверь внутренняя ДВ-16 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1500 EI60 Металлическая, внутрення, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная | шт. | 2
1.24 | Дверь внутренняя ДВ-16Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1500Л EI60 Металлическая, внутрення, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная | шт. | 3
1.25 | Дверь внутренняя ДВ-17 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1500 EIS60 Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок, уплотение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 8
1.26 | Дверь внутренняя ДВ-17Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1500Л EIS60 Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок, уплотение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 8
1.27 | Дверь внутренняя ДВ-18Л ГОСТ 31173-2016 ДСВ 2100-1500Л Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок, уплотнение в притворах. Ручка нажимная | шт. | 1
1.28 | Дверь внутренняя ДВ-19Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1500Л EI60 Металлическая, внутрення, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом, доводчик. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
1.29 | Дверь внутренняя ДВ-20 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100-1850 EI30 Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, противопожарная EI30, с выпадающим порогом, с уплотнением в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
Изготовление и установка наружных дверей в соответствии с 11-ОМ/2023-АР-2.0 (листы 2, 7)
2. | Двери наружные ДН-1Л (1 шт.), ДН-2Л (1 шт.), ДН-3 (1 шт.), ДН-4 (1 шт.) | шт. | 4
2.1 | Дверь наружная ДН-1Л ГОСТ 31173-2016 ДСН 2100-900Л Металлическая, наружная, утепленная, однопольная, распашная, глухая, с порогом не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
2.2 | Дверь наружная ДН-2Л ГОСТ 31173-2016 ДСН 2100-1100Л Металлическая, наружная, утепленная, однопольная, распашная, глухая, с порогом не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
2.3 | Дверь наружная ДН-3 ГОСТ 31173-2016 ДСН 2100-1850 Металлическая, наружная, утепленная, двупольная, распашная, глухая, с выпадающим порогом, доводчик с координатором движения створок, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
2.4 | Дверь наружная ДН-4 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1850 EIS60 Металлическая, наружная, утепленная, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с выпадающим порогом, доводчик с координатором движения створок, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок | шт. | 1
Прим.