## ВОР отделка помещений ниже 0.00
Ведомость объемов работ
на выполнение полного комплекса работ по внутренней отделке помещений на отм.-5.550 в соответствии с шифром 12-ОМ/2023-АР-2.0 , лист 002; проект АР-0*, на объекте: «Гостиница», расположенный по адресу: г. Москва, Электродная ул, вл.2А
№ п/п | Виды работ | Ед. изм | Кол-во
Отделка стен. Проект АР-2 лист 002
1. | Отделочные работы в технических помещениях -1.3.01( помещение хранения уборочной техники) и -1.5.03 (буферная мусорокамера)
1.1. | Отделка стен | м2 | 136.11
1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | м2 | 136.11
1.1.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | м2 | 136.11
1.1.3. | Керамическая плитка на клеевом составе | м2 | 136.11
1.2. | Устройство откосов | пм | 11.8
1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | пм | 11.8
1.2.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | пм | 11.8
1.2.3. | Керамическая плитка на клеевом составе | пм | 11.8
1.3. | Отделка потолков | м2 | 23.08
1.3.1. | Затирка | м2 | 23.08
1.3.2. | Шпатлёвка | м2 | 23.08
1.3.3. | Грунтовка | м2 | 23.08
1.3.4. | улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | м2 | 23.08
1.4. | Отделка полов
1.4.1. | Стяжка цементно-песчаная М 150 армированная сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012, толщина 40-130 мм | м² | 23.08
1.4.2. | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза | м² | 23.08
1.4.3. | Керамическая плитка износостойкая с противоскользящей поверхностью, толщина 10 мм на плиточном клею 10 мм, размер и цвет не указан | м² | 23.08
2. | Отделочные работы в технических помещениях -1.1.01 (м/м 49); -1.1.03 и -1,1.04 (лестницы эвакуационные); -1.2. 29 и -1.2.36 коррридоры; 1.3.02 (комната хранения светильников); 1.4.14 (эвакуационная лестница); 1.4.15 (корридор); с учётом окраски низов лестничных маршей и облицовки плиткой лестниц и площадок, плинтус лестничных маршей принят из керамогранита.
2.1. | Отделка стен коридоров паркинга выполненных из блоков | м2 | 1636.94
2.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | м2 | 1636.94
2.1.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | м2 | 1636.94
2.1.3. | Шпатлёвка | м2 | 1636.94
2.1.4. | Грунтовка под покраску | м2 | 1636.94
2.1.5. | Улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | м2 | 1636.94
2.2. | Устройство откосов | пм | 50
2.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | пм | 50
2.2.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | пм | 50
2.2.3. | Шпатлёвка | пм | 50
2.2.4. | Грунтовка под покраску | пм | 50
2.2.5. | Улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | пм | 50
2.3. | Отделка потолков
2.3.1. | Затирка | м2 | 547.35
2.3.2. | Шпатлёвка | м2 | 547.35
2.3.3. | Грунтовка | м2 | 547.35
2.3.4. | улучшенная окраска белой в/э краской , класс поверхности К2 | м2 | 547.35
2.4. | Отделка полов
2.4.1. | Стяжка из ЦПР М150, сетка 5Вр-1, ячейка 100*100, толщина 80мм | м2 | 547.35
2.4.2. | Керамическая плитка износостойкая с противоскользящей поверхностью, толщина 10 мм на плиточном клею 10 мм, размер и цвет не указан | м2 | 547.35
2.4.3. | Плинтус из керамической плитки в цвет пола, высота 100 мм , на клею | м.п. | 250
3. | Отделочные работы в аппаратной СС, пом -1,4.10
3.1. | Отделка стен | м2 | 146.52
3.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | м2 | 146.52
3.1.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | м2 | 146.52
3.1.3. | Шпатлёвка | м2 | 146.52
3.1.4. | Грунтовка под покраску | м2 | 146.52
3.1.5. | Улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | м2 | 146.52
3.2. | Устройство откосов
3.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | пм | 5.2
3.2.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | пм | 5.2
3.2.3. | Шпатлёвка | пм | 5.2
3.2.4. | Грунтовка под покраску | пм | 5.2
3.2.5. | Улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | пм | 5.2
3.3. | Отделка потолков
3.3.1. | Затирка | м2 | 18.91
3.3.2. | Шпатлёвка | м2 | 18.91
3.3.3. | Грунтовка | м2 | 18.91
3.3.4. | окраска в/э краской , класс поверхности К1 | м2 | 18.91
3.4. | Отделка полов | м2 | 18.91
3.4.1. | Керамзитовый гравий фр. 10-20 М250 p=300-450 кг/м3, пролитый цементно-песчаным раствором М150 на глубину 200-250 мм, толщина 1200 мм | м³ | 22.692
3.4.2. | Стяжка цементно-песчаная М 150 армированная сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012, толщина 80 мм | м² | 18.91
3.4.3. | Керамическая плитка износостойкая с противоскользящей поверхностью, толщина 10 мм на плиточном клею 10 мм, размер и цвет не указан | м² | 18.91
3.4.4. | Плинтус из керамической плитки в цвет пола, высота 100 мм , на клею | м.п. | 25
4. | Отделочные работы в ИТП (-1.4.01);водомере (-1.4.02); ВРУ и ГРЩ ( -1.4.03--1.4.09) и помещ.учёта тепла (-1.4.13)
4.1. | Отделка стен | м2 | 887.09
4.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | м2 | 887.09
4.1.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | м2 | 887.09
4.1.3. | Шпатлёвка | м2 | 887.09
4.1.4. | Грунтовка под покраску | м2 | 887.09
4.1.5. | Улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | м2 | 887.09
4.2. | Устройство откосов
4.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | пм | 52
4.2.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | пм | 52
4.2.3. | Шпатлёвка | пм | 52
4.2.4. | Грунтовка под покраску | пм | 52
4.2.5. | Улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | пм | 52
4.2. | Отделка потолков
4.2.1. | Затирка | м2 | 302.04
4.2.2. | Шпатлёвка | м2 | 302.04
4.2.3. | Грунтовка | м2 | 302.04
4.2.4. | окраска в/э краской , класс поверхности К1 | м2 | 320.95
4.3. | Отделка полов
4.3.1. | Керамзитовый гравий фр. 10-20 М250 p=300-450 кг/м3, пролитый цементно-песчаным раствором М150 на глубину 200-250 мм, толщина 1200 мм | м³ | 362.448
4.3.2. | Стяжка цементно-песчаная М 150 армированная сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012, толщина 40-130 мм | м² | 302.04
4.3.3. | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза | м² | 302.04
4.3.4. | Керамическая плитка износостойкая с противоскользящей поверхностью, толщина 10 мм на плиточном клею 10 мм, размер и цвет не указан | м² | 302.04
4.3.5. | Плинтус из керамической плитки в цвет пола, высота 100 мм , на клею | м.п. | 186
5. | Отделочные работы в паркинге (1.1.01) и рампе (1.1.02) Коридоры не учитываются
5.1. | Отделка монолитных стен | м2 | 1327.37
5.1.1 | Обеспыливающая полуэритановая пропитка | м2 | 1327.37
5.2. | Устройство потолков в помещениях -1.1.01 и 1.1.02 (паркинг и рампа). Монолит | м2 | 1629.77
5.2.1 | Обеспыливающая полуэритановая пропитка | м2 | 1629.77
6. | Отделочные работы в приточной вент. камере 1.4.11
6.1. | Отделка стен (основное помещение) | м2 | 131.56
6.1.1. | Утепление стен плитами Тенониколь Технофас, толщина 100мм | м2 | 131.56
6.1.2. | штукатурка по стеклосетке (отделка по утеплителю) | м2 | 131.56
6.1.3. | окраска в/э краской , класс поверхности К2 | м2 | 131.56
6.2. | Отделка стен ( пристроенная камера )
6.2.1 | Утепление стен плитами Тенониколь Технофас, толщина 100мм | м2 | 31
6.2.2. | штукатурка по стеклосетке (отделка по утеплителю) | м2 | 31
6.3. | Устройство откосов
6.3.1. | штукатурка по стеклосетке (отделка по утеплителю) | пм | 10
6.3.2. | окраска в/э краской , класс поверхности К2 | пм | 10
6.4. | Устройство потолков
6.4.1. | Утепление стен плитами Тенониколь Технофас, толщина 100мм | м2 | 31.31
6.4.2. | штукатурка по стеклосетке (отделка по утеплителю) | м2 | 31.31
6.4.3 | окраска в/э краской , класс поверхности К1 | м2 | 31.31
6.5. | Устройство полов | м2 | 31.31
6.5.1. | Стяжка цементно-песчаная М 150 армированная сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012, толщина 40-130 мм | м2 | 31.31
6.5.2. | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза | м² | 31.31
6.5.3. | Керамическая плитка износостойкая с противоскользящей поверхностью, толщина 10 мм на плиточном клею 10 мм, размер и цвет не указан | м² | 31.31
6.5.4. | Плинтус из керамической плитки в цвет пола, высота 100 мм , на клею | м.п. | 21
7. | Отделочные работы в пом 1.4.17 Техническое помещение.
7.1. | Отделка стен | м2 | 53
7.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | м2 | 53
7.1.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | м2 | 53
7.1.3. | Шпатлёвка | м2 | 53
7.1.4. | Грунтовка под покраску | м2 | 53
7.1.5. | Улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | м2 | 53
7.2. | Устройство откосов
7.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения (универсальная для блочных и монолитных стен) PRIMER C-M | пм | 5.2
7.2.2. | Штукатурка простая по оцинкованной мелкоячеистой штукатурной сетке, класс поверхности К1 | пм | 5.2
7.2.3. | Шпатлёвка | пм | 5.2
7.2.4. | Грунтовка под покраску | пм | 5.2
7.2.5. | Улучшенная окраска в/э краской , класс поверхности К2 | пм | 5.2
7.3. | Устройство потолков | м2 | 7.43
7.3.1. | Затирка | м2 | 7.43
7.3.2. | Шпатлёвка | м2 | 7.43
7.3.3. | Грунтовка | м2 | 7.43
7.3.4. | окраска в/э краской , класс поверхности К1 | м2 | 7.43
7.4. | Устройство полов
7.4.1 | Стяжка цементно-песчаная М 150 армированная сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012, толщина 80 мм | м² | 7.43
7.4.2. | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза | м² | 7.43
7.4.3. | Керамическая плитка износостойкая с противоскользящей поверхностью, толщина 10 мм на плиточном клею 10 мм, размер и цвет не указан | м² | 7.43
7.4.4. | Плинтус из керамической плитки в цвет пола, высота 100 мм , на клею | м.п. | 10.5
8. | Обмазочная гидроизоляция фундаментов и приямков
8.1. | Обмазочная гидроизоляция дренажных приямков и фундаментов под оборудование | м²
8.1.1. | Обмазочная гидроизоляция за два раза фундаментов под оборудование | м² | 34.18
8.1.2. | Обмазочная гидроизоляция за два раза приямков | м² | 24
8.2. | Устройство деформационных швов АР-0, лист 7.
8.2.1 | ДШ 2 MANGRA 6150-050/AL, Угол | пм | 26.7
8.2.2. | ДШ 4 MANGRA 3140-090, Угол с клипсой L | пм | 16
8.2.3. | ДШ 5 Компенсатор металлический V образный, нерж.сталь | пм | 23