**Приложение №ХХ**

к Договору подряда

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

К дверям в номера на объекте:
Гостиница по адресу: г. Москва, ул. Электродная, вл.2А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Позиция** | **Исполнение** |
| **Двери в номера** |
| 1 | Материал двери  | Сталь |
| 2 | Коробка  | С широкими наличником, цельнокатаная, изготовлена из стали, не менее 1,5 мм.  |
| 3 | Полотно  | Толщина металла не менее 1,5 мм, цельно листовое, толщиной не менее 70 мм. Заполнение дверного полотна- минеральная вата.  |
| 4 | Петли | открытые, на упорных подшипниках |
| 5 | Притвор | Да |
| 6 | Открывание | Внутрь апартаментов.  |
| 7 | Отделка финишная  | Сменная МДФ панель с обеих сторон. Поставка с панелью со стороны коридора. Вторая панель – за клиентом. Цвет панели в соответствии с дизайн- проектом.  |
| 8 | Отделка | Грунтовка+ полимерное порошковое покрытие. (цвет согласно дизайн проекта).  |
| 9 | Глазок | ДА, с металлической шторкой. Угол обзора 180 градусов.  |
| 10 | Замок | Ригельный Гардиан, Mottura, CISA или аналог с возможностью замены + броненакладка. Нажимная ручка.  |
| 11 |  Ночная задвижка  | ДА |
| 12 | Второй замок  | Да |
| 13 | Закладная деталь в теле коробки и в полотне для протяжки питания к электронному замку |  НЕТ |
| 14 | Доводчик  | НЕТ |
| 15 | Утепление  | 2-х контурное, в том числе коробка.  |
| 16 | Открывание и количество в соответствии с РД 12-ОМ/2023-АР-2 | **РД АР-2****ДВ-14** ГОСТ 31173-2003 ДПС 01 2100-1100 ЕI30 – 204шт.**ДВ-14Л** ГОСТ 31173-2003 ДПС 01 2100-1100 ЕI30 – 136шт. |
| ДВ-14 |  |  Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, с порогом не более 14мм, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок, глазок. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. |
| ДВ-14Л |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, с порогом не более 14мм, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок, глазок. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. |

|  |  |
| --- | --- |
| Генподрядчик:ООО «ОблСтройИнвест» | Подрядчик:Место для ввода текста. |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.Б. Волхонский / | Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / |

 Справочно

**Внешний вид входной двери в номера**

