## Лист1
Начальная максимальная цена контракта (НМЦК)
на устройство нулевого цикла (сваи, фундамент, конструкции подземной части здания) поз. 3.1 (1 очередь)
Объект: «Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания» поз. 3.1, 2,2-2,3, 2,1 при строительстве жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная
Основание:
Рабочая документация шифр 24-04-КЖ.1-0.1 (поз. 3.1) "Свайное поле. Фундаментная плита жилой части" (без ВПР)
Рабочая документация шифр 24-04-КЖ.1-0.1 (поз. 3.1) "Фундаменты. Жилая часть" (без ВПР)
Рабочая документация шифр 24-04-КЖ.1-0.2 (поз.3.1) "Фундаменты. Пристрой" (без ВПР)
Рабочая документация шифр 24-04-КЖ.1-1.1 (поз. 3.1) "Верт. конструкции ниже 0,000. Жилая часть" (без ВПР)
Рабочая документация шифр 24-04-КЖ.1-1.2 (поз. 3.1) "Верт. конструкции ниже 0,000. Пристрой" (без ВПР)
Рабочая документация шифр 24-04-КЖ.1-2.2 (поз. 3.1) "Перекрытие над подвалом. Пристрой" (без ВПР)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Масса всего, кг. | Цена материала за ед., руб. с НДС | Цена работ за ед., руб. с НДС | Стоимость материала всего, руб. с НДС | Стоимость работ всего, руб. с НДС | Стоимость Итого, руб. с НДС | Примечание
Строительство подобъекта (поз. 3.1) "Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания"
I | Земляные работы | м3 | 4407 |  |  |  | 1960230.4 | 25229045.216 | 27189275.616
1 | Разработка котлована механизированным способом (эксковатором) с последующим вывозом грунта автосамосвалами на полигон на расстояние до 35 км | м3 | 4209.787 |  | 0 | 4960 | 0 | 20880543.52 | 20880543.52
2 | Доработка дна котлована ручным способом до проектных отметок | м3 | 197.213 |  | 0 | 2592 | 0 | 511176.096 | 511176.096
3 | Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности с послойным уплотнением высотой до 300 мм с коэф.уплотнения 0,95 | м3 | 1048.3 |  | 0 | 1440 | 0 | 1509552 | 1509552
4 | Выравнивание основания дна котлована песком средней крупности на толщину до 100 мм с последующим уплотнением для устройства бетонной подготовки | м2 | 1531.43 |  | 1280 | 1520 | 1960230.4 | 2327773.6 | 4288004
II | Устройство свайного поля | шт. | 461 |  | 0 | 0 | 10912620.8 | 9003538.7904 | 19916159.5904
1 | Забивка пробных свай | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Свая, С110.30-8, серия 1.011.1-10 вып. 1, тип 1, сечение -300*300 мм, L-11000 мм- 2 шт; | шт | 2 |  | 32849.6 | 9984 | 65699.2 | 19968 | 85667.2
| Свая, С60.30-6, серия 1.011.1-10 вып. 1, тип 2, сечение -300*300 мм, L-6000 мм -4 шт; | шт | 4 |  | 19920 | 5472 | 79680 | 21888 | 101568
| Свая, С40.30-3, серия 1.011.1-10 вып. , тип 3, сечение-300*300 мм, L-4000 мм -1шт; | шт | 2 |  | 13440 | 3648 | 26880 | 7296 | 34176
2 | Статические испытания пробных свай | комплекс | 1 |  | 0 | 192000 | 0 | 192000 | 192000
3 | Устройство лидерных скважин под сваи тип 1 и тип 1п | пм | 1460 |  | 0 | 3110.4 | 0 | 4541184 | 4541184 | 146 шт свай по 10 м (уточнить по месту)
4 | Забивка основных свай | шт | 461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Свая, тип 1 и 1п - С110.30-8, серия 1.011.1-10 вып. 1, сечение 300*300 мм, длина 11000 мм, несущая способность 108,4 тн , объем -0,99 м3 | шт | 146 |  | 32849.6 | 9984 | 4796041.6 | 1457664 | 6253705.6
| Свая, тип 2 - С60.30-6, серия 1.011.1-10 вып. 1, сечение 300*300 мм, длина 6000 мм, несущая способность 105,4 тн | шт | 264 |  | 19920 | 5472 | 5258880 | 1444608 | 6703488
| Свая, тип 3 - С40.30-3, серия 1.011.1-10 вып. 1, сечение 300*300 мм, длина 4000 мм, несущая способность 91,2 тн | шт | 51 |  | 13440 | 3648 | 685440 | 186048 | 871488
| Срубка оголовков свай до проектных отметок и очистка арматуры для последующей ее увязки с фундаментной плитой, с последующим вывозом боя самосвалами на полигон до 35 км (кол-во свай 461 шт.) | тн | 20.745 |  | 0 | 54609.92 | 0 | 1132882.7904 | 1132882.7904 | объем уточняется по факту
III | Устройство пристенного кольцевого дренажа | п.м. | 194 |  | 0 | 0 | 2548118.7187 | 1039669.8413 | 3587788.5599
1 | Разработка грунта под устройство дренажной системы в существующем котловане | м3 | 285.1744 |  | 0 | 1344 | 0 | 383274.3264 | 383274.3264
2 | Устройство песчаного основания под трубу толщиной 100 мм и засыпка трубы на высоту 500 мм | м3 | 64.02 |  | 0 | 1520 | 0 | 97310.4 | 97310.4
| Песок средней крупности | м3 | 64.02 |  | 1280 | 0 | 81945.6 | 0 | 81945.6
3 | Устройство подбетонки под колодцы | м3 | 1.4 |  | 115.3248 | 3736.3392 | 161.4547 | 5230.8749 | 5392.3296
| Бетон В7,5 | м3 | 1.428 |  | 7102.512 | 0 | 10142.3871 | 0 | 10142.3871
4 | Прокладка дренажной трубы | пм | 194 |  | 0 | 640 | 0 | 124160 | 124160
| Труба дренажная 160/136 SN16 ПП перфорированная ГОСТ-Р 54475-2011 | пм | 213.4 |  | 1456 | 0 | 310710.4 | 0 | 310710.4
5 | Защита дренажной трубы от засора перфорации, путем оборачиваемости трубы щебнем и геотекстиля |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щебень гранитный фракция 20-40 мм | м3 | 27.742 |  | 3440 | 2080 | 95432.48 | 57703.36 | 153135.84
| Геотекстиль в 2 слоя | м2 | 288.09 |  | 179.52 | 240 | 51717.9168 | 69141.6 | 120859.5168
6 | Устройство колодщев | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колодец пластиковый Dn1000 H4000 мм, приваренное дно | шт. | 14 |  | 101920 | 11846.4 | 1426880 | 165849.6 | 1592729.6
| Горловина на колодец дренажный 1000 мм | шт. | 14 |  | 16432 | 4014.72 | 230048 | 56206.08 | 286254.08
| Люк дренажный с литерой "Д" | шт | 14 |  | 15894.32 | 1900.8 | 222520.48 | 26611.2 | 249131.68
| Лестница Л-2 (1 шт. 4 метра) | шт | 14 |  | 7488 | 1840 | 104832 | 25760 | 130592
7 | Прокладка сливной трубы в систему водостока | пм | 10 |  | 0 | 640 | 0 | 6400 | 6400
| Труба канализационная ПНД SN16 160 мм (для врезки в систему водостока) | пм | 11 |  | 1248 | 0 | 13728 | 0 | 13728
8 | Врезка в систему водостока | компл. | 1 |  | 0 | 22022.4 | 0 | 22022.4 | 22022.4
IV | Монолитные работы подземной части (фундаменты, стены и пилоны и плит перекрытия) | м3 | 1086.596 |  | 0 | 0 | 26091070.6488 | 13580015.5097 | 39671086.1585
IV.1 | Устройство фундаментной плиты ФП1 (S=852,9м2*0,6м) | м3 | 511.74 |  | 0 | 0 | 12330673.2508 | 6090427.6248 | 18421100.8756
1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм | м3 | 153.143 |  | 115.3248 | 6400 | 17661.1858 | 980115.2 | 997776.3858
| Бетон В7,5 | м3 | 156.2059 |  | 7102.512 | 0 | 1109453.9951 | 0 | 1109453.9951 | расход по норме расхода
2 | Устройство опалубки высотой 0,85 м | м2 | 116.042 |  | 0 | 3360 | 0 | 389901.12 | 389901.12
3 | Армирование плиты | тн | 72.4926 |  | 0 | 18096 | 0 | 1311825.1848 | 1311825.1848
| Арматура d10 А500С вес 1 пм-0,617 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.5742 |  | 73596.8736 | 0 | 263049.9456 | 0 | 263049.9456 | расход по норме расхода
| Арматура d12 А500С вес 1 пм-0,888 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.3023 |  | 73596.8736 | 0 | 243035.2758 | 0 | 243035.2758 | расход по норме расхода
| Арматура d16 А500С вес 1 пм-1,578 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 36.9411 |  | 73596.8736 | 0 | 2718749.4673 | 0 | 2718749.4673 | расход по норме расхода
| Арматура d20 А500С вес 1 пм-2,486 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 7.4708 |  | 73596.8736 | 0 | 549823.8434 | 0 | 549823.8434 | расход по норме расхода
| Арматура d25 А500С вес 1 пм-3,853 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 17.1832 |  | 73596.8736 | 0 | 1264633.4783 | 0 | 1264633.4783 | расход по норме расхода
| Арматура d28 А500С вес 1 пм- 4,834 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 4.021 |  | 73596.8736 | 0 | 295933.0287 | 0 | 295933.0287 | расход по норме расхода
| Плита полистирольная экструзированная Пеноплекс 25, g-25кг/м3, t-50 мм (или аналог), ТУ 5767-002-46261013-99 | м3 | 0.7 |  | 16202.4 | 13783.6 | 11341.68 | 9648.52 | 20990.2
4 | Бетонирование фундаментной плиты (коэф. армирования=0,135) | м3 | 511.74 |  | 115.3248 | 6400 | 59016.3132 | 3275136 | 3334152.3132
| Бетон В25, F150, W10 | м3 | 521.9748 |  | 9203.975 | 0 | 4804243.0307 | 0 | 4804243.0307
| Добавка Пенетрон Адмикс (расход 4 кг/м3) | тн | 2.0879 |  | 441600 | 0 | 922016.2867 | 0 | 922016.2867
5 | Установка гидрошпонки | пм | 99.2 |  | 0 | 1248 | 0 | 123801.6 | 123801.6
| Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6, Союз, (или аналог) | пм | 84.7 |  | 550.8 | 0 | 46652.76 | 0 | 46652.76
| Гидрошпонка FM-260/50, Технониколь, (или аналог) | пм | 14.5 |  | 1728.48 | 0 | 25062.96 | 0 | 25062.96
IV.2 | Устройство фундаментной плиты ФП1.1 (S=129,6м2*0,4м) | м3 | 51.84 |  | 0 | 0 | 1292405.7996 | 693555.1161 | 1985960.9157
1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм | м3 | 7.2493 |  | 115.3248 | 6400 | 836.0189 | 46395.232 | 47231.2509
| Бетон В7,5 | м3 | 7.3942 |  | 7102.512 | 0 | 52517.679 | 0 | 52517.679 | расход по норме расхода
2 | Устройство опалубки высотой 0,65 м | м2 | 24.739 |  | 0 | 3360 | 0 | 83123.04 | 83123.04
3 | Армирование плиты | тн | 7.2671 |  | 0 | 18096 | 0 | 131505.9121 | 131505.9121
| Арматура d10 А500С вес 1 пм-0,617 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.37529 |  | 73596.8736 | 0 | 27620.2443 | 0 | 27620.2443 | расход по норме расхода
| Арматура d12 А500С вес 1 пм-0,888 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.33023 |  | 73596.8736 | 0 | 24303.5276 | 0 | 24303.5276 | расход по норме расхода
| Арматура d16 А500С вес 1 пм-1,578 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.6941 |  | 73596.8736 | 0 | 271874.9467 | 0 | 271874.9467 | расход по норме расхода
| Арматура d20 А500С вес 1 пм-2,486 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.74708 |  | 73596.8736 | 0 | 54982.3843 | 0 | 54982.3843 | расход по норме расхода
| Арматура d25 А500С вес 1 пм-3,853 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 1.7183 |  | 73596.8736 | 0 | 126463.3478 | 0 | 126463.3478 | расход по норме расхода
| Арматура d28 А500С вес 1 пм- 4,834 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.4021 |  | 73596.8736 | 0 | 29593.3029 | 0 | 29593.3029 | расход по норме расхода
| Плита полистирольная экструзированная Пеноплекс 25, g-25кг/м3, t-50 мм (или аналог), ТУ 5767-002-46261013-99 | м3 | 0.07 |  | 16202.4 | 13783.6 | 1134.168 | 964.852 | 2099.02
4 | Бетонирование фундаментной плиты (коэф. армирования=0,134) | м3 | 51.84 |  | 61.9392 | 6400 | 3210.9281 | 331776 | 334986.9281
| Бетон В25, F150, W10 | м3 | 52.8768 |  | 9203.9712 | 0 | 486676.5443 | 0 | 486676.5443
| Добавка Пенетрон Адмикс (расход 4 кг/м3) | тн | 0.21151 |  | 441600 | 0 | 93401.5795 | 0 | 93401.5795
5 | Установка гидрошпонки | пм | 79.96 |  | 0 | 1248 | 0 | 99790.08 | 99790.08
| Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6, Союз, (или аналог) | пм | 36.46 |  | 550.8 | 0 | 20082.168 | 0 | 20082.168
| Гидрошпонка FM-260/50, Технониколь, (или аналог) | пм | 14.5 |  | 1728.48 | 0 | 25062.96 | 0 | 25062.96
| Гидрошпонка FM-140/50, Технониколь, (или аналог) | пм | 14.5 |  | 2652 | 0 | 38454 | 0 | 38454
| Гидрошпонка IE-C 320/6, Союз, (или аналог) | пм | 14.5 |  | 2496 | 0 | 36192 | 0 | 36192
IV.3 | Устройство фундаментной плиты ФП1.2 (S=356,6м2*0,4м) | м3 | 142.64 |  | 0 | 0 | 3639871.0263 | 1889542.4778 | 5529413.5041
1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм | м3 | 42.88 |  | 115.3248 | 6400 | 4945.132 | 274432.256 | 279377.388
| Бетон В7,5 | м3 | 43.7376 |  | 7102.512 | 0 | 310647.1186 | 0 | 310647.1186 | расход по норме расхода
2 | Устройство опалубки высотой 0,65 м | м2 | 39.975 |  | 0 | 3360 | 0 | 134316 | 134316
3 | Армирование плиты | тн | 19.385 |  | 0 | 18096 | 0 | 350790.2362 | 350790.2362
| Арматура d10 А500С вес 1 пм-0,617 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.95312 |  | 73596.8736 | 0 | 70146.6522 | 0 | 70146.6522 | расход по норме расхода
| Арматура d12 А500С вес 1 пм-0,888 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.8806 |  | 73596.8736 | 0 | 64809.4069 | 0 | 64809.4069 | расход по норме расхода
| Арматура d16 А500С вес 1 пм-1,578 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 9.851 |  | 73596.8736 | 0 | 724999.858 | 0 | 724999.858 | расход по норме расхода
| Арматура d20 А500С вес 1 пм-2,486 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 1.9922 |  | 73596.8736 | 0 | 146619.6916 | 0 | 146619.6916 | расход по норме расхода
| Арматура d25 А500С вес 1 пм-3,853 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 4.5822 |  | 73596.8736 | 0 | 337235.5942 | 0 | 337235.5942 | расход по норме расхода
| Арматура d28 А500С вес 1 пм- 4,834 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 1.1259 |  | 73596.8736 | 0 | 82861.248 | 0 | 82861.248 | расход по норме расхода
| Плита полистирольная экструзированная Пеноплекс 25, g-25кг/м3, t-50 мм (или аналог), ТУ 5767-002-46261013-99 | м3 | 0.196 |  | 16202.4 | 13783.6 | 3175.6704 | 2701.5856 | 5877.256
4 | Бетонирование фундаментной плиты (коэф. армирования=0,136) | м3 | 142.64 |  | 61.9392 | 6400 | 8835.0075 | 912896 | 921731.0075
| Бетон В25, F150, W10 | м3 | 145.4928 |  | 9203.9712 | 0 | 1339111.541 | 0 | 1339111.541
| Добавка Пенетрон Адмикс (расход 4 кг/м3) | тн | 0.58197 |  | 441600 | 0 | 256998.4819 | 0 | 256998.4819
5 | Установка гидрошпонки | пм | 171.8 |  | 0 | 1248 | 0 | 214406.4 | 214406.4
| Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6, Союз, (или аналог) | пм | 59.9 |  | 550.8 | 0 | 32992.92 | 0 | 32992.92
| Гидрошпонка FM-260/50, Технониколь, (или аналог) | пм | 37.3 |  | 1728.48 | 0 | 64472.304 | 0 | 64472.304
| Гидрошпонка FM-140/50, Технониколь, (или аналог) | пм | 37.3 |  | 2652 | 0 | 98919.6 | 0 | 98919.6
| Гидрошпонка IE-C 320/6, Союз, (или аналог) | пм | 37.3 |  | 2496 | 0 | 93100.8 | 0 | 93100.8
IV.4 | Устройство вертикальных конструкций (в т.ч. пилоны П1-П8 и стены) (коэф.армирования 0,225) | м3 | 115.8 |  | 0 | 0 | 3215905.5448 | 2324806.835 | 5540712.3798
1 | Бетонирование вертикальных конструкций | м3 | 115.8 |  | 0 | 16000 | 0 | 1852800 | 1852800
| Бетон класса В25, F150, W10 | м3 | 118.116 |  | 9203.975 | 0 | 1087136.7158 | 0 | 1087136.7158
| Добавка Пенетрон Адмикс (расход 4 кг/м3) | тн | 0.47246 |  | 441600 | 0 | 208640.1024 | 0 | 208640.1024
2 | Армирование вертикальных конструкций | тн | 26.0835 |  | 0 | 18096 | 0 | 472006.835 | 472006.835
| Арматура d6 А240 вес 1 пм-0,222 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.69697 |  | 73596.8736 | 0 | 51294.813 | 0 | 51294.813
| Арматура d8 А500С вес 1 пм-0,395 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 1.0795 |  | 73596.8736 | 0 | 79447.8251 | 0 | 79447.8251
| Арматура d10 А500С вес 1 пм-0,617 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 5.2712 |  | 73596.8736 | 0 | 387945.3121 | 0 | 387945.3121
| Арматура d12 А500С вес 1 пм-0,888 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 5.3217 |  | 73596.8736 | 0 | 391661.9542 | 0 | 391661.9542
| Арматура d16 А500С вес 1 пм-1,578 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 9.3816 |  | 73596.8736 | 0 | 690454.9574 | 0 | 690454.9574
| Арматура d20 А500С вес 1 пм-2,486 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 4.3325 |  | 73596.8736 | 0 | 318858.4549 | 0 | 318858.4549
| Труба 377х7х250 ГОСТ 10704-91/ С245 ГОСТ 27772-2015 | тн | 0.01597 |  | 5500 | 0 | 87.835 | 0 | 87.835
| Труба 325х7х250 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2015 | тн | 0.06865 |  | 5500 | 0 | 377.575 | 0 | 377.575
IV.5 | Устройство плит перекрытия подвала на отм.-0,16; -0,56 | м3 | 264.576 |  | 0 | 0 | 5419656.567 | 2411112.1944 | 7830768.7614
1 | Бетонирование плит перекрытия | м3 | 264.576 |  | 61.9392 | 6400 | 16387.6258 | 1693286.4 | 1709674.0258
| Бетон класса В25, F150, W10 | м3 | 269.8675 |  | 9203.975 | 0 | 2483853.9182 | 0 | 2483853.9182
2 | Армирование плит перекрытия | тн | 39.6676 |  | 0 | 18096 | 0 | 717825.7944 | 717825.7944
| Арматура d8 А500С вес 1 пм-0,395 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.83897 |  | 73596.8736 | 0 | 61745.569 | 0 | 61745.569
| Арматура d10 А500С вес 1 пм-0,617 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.667 |  | 73596.8736 | 0 | 49089.1147 | 0 | 49089.1147
| Арматура d12 А500С вес 1 пм-0,888 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 36.8207 |  | 73596.8736 | 0 | 2709889.8757 | 0 | 2709889.8757
| Арматура d14 А500С вес 1 пм-1,21 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.87058 |  | 73596.8736 | 0 | 64071.9662 | 0 | 64071.9662
| Арматура d16 А500С вес 1 пм-1,578 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.47038 |  | 73596.8736 | 0 | 34618.4974 | 0 | 34618.4974
IV.6 | Устройство лестниц подвала | м3 | 9 |  | 0 | 0 | 192558.4602 | 170571.2616 | 363129.7218
1 | Бетонирование лестниц (коэф.армир.=0,163) | м3 | 9 |  | 0 | 16000 | 0 | 144000 | 144000
| Бетон класса В25, F150, W10 | м3 | 9.18 |  | 9203.975 | 0 | 84492.4909 | 0 | 84492.4909
2 | Армирование лестниц | тн | 1.4684 |  | 0 | 18096 | 0 | 26571.2616 | 26571.2616
| Арматура d8 А500С вес 1 пм-0,395 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.07515 |  | 73596.8736 | 0 | 5530.8051 | 0 | 5530.8051
| Арматура d10 А500С вес 1 пм-0,617 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.2976 |  | 73596.8736 | 0 | 21902.4296 | 0 | 21902.4296
| Арматура d12 А500С вес 1 пм-0,888 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.07005 |  | 73596.8736 | 0 | 5155.461 | 0 | 5155.461
| Арматура d14 А500С вес 1 пм-1,21 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.69945 |  | 73596.8736 | 0 | 51477.3332 | 0 | 51477.3332
| Арматура d16 А500С вес 1 пм-1,578 кг, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.3261 |  | 73596.8736 | 0 | 23999.9405 | 0 | 23999.9405
V | Гидроизоляционные работы подземной части (ФП, стены и приямки) | м2 | 670.73 |  | 0 | 0 | 789811.4042 | 870521.6866 | 1660333.0908
1 | Устройство гидроизоляции оклеичной Технониколь ЭПП в 2 слоя | м2 | 670.73 |  | 0 | 1297.872 | 0 | 870521.6866 | 870521.6866
| Праймер Технониколь 01 (расход 0,35кг/м2) | м2 | 234.7555 |  | 350.48 | 0 | 82277.1076 | 0 | 82277.1076
| Гидроизоляция оклеичная Технониколь ЭПП | м2 | 1542.679 |  | 458.64 | 0 | 707534.2966 | 0 | 707534.2966
[8 empty] | Итого | 92024643.0156