## ВОР изг-е и уст-ка ДВ и ДН
Ведомость объемов работ |  |  |  | 2025-07-03
на выполнение полного комплекса работ по изготовлению , установке, передаче в службу эксплуатации внутренних металлических дверей , ревизионых и кровельных лючков, дверей ПВХ и противопожарных дверей в соответствии с РД 12-ОМ/2023-АР-2.0 на объекте: «Гостиница», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Электродная, вл.2А.
№ п/п | Виды работ | Ед. изм | Кол-во | Примечания.
Изготовление и установка внутренних дверей в соответствии с РД 12-ОМ/2023-АР-2.0
1 | Двери внутренние металлические |  | 276 | Цветовые решения дверей, тип фарнитуры подлежит дополнительному согласованию (см. ТЗ)
1.1 | ДВ-1. ДСВ1255-505 | шт. | 1 | Металлическая внутренняя, глухая, однопольная, распашная, с порогом. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна согласно проекта Ар-2 | подземка. Приточная вент. камера.
1.2 | ДВ-2Л. ДГ1500-500Л | шт. | 3 | Люк-дверь под отделку керамогранитом "Техно" Хаммер г.к. (или аналог). Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. | 1-й этаж. | Технические шкафы
1.3 | ДВ-3. ДГ 2100-500 | шт. | 54 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порогом. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. | 2-18 эт. | Технические шкафы
1.4 | ДВ-3Л. ДГ 2100-500Л | шт. | 55 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порогом. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. | 2-18 эт. | Технические шкафы
1.5 | ДВ-9 ДСВ2100-1000 | шт. | 6 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна согласно проекта АР-2 | подземка. |  | Кладовые
1.6 | ДВ-9Л ДСВ2100-1000Л | шт. | 4 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна согласно проекта АР-2 | подземка. |  | Кладовые
1.7 | ДВ-17 ДСВ 2100-1100 | шт. | 34 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, с порогом. Ручка нажимная, замок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна согласно АР-2. | 2-18 эт. |  | ниши коммуник.
1.9 | ДВ 21 ДСВ 2100-1200 | шт. | 119 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, с порогом. Ручка нажимная, замок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях, цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. | 2-18 эт. |  | ниши коммуник.
2 | Двери внутренние ПВХ | шт. | 14 | Цветовые решения дверей, тип фарнитуры подлежит дополнительному согласованию (см. ТЗ)
2.1 | ДВ-4 ДГ2100-700 | шт | 2 | ПВХ, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна по АР-2 | 1-й этаж |  | душевые
2.2 | ДВ-4 Л ДГ2100-700Л | шт | 2 | ПВХ, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна по АР-2 | 1-й этаж |  | душевые
2.3 | ДВ-5 ДГ2100-800 | шт | 1 | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна RAL и фунитура по дополнительному согласованию. | 1-й этаж |  | КУИ
2.4 | ДВ-5 Л ДГ2100-800Л | шт | 1 | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна RAL и фунитура по дополнительному согласованию. | 1-й этаж |  | сан. узел
2.5 | ДВ-7 ДГ 2100-900 | шт | 1 | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. | 1-й этаж |  | охрана, приёма пищи.
2,6 | ДВ-7Л ДГ 2100-900Л | шт | 3 | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. | 1-й этаж |  | гардероб
2.7 | ДВ-8Л ДГ 2100-900Л | шт | 1 | ПВХ внутренняя, остекленная, ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна согласно АР-2 | 1-й этаж |  | админ. Помещение
2.8 | ДВ-12Л ДГ 2100-1050Л | шт | 1 | ПВХ внутренняя, остекленная, ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна согласно АР-2 | 1-й этаж |  | админ. Помещение
2,9 | ДВ-13 ДГ 2100-1100 | шт | 1 | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полота RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. | 1-й этаж |  | комната багажа
2.10 | ДВ-13Л ДГ 2100-1100Л | шт | 1 | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полота RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. | 1-й этаж |  | с/у МГН
3 | Ревизионные лючки |  | 191 | Цветовые решения подлежат дополнительному согласованию (см. ТЗ). Для расчёта принимаем металлические лючки. Для люков Л-1; Л-2; Л-3 в дальнейшем возможно будет принято решение о пересогласовании на пластиковые.
3.1 | Л-1. Люк ревизионный 450Х800(h) | шт | 119 | пластиковый, окраска в RAL 7047 | 2-18 этаж |  | с/у в квартирах
3.2 | Л-2. Люк ревизионный 500Х800(h) | шт | 1 | пластиковый, окраска в RAL 7047 | 1-й этаж |  | тех. пом
3.3 | Л-3. Люк ревизионный 600Х800(h) | шт | 3 | пластиковый, окраска в RAL 7047 | 1-й этаж |  | тех помещения и с/у
3.4 | Л-3. 1.Люк ревизионный 600Х800(h) | шт | 1 | люк ревизионный , металлический, под отделку, скрытое крепление. Цвет по дополнительному согласованию.
3.5 | Л-4. Люк ревизионный 650Х800(h) | шт | 68 | люк ревизионный , металлический, под отделку, скрытое крепление. Цвет по дополнительному согласованию. | 2-18 этаж |  | ниши стояков в корридорах
4 | Двери глухие противопожарные |  | 107 | Цветовые решения дверей, тип фарнитуры подлежит дополнительному согласованию (см. ТЗ)
4.1 | Дв-6. ДПС 01 2100-900 ЕI30 | шт. | 17 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, с порогом не более 14мм, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. |  |  | поэтажноен обслуживания
4.2 | Дв-6Л. ДПС 01 2100-900Л ЕI30 | шт. | 17 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, с порогом не более 14мм, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. |  |  | поэтажноен обслуживания
4.3 | ДВ-10 ДПС 01 2100-1000 ЕI60 | шт. | 1 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, противопожарная EI60, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна согласно АР-2
4.4 | ДВ-11 ДПС 01 2100-1000 ЕIS60 | шт. | 13 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL и фурнитура дополнительному согласованию. |  |  | Двери в ГРЩ, ВРУ
4.5 | ДВ-11Л ДПС 01 2100-1000 Л ЕIS60 | шт. | 27 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL и фурнитура дополнительному согласованию. |  |  | Двери в ГРЩ, ВРУ
4.6 | ДВ-15 ДПС 01 2100-1100 ЕIS60 | шт. | 1 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная. Цвет полотна согласно АР-2 |  |  | в лестничный корридор
4.7 | ДВ-15Л ДПС 01 2100-1100Л ЕIS60 | шт. | 1 | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная. Цвет полотна согласно АР-2. |  |  | в лестничный корридор
4.8 | ДВ-18 ДПС 01 2100-1200Л ЕI60 | шт. | 1 | Металлическая, внутренняя, однопольная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом не более 14мм, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Окраска КМ0 в заводских условиях, цвет RAL по дополнительному согласованию. |  |  | Дверь в насосную.
4.9 | ДВ-19 ДПС 02 2100-1200 ЕI30 | шт. | 1 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, с порогом , уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях, цвет RAL по дополнительному согласованию. |  |  | пункт пажаротушения.
4.10 | ДВ-20Л ДПС 02 2100-1200Л ЕI30 | шт. | 2 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, противопожарная решетка LVV40 250х150h, с порогом, доводчик с координатором движения створок, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. |  |  | Кладовая белья
4.11 | ДВ23 ДПС 02 2100-1400 ЕIS60 | шт. | 3 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по отдельному согласованию.Предусмотреть возможность установки на время строительства единого мастер ключа, в последствии демонтируемого. |  |  | лифтовой корридор.
4.12 | ДВ23Л ДПС 02 2100-1400Л ЕIS60 | шт. | 20 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Для 2-х дверей в паркинге предусмотреть возможность установки на время строительства единого мастер ключа, в последствии демонтируемого. |  |  | лифтовой корридор.
4.13 | ДВ 25 ДПС 02 2100-1600 ЕIS60 | шт. | 1 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. |  |  | помещение уборочной техники
4.14 | Люк кровельный металлический EI60 (1950*1100) | шт | 2 | Люк кровельный противопожарный EI60 "Небоскреб" (ПК Хаммер или аналог), на петле с газовыми пружинами. Заполнение крышки - базальтовая вата плотностью не менее 150кг/м3. Цвет крышки RAL 7015. |  |  | выход на кровлю.
Изготовление и установка внутренних,остеклённых противопожарных дверей в соответствии с РД 12-ОМ/2023-АР-2.0
1 | Двери внутренние металлические |  | 106
1.10 | ДВ-16 ДПСО 01 2100-1100 ЕIS60 | шт. | 1 | Металлическая внутренняя, однопольная, распашная, остекленная,ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порог не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМО в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура дополнительному согласованию. | подземка. |  | лифт холл | На эвакуационную лестницу паркинга
1.11 | ДВ-16Л ДПСО 01 2100-1100Л ЕIS60 | шт. | 1 | Металлическая внутренняя, однопольная, распашная, остекленная,ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порог не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМО в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура дополнительному согласованию. | подземка. |  | лифт холл | На эвакуационную лестницу паркинга
1.12 | ДВ 22 ДПСО 01 2100-1250 ЕIS60 | шт. | 34 | Металлическая внутренняя, однопольная, распашная, остекленная,ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порог не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная. Окраска порошковой краской КМО в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. | 2-18 эт. |  | лифтовой холл | Выход из лифтового холла на лестницу
1.13 | ДВ24Л ДПС 02 2100-1400Л ЕIS60 | шт. | 68 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, ударостойкое остекление, класс защиты СМ3 (ГОСТ30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях.Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Предусмотреть возможность установки на время строительства единого мастер ключа, в последствии демонтируемого. | 2-18 эт. |  | лифтовой холл | Выход из лифтового холла в корридор.
1.14 | ДВ 26 ДПСО 02 2100-1800 ЕIS60 | шт. | 2 | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, ударостойкое остекление, класс защиты СМ3 (ГОСТ30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. | подземка. |  | мусорокакмера и помещение для техники | Вход в помещение уборочной техники.