ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Комплекс строительно-монтажных работ по устройству штаба строительства, для строительства «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой», по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 27

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ и объекта | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству штаба строительства, для строительства «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой» |
| 2. | Вид работ | Устройство штаба строительства |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, ул. Горбунова, д. 27 |
| 4. | Заказчик | АО ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 60 календарных дней со дня указания Заказчика/Генподрядчика |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание - Укрупненная ведомость объемов работ - Список контактных лиц - Техническое задание, СГП, план этажей штаба, приложение №1. |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение по устройству штаба строительства. В предложении должен быть представлен график производства работ. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком); - Предоставить Заказчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; - Предоставить Заказчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; - Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения; - В части выполнения работ: - обеспечить сохранность инженерных систем - обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ; - обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; - Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ; - При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ. |
| 10. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, график производства работ. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику/Генподрядчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику |
| 11. | Особые требования | - Штаб строительства принять согласно приложения №1. - Штаб выполнить с внутренними отделочными работам, инженерными системами и оборудованием включая конвектора отопления (ЭОМ, ОВ, ВК, АПС). План этажей прилагается (приложение №1). - Предоставить визуализацию штаба на согласование с Заказчиком. - В стоимости коммерческого предложения учесть комплектацию штаба строительства мебелью и офисным оборудованием: Стеллаж высокий h=2м-5шт, Гардероб-5шт, Tумба под оргтехнику-5шт, Стол руководителя с тумбой Комплект Swift №5-5шт, Стол письменный с подкатной тумбой-1шт, Тумба приставная-2шт, Кресло руководителя-5шт, Кресло для посетителя T-9908AXS кабинеты и комната совещаний-26шт, Система кондиционирования воздуха. Монтаж сплит-систем.-5шт, Стол для переговоров Lava Страна производства Белоруссия Ценовой сегмент Эконом. Толщина 38 мм. Покрытие меламин, телевизор в зал совещаний - 1шт, кофемашина - 1шт. Глянцевая отделка МДФ ламинированный полиэфирной плёнкой-1шт.В стоимости коммерческого предложения учесть тепловую завесу в зале совещания; разводку ЭОМ принять в кабель канале наружная с учётов устройства вводного щитка, комплектация эл. автоматами / диф. автоматами, электрическим счетчиком, учесть монтаж розеток, выключателей осв. приборов. - В стоимости коммерческого предложения учесть устройство основания под штаб из дорожных плит с песчаным основанием. - Предусмотреть устройство септика 5м3 с подключением (учесть в стоимости КП) - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию, мобилизацию - организацию работы. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной и рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ |
| 12. | Требования по банковской гарантии (БГ) | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн.руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| 13. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |