| Разрешение | | Обозначение | 23-16-КЖ5.1 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № б/н | | Наименование  объекта  строительства | Многоквартирный жилой дом по адресу:  Московская область, городской округ Звенигород, район  «Восточный», микрорайон 2 | | |
| Изм. | Лист | Содержание изменения | | Код | Примечание |
| 2 | 3  5-8  10  12-15  17  19-22  24  26-29 | Заменены листы. Откорректированы габариты зон дополнительного армирования плит перекрытия. Откорректирован расход арматуры. | |  | 26.06.2024 |
| 3 | 4, 7-8,  18, 21-22,  32-41 | Откорректированы зоны раскладки поперечной арматуры. Откорректирован расход арматуры. Изменен тип сварки | |  | 18.11.2024 |