| Разрешение | | Обозначение | 23-16-КЖ6.1 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № б/н | | Наименование  объекта  строительства | Многоквартирный жилой дом по адресу:  Московская область, городской округ Звенигород, район  «Восточный», микрорайон 2 | | |
| Изм. | Лист | Содержание изменения | | Код | Примечание |
| 2 | 3  5-8  10  12-13  16-17  18-19  21-24  26-27  27.1  28-29  31-34  36-52 | Заменены листы. Откорректированы габариты зон дополнительного армирования плит перекрытия. Откорректирован расход арматуры. Изменена толщина плит перекрытия на отм. +40.580 и +44.100 | |  | 15.07.2024 |
| 3 | 4, 7-8, 11, 16-17,  38-52 | Откорректированы зоны раскладки поперечной арматуры. Откорректирован расход арматуры. Изменен тип сварки | |  | 18.11.2024 |