| Разрешение | | Обозначение | 23-16-КЖ2.2 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № б/н | | Наименование  объекта  строительства | Многоквартирный жилой дом по адресу:  Московская область, городской округ Звенигород, район  «Восточный», микрорайон 2 | | |
| Изм. | Лист | Содержание изменения | | Код | Примечание |
| 2 | КЖ2.2-3  КЖ2.2-5  КЖ2.2-6  КЖ2.2-7  КЖ2.2-8  КЖ2.2-10  КЖ2.2-12  КЖ2.2-13  КЖ2.2-14  КЖ2.2-15  КЖ2.2-17  КЖ2.2-19  КЖ2.2-20  КЖ2.2-21  КЖ2.2-22 | Заменены листы. Откорректированы габариты зон дополнительного армирования плит перекрытия. Откорректирован расход арматуры. | |  | 18.06.2024 |
| 3 | 1, 11, 14, 18, 21, 25-29 | Откорректированы зоны раскладки поперечной арматуры. Откорректирован расход арматуры. Изменен тип сварки. Добавлены каркасы КРП-4, КРП-5 | |  | 20.11.2024 |