| Разрешение | | Обозначение | 23-16-КЖ6.2 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № б/н | | Наименование  объекта  строительства | Многоквартирный жилой дом по адресу:  Московская область, городской округ Звенигород, район  «Восточный», микрорайон 2 | | |
| Изм. | Лист | Содержание изменения | | Код | Примечание |
| 2 | 5 -8  10  12-15  19-21  24-25  27-29  31-35  37-41  43-46  48-51  53-55  59-60  68-70 | Заменены листы. Откорректированы габариты зон дополнительного армирования плит перекрытия. Откорректирован расход арматуры. Изменена толщина плит перекрытия на отм. +40.580 и +44.100 | |  | 08.07.2024 |
| 3 | 11, 14-15, 56-70 | Откорректированы зоны раскладки поперечной арматуры. Откорректирован расход арматуры. Изменен тип сварки | |  | 18.11.2024 |