## ИОС5.5
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
Основное оборудование
Корпус 1
1 | Оборудование и материалы
1.1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | Рубеж | шт. | 14 |  |  | 1
1.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 |  | Рубеж | шт. | 2414 |  |  | 2
1.3 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1Б прот. R3 |  | Рубеж | шт. | 167 |  |  | 3
1.4 | Изолятор шлейфа | ИЗ-2О-R3 |  | Рубеж | шт. | 264 |  |  | 4
1.5 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | Рубеж | шт. | 85 |  |  | 5
1.6 | Извещатель пожарный ручной дистанционного пуска | УДП 513-11 ИКЗ-R3 |  | Рубеж | шт. | 54 |  |  | 6
1.7 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1 прот. R3 |  | Рубеж | шт. | 140 |  |  | 7
1.8 | Адресный релейный модуль (1 реле) без контроля целостности цепи | РМ-1-R3 |  | Рубеж | шт. | 27 |  |  | 8
1.9 | Адресная метка (1 вх) | АМ-1-R3 |  | Рубеж | шт. | 142 |  |  | 9
1.10 | Адресная метка (4 вх) | АМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 39 |  |  | 10
1.11 | Модули управления клапаном дымоудаления | МДУ-1С-R3 |  | Рубеж | шт. | 312 |  |  | 11
1.12 | Адресный релейный модуль (4 реле) без контроля целостности цепи | РМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 2 |  |  | 12
1.13 | Адресный релейный модуль (4 реле) с контролем целостности цепи | РМ-4К-R3 |  | Рубеж | шт. | 1 |  |  | 13
1.14 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | СМК-1 |  | Магнито-Контакт | шт. | 52 |  |  | 14
1.15 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) | ОПОП 124-R3 |  | Рубеж | шт. | 26 |  |  | 15
1.16 | Источник вторичного электропитания резервированный для оповещения | ИВЭПР 24/2,5 2x12-Р БР |  | Рубеж | шт. | 14 |  |  | 16
1.17 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач. | DTM1212 |  | DELTA | шт. | 28 |  |  | 17
1.18 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000x650x285 | ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL 3020 |  | IEK | шт. | 5 |  |  | 18
1.19 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная DN32 | ГОСТ 3262-75 |  | Росиия | м | 300 |  |  | 19
1.20 | Бирка кабельная маркировочная (уп. 250шт) | Бирка У 153 |  | Михневский ЗЭИ | уп | 20 |  |  | 20
1.21 | Пена огнейстойка двухкомпонентная | DN1201 |  | ДКС | шт. | 150 |  |  | 21
2 | Кабельные изделия и материалы
2.1 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 13000 |  | АЛС, 24В; интеграция со смежными системами | 1
2.2 | Кабель симметричный витая пара | СегментЛАН U/UTP ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,5 |  | СегментЭнерго | м | 300 |  | R3-Link | 2
2.3 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 2x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 500 |  | Контроль клапанов ПДВ | 3
2.4 | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF |  | СегментЭнерго | м | 500 |  | Управление клапанами ПДВ | 4
2.5 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=16 | 10116-E90 |  | Экопласт | м | 13000 |  |  | 5
2.6 | Скоба однолапковая D16 (100 шт) | 43716 |  | Экопласт | уп | 440 |  |  | 6
2.7 | Дюбель MUD 6/32 6х32 (100 шт) | 47204-100 |  | Экопласт | уп | 440 |  |  | 7
2.8 | Шуруп DIN7981 5,5х38 (100шт.) | 47405 |  | Экопласт | уп | 440 |  |  | 8
2.9 | Коробка монтажная, огнестойкая, без галогена JBL085 85х85х38 | 43355HF |  | Экопласт | шт. | 500 |  |  | 9
3 | Оборудование и материалы (аренда)
3.1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | Рубеж | шт. | 1 |  |  | 1
3.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-141 V1.03 |  | Рубеж | шт. | 42 |  |  | 2
3.3 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | ИПР 513-10 |  | Рубеж | шт. | 6 |  |  | 3
3.4 | Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания | АМП-4-ИКЗ-R3 |  | Рубеж | шт. | 5 |  |  | 4
3.5 | Источник вторичного электропитания резервированный для оповещения | ИВЭПР 24/2,5 2x7-Р БР |  | Рубеж | шт. | 5 |  |  | 5
3.6 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач. | DTM1207 |  | DELTA | шт. | 10 |  |  | 6
3.7 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная DN32 | ГОСТ 3262-75 |  | Росиия | м | 10 |  |  | 7
3.8 | Бирка кабельная маркировочная (уп. 250шт) | Бирка У 153 |  | Михневский ЗЭИ | уп | 1 |  |  | 8
3.9 | Пена огнейстойка двухкомпонентная | DN1201 |  | ДКС | шт. | 5 |  |  | 9
4 | Кабельные изделия и материалы (аренда)
4.1 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 500 |  | АЛС, 24В ШС | 1
4.2 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=16 | 10116-E90 |  | Экопласт | м | 400 |  |  | 2
4.3 | Скоба однолапковая D16 (100 шт) | 43716 |  | Экопласт | уп | 14 |  |  | 3
4.4 | Дюбель MUD 6/32 6х32 (100 шт) | 47204-100 |  | Экопласт | уп | 14 |  |  | 4
4.5 | Шуруп DIN7981 5,5х38 (100шт.) | 47405 |  | Экопласт | уп | 14 |  |  | 5
Корпус 2
5 | Оборудование и материалы
5.1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | Рубеж | шт. | 3 |  |  | 1
5.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 |  | Рубеж | шт. | 220 |  |  | 2
5.3 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | Рубеж | шт. | 26 |  |  | 3
5.4 | Извещатель пожарный ручной дистанционного пуска | УДП 513-11 ИКЗ-R3 |  | Рубеж | шт. | 18 |  |  | 4
5.5 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1 прот. R3 |  | Рубеж | шт. | 69 |  |  | 5
5.6 | Адресный релейный модуль (1 реле) без контроля целостности цепи | РМ-1-R3 |  | Рубеж | шт. | 4 |  |  | 6
5.7 | Адресная метка (1 вх) | АМ-1-R3 |  | Рубеж | шт. | 26 |  |  | 7
5.8 | Адресная метка (4 вх) | АМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 1 |  |  | 8
5.9 | Модули управления клапаном дымоудаления | МДУ-1С-R3 |  | Рубеж | шт. | 61 |  |  | 9
5.10 | Адресный релейный модуль (4 реле) с контролем целостности цепи | РМ-4К-R3 |  | Рубеж | шт. | 1 |  |  | 10
5.11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | СМК-1 |  | Магнито-Контакт | шт. | 14 |  |  | 11
5.12 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) | ОПОП 124-R3 |  | Рубеж | шт. | 7 |  |  | 12
5.13 | Источник вторичного электропитания резервированный для оповещения | ИВЭПР 24/2,5 2x12-Р БР |  | Рубеж | шт. | 3 |  |  | 13
5.14 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач. | DTM1212 |  | DELTA | шт. | 6 |  |  | 14
5.15 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная DN32 | ГОСТ 3262-75 |  | Росиия | м | 60 |  |  | 15
5.16 | Бирка кабельная маркировочная (уп. 250шт) | Бирка У 153 |  | Михневский ЗЭИ | уп | 5 |  |  | 16
5.17 | Пена огнейстойка двухкомпонентная | DN1201 |  | ДКС | шт. | 30 |  |  | 17
6 | Кабельные изделия и материалы
6.1 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 3000 |  | АЛС, 24В; интеграция со смежными системами | 1
6.2 | Кабель симметричный витая пара | СегментЛАН U/UTP ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,5 |  | СегментЭнерго | м | 100 |  | R3-Link | 2
6.3 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 2x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 200 |  | Контроль клапанов ПДВ | 3
6.4 | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF |  | СегментЭнерго | м | 200 |  | Управление клапанами ПДВ | 4
6.5 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=16 | 10116-E90 |  | Экопласт | м | 3000 |  |  | 5
6.6 | Скоба однолапковая D16 (100 шт) | 43716 |  | Экопласт | уп | 100 |  |  | 6
6.7 | Дюбель MUD 6/32 6х32 (100 шт) | 47204-100 |  | Экопласт | уп | 100 |  |  | 7
6.8 | Шуруп DIN7981 5,5х38 (100шт.) | 47405 |  | Экопласт | уп | 100 |  |  | 8
6.9 | Коробка монтажная, огнестойкая, без галогена JBL085 85х85х38 | 43355HF |  | Экопласт | шт. | 500 |  |  | 9
Корпус 3
7 | Оборудование и материалы
7.1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | Рубеж | шт. | 11 |  |  | 1
7.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 |  | Рубеж | шт. | 914 |  |  | 2
7.3 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1Б прот. R3 |  | Рубеж | шт. | 155 |  |  | 3
7.4 | Изолятор шлейфа | ИЗ-2О-R3 |  | Рубеж | шт. | 102 |  |  | 4
7.5 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | Рубеж | шт. | 79 |  |  | 5
7.6 | Извещатель пожарный ручной дистанционного пуска | УДП 513-11 ИКЗ-R3 |  | Рубеж | шт. | 60 |  |  | 6
7.7 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1 прот. R3 |  | Рубеж | шт. | 60 |  |  | 7
7.8 | Адресная метка (1 вх) | АМ-1-R3 |  | Рубеж | шт. | 59 |  |  | 8
7.9 | Адресная метка (4 вх) | АМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 36 |  |  | 9
7.10 | Модули управления клапаном дымоудаления | МДУ-1С-R3 |  | Рубеж | шт. | 451 |  |  | 10
7.11 | Адресный релейный модуль (4 реле) без контроля целостности цепи | РМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 4 |  |  | 11
7.12 | Адресный релейный модуль (4 реле) с контролем целостности цепи | РМ-4К-R3 |  | Рубеж | шт. | 1 |  |  | 12
7.13 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | СМК-1 |  | Магнито-Контакт | шт. | 12 |  |  | 13
7.14 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) | ОПОП 124-R3 |  | Рубеж | шт. | 6 |  |  | 14
7.15 | Источник вторичного электропитания резервированный для оповещения | ИВЭПР 24/2,5 2x12-Р БР |  | Рубеж | шт. | 11 |  |  | 15
7.16 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач. | DTM1212 |  | DELTA | шт. | 22 |  |  | 16
7.17 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000x650x285 | ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL 3020 |  | IEK | шт. | 5 |  |  | 17
7.18 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная DN32 | ГОСТ 3262-75 |  | Росиия | м | 300 |  |  | 18
7.19 | Бирка кабельная маркировочная (уп. 250шт) | Бирка У 153 |  | Михневский ЗЭИ | уп | 20 |  |  | 19
7.20 | Пена огнейстойка двухкомпонентная | DN1201 |  | ДКС | шт. | 150 |  |  | 20
8 | Кабельные изделия и материалы
8.1 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 13000 |  | АЛС, 24В; интеграция со смежными системами | 1
8.2 | Кабель симметричный витая пара | СегментЛАН U/UTP ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,5 |  | СегментЭнерго | м | 300 |  | R3-Link | 2
8.3 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 2x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 800 |  | Контроль клапанов ПДВ | 3
8.4 | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF |  | СегментЭнерго | м | 800 |  | Управление клапанами ПДВ | 4
8.5 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=16 | 10116-E90 |  | Экопласт | м | 13000 |  |  | 5
8.6 | Скоба однолапковая D16 (100 шт) | 43716 |  | Экопласт | уп | 440 |  |  | 6
8.7 | Дюбель MUD 6/32 6х32 (100 шт) | 47204-100 |  | Экопласт | уп | 440 |  |  | 7
8.8 | Шуруп DIN7981 5,5х38 (100шт.) | 47405 |  | Экопласт | уп | 440 |  |  | 8
8.9 | Коробка монтажная, огнестойкая, без галогена JBL085 85х85х38 | 43355HF |  | Экопласт | шт. | 500 |  |  | 9
9 | Оборудование и материалы (аренда)
9.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-141 V1.03 |  | Рубеж | шт. | 142 |  |  | 1
9.2 | Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания | АМП-4-ИКЗ-R3 |  | Рубеж | шт. | 51 |  |  | 2
9.3 | Источник вторичного электропитания резервированный для оповещения | ИВЭПР 24/2,5 2x7-Р БР |  | Рубеж | шт. | 51 |  |  | 3
9.4 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач. | DTM1207 |  | DELTA | шт. | 102 |  |  | 4
9.5 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная DN32 | ГОСТ 3262-75 |  | Росиия | м | 60 |  |  | 5
9.6 | Бирка кабельная маркировочная (уп. 250шт) | Бирка У 153 |  | Михневский ЗЭИ | уп | 5 |  |  | 6
9.7 | Пена огнейстойка двухкомпонентная | DN1201 |  | ДКС | шт. | 30 |  |  | 7
10 | Кабельные изделия и материалы (аренда)
10.1 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 2000 |  | АЛС, 24В ШС | 1
10.2 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=16 | 10116-E90 |  | Экопласт | м | 2000 |  |  | 2
10.3 | Скоба однолапковая D16 (100 шт) | 43716 |  | Экопласт | уп | 67 |  |  | 3
10.4 | Дюбель MUD 6/32 6х32 (100 шт) | 47204-100 |  | Экопласт | уп | 67 |  |  | 4
10.5 | Шуруп DIN7981 5,5х38 (100шт.) | 47405 |  | Экопласт | уп | 67 |  |  | 5
Корпус 4
11 | Оборудование и материалы
11.1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | Рубеж | шт. | 15 |  |  | 1
11.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 |  | Рубеж | шт. | 914 |  |  | 2
11.3 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1Б прот. R3 |  | Рубеж | шт. | 187 |  |  | 3
11.4 | Изолятор шлейфа | ИЗ-2О-R3 |  | Рубеж | шт. | 184 |  |  | 4
11.5 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | Рубеж | шт. | 92 |  |  | 5
11.6 | Извещатель пожарный ручной дистанционного пуска | УДП 513-11 ИКЗ-R3 |  | Рубеж | шт. | 85 |  |  | 6
11.7 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1 прот. R3 |  | Рубеж | шт. | 62 |  |  | 7
11.8 | Адресная метка (1 вх) | АМ-1-R3 |  | Рубеж | шт. | 66 |  |  | 8
11.9 | Адресная метка (4 вх) | АМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 41 |  |  | 9
11.10 | Модули управления клапаном дымоудаления | МДУ-1С-R3 |  | Рубеж | шт. | 527 |  |  | 10
11.11 | Адресный релейный модуль (4 реле) без контроля целостности цепи | РМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 4 |  |  | 11
11.12 | Адресный релейный модуль (4 реле) с контролем целостности цепи | РМ-4К-R3 |  | Рубеж | шт. | 1 |  |  | 12
11.13 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | СМК-1 |  | Магнито-Контакт | шт. | 52 |  |  | 13
11.14 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) | ОПОП 124-R3 |  | Рубеж | шт. | 26 |  |  | 14
11.15 | Источник вторичного электропитания резервированный для оповещения | ИВЭПР 24/2,5 2x12-Р БР |  | Рубеж | шт. | 15 |  |  | 15
11.16 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач. | DTM1212 |  | DELTA | шт. | 30 |  |  | 16
11.17 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000x650x285 | ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL 3020 |  | IEK | шт. | 5 |  |  | 17
11.18 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная DN32 | ГОСТ 3262-75 |  | Росиия | м | 300 |  |  | 18
11.19 | Бирка кабельная маркировочная (уп. 250шт) | Бирка У 153 |  | Михневский ЗЭИ | уп | 20 |  |  | 19
11.20 | Пена огнейстойка двухкомпонентная | DN1201 |  | ДКС | шт. | 150 |  |  | 20
12 | Кабельные изделия и материалы
12.1 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 10000 |  | АЛС, 24В; интеграция со смежными системами | 1
12.2 | Кабель симметричный витая пара | СегментЛАН U/UTP ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,5 |  | СегментЭнерго | м | 300 |  | R3-Link | 2
12.3 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 2x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 1000 |  | Контроль клапанов ПДВ | 3
12.4 | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF |  | СегментЭнерго | м | 1000 |  | Управление клапанами ПДВ | 4
12.5 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=16 | 10116-E90 |  | Экопласт | м | 11000 |  |  | 5
12.6 | Скоба однолапковая D16 (100 шт) | 43716 |  | Экопласт | уп | 367 |  |  | 6
12.7 | Дюбель MUD 6/32 6х32 (100 шт) | 47204-100 |  | Экопласт | уп | 367 |  |  | 7
12.8 | Шуруп DIN7981 5,5х38 (100шт.) | 47405 |  | Экопласт | уп | 367 |  |  | 8
12.9 | Коробка монтажная, огнестойкая, без галогена JBL085 85х85х38 | 43355HF |  | Экопласт | шт. | 600 |  |  | 9
13 | Оборудование и материалы (аренда)
13.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-141 V1.03 |  | Рубеж | шт. | 173 |  |  | 1
13.2 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | ИПР 513-10 |  | Рубеж | шт. | 6 |  |  | 2
13.3 | Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания | АМП-4-ИКЗ-R3 |  | Рубеж | шт. | 31 |  |  | 3
13.4 | Источник вторичного электропитания резервированный для оповещения | ИВЭПР 24/2,5 2x7-Р БР |  | Рубеж | шт. | 31 |  |  | 4
13.5 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач. | DTM1207 |  | DELTA | шт. | 62 |  |  | 5
13.6 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная DN32 | ГОСТ 3262-75 |  | Росиия | м | 60 |  |  | 6
13.7 | Бирка кабельная маркировочная (уп. 250шт) | Бирка У 153 |  | Михневский ЗЭИ | уп | 5 |  |  | 7
13.8 | Пена огнейстойка двухкомпонентная | DN1201 |  | ДКС | шт. | 30 |  |  | 8
14 | Кабельные изделия и материалы (аренда)
14.1 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 3000 |  | АЛС, 24В ШС | 1
14.2 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=16 | 10116-E90 |  | Экопласт | м | 3000 |  |  | 2
14.3 | Скоба однолапковая D16 (100 шт) | 43716 |  | Экопласт | уп | 100 |  |  | 3
14.4 | Дюбель MUD 6/32 6х32 (100 шт) | 47204-100 |  | Экопласт | уп | 100 |  |  | 4
14.5 | Шуруп DIN7981 5,5х38 (100шт.) | 47405 |  | Экопласт | уп | 100 |  |  | 5
Автостоянка
15 | Оборудование и материалы
15.1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | Рубеж | шт. | 7 |  |  | 1
15.2 | Центральный прибор индикации и управления | ЦПИУ "Рубеж" исп.2 |  | Рубеж | шт. | 1 |  |  | 2
15.3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 |  | Рубеж | шт. | 890 |  |  | 3
15.4 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | Рубеж | шт. | 34 |  |  | 4
15.5 | Извещатель пожарный ручной дистанционного пуска | УДП 513-11 ИКЗ-R3 |  | Рубеж | шт. | 25 |  |  | 5
15.6 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1 прот. R3 |  | Рубеж | шт. | 50 |  |  | 6
15.7 | Адресная метка (1 вх) | АМ-1-R3 |  | Рубеж | шт. | 25 |  |  | 7
15.8 | Адресная метка (4 вх) | АМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 15 |  |  | 8
15.9 | Модули управления клапаном дымоудаления | МДУ-1С-R3 |  | Рубеж | шт. | 432 |  |  | 9
15.10 | Адресный релейный модуль (1 реле) без контроля целостности цепи | РМ-1-R3 |  | Рубеж | шт. | 20 |  |  | 10
15.11 | Адресный релейный модуль (4 реле) без контроля целостности цепи | РМ-4-R3 |  | Рубеж | шт. | 6 |  |  | 11
15.12 | Адресный релейный модуль (4 реле) с контролем целостности цепи | РМ-4К-R3 |  | Рубеж | шт. | 1 |  |  | 12
15.13 | Источник вторичного электропитания резервированный для оповещения | ИВЭПР 24/2,5 2x12-Р БР |  | Рубеж | шт. | 7 |  |  | 13
15.14 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач. | DTM1212 |  | DELTA | шт. | 14 |  |  | 14
15.15 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000x650x285 | ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL 3020 |  | IEK | шт. | 6 |  |  | 15
15.16 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная DN32 | ГОСТ 3262-75 |  | Росиия | м | 300 |  |  | 16
15.17 | Бирка кабельная маркировочная (уп. 250шт) | Бирка У 153 |  | Михневский ЗЭИ | уп | 20 |  |  | 17
15.18 | Пена огнейстойка двухкомпонентная | DN1201 |  | ДКС | шт. | 150 |  |  | 18
16 | Кабельные изделия и материалы
16.1 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 1x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 12000 |  | АЛС, 24В; интеграция со смежными системами | 1
16.2 | Кабель симметричный витая пара | СегментЛАН U/UTP ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,5 |  | СегментЭнерго | м | 1000 |  | R3-Link | 2
16.3 | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF 2x2x0,75 |  | СегментЭнерго | м | 1000 |  | Контроль клапанов ПДВ | 3
16.4 | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF |  | СегментЭнерго | м | 1000 |  | Управление клапанами ПДВ | 4
16.5 | Труба ПВХ гибкая с зондом D=16 | 10116-E90 |  | Экопласт | м | 13000 |  |  | 5
16.6 | Скоба однолапковая D16 (100 шт) | 43716 |  | Экопласт | уп | 433 |  |  | 6
16.7 | Дюбель MUD 6/32 6х32 (100 шт) | 47204-100 |  | Экопласт | уп | 433 |  |  | 7
16.8 | Шуруп DIN7981 5,5х38 (100шт.) | 47405 |  | Экопласт | уп | 433 |  |  | 8
16.9 | Коробка монтажная, огнестойкая, без галогена JBL085 85х85х38 | 43355HF |  | Экопласт | шт. | 500 |  |  | 9
Подогнать данные под рамку
Вставить рамку в колонтитулы
Подготовить к печати
Подготовить к просмотру