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                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для проведения тендера на выполнения комплекса строительно-монтажных работ по устройству Системы подземного хранения мусора включая разработку и согласование РД, 3-я очередь строительства на объекте: «Многофункциональной жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями», по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, вл. 29
	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, вл 29. (3-я очередь строительства)

	2.
	Вид работ
	Комплекс строительно-монтажных работ по поставке и монтажу в проектное положение Системы подземного хранения мусора включая разработку и согласование РД с заказчиком/генподрядчиком 

	3.
	Место расположения объекта
	
г. Москва, ул. Ботаническая, вл. 29

	4.
	Заказчик (Генподрядчик)
	АО «ГК «Основа» 

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком

	6.
	Сроки выполнения работ
	  50 календарных дней 

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание;
2. Укрупненная ведомость объемов работ;
3. Список контактных лиц;
4. Комплект чертежей проекта 

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на комплекс строительно-монтажных работ по поставке и монтажу в проектное положение Системы подземного хранения мусора включая разработку и согласование РД.
В предложении должен быть представлен график производства работ.

	9.
	Объемы работ
	Представлены комплексами в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке. 

	10.
	Требования к выполнению работ.
	Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства.

       В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования:

1. Обеспечить выполняемый им объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем.
2. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах.
3. Провести все необходимые испытания.
4. Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более шести месяцев.
5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.
6. Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке.

1. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:

1. Затраты на разработку и согласование всей необходимой документации несет Подрядчик в том числе согласование Рабочей документации с генподрядчиком/заказчиком;
2. Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования со всеми заинтересованными организациями;
3. Организовать ведение работ строго в соответствии с РД, ППР (ППР, РД перед началом производства работ разработать и согласовать с заказчиком/генподрядчиком);
4. Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы.
5. Предоставить Заказчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ;
6. Предоставить Заказчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ;
7. Предоставить заказчику и генподрядчику удостоверения на монтажников. 
8. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика.

2. В части выполнения работ:
1. Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования;
2. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ;
3. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;
4. При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов.
5. Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет.

3.  В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
1. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки.
2. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте.
3. Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ.
4. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.
5. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить содержание в чистоте рабочих мест.
6. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм.   
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций.
3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику.
4. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику и Генподрядчику.
5. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/генподрядчику.
6. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов, согласований и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика.
7. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний.
8. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки объекта.
9. Подрядчик осуществляет ведения всех специальных журналов Генподрядчика согласно законодательства РФ с последующей передачей Заказчику (генподрядчику) 

	12.
	Особые требования
	1. В Комплект СПХМ-4 входят:
· - Подъёмник гидравлический на 4 мусорных контейнера по 1100 л; 
· Гидростанция и стойка управления из нержавеющей стали с учётом покрытия верхней площадки алюминиевым рифленым листом «Квинет» 3 мм; 
· Электрические шкафы с автоматами защиты и УЗО,  устанавливаются в стойку управления и второй электрический шкаф и гидростанция устанавливаются в Ж\Б кессон (сам Ж\Б кессон выполнен сторонней фирмой, чертежи марки КЖ прилагаем); 
· Система светозвуковой и звуковой сигнализации при работе оборудования; 
· Система пожаротушения на основе самосрабатывающих модулей ОСП-1; 
· Пульт управления подъемом и опусканием клети с контейнерами (пульт с кабелем); 
· Система водоотвода, не допускающая попадания воды в кессон (отвод воды в грунт, лоток для отвода воды по периметру кессона); 
· Мусорные контейнеры, объем 1100 литров полиэтилен высокой прочности; 
· Мусороприемники из нержавеющей стали с механизмом педали (урны). Диметр 600 мм, высота 850 мм; 
· Система определения уровня мусора и блокировки урн; 
· Система дезинфекции и дезодорации на основе озона (УФ лампа, генерирующий озон для обеззараживания ТБО и ТКО, контейнеров, оборудования, стенок и пола кессона, воздуха в кессоне, дезодорация и устранение неприятных запахов, с вытяжной вентиляцией с озоновым фильтром или установкой деструкции озона); 
· Рабочая документация для установки в имеющейся Ж\Б кессон;
· Паспорт и инструкция.  
2. До представления коммерческого предложения Подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору.
3. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 
4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки в зоне своей отвественности.
5. В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию, подъемно-транспортные механизмы для транспортировки материалов и оборудования, а также крепежные и расходные материалы. 
6. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть ПНР.
7. При составлении коммерческого предложения просим учесть, что сам Ж\Б кессон выполнен сторонней фирмой.
8. Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. 
9. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с проведением пусконаладочных работ и получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР, и оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ с подписанием актов приёмок. 

	13.
	Требования к Банковской гарантии 
	1. БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.

	[bookmark: _Hlk176338979][bookmark: _Hlk176339324]14.
	Обмен документами с АО «ГК «Основа»
	1. Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591
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