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                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:
 Комплекс работ по монтажу вертикального транспорта в проектное положение. Корпус 1,3 (2ой этап строительства), для строительства «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой», по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой

	2.
	Вид работ
	Выполнить комплекс работ по монтажу вертикального транспорта в проектное положение. Корпус 1,3

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2

	4.
	Заказчик
	АО «ГК «Основа»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком

	6.
	Сроки выполнения работ
	 250 Календарных дней. 

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание;
2. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке;
3. Список контактных лиц;
4. Комплект чертежей проекта;

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса работ по монтажу вертикального транспорта в проектное положение. Корпус 1,3.
В предложении должны быть представлены график финансирования и график производства работ. 

	9.
	Объемы работ
	Представлены в укрупненной ведомости объемов работ 
(опубликованы на тендерной площадке). 

	10.
	Требования к выполнению работ.
	Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства.

       В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования:
1. Обеспечить выполняемый им объем работ всеми необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем.
2. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах.
3. Провести все необходимые испытания.
4. Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более шести месяцев.
5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.
6. Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке.

1. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:
1. Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, ППР и технологической картой и строительными заданиями (ППР и технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком/Заказчиком).
2. Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы.
3. Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ.
4. Предоставить Заказчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ.
5. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
2. В части выполнения работ:
1. Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования.
2. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ.
3. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест.
4. При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов.
5. Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет.
3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
1. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки (в своей зоне ответственности).
2. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте.
3. Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ.
4. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.
5. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить содержание в чистоте рабочих мест.
6. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм.   
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, технологическую карту. 
3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Генподрядчику.
4. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику и Генподрядчику.
5. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику/эксплуатирующим организациям.
6. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика.
7. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний.
8. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки объекта.

	12.
	Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию, строительные задания на вертикальный транспорт, производит контрольный пересчет объемов работ, снимает все необходимые замеры (шахты/приямки/проемы) и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 
3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на: 1. Устройство настилов в шахтах; 2. Устройство ограждающих конструкций шахт; 3. Отделку лифтовых шахт с устройством освещения.
4. Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ. 

	13.
	Требования по банковской гарантии (БГ)
	1. По данному Проекту БГ не требуется. Победителю необходимо будет открыть обособленный спецсчет (ОБС) в банке ДОМ.РФ. Запрошенный Аванс будет перечислен на данный ОБС. Списание с данного счета будет осуществлено банком на расчетные счета поставщиков, после согласования с Генподрядчиком.

	



14.
	


Обмен документами с АО «ГК «Основа»
	1. Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591
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