## Лист1
Ведомость объемов работ (ВОР)
на выполнение работ по итп
Объект: «Семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г
Основание:
ГКО-1630/24-Р-ИТП.ТМ1
ГКО-1630/24-Р-ИТП.ТМ2
ГКО-1630/24-Р-ИТП.АТМ1
ГКО-1630/24-Р-ИТП.АТМ2
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | Блок №1. БТП узла ввода и учета тепла в комплекте: (Ридан N1601262607-1)
1.1 | Монтаж блоков блочного теплового пункта БТП узла ввода и учета тепла в комплекте: (Ридан N1601262607-1), в составе:
1.2 | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. O100мм. G1/2. кл точн. 1.5. IP54 | шт. | 9
1.3 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 | шт. | 13
1.4 | Кран шаровой стальной под приварку спускной Ду-25 Ру-40 L=183мм LD КШ.Ц.С. 025.040.Н/П | шт. | 4
1.5 | Шаровой кран RJIP Premium FF/Ду200/Py16/Tmax180 сталь ф/ф (с редуктором) RJIP/ WG-FF | шт. | 2
1.6 | Кран шаровой Ридан BVS-R 1/2″ Ду15 Ру63 стандартнопроходной, двухходовой, нержавеющая сталь ASTM А351 CF8M, внутренняя резьба, рукоятка | шт. | 1
1.7 | Кран шаровой сталь нерж BVS-R Ду25 Ру63 ВР/ВР рычаг 180С | шт. | 1
1.8 | Балансировочный клапан MNF-R2/Dy150/Kv400.8/PN25/Tmax150 ф/ф | шт. | 1
1.9 | Термометр сопротивления КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-120/6-50-Е | шт. | 2
1.10 | Бобышка под термометр L=55, БП-БТ-55-G½ | шт. | 2
1.11 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=150 мм. кл. точн. 1.5. IP54 с гильзой | шт. | 3
1.12 | Преобразователь давления СДВ-И 4-20 мА/0-16 бар | шт. | 2
1.13 | Грязевик Ду200 Ру16 вертикальный, фланцевый, стальной | шт. | 1
1.14 | Фильтр ФСФ Dу200/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | шт. | 2
1.15 | Проставка под расходомер | шт. | 2
1.16 | Виброопора ОВ-70 комплект | шт. | 1
2. | Блок №2. БТП системы теплоснабжения в комплекте: (Ридан N1601262607-2)
2.1 | Монтаж блоков блочного теплового пунка
2.2 | Насос вертикальный циркуляционный CNP TD200-16/4SWHCB | шт. | 2
2.3 | Шаровой кран RJIP Premium FF/Ду200/Py16/Tmax180 сталь ф/ф (с редуктором) RJIP/ WG-FF | шт. | 1
2.4 | Шаровой кран RJIP Premium FF/Дy250/Py16/Tmax180 сталь ф/ф (с редуктором) | шт. | 1
2.5 | Дисковый затвор РИДАН-ЗДМ/Dy250/Py16/Tmax120 чугун м/ф | шт. | 4
2.6 | Обратный клапан РИДАН-ЗОД/Ду250/Ру16/Тмаx120 чугун м/ф | шт. | 2
2.7 | Балансировочный клапан MNF-R2/Dy200/Kv872/PN16/Tmax130 | шт. | 1
2.8 | Обратный клапан РИДАН-ЗОД/Ду200/Ру16/Тмаx120 чугун м/ф | шт. | 1
2.9 | Трехходовой регулирующий клапан VF-3R/Dy200/Kvs450/Tmax150 чугун ф/ф | шт. | 1
2.10 | Электропривод AMV-6500R , 230V, импульсное управление | шт. | 1
2.11 | Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN250 с комплектом контрольных стержней | шт. | 4
2.12 | Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 3
2.13 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из нерж. стали, L=200 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 | шт. | 2
2.14 | Шаровой кран BVR-R Ду50/Ру40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 2
2.15 | Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. O100мм. G1/2. кл точн. 1.5. IP54 | шт. | 9
2.16 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 | шт. | 13
2.17 | Термометр сопротивления КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-160/6-50-Е | шт. | 1
2.18 | Термометр биметаллический O100мм 0..120С, L=200 мм. кл. точн. 1.5. IP54 | шт. | 2
2.19 | Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар | шт. | 4
2.20 | Фильтр ФСФ Dу250/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | шт. | 1
2.21 | Предохранительный клапан G2" OR 1832.050 | шт. | 1
2.22 | Виброопора ОВ-70 комплект | шт. | 1
3. | Блок № 3 БТП системы вентиляции в комплекте: (Ридан N2306268828-3) 5165х1005х2100h
3.1 | Монтаж системы БТП системы вентиляции | компл.
3.2 | Теплообменник RidFlow-27-74-TMTL4 | шт. | 1
3.3 | Насос RV 100-200/2 | шт. | 2
3.4 | Теплоизоляция теплообменника RidFlow-27; 67-111 пл | шт. | 1
3.5 | Расширительный бак WATERSTRY CW-LV 900 10bar -10 °C / + 99 °C 2" | шт. | 1
3.6 | Регулирующий клапан VFM-2R/Dy65/Kvs55/Tmax150//Pmax16 чугун ф/ф | шт. | 1
3.7 | Электропривод AMV-1800R , 230V, импульсное управление AMV-1800R | шт. | 1
3.8 | Шаровой кран RJIP Premium FF/Ду150/Ру16/Тmax180 сталь ф/ф (с редуктором) | шт. | 3
3.9 | Дисковый затвор РИДАН-ЗДМ/Dy150/Py16/Tmax120 чугун м/ф | шт. | 4
3.10 | Обратный клапан РИДАН-ЗОД/Ду150/Ру16/Тмаx120 чугун м/ф | шт. | 2
3.11 | Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN150 с комплектом контрольных стержней | шт. | 4
3.12 | Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду125/Ру16/Тmax150 сталь ф\ф | шт. | 2
3.13 | Балансировочный клапан RJIP BaBV FF/Dy100/Py25/Tmax150 | шт. | 1
3.14 | Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду100/Ру16/Тmax150 сталь ф\ф | шт. | 1
3.15 | Балансировочный клапан RJIP BaBV FF/Dy80/Py25/Tmax150 (RJIP BaBV FF) | шт. | 1
3.16 | Балансировочный клапан RJIP BaBV FF/Dy100/Py25/Tmax150 | шт. | 1
3.17 | Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy80/Kvs80/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф | шт. | 1
3.18 | Регулирующий блок AFP-R | шт. | 1
3.19 | Шаровой кран BVR-R Ду32/Ру40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 2
3.20 | Обратный клапан NRV-R/Dy32/Py25/Tmax110 латунь р/р | шт. | 1
3.21 | Соленоидный клапан EV220WR/Dy32/Kvs20.5/Tmax130 латунь | шт. | 1
3.22 | Воздушник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с | шт. | 1
3.23 | Спускник Ду25/Ру40/Тmax180 сталь с/с | шт. | 1
3.24 | Воздушник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 1
3.25 | Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 10
3.26 | Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44 | шт. | 1
3.27 | Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 | шт. | 1
3.28 | Предохранительный клапан Ридан RVS PN16 DN32 Tmax=150 °C G1 1/4" | шт. | 2
3.29 | Шаровой кран BVR-R Ду50/Ру40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 1
3.30 | Коллектор Ду200 | шт. | 2
3.31 | Фильтр ФСФ Dу150/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | шт. | 1
3.32 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 | шт. | 1
3.33 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 | шт. | 2
3.34 | Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар | шт. | 4
3.35 | Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. O100мм. G1/2. кл точн. 1.5. IP54 | шт. | 16
3.36 | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. O100мм. G1/2. кл.точн. 1.5, IP54* | шт. | 4
3.37 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 | шт. | 24
3.38 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=100 мм, кл точн. 1.5, IP54 | шт. | 2
3.39 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл.точн. 1.5, IP54 | шт. | 2
3.40 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, | шт. | 1
3.41 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP54* | шт. | 1
4. | Блок №4 БТП системы ГВС в комплекте: (Ридан N2306268828-2) 2500х800х1750h
4.1 | Теплообменник НН-19A-47-TMTL63 | шт. | 1
4.2 | Теплоизоляция теплообменника НН№19; 36-54 пл НН№19; 36-54 пл | шт. | 1
4.3 | Насос RWS 32-160T 230 | шт. | 2
4.4 | Регулирующий клапан VFM-2R/Dy50/Kvs40/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф (VFM-2R) | шт. | 1
4.5 | Электропривод ARV-1000R , 230V, импульсное управление | шт. | 1
4.6 | Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду80/Ру16/Тmax150 сталь RJIP-FF | шт. | 1
4.7 | Балансировочный клапан RJIP BaBV FF/Dy65/Py25/Tmax150 RJIP BaBV FF | шт. | 1
4.8 | Балансировочный клапан MVT-R2/Dy32/Kvs15.87/PN16/Tmax120 р/р | шт. | 1
4.9 | Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy50/Kvs32/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф | шт. | 1
4.10 | Регулирующий блок AFP-R Диапазон: 0.15-1.5 | шт. | 1
4.11 | Шаровой кран КШЧ/Dy65/Py16/Tmax200 чугун ф/ф с рукояткой | шт. | 3
4.12 | Шаровой кран BVR-R Ду40/Ру40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 4
4.13 | Обратный клапан NRV-R/Dy40/Py25/Tmax110 латунь р/р | шт. | 2
4.14 | Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар | шт. | 3
4.15 | Предохранительный клапан Ридан RVS PN16 DN25 Tmax=150°C 1" | шт. | 1
4.16 | Обратный клапан РИДАН-ЗОД/Ду65/Ру16/Тмаx120 чугун м/ф | шт. | 1
4.17 | Воздушник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с | шт. | 1
4.18 | Спускник Ду25/Ру40/Тmax180 сталь с/с | шт. | 1
4.19 | Воздушник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 1
4.20 | Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 6
4.21 | Фильтр ФСФ Dу65/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | шт. | 1
4.22 | Фильтр FVR-R/Dy40/Py25/Tmax130 латунь р/р FVR-R | шт. | 1
4.23 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 MBT (на труборовод DN80) | шт. | 1
4.24 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 МВТ (на труборовод DN65) | шт. | 2
4.25 | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. O100мм. G1/2. кл точн. 1.5. IP54 | компл. | 4
4.26 | Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. O100мм. G1/2. кл. шт. 13 точн. 1.5. IP54* | шт. | 13
4.27 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 | шт. | 20
4.29 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=64 мм. Кл точн. 1.5 | шт. | 1
4.30 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. шт. 2 точн. 1.5, IP54 | шт. | 13
4.28 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP54 | шт. | 2
4.31 | Счетчик холодной воды турбинный импульсный ТВСХд-01 | шт. | 1
4.32 | Проставка под счетчик ТВСХд-01-40 DN40, L=200мм сталь | шт. | 1
5. | Блок №5 БТП системы отопления в комплекте: (Ридан N2306268828-4) 3050х1080х1900h
5.1 | Монтаж системы БТП системы отопления | компл.
5.2 | Теплообменник НН-19A-26-TKTM72 | шт. | 1
5.3 | Теплоизоляция теплообменника НН№19; 23-35 пл. НН№19; 23-35 пл. шт. | шт. | 1
5.4 | Насос RV 50-190/2 | шт. | 2
5.5 | Расширительный бак WATERSTRY CW-LV 500 10bar -10 °C / +99 °C 1 1/4" | шт. | 1
5.6 | Регулирующий клапан VFM-2R/Dy40/Kvs25/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф | шт. | 1
5.7 | Электропривод ARV-1000R , 230V, импульсное управление ARV-1000R | шт. | 1
5.8 | Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар | шт. | 4
5.9 | Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар ф\ф | шт. | 2
5.10 | Дисковый затвор РИДАН-ЗДМ/Dy100/Py16/Tmax120 чугун м/ф | шт. | 4
5.11 | Балансировочный клапан RJIP BaBV FF/Dy80/Py25/Tmax150 | шт. | 1
5.12 | Балансировочный клапан RJIP BaBV FF/Dy50/Py25/Tmax150 | шт. | 1
5.13 | Обратный клапан РИДАН-ЗОД/Ду100/Ру16/Тмаx120 чугун м/ф | шт. | 2
5.14 | Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN100 с комплектом контрольных стержней | шт. | 4
5.15 | Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду65/Ру16/Тmax150 сталь ф\ф | шт. | 1
5.16 | Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy50/Kvs32/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф | шт. | 1
5.17 | Регулирующий блок AFP-R | шт. | 1
5.18 | Шаровой кран BVR-R Ду32/Ру40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 3
5.19 | Обратный клапан NRV-R/Dy32/Py25/Tmax110 латунь р/р | шт. | 1
5.20 | Соленоидный клапан EV220WR/Dy32/Kvs20.5/Tmax130 латунь | шт. | 1
5.21 | Соленоидный клапан EV220WR/Dy32/Kvs20.5/Tmax130 латунь PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44 | шт. | 1
5.22 | Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150* | шт. | 1
5.23 | Предохранительный клапан Ридан RVS PN16 DN25 Tmax=150 | шт. | 1
5.24 | Воздушник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с | шт. | 1
5.25 | Спускник Ду25/Ру40/Тmax180 сталь с/с | шт. | 1
5.26 | Воздушник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 1
5.27 | Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 6
5.28 | Фильтр ФСФ Dу100/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | шт. | 1
5.29 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 | шт. | 1
5.30 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из | шт. | 2
5.31 | Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. O100мм. G1/2. кл. | шт. | 12
5.32 | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. O100мм. G1/2. кл.точн. 1.5, IP54* | шт. | 4
5.33 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150* | шт. | 20
5.34 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл.1.5 | шт. | 3
5.35 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=100 мм, кл точн. 1.5, IP54 | шт. | 2
6. | Блок №6 БТП системы узела ввода и учета в комплекте: (Ридан N2306268828-1) 3800х1050х2130h
6.1 | Монтаж блоков блочного теплового пункта узел ввода и учета | комплекс | 1
6.2 | Устройство трубопроводов и материалы для обвязки БТП Узел ввода и учета | компл. | 1
6.3 | Шаровой кран RJIP Premium FF/Ду200/Py16/Tmax180 сталь ф/ф (с редуктором) RJIP/ WG-FF | шт. | 4
6.4 | Шаровой кран BVR-R Ду40/Ру40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 2
6.5 | Преобразователь давления СДВ-И 4-20 мА/0-16 бар | шт. | 2
6.6 | Грязевик DN200/PN16/Tmax150 сталь ф/ф | шт. | 1
6.7 | Воздушник BVS-R/Ду15/Ру63/Тmax180 нерж.сталь р/р | шт. | 1
6.8 | Спускник BVS-R/Dy25/Py63/Tmax180 нерж. сталь р/р | шт. | 1
6.9 | Спускник Ду25/Ру40/Тmax180 сталь с/с | шт. | 2
6.10 | Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 1
6.11 | Датчик температуры MBT 5250R погружной с гильзой из MBT Ридан нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 | шт. | 2
6.12 | Фильтр ФСФ Dу200/Py16/Tmax200 чугун ф/ф | шт. | 2
6.13 | Фильтр FVR-R/Dy40/Py25/Tmax130 латунь р/р | шт. | 1
6.14 | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. O100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP54 | шт. | 10
6.15 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150 | шт. | 14
6.16 | Термометр биметаллический O80мм 0..160С, L=150 мм. кл. точн. 1.5. IP54 с гильзой | шт. | 3
6.17 | Бобышка под термометр | шт. | 2
6.18 | Проставка под расходомер Ду100 | шт. | 2
6.19 | Проставка под расходомер Ду20 | шт. | 1
7. | Блок №7 Модуль коллекторный СО (N1906269357-1) в комплекте:
7.1 | Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду25/Ру16/Тmax150 сталь RJIP-WW | шт. | 1
7.2 | Спускник BVR-R/Dy15/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 2
7.3 | Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. O100мм. G1/2. кл.точн. 1.5. IP54* | шт. | 14
7.4 | Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py40/Tmax150* | шт. | 14
7.5 | Балансировочный клапан MVT-R2/Dy20/Kvs5.82/PN16/Tmax120 | шт. | 1
7.6 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=64 мм. Кл. точн. 1.5. IP54* | шт. | 1
7.7 | Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду50/Ру16/Тmax150 сталь | шт. | 1
7.8 | Спускник BVR-R/Dy25/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 12
7.9 | Балансировочный клапан MVT-R2/Dy40/Kvs22.98/PN16/Tmax120 р/р | шт. | 1
7.10 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=64 мм. кл.точн. 1.5. IP54* | шт. | 1
7.11 | Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду40/Ру16/Тmax150 сталь | шт. | 1
7.12 | Балансировочный клапан MVT-R2/Dy32/Kvs15.87/PN16/Tmax120 р/р | шт. | 1
7.13 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=64 мм. кл. | шт. | 3
7.14 | Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду32/Ру16/Тmax150 сталь | шт. | 2
7.15 | Балансировочный клапан MVT-R2/Dy25/Kvs9.82/PN16/Tmax120 | шт. | 2
7.16 | Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду65/Ру16/Тmax150 сталь | шт. | 2
7.17 | Балансировочный клапан MVT-R2/Dy50/Kvs32.24/PN16/Tmax120 р/р | шт. | 2
7.18 | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP54* | шт. | 2
7.19 | Предохранительный клапан Ридан RVS PN16 DN25 Tmax=150 | шт. | 1
7.20 | Спускник BVR-R/Dy32/Py40/Tmax120 латунь р/р | шт. | 2
7.21 | Модульный коллектор Ду125 | шт. | 2
7.22 | Трубопровод СО/СВ стандарт из черной стали СТ20 | комп. | 1
8. | Материалы к БТП №1 и №2 (ТМ1)
8.1 | Устройство трубопроводов и материалы для обвязки БТП 1,2 | компл. | 1
8.2 | Трубы стальные прямошовные электросварные ∅273x7,0 (ГОСТ 10704-91) | м | 18
8.3 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду250 | шт. | 3
8.4 | Опора хомутовая для трубы Ду250 с виброгасителем | шт. | 4
8.5 | Трубы стальные прямошовные электросварные ∅219x6,0 (ГОСТ 10704-91) | м | 6
8.6 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду200 | шт. | 2
8.7 | Опора хомутовая для трубы Ду200 с виброгасителем | шт. | 4
8.8 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 50 | м | 20
8.9 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду50 | шт. | 5
8.10 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 32 | м | 4
8.11 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду32 | шт. | 3
8.12 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду250х30 | м | 18
8.13 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду200х30 | м | 6
8.14 | Лента алюминиевая самоклеющаяся Н-48мм (скотч) | шт. | 20
8.15 | Труба квадратная 60х60х4 ГОСТ 8639-82 | т | 0.682
8.16 | Уголок 80х80х6,0 ГОСТ 8509-93 | т | 0.368
8.17 | Кран шаровый, резьба, BVR-R Dy32, РN40, 120°C, латунь, BVR-R Dy32 | шт. | 4
8.18 | Кран шаровый, резьба, BVR-R Dy15, РN40, 120°C, латунь, BVR-R Dy15 | шт. | 4
8.19 | Грунтовка ГФ-031 в один слой | м2 | 120
8.20 | Эмаль RAL 6018 в два слоя | м2 | 120
8.21 | Растворитель (уйат-спирит) | л. | 5
8.22 | Лента ФУМ | шт. | 10
8.23 | Прокладка из паронита ПОН-Б, S=10мм | шт. | 8
8.24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения до 50 мм | м | 24
8.25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения до 300 мм | м | 24
9. | Материалы к БТП (ТМ2)
9.1 | Устройство трубопроводов и материалы для обвязки БТП | компл. | 1
9.2 | Трубы стальные прямошовные электросварные ∅219x6,0 (ГОСТ 10704-91) | м | 8
9.3 | Тройник переходный Ду200х125 | шт. | 2
9.4 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду200 | шт. | 7
9.5 | Опора хомутовая для трубы Ду200 с виброгасителем | шт. | 4
9.6 | Трубы стальные прямошовные электросварные ∅133x4,5 (ГОСТ 10704-91) | м | 50
9.7 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду125 | шт. | 8
9.8 | Опора хомутовая для трубы Ду125 с виброгасителем | шт. | 4
9.9 | Трубы стальные прямошовные электросварные ∅108x4,0 (ГОСТ 10704-91) | м | 50
9.10 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду100 | шт. | 13
9.11 | Опора хомутовая для трубы Ду100 с виброгасителем | шт. | 14
9.12 | Трубы стальные прямошовные электросварные ∅89x3,5 (ГОСТ 10704-91) | м | 14
9.13 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду80 | шт. | 5
9.14 | Опора хомутовая для трубы Ду80 с виброгасителем | шт. | 8
9.15 | Трубы стальные прямошовные электросварные ∅76х3,0 (ГОСТ 10704-91) | м | 60
9.16 | Отвод крутоизогнутый 90 град, ст 20 ГОСТ 17375-2001 Ду65 | шт. | 20
9.17 | Опора хомутовая для трубы Ду65 с виброгасителем | шт. | 10
9.18 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 50 | м | 20
9.19 | Опора хомутовая для трубы Ду50 с виброгасителем | шт. | 6
9.20 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 40 | м | 18
9.21 | Опора хомутовая для трубы Ду40 с виброгасителем | шт. | 6
9.22 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 32 | м | 24
9.23 | Опора хомутовая для трубы Ду32 с виброгасителем | шт. | 6
9.24 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 25 | м | 24
9.25 | Опора хомутовая для трубы Ду25 с виброгасителем | шт. | 6
9.26 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду200х30 | м | 20
9.27 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду125х30 | м | 72
9.28 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду100х30 | м | 68
9.29 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду80х30 | м | 20
9.30 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду65х30 | м | 80
9.31 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду50х30 | м | 30
9.32 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду40х30 | м | 24
9.33 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду32х30 | м | 30
9.34 | Цилиндры базальтовые длиной 1000мм, толщ. 30мм с отдельной обкладкой алюминиемвой неармированной фольгой (НГ) Ду25х30 | м | 30
9.35 | Монтаж опоры под трубопровод из трубы квадратной 60х60х4 ГОСТ 8639-82 и уголка 80х80х6,0 ГОСТ 8509-93 | т | 1.333
9.36 | Труба квадратная 60х60х4 ГОСТ 8639-82 | т | 0.818
9.37 | Уголок 80х80х6,0 ГОСТ 8509-93 | т | 0.515
9.38 | Кран шаровый, резьба, BVR-R Dy20, РN40, 120°C, латунь | шт. | 20
9.39 | Грунтовка ГФ-031 в один слой | м2 | 260
9.40 | Эмаль БТ-177 в два слоя | м2 | 260
9.41 | Растворитель (уйат-спирит) | л. | 5
9.42 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения до 50 мм | м | 86
9.43 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения до 100 мм | м | 124
9.44 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения до 200 мм | м | 58
10. | Шкаф автоматизации БТП - АТМ1 ША-12083/3M1-/380-H1/1/2/380/35/F BNST1401260542 (ЩУ ИТП АТМ1) | компл. | 1
10.1 | Монтаж шкафа АТМ1 | комплекс | 1
10.2 | Корпус щита металлический с монтажной панелью 1200х800х300 IP65 ЩМП IP65 серия 1 ST,Корпус металлический 1200x800x300мм 146F8941, BNST1401260542 Э3 (ША-12083/3M1-/380-H1/1/2/380/35/F) | шт. | 1
10.3 | Контроллер ECL Connect 087H3850 | шт. | 1
10.4 | Автоматический выключатель 3Р C63А | шт. | 2
10.5 | Автоматический выключатель 3Р C125А | шт. | 1
10.6 | Контактор 115A 230В 50ГЦ | шт. | 1
10.7 | Механизм блокировки ПМЛ 40-63А | шт. | 1
10.8 | Преобразователь частоты 22 кВт | шт. | 2
10.9 | Модуль диспетчеризации | шт. | 1
10.10 | Дополнительные компоненты (лампочки, переключатели, провода, клеммы, предохранители и тд.) | комп. | 1
10.11 | Контроллер ECL-3R MM 087H3701BOX09 | шт. | 1
10.12 | Датчик температуры наружный MBT 3380R, Pt1000, T=-50...+95°C, IP54 | шт. | 1
10.13 | Вентиляционные решетки и вентилятор с термостатом | комп. | 1
10.14 | Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, NO 146F8943 | шт. | 1
10.15 | Фильтр c решеткой для вентилятора ВФИ 480-700 м3/час 320x320 862X0455 | шт. | 1
10.16 | Автоматический выключатель ВА-103-1P-006A-C 6кА 12269DEK | шт. | 2
10.17 | Автоматический выключатель ВА-103-3P-050A-C 6кА 12310DEK | шт. | 2
10.18 | Автоматический выключатель ВА-103-3P-063A-C 6кА 12311DEK | шт. | 1
10.19 | Блок питания HDR-60-24 24VDC, 2.5A 082X9191R | шт. | 1
10.20 | Вентилятор с фильтром ВФИ IP55 220VAC 480 m3/h 862X0454 | шт. | 1
10.21 | Зажим для реле SE 2CO SGZR215 | шт. | 2
10.22 | Кнопка красная с фиксацией AE-22 Гриб 220В 1НО+1НЗ 25038DEK | шт. | 1
10.23 | Контактный блок для светосигнальной арматуры 1NO 1NO LAY5 146F8956 | шт. | 2
10.24 | Контактор КМ-102-065А-230В-10 862X0349 | шт. | 1
10.25 | Контроллер ECL-3R 331 FC 087H3805R | шт. | 1
10.26 | Переключатель трехпозиционный, длинная ручка LAY5-BJ33 I-0-II 2NO 146F2360 | шт. | 2
10.27 | Преобразователь частоты VF-51 18.5kW; 38A ABA00113 | шт. | 2
10.28 | Реле промежуточное 8A 2CO 230VAC тест кнопка LED SXG22P7 | шт. | 2
10.29 | Розетка для реле SE 2СО 8А без зажима SGZE1S48M | шт. | 2
10.30 | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на | шт. | 1
10.31 | DIN-рейку IEK 230VAC, 16A 146F8955 | шт. | 1
10.32 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4000K IP20 311мм 4W 860X4115 | шт. | 1
10.33 | Светосигнальный индикатор ЛК-22 | шт. | 4
10.33.1 | желтая 230В AC 25004DEK | шт. | 1
10.33.2 | зеленая 24В AC/DC 25065DEK | шт. | 2
10.33.3 | красная 230В AC 25003DEK | шт. | 1
10.34 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки | шт. | 60
10.34.1 | 2.5 кв.мм, ж/з TUR-2.5-PE | шт. | 7
10.34.2 | 2.5 кв.мм, серая TUR-2.5 | шт. | 38
10.34.3 | 2.5 кв.мм, синяя TUR-2.5-BU | шт. | 2
10.34.4 | 10 кв.мм, ж/з TUR-10-PE | шт. | 2
10.34.5 | 10 кв.мм, серая TUR-10 | шт. | 6
10.34.6 | 16 кв.мм, ж/з KRUSLG-16N | шт. | 1
10.34.7 | 16 кв.мм, серая TUR-16 | шт. | 3
10.34.8 | 16 кв.мм, синяя TUR-16-BU | шт. | 1
10.35 | Прокладка кабельной линии МКШЭнг(А)-HF 2х0,75 в гофротруде д.20 | м | 50
10.36 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм (для гофры) | шт. | 135
10.37 | Труба водогазопроводная d=20 | м | 5
11. | Щит автоматизации BNST1205264976 или BNST1906266694 (ЩУ ИТП АТМ2) | компл. | 1
11.1 | Монтаж Щита автоматизации (АТМ2) в комплекте с переключателями, проводами, клеммами, предохранителями | комплекс | 1
11.2 | Щит автоматизации ША-12083/3/3-D1/1/2/230/1.5DH1/1/2/380/3.2FR1/1/0/0/00-V1/1/2/380/7.8FRV1/1/0/0/00 (BNST1205264976 ) Корпус металлический 1200х800х300 | шт. | 1
11.3 | Контроллер ECL (087H3850) | шт. | 1
11.4 | Контроллер ECL-3R Pumps Plus | шт. | 1
11.5 | Автоматический выключатель 1Р D2А | шт. | 2
11.6 | Автоматический выключатель 3Р C10А | шт. | 2
11.7 | Автоматический выключатель 3Р C16А | шт. | 2
11.8 | Автоматический выключатель вводной QF0 ВА-103-3P-025A-C 6кА 12307DEK | шт. | 1
11.9 | Контактор 9A 230В 50ГЦ | шт. | 2
11.10 | Контактор 40A 230В 50ГЦ | шт. | 1
11.11 | Мех. Блокировка контактора | шт. | 1
11.12 | Механизм блокировки ПМЛ 40-63А | шт. | 1
11.13 | Преобразователь частоты 1.5 кВт | шт. | 2
11.14 | Преобразователь частоты 4 кВт | шт. | 2
11.15 | Модуль диспетчеризации | шт. | 1
11.16 | Контроллер ECL-3R MM | шт. | 4
11.17 | Датчик температуры наружный MBT 3380R, Pt1000, T=-50...+95°C, IP54 | шт. | 2
11.18 | Вентиляционные решетки и вентилятор с термостатом | шт. | 1
11.19 | HMI панель 7" Ethernet VC-H-7-E PBV10003 | шт. | 1
11.20 | Реле РП slim 22/2 5A 230В AC AVERES rps-22-2-230 | шт. | 4
11.21 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки 2.5 кв.мм, ж/з TUR-2.5-PE | шт. | 29
11.22 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки 2.5 кв.мм, серая TUR-2.5 | шт. | 86
11.23 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки 2.5 кв.мм, синяя TUR-2.5-BU | шт. | 8
11.24 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки, 6 кв.мм, ж/з TUR-6-PE | шт. | 1
11.25 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки, 6 кв.мм, серая TUR-6 | шт. | 3
11.26 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки, 6 кв.мм, серая TUR-6 | шт. | 1
12. | УУТЭ 1 в составе: | компл. | 1
12.1 | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исполнения ТСРВ-044 ЛАЙТ | шт. | 1
12.2 | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ исполнения ЭРСВ-541Л АВР Ду100 мм | шт. | 2
12.3 | Комплект присоединительной арматуры "Взлет КПА" Ду 200/100/200 мм | шт. | 2
12.4 | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация ЛайтМ исполнения ЭРСВ-571Л BР Ду20 мм | шт. | 2
12.5 | Комплект присоединительной арматуры "Взлет КПА" Ду 40/20/40 мм | шт. | 2
12.6 | Согласованная пара датчиков "Взлет ТПС" Pt500 (98 мм) | шт. | 1
12.7 | Гильза L 98мм | шт. | 2
12.8 | Штуцер прямой ОСХ | шт. | 2
12.9 | Преобразователь давления Корунд-ДИ-001М 1,6 МПа М20х1,5 | шт. | 1
12.10 | Преобразователь давления Корунд-ДИ-001М 1,0 МПа М20х1,5 | шт. | 1
12.11 | Присоединительная арматура к ДД | шт. | 2
12.12 | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт. | 1
12.13 | внешняя антенна для АССВ | шт. | 1
12.14 | Кабель 9M-9F (удлинит.COM порта)1,8 м (каб.№15 для АССВ-030) | шт. | 1
12.15 | ШПК-18-01.0 | шт. | 1
12.16 | Программный комплекс "Взлет СП" (Программный комплекс "Взлет СП") | шт. | 1
13. | УУТЭ 2 в составе: | компл. | 1
13.1 | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исполнения ТСРВ-044 ЛАЙТ | шт. | 2
13.2 | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР ЛайтМ исполнения ЭРСВ-541Л АВР Ду100 мм | шт. | 2
13.3 | Комплект присоединительной арматуры "Взлет КПА" Ду 200/100/200 мм | шт. | 1
13.4 | Согласованная пара датчиков "Взлет ТПС" Pt500 (98 мм) | шт. | 2
13.5 | Гильза L 98мм | шт. | 2
13.6 | Штуцер прямой ОСХ | шт. | 1
13.7 | Преобразователь давления Корунд-ДИ-001М 1,6 МПа М20х1,5 | шт. | 1
13.8 | Преобразователь давления Корунд-ДИ-001М 1,0 МПа М20х1,5 | шт. | 1
13.9 | Присоединительная арматура к ДД | шт. | 2
13.10 | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт. | 1
13.11 | внешняя антенна для АССВ | шт. | 1
13.12 | Кабель 9M-9F (удлинит.COM порта)1,8 м (каб.№15 для АССВ-030) | шт. | 1
13.13 | ШПК-18-01.0 | шт. | 2
13.14 | Программный комплекс "Взлет СП" (Программный комплекс "Взлет СП") | шт. | 1
14. | Щит питания и коммутации в металлическом корпусе в комплекте | компл. | 2
14.1 | Шкаф 650х500х220 IP54 | шт. | 2
14.2 | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 6А хар. С | шт. | 2
14.3 | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 2А хар. С | шт. | 2
14.4 | Блок питания ᵔᵕ220/=24В, 30ВА DR-30-24 | шт. | 6
14.5 | Блок питания ᵔᵕ220/=24В, 15ВА DR-15-24 | шт. | 2
14.6 | Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, ~220В, 16А, DIN | шт. | 2
14.7 | DIN рейка L=600мм | шт. | 6
устройство кабельной линии
14.8 | Прокладка кабеля силового NYM 3х1,5 мм2 | м | 100
14.9 | Прокладка кабеля МКВЭВ 4х0,2 мм2 | м | 60
14.10 | Прокладка кабеля МКВЭВ 2х0,35 мм2 | м | 80
14.11 | Прокладка кабеля (провода) ШВВП 2х0,5 | м | 100
Note on B223: Кашуба Алла Владимировна: на дренаж