ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Устройство полного комплекса строительно-монтажных работ

по монтажу и пуско-наладке ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ.УУТЭ), включая поставку, монтаж и пусконаладочные работы (ПНР).

на объекте: «Семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин»

по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г

| № п.п. | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин» |
| 2. | Вид работ | Устройство полного комплекса строительно-монтажных работ по монтажу и пуско-наладке ИТП-БТП (ТМ, АТМ, ЭОМ, УУТЭ) включая поставку, монтаж, регулировку и пусконаладочные работы (ПНР) с получением заключения о соответствии построенного объекта в ГСН. |
| 3. | Место расположения объекта | г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г |
| 4. | Заказчик/Генподрядчик | АО «ГК «ОСНОВА» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком. |
| 6. | Сроки выполнения работ | 100 календарных дня |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание. - Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке. - Список контактных лиц. - Проектная и рабочая документация: ГКО-1630-24-П-ПОС1,РД_ГКО-1630_24-Р- ИТП.ТМ1, РД_ГКО-1630_24-Р- ИТП.ТМ2, РД_ГКО-1630_24-Р- ИТП.ЭОМ, РД_ГКО-1630_24-Р-ИТП.АТМ1, РД_ГКО-1630_24-Р-ИТП.АТМ2, РД_ГКО-1630_24-Р-УУТЭ, ГКО-1630_24-Р-АСКУЭ - Условия подключения МУП «Смоленсктеплосеть» |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на комплекс строительно-монтажных работ по монтажу и пуско-наладке ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ, УУТЭ) В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ и программа испытаний. |
| 9. | Объемы работ | Полный комплекс работ в соответствии с рабочей документацией, согласно ведомости объёмов работ и передачей в эксплуатирующую организацию и ввода работоспособных систем в эксплуатацию. |
| 10. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ. - В части подготовки документации, получении разрешений и согласований на производство работ: - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с всеми заинтересованными организациями, в т.ч. в ГПН МЧС, МУП «Смоленсктеплосеть». Затраты несет Подрядчик; - Разработать и согласовать всю необходимую исходно-разрешительную документацию, а также все мероприятия по ОТ и ТБ, внесение в РД корректировок. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно-разрешительной документации несет Подрядчик; - Перед заключением договора подрядчик предоставляет развернутую смету на основании ВОР представленной на тендерной площадке. - До начала выполнения работ предъявить Заказчику/Генподрядчику на рассмотрение, согласование и подписание ППР; - В день подписания договора направить Генподрядчику график потребности в электрической мощности на период производства работ; - После подписания договора в течении 20 дней предоставить программу ПНР на согласование. - Организовать ведение работ строго в соответствии с проектной документацией, ПОС, СГП, ППР и технологической картой. - Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчику/Генподрядчику, с оформлением актов на скрытые работы; - В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика. - В части выполнения работ: - При выполнении обязательств по договору обеспечить сохранность результатов работ выполненных или выполняемых другими участниками строительства, в том числе, существующих временных и постоянных инженерных систем, оборудования, ВЗИС и пр. - Обеспечить своевременный вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ за свой счет; - Обеспечить ежедневное содержание в чистоте рабочих мест; - Обеспечить соблюдение требований охраны труда при производстве работ; - Организация мест складирования материалов, инструментов и оборудования, согласно РД 11-06-2007.; - Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров и соосностей (любое изменение, отклонение от проектных решений должно быть предварительно согласованно с Заказчиком/Генподрядчиком и Представителем авторского надзора. Все допущенные отклонения и нарушения от проектных решений исправляются Подрядчиком за свой счет. - Провести все необходимые испытания с предоставлением актов. - Все применяемые материалы и оборудование должны быть только новые и сертифицированы для применения на территории РФ. Не допускать применение не проектных материалов и оборудования без согласования с Заказчиком/Генподрядчиком и Представителем авторского надзора. - Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы. - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды: - Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ; - На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объекте; - При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм и правил. - До начала работ Подрядчик предоставляет приказы о назначении ответственных представителей Генподрядчику и Заказчику. - До начала работ Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком: ППР, график производства работ, график поставки материалов. - Подрядчик по окончании работ вызывает на освидетельствование представителя Генподрядчика. На момент предъявления Подрядчик должен иметь в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба. Вызов делать не менее, чем за 2 суток, через платформу Терра360. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Генподрядчику и Заказчику ежемесячно до 20 числа перед формированием КС-2, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации BuildDocs. - Подрядчик обязуется передать Генподрядчику и Эксплуатирующей организации комплект документации (в PDF, dwg, WORD, Excel или любых других форматах исходных данных) и иной документации, в том числе программы проведения индивидуальных и комплексных испытаний, руководства по эксплуатации и настройке систем, конфигурационные файлы и резервные копии программного обеспечения, доступы к серверам и автоматизированному рабочему месту оператора. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику/Заказчику. - Вести и оформлять ИД в системе электронного документооборота BuildDocs /TERRA 360. - Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки объекта и предоставлении подписанных отчетов о ПНР. - Подрядчик осуществляет ведения всех специальных журналов согласно законодательству РФ, с последующей передачей его Генподрядчику в комплекте с исполнительной документации. - Подрядчик обязуется после завершения монтажа выполнить полный комплекс ПНР, совместно с Заказчиком/Генподрядчиком получить акт ввода теплового пункта в эксплуатацию, заключения о соответствии построенного объекта и РнВ, сдачи работ в МУП «Смоленсктеплосеть» и АО «Квадра» с получением: справки о выполнении ТУ, акта осмотра и разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. |
| 12. | Особые требования | - До предоставления коммерческого предложения Подрядчик, в обязательном порядке, выезжает на место производства работ, изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную работоспособность и эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения. - В стоимость КП включить все затраты на разработку ППР, программы испытаний, мобилизацию машин и механизмов, затраты на электроэнергию, водоснабжение, подъемные и транспортные механизмы для транспортировки материалов и оборудования, содержание строительной площадки, все возможные крепежные элементы необходимые для выполнения работ в полном объеме которые не вошли в укрупненный ВОР, но необходимые для сдачи законченного ИТП; - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядчиком и Заказчиком в производство работ, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. При этом документация в производство работ может выдаваться как в бумажном, так и в электронном виде. - При наличии серьезных замечаний, влияющих на соблюдение требований норм и правил, сроки и стоимость строительства, Подрядчик извещает об этом до предоставления коммерческого предложения. - КП Подрядчика включает в себя получение Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта (ЗОС) и разрешения на ввод (РнВ), сдача работ с оформлением полного комплекта исполнительной документации (BuildDocs), оформленной согласно установленных законодательствами РФ требованиям, технических регламентов, Генподрядчиком, Заказчиком, эксплуатирующими и иными организациями. Дополнительная компенсация на доп. элементы не предусмотрена условиями тендера, расходы должны быть включены в стоимость предложения. - В стоимости КП предусмотреть разработку ППР, программу ПНР, отчеты о ПНР. - Подрядчик обязуется выполнить заделку некратных мест согласно требований пожарной безопасности после прохождения инженерных коммуникаций. Выполнить бурение отверстий диаметром до 200 мм в зоне своей ответственности. - В зону ответственности Подрядчика входит подключение поставляемого оборудования, обвязка трубопроводов и агрегатов, подключение шкафов управления, испытание оборудования и трубопроводов, а также организация совместной работы со смежными организациями для проведения комплексной проверки и получения ЗОС. |
| 13. | Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении | - Готовность приступить к началу выполнения работ до заключения Договора и оплаты аванса под Гарантийное письмо. - Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ, окончания испытаний и передачей Генподрядчику/Заказчику. - Готовность к типовому договору, да/нет - Численность работающих всего/планируемая для выполнения предмета тендера. - Подтвердить официальным письмом с подписью Генерального директора и печатью организации (при наличии), что компания посетила объект до подачи коммерческого предложения и ознакомлена с составом работ и условиями их выполнения. - Подтвердить официальным письмом с подписью Генерального директора и печатью организации (при наличии), что компания готова работать по типовому Договору Генподрядчика. - Подрядчик прикладывает к КП график производства строительно-монтажных работ (далее – График). Подрядчик составляет график с учетом своей ответственности за срыв работ по каждому этапу, которая будет закреплена в договоре. - Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. - Договором подряда будет предусмотрено гарантийное удержание в объеме 5% от суммы договора. - Генподрядчик осуществляет свои полномочия по контролю выполнения Подрядчиком Работ на соответствие требованиям строительных регламентов и РД, а также требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда при производстве работ с использованием электронной площадки «TERRA360» (далее – «Электронная площадка») в следующем порядке: Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставление простой неисключительной лицензии с ООО «Разумко» с фиксированной ежемесячной стоимостью без НДС (см. прил. к тендеру обязательные информационные системы) на весь срок действия Договора. - Настоящим Стороны подтверждают, что фотоснимки, прилагаемые к Акту проверки/ Предписанию об устранении выявленных дефектов и сделанные с использованием Электронной площадки, фиксирующие выявленное нарушение, будут являться неопровержимым доказательством (п. 2. ст. 64 АПК РФ) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. |
| 14. | Контактное лицо для организации посещения объекта | Кудинов Сергей Александрович s.kudinov@s-kontrol.ru Руководитель строительства |
| 15. | Требования по банковской гарантии (БГ) | 1. По данному Проекту БГ не требуется. Победитель (Подрядчик) обязан открыть Лицевой счет участника казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства. Оплата (взаиморасчеты) Работ по Договору производится с казначейским сопровождением территориальным органом Федерального казначейства |
| 16. | Этапы проведения тендера | Тендер делится на три этапа: 1 этап – Сбор коммерческих предложений на основании начальной максимальной цены контракта; 2 этап – Встреча с участниками, подавшими заявку на тендер; 3этап – Допущенные участники снижают начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) в реальном времени. |