ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на выполнение:

Демонтаж существующих зданий и строений надземной и подземной части, по адресу: МО, Одинцовский муниципальный район, городское поселение Одинцово, с. Немчиновка, ул. Московская, д. 61

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ и объекта | МО, Одинцовский муниципальный район, городское поселение Одинцово, с. Немчиновка, ул. Московская |
| 2. | Вид работ | Демонтаж существующих зданий и строений надземной и подземной части включая инженерные коммуникации |
| 3. | Место расположения объекта | МО, Одинцовский муниципальный район, городское поселение Одинцово, с. Немчиновка, ул. Московская |
| 4. | Заказчик | АО ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 60 календарных дней со дня указания Заказчиком |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание; - Укрупненная ведомость объемов работ, предоставленная на тендерной площадке; - Список контактных лиц; - Тендерная документация (приложение к тендеру) |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на демонтажные сопутствующие работы согласно ведомости оферты В предложении должен быть представлен график производства работ. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Разработать и согласовать всю необходимую исходно-разрешительную документацию при необходимости: ордер на производство работ, проект производства работ (ППР): разработать проект организации демонтажа на строения: 1,2,3,6,7,9 и согласовать проект организации демонтажа на строения 1,2,3,5,6,7,8,9. Разработать и согласовать технический регламент обращения с отходами демонтажа и сноса, и др. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно-разрешительной документации несет Подрядчик. - Оформить с АО ГК Основа и согласовать в департаменте строительства разрешение на перемещение отходов от демонтажа, закрыть его по окончании работ с заключением договоров на полигон и перевозку отходов от сноса. Разработать и согласовать технический регламент обращения с отходами демонтажа и сноса. Затраты на разработку и согласование несет Подрядчик. - Открытие/ закрытие ордера ОАТИ (при необходимости) выполняется силами и за счет Подрядчика. - Самостоятельно получить для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с заинтересованными организациями; - Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком); - Предоставить Заказчику/Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ; - Предоставить Заказчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ; - Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения; - В части выполнения работ: - Обеспечить сохранность инженерных систем не подлежащих демонтажу - Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки. - Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; - Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ; - При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ; - Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест; - Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ. |
| 11. | Требования к оформлению документации и сдачи работ. | - Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, график производства работ. - Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику. - Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику. - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику. |
| 12. | Особые требования | - Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение рабочей документации, места производства работ, уточняет объемы работ, посещает место производства работ. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. - При составлении КП просим учесть, что объемы по демонтажу представлены по геометрии здания. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть Устройство и последующий демонтаж временных дорог и площадок складирования для выполнения сопутствующих работ по сносу/демонтажу. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть устройство временных инженерных коммуникаций для производства работ с последующим демонтажом. - При составлении коммерческого предложения учесть, что переработку отходов на месте производства работ - не производить. - При демонтажных работах конструкций из металла, в стоимости КП учесть обратную стоимость от сдачи металлолома. - При составлении коммерческого предложения просим учесть: 1 При демонтаже Объекта №2 Отдельностоящие гаражи - сохранить заднюю подпорную стену; 2. При демонтаже Объекта № 5 Пристройка к зданию ТЦ - сохранить конструкции основного здания ТЦ. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной и рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ по демонтажу. |
| 13. | Требования по банковской гарантии (БГ) | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн.руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| 14. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |