**Приложение №2**

**Перечень работ,**

1. **которые выполняются при техническом обслуживании**
2. **систем кондиционирования:**
3. Выезд специалистов по графику или по заявке Заказчика (выезд специалиста по срочной заявке осуществляется в течении 24 часов с момента ее поступления).
4. Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.
5. Проверка работы оборудования во всех режимах.
6. Очистка корпуса (лицевой панели).
7. Чистка фильтров.
8. Проверка пультов ДУ.
9. Очистка воздухозаборной решетки.
10. Дозаправка хладагентом.
11. Очистка крыльчатки вентилятора.
12. Проверка крепления и балансировка крыльчатки вентилятора.
13. Проверка свободного слива конденсата через дренажную магистраль.
14. Очистка испарителя, приборов внутренней автоматики от пыли.