Приложение №2

Перечень работ,

- которые выполняются при техническом обслуживании

- систем кондиционирования:

- Выезд специалистов по графику или по заявке Заказчика (выезд специалиста по срочной заявке осуществляется в течении 24 часов с момента ее поступления).

- Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.

- Проверка работы оборудования во всех режимах.

- Очистка корпуса (лицевой панели).

- Чистка фильтров.

- Проверка пультов ДУ.

- Очистка воздухозаборной решетки.

- Дозаправка хладагентом.

- Очистка крыльчатки вентилятора.

- Проверка крепления и балансировка крыльчатки вентилятора.

- Проверка свободного слива конденсата через дренажную магистраль.

- Очистка испарителя, приборов внутренней автоматики от пыли.