Приложение №3

График обслуживания систем кондиционирования:

- ТО-1 (производится при подготовке к эксплуатации) *:

1.1 Проведение полного перечня работ согласно приложению №3 к настоящему

договору по всем системам согласно списка обслуживаемого оборудования

(приложение №1 к настоящему договору).

1.2 Контроль t° воздуха на выходе с наружного блока кондиционера

1.3 Подготовка систем к летней эксплуатации.

- ТО-2.1 (производится регламент согласно приложения №3 для прецизионных кондиционеров) *:

3.1 Проведение полного перечня работ согласно приложению №3 к настоящему

договору по всем системам согласно списка обслуживаемого оборудования

(приложение №1 к настоящему договору).

3.2 Контроль t° воздуха на выходе с внутреннего блока кондиционера

3.3 Подготовка систем к зимней эксплуатации.

- ТО-2.2 (по окончании сезона эксплуатации) *:

3.1 Проведение полного перечня работ согласно приложению №3 к настоящему

договору по всем системам согласно списка обслуживаемого оборудования

(приложение №1 к настоящему договору).

3.2 Контроль t° воздуха на выходе с наружного блока кондиционера.

3.3 Подготовка систем к зимней эксплуатации.

Прецизионные кондиционеры обслуживаются по регламенту согласно паспорту оборудования. (ежемесячное, квартальное и годовое).

| Месяц /вид работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО-1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: сроки проведения работ могут корректироваться по погодным условиям и по согласованию Сторон.