|  |
| --- |
|  **Приложение №5**  |
| Расценок на дополнительные работы по устранению типовых неисправностей при обслуживании |
| внутренних блоков систем кондиционирования |
|  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. |
| 1 | Диагностика  |  |
| 2 | Обработка теплообменника парогенератором   |  |
| 3 |  Очистка фильтров внутренних блоков  |  |
| 4 |  Очистка и обработка бактерицидным составом теплообменника внутреннего блока   |  |
| 5 | Очистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока  |  |
| 6 |  Замена дренажного насоса (без стоимости насоса) |  |
| 7 |  Профилактика помпы с частичным разбором |  |
| 8 | Чистка, промывка и продувка системы дренажа  |  |
| 9 |  Замена двигателя вентилятора внутреннего блока (без стоимости двигателя)  |  |
| 10 |  Исправление неполадок креплений внутреннего блока  |  |
| 11 |  Замена вальцовочного соединения  |  |
| 12 | Ремонт/замена теплообменника  |  |
| 13 |  Разборка/сборка внутреннего блока  |  |
| 14 | Замена платы управления внутреннего блока (без стоимости платы) |  |