|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение №5** | | |
| Расценок на дополнительные работы по устранению типовых неисправностей при обслуживании | | |
| внутренних блоков систем кондиционирования | | |
|  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. |
| 1 | Диагностика |  |
| 2 | Обработка теплообменника парогенератором |  |
| 3 | Очистка фильтров внутренних блоков |  |
| 4 | Очистка и обработка бактерицидным составом теплообменника внутреннего блока |  |
| 5 | Очистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока |  |
| 6 | Замена дренажного насоса (без стоимости насоса) |  |
| 7 | Профилактика помпы с частичным разбором |  |
| 8 | Чистка, промывка и продувка системы дренажа |  |
| 9 | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока (без стоимости двигателя) |  |
| 10 | Исправление неполадок креплений внутреннего блока |  |
| 11 | Замена вальцовочного соединения |  |
| 12 | Ремонт/замена теплообменника |  |
| 13 | Разборка/сборка внутреннего блока |  |
| 14 | Замена платы управления внутреннего блока (без стоимости платы) |  |