Приложение №1

Перечень обслуживаемого Оборудования:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система К6 (AVWT-154U6SS) | 1 |
| 2 | Система К7 (AVWT-96U6SR) | 1 |
| 3 | Система К8 (AVWT-136U6SS) | 1 |
| 4 | Система К9 (AVWT-96U6SR) | 1 |
| 5 | Система К10 (AVWT-154U6SS) | 1 |
| 6 | Система К11 (AVWT-96U6SR, AVWT-136U6SS) | 2 |
| 7 | Система К12 (AVWT-154U6SS) | 1 |
| 8 | Система К13 (AVWT-136U6SS) | 1 |
| 8 | Система К14 (AVWT-96U6SR) | 1 |
| 9 | Система К15 (AVWT-96U6SR, AVWT-136U6SS) | 2 |
| 10 | Система К16 (AVWT-86U6SR) | 1 |
| 11 | Системs К17, K17.1 (AVWT-86U6SR) | 1 |
| 12 | Система К18 (AVWT-86U6SR, AVWT-154U6SS) | 2 |
| 13 | Система К19 (AVWT-114U6SR, AVWT-154U6SS) | 2 |
| 14 | Система К20 (AVWT-114U6SR) | 1 |
| 15 | Система К21 (AVWT-114U6SR) | 1 |
| 16 | Система К22 (AVWT-114U6SR) | 1 |
| 17 | Система К23.1 (AVWT-154U6SS) | 1 |
| 18 | Система К23.2 (AVWT-154U6SS) | 1 |
| 19 | Система К28 (AVWT-76UESR, 1.017, 2.011, 3.034, 4.035) | 1 |
| 20 | Система К29 (AVWT-54UCSC, 5.011, 6.014, 7.014) | 1 |
| 21 | Система К30 (AVWT-76UESR, 1.059, 2.029, 3.076, 4.035) | 1 |
| 22 | Система К31 (AVWT-54UCSC, 5.034, 6.022, 7.018 ) | 1 |
| 23 | Прецизионный кондиционер серверной 1-го этажа. | 1 |