## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №1081
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Демонтаж зданий, сооружений, сетей и иных объектов с подземной частью в границах места расположения объекта работ
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, Одинцовский р-н, с. Немчиновка (Кунцево))
1.1. | Снос существующих сооружений на пятне застройки
1.1.1 | Подготовительные работы
1.1.1.1 | Обследование Объекта работ и подготовка заключения, разработка проекта организации демонтажа объектов, включая фундаментные плиты (ПОД), разработка проекта производства работ (ППР), выполнить оценку влияния Работ на сети газоснабжения, открыть ордера (при необходимости), получить разрешения на вывоз (при необходимости) | м3 | 1
1.1.2 | Демонтаж, вывоз
1.1.2.1 | Демонтаж в полном объеме Объектов работ, обрезка инженерных сетей по границе Место расположения Объекта работ, а также вывоз всех образовавшихся в процессе Работ отходов и строительного мусора (строительный мусор, остатки конструкций, негабаритный грунт — при необходимости) за пределы Место расположения Объекта работ на удаление не менее 3 километров своими силами и за свой счет. Вывоз отходов производится на специализированные полигоны для утилизации/захоронения либо на предприятия по переработке вторсырья. Территория Места расположения Объекта работ после вывоза должна быть очищена от мусора, обломков и остатков демонтажа. Подтверждением исполнения обязательств по вывозу и утилизации отходов служат закрытые акты с полигонов или перерабатывающих предприятий. Работы выполнить с организацией строительной площадки, ограждением ее территории, прокладка временных коммуникаций (при необходимости), выполнение устройства временных подъездных путей (в случае невозможности использования существующих путей без превышения нормативного износа), обеспечить сохранность действующих подъездных путей и коммуникаций на территории Заказчика | м3 | 1
1.1.3 | Разборка подземных коммуникаций, подводящих к сносимым объектам работ
1.1.3.1 | Обрезка всех согласованных с Заказчиком инженерных сетей (водоснабжение, канализация, кабели и т.д., без сетей газоснабжения, которые сохранить и не оказать влияние) по границе Места расположения Объекта работ по завершении демонтажа здания и фундаментных плит с устройством заглушек на трубопроводах и изоляцией кабельных линий. Исполнитель обязан отобразить на плане, а также на местности Точки обрезки инженерных сетей. | м3 | 1