## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №112
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству инженерных систем ОВ, ВК, ЭОМ, ВНС, ПТ, АПС.СОУЭ с учётом проектирования и смр разделов РД автоматизация вентиляции и автоматизация ВНС
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | ИФ-1
1.1. | Устройство систем вентиляции
1.1.1 | Комплекс СМР по устройству систем вентиляции подземной автостоянки согласно альбома РД ОВ1 с учётом автоматизации | компл | 1
1.1.2 | Проектирование раздела РД автоматизация вентиляции подземной автостоянки | компл | 1
1.1.3 | Комплекс СМР по устройству систем вентиляции корпуса 1 согласно альбома РД ОВ1.1 с учётом автоматизации | компл | 1
1.1.4 | Проектирование раздела РД автоматизация вентиляции корпуса 1 | компл | 1
1.1.5 | Комплекс СМР по устройству систем вентиляции корпуса 2 согласно альбома РД ОВ1.2 с учётом автоматизации | компл | 1
1.1.6 | Проектирование раздела РД автоматизация вентиляции корпуса 2 | компл | 1
1.1.7 | Комплекс СМР по устройству систем вентиляции корпуса 3 согласно альбома РД ОВ1.3 с учётом автоматизации | компл | 1
1.1.8 | Проектирование раздела РД автоматизация вентиляции корпуса 3 | компл | 1
1.1.9 | Комплекс СМР по устройству систем вентиляции корпуса 4 согласно альбома РД ОВ1.4 с учётом автоматизации | компл | 1
1.1.10 | Проектирование раздела РД автоматизация вентиляции корпуса 4 | компл | 1
1.1.11 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию систем вентиляции согласно альбомов ОВ1; ОВ1.1; ОВ1.2; ОВ1.3; ОВ1.4 и разделов РД автоматизация | компл | 1
1.2. | Устройство систем кондиционирования
1.2.1 | Комплекс СМР по устройству систем кондиционирования подземной автостоянки согласно альбома РД ОВ1 | компл | 1
1.2.2 | Комплекс СМР по устройству систем кондиционирования корпуса 1 согласно альбома РД ОВ1.1 | компл | 1
1.2.3 | Комплекс СМР по устройству систем кондиционирования корпуса 2 согласно альбома РД ОВ1.2 | компл | 1
1.2.4 | Комплекс СМР по устройству систем кондиционирования корпуса 3 согласно альбома РД ОВ1.3 | компл | 1
1.2.5 | Комплекс СМР по устройству систем кондиционирования корпуса 4 согласно альбома РД ОВ1.4 | компл | 1
1.2.6 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования согласно альбомов РД ОВ1; ОВ1.1; ОВ1.2; ОВ1.3; ОВ1.4 | компл | 1
1.3. | Устройство систем отопления и теплоснабжения
1.3.1 | Комплекс СМР по устройству систем отопления и теплоснабжения подземной автостоянки согласно альбома РД ОВ2 | компл | 1
1.3.2 | Комплекс СМР по устройству систем отопления и теплоснабжения корпуса 1 согласно альбома РД ОВ2.1, ОВ3 | компл | 1
1.3.3 | Комплекс СМР по устройству систем отопления и теплоснабжения корпуса 2 согласно альбома РД ОВ2.2; ОВ3 | компл | 1
1.3.4 | Комплекс СМР по устройству систем отопления и теплоснабжения корпуса 3 согласно альбома РД ОВ2.3; ОВ3 | компл | 1
1.3.5 | Комплекс СМР по устройству систем отопления и теплоснабжения корпуса 4 согласно альбома РД ОВ2.4 | компл | 1
1.3.6 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию систем отопления/теплоснабжения согласно альбомов РД ОВ2; ОВ2.1; ОВ2.2; ОВ2.3; ОВ2.4; ОВ3 | компл | 1
1.4. | Устройство систем водоснабжения
1.4.1 | Комплекс СМР по внутренним системам водоснабжения подземной части, согласно альбома РД ВК5 | компл | 1
1.4.2 | Комплекс СМР по внутренним системам водоснабжения (включая противопожарный водопровод и автоматизацию ПВ ) корпуса 1, согласно альбомов РД ВК1, АПТ | компл | 1
1.4.3 | Комплекс СМР по внутренним системам водоснабжения (включая противопожарный водопровод и автоматизацию ПВ) корпуса 2, согласно альбомов РД ВК2, АПТ | компл | 1
1.4.4 | Комплекс СМР по внутренним системам водоснабжения (включая противопожарный водопровод и автоматизацию ПВ) корпуса 3, согласно альбомов РД ВК3, АПТ | компл | 1
1.4.5 | Комплекс СМР по внутренним системам водоснабжения (включая противопожарный водопровод и автоматизацию ПВ) корпуса 4, согласно альбомов РД ВК4, АПТ | компл | 1
1.4.6 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию систем водоснабжения согласно альбомов РД ВК1-ВК5, АПТ | компл | 1
1.5. | Устройство систем автоматического пожаротушения
1.5.1 | Комплекс СМР по устройству систем пожаротушения подземной части с учетом автоматизации, согласно альбомов РД ПТ, АПТ | компл | 1
1.5.2 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию систем пожаротушения подземной части согласно альбомов РД ПТ, АПТ. | компл | 1
1.6. | Устройство систем ВНС
1.6.1 | Комплекс СМР по устройству ситем ВНС, согласно альбому РД ПТ, АПТ с учётом автоматизации | компл | 1
1.6.2 | Электроснабжение, Электрооборудование ВНС согласно альбому РД ЭОМ 8 | компл | 1
1.6.3 | Проектирование раздела автоматизация ВНС | компл | 1
1.6.4 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию ситем ВНС | компл | 1
1.7. | Устройство систем канализации
1.7.1 | Комплекс СМР по внутренним системам канализации подземной части, согласно альбома РД ВК5 | компл | 1
1.7.2 | Комплекс СМР по внутренним системам канализации корпуса 1, согласно альбомов РД ВК1, ВК5 | компл | 1
1.7.3 | Комплекс СМР по внутренним системам канализации корпуса 2, согласно альбомов РД ВК2, ВК5 | компл | 1
1.7.4 | Комплекс СМР по внутренним системам канализации корпуса 3, согласно альбомов РД ВК3, ВК5 | компл | 1
1.7.5 | Комплекс СМР по внутренним системам канализации корпуса 4, согласно альбомов РД ВК4, ВК5 | компл | 1
1.7.6 | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию систем канализации согласно альбомов РД ВК1-ВК5 | компл | 1
1.8. | Устройство слаботочных сетей
1.8.1 | Комплекс СМР по устройству Автоматической пожарной сигнализации и Системы оповещения и управления эвакуацией подземного паркинга согласно альбома РД АПС.СОУЭ | компл | 1
1.8.2 | Комплекс СМР по устройству Автоматической пожарной сигнализации и Системы оповещения и управления эвакуацией (Корпус 1) согласно альбома РД АПС.СОУЭ | компл | 1
1.8.3 | Комплекс СМР по устройству Автоматической пожарной сигнализации и Системы оповещения и управления эвакуацией (Корпус 2) согласно альбома РД АПС.СОУЭ | компл | 1
1.8.4 | Комплекс СМР по устройству Автоматической пожарной сигнализации и Системы оповещения и управления эвакуацией (Корпус 3) согласно альбома РД АПС.СОУЭ | компл | 1
1.8.5 | Комплекс СМР по устройству Автоматической пожарной сигнализации и Системы оповещения и управления эвакуацией (Корпус 4) согласно альбома РД АПС.СОУЭ | компл | 1
1.9. | Устройство систем электроснабжения
1.9.1 | Комплекс СМР по устройству внутреннего электрооборудования и электроснабжения подземной автостоянки с учётом комплекса смр по ГРЩ-0,4кВ (ГРЩ-ВРУ) и питающие сети 0,4кв подземной части здания. Согласно РД ЭОМ9 и ЭОМ 6 | компл | 1
1.9.2 | Комплекс СМР по устройству внутреннего электрооборудования и электроснабжения жилой части с учётом помещений без конкретных технологий. Корпус 1 Согласно РД ЭОМ 1, РД ЭОМ 5 | компл | 1
1.9.3 | Комплекс СМР по устройству внутреннего электрооборудования и электроснабжения жилой части с учётом помещений без конкретных технологий. Корпус 2 Согласно РД ЭОМ 2, РД ЭОМ 5 | компл | 1
1.9.4 | Комплекс СМР по устройству внутреннего электрооборудования и электроснабжения жилой части с учётом помещений без конкретных технологий. Корпус 3 Согласно РД ЭОМ 3, РД ЭОМ 5 | компл | 1
1.9.5 | Комплекс СМР по устройству внутреннего электрооборудования и электроснабжения жилой части с учётом помещений без конкретных технологий. Корпус 4 Согласно РД ЭОМ 4, РД ЭОМ 5 | компл | 1