## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №1181
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству наружного освещения
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 1-я очередь Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой (г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2 (ТПУ Ростокино))
1.1. | Устройство внутриплощадочных систем наружного освещения
1.1.1 | Земляные работы
1.1.1.1 | Разработка траншеи , для прокладки ПНД/ПВД труб и кабельной продукции, с учетом вывоза и утилизации грунта | м3 | 150
1.1.2 | Кабельная продукция
1.1.2.1 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением, мм2: ППГнг(А)-HF 3х4ок (N, PE) 0,66, согласно РД АХП | пм | 1326
1.1.2.2 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением, мм2: ППГнг(А)-HF 3х2,5ок (N, PE) 0,66, согласно РД АХП | пм | 1044
1.1.2.3 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением, мм2: ППГнг(А)-HF 2х2,5ок (N, PE) 0,66, согласно РД АХП | пм | 1630
1.1.2.4 | Кабель силовой оболочке из безгалогенного компаунда с УФ стойкостью, FLEXICORE 130 H нг(А)-HF 3G1,5, согласно РД АХП | пм | 382
1.1.2.5 | ParLan U/UTP Cat6 PVC-4х2х0,57, согласно РД АХП | пм | 25
1.1.2.6 | Провод ПуГВ 1х6 желто-зеленый, согласно РД АХП | пм | 20
1.1.3 | Электромонтажные изделия
1.1.3.1 | Гильза кабельная ГМЛ 6-4 медная луженая, КВТ, согласно РД АХП | шт | 450
1.1.3.2 | Гильза кабельная ГМЛ 10-5 медная луженая, КВТ, согласно РД АХП | шт | 450
1.1.3.3 | Бирка маркировочная квадратная 55х55х0,8мм, У134, согласно РД АХП | шт | 100
1.1.3.4 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-30/10 белая с коэффициентом усадки 3:1, стойкая к УФ-излучению, ТТК(3:1)-30/10, КВТ, согласно РД АХП | пм | 7
1.1.3.5 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-20/6 белая с коэффициентом усадки 3:1, стойкая к УФ-излучению, КВТ, согласно РД АХП | пм | 15
1.1.3.6 | Коробка распределительная 40-0305 для о/п безгалогенная (HF) атмосферостойкая 100х100х50, 40-0305, Промрукав, согласно РД АХП | шт | 75
1.1.3.7 | Блок питания HLG-100H-48B, согласно РД АХП | шт | 5
1.1.3.8 | Блок питания HLG-150H-48B, согласно РД АХП | шт | 1
1.1.3.9 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индикацией), PROxima pr-10-38-1, согласно РД АХП | шт | 37
1.1.3.10 | Вставка плавкая цилиндрическая ПВЦ (10х38) 2А, PROxima pvc-10x38-2, согласно РД АХП | шт | 37
1.1.3.11 | Клеммник KE 10.3, согласно РД АХП | шт | 55
1.1.3.12 | Клеммник KE 10.1, согласно РД АХП | шт | 17
1.1.3.13 | Разъем RJ45 UTP для кабеля категории 6 CS3-1C6U ITK, согласно РД АХП | шт | 4
1.1.4 | Трубы стальные, полимерные, асбестоцементные
1.1.4.1 | Труба стальная сварная водогазопроводная, оцинкованная, диаметром, мм: 32 х 2,8, ГОСТ 3262-75, согласно РД АХП | пм | 9
1.1.4.2 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.40мм с протяжкой, SN18, 500Н, цвет красный, мм: 40, 121940100, DKC, согласно РД АХП | пм | 145
1.1.4.3 | Труба гофрированная ПНД тяжёлая 750 Н безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету чёрная с/з d32 мм (25м/1375м уп/пал), Промрукав, согласно РД АХП | пм | 259
1.1.4.4 | Труба ПА 6 гибкая гофр. д.25мм, ПВ-0, без протяжки, 50м, цвет тёмно-серый, DKC, согласно РД АХП | пм | 1201
1.1.4.5 | Труба ПЛЛ гибкая гофр. не содержит галогенов, HF, д.25мм, негорючая, ПВ-0, с протяжкой,50м, цвет белый, 81825, DKC, согласно РД АХП | пм | 797
1.1.5 | Электрооборудование
1.1.5.1 | Щит ЩУНО-1 с наполнением, P283249 ЩУНО МР 881, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
1.1.5.2 | Щит 2ЩУНО с наполнением, P283250 ЩУНО МР 882, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
1.1.5.3 | Щит 3ЩУНО с наполнением, P283251 ЩУНО МР 883, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
1.1.5.4 | Щит 4ЩУНО с наполнением, P283252 ЩУНО МР 884, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
1.1.6 | Осветительное оборудование и аксессуары
1.1.6.1 | Светильник светодиодный линейный Aveline 610 14Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Spot, DALI, Сквозная, 1м кабель 5х0,75мм2, Антиослепляющий экран, AVELINE, 045310WSDM10A0000 7016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 181
1.1.6.2 | Светильник светодиодный линейный Aveline 310 7Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Spot, DALI, Сквозная, 1м кабель 5х0,75мм2, Антиослепляющий экран, AVELINE, 045210WSDM10A0000 7016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 4
1.1.6.3 | Кронштейн стационарный Aveline 100х52х45мм, RAL 7016 муар (Антрацитово серый) L=100 нерж. (2шт.), 00862А00007016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 185
1.1.6.4 | Кабельная сборка подводящая 5pin комплект Папа+Мама это 0,5м для подключения, 00856А, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 8
1.1.6.5 | Заглушка для разъема 5pin, 00860А, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 8
1.1.6.6 | Светильник светодиодный Aveplane SW 60Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Street, - Без управления, Несквозная, 0.3м кабель 3х0,75мм2, - Без аксессуа, AVEPLANE, 009220WO003Z00007 016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 6
1.1.6.7 | Светильник светодиодный Aveplane SW 180Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Street, - Без управления, Несквозная, 0.3м кабель 3х0,75мм2, - Без аксессуара, AVEPLANE, 009620 WO003Z00007016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 2
1.1.6.8 | Светильник AVEPLANE SW 29 Street, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Street, Несквозная, 0.5м кабель 3х0,75мм2, AVEPLANE, P869906DDRAL7016W W, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 17
1.1.6.9 | Светильник светодиодный Aveplane Mini 29Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Flood, - Без управления, Несквозная, 0.5м кабель 3х0,75мм2, AVEPLANE, S008850WF00500007 016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
1.1.6.10 | Светильник светодиодный Aveplane Mini 29Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антроцитово серый), 3000К, Medium, - Без управления, Несквозная, 0.5м кабель 3х0,75мм2, AVEPLANE, S008850WM00500007 016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
1.1.6.11 | Светильник светодиодный Set IP 145х145х62мм, 13Вт, ~230В, IP65, Wide (60° - 79°), SET IP, 094000WW000009003 F, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 8
1.1.6.12 | Светильник светодиодный Totem 1500 (матовый рассеиватель) 65Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антроцитово серый), 3000К, Diffuse , - Без управления, 3м кабель 3х0,75мм2, - Без аксессуара, ТОТЕМ, 005420WD030Z00007 016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 14
1.1.6.13 | Опора Totem 161х161х1000мм, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 00125A00007016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 14
1.1.6.14 | Светильник светодиодный Drop Pole 2шт. на опоре Cilindrico 4м 50Вт, ~230В, IP66, RAL7042 (серый муар), 3000К, Flood, - Без управления, 0.3м кабель 3х0,75мм2 Honeycomb 164010WF003H00007042M , Мартини Рус , согласно РД АХП | шт | 2
1.1.6.15 | Комплект закладных материалов Тип 15, 00861А, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 19
1.1.6.16 | Светильник светодиодный Drop Pole 3шт. На опоре Cilindrico 5м 75Вт, ~230В, IP66, RAL7042 (серый муар), 3000К, Flood, - Без управления, 0.3м кабель 3х0,75мм2, Honeycomb 164020WF003H00007042M , Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 2
1.1.6.17 | Гибкий светодиодный светильник LiniLED Front Light (Кабель подключения справа) 53Вт, 48В, IP67, 3000К, 0.2м кабель 2х0,35мм2, Diffus, 041110WD02, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 8
1.1.6.18 | Профиль монтажный Liniled Front Light 1000х15х14мм, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 00165A, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 41
1.1.6.19 | Комплект торцевых заглушек LiniLED Front Light, 00633А, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 16
1.1.6.20 | Заглушка Front Light IP67 с выводом кабеля направо, 00158A, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 8
1.1.6.21 | Гибкий светодиодный светильник LiniLED Side Light Low 26Вт, 48В, IP67, 3000К, 0.12м кабель 2х0,35мм2, Diffuse , - Без управления, 041510WD001, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
1.1.6.22 | Клипса монтажная LiniLED Side Light (1 шт.), 00167A, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 10
2 | 2-я очередь Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой (г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2 (ТПУ Ростокино))
2.1. | Устройство внутриплощадочных систем наружного освещения
2.1.1 | Земляные работы
2.1.1.1 | Разработка траншеи, для прокладки ПНД/ПВД труб и кабельной продукции, с учетом вывоза и утилизации грунта | м3 | 150
2.1.2 | Кабельная продукция
2.1.2.1 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением, мм2: ППГнг(А)-HF 3х4ок (N, PE) 0,66, согласно РД АХП | пм | 1327
2.1.2.2 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением, мм2: ППГнг(А)-HF 3х2,5ок (N, PE) 0,66, согласно РД АХП | пм | 1045
2.1.2.3 | Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением, мм2: ППГнг(А)-HF 2х2,5ок (N, PE) 0,66, согласно РД АХП | пм | 1630
2.1.2.4 | Кабель силовой оболочке из безгалогенного компаунда с УФ стойкостью, FLEXICORE 130 H нг(А)-HF 3G1,5, согласно РД АХП | пм | 383
2.1.2.5 | ParLan U/UTP Cat6 PVC-4х2х0,57, согласно РД АХП | пм | 25
2.1.2.6 | Провод ПуГВ 1х6 желто-зеленый, согласно РД АХП | пм | 21
2.1.3 | Электромонтажные изделия
2.1.3.1 | Гильза кабельная ГМЛ 6-4 медная луженая, КВТ, согласно РД АХП | шт | 450
2.1.3.2 | Гильза кабельная ГМЛ 10-5 медная луженая, КВТ, согласно РД АХП | шт | 450
2.1.3.3 | Бирка маркировочная квадратная 55х55х0,8мм, У134, согласно РД АХП | шт | 100
2.1.3.4 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-30/10 белая с коэффициентом усадки 3:1, стойкая к УФ-излучению, ТТК(3:1)-30/10, КВТ, согласно РД АХП | пм | 8
2.1.3.5 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-20/6 белая с коэффициентом усадки 3:1, стойкая к УФ-излучению, КВТ, согласно РД АХП | пм | 15
2.1.3.6 | Коробка распределительная 40-0305 для о/п безгалогенная (HF) атмосферостойкая 100х100х50, 40-0305, Промрукав, согласно РД АХП | шт | 75
2.1.3.7 | Блок питания HLG-100H-48B, согласно РД АХП | шт | 5
2.1.3.8 | Блок питания HLG-150H-48B, согласно РД АХП | шт | 2
2.1.3.9 | Блок питания HLG-60H-48B, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.3.10 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индикацией), PROxima pr-10-38-1, согласно РД АХП | шт | 37
2.1.3.11 | Вставка плавкая цилиндрическая ПВЦ (10х38) 2А, PROxima pvc-10x38-2, согласно РД АХП | шт | 37
2.1.3.12 | Клеммник KE 10.3, согласно РД АХП | шт | 55
2.1.3.13 | Клеммник KE 10.1, согласно РД АХП | шт | 18
2.1.3.14 | Разъем RJ45 UTP для кабеля категории 6 CS3-1C6U ITK, согласно РД АХП | шт | 4
2.1.4 | Трубы стальные, полимерные, асбестоцементные
2.1.4.1 | Труба стальная сварная водогазопроводная, оцинкованная, диаметром, мм: 32 х 2,8, ГОСТ 3262-75, согласно РД АХП | пм | 10
2.1.4.2 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.40мм с протяжкой, SN18, 500Н, цвет красный, мм: 40, 121940100, DKC, согласно РД АХП | пм | 146
2.1.4.3 | Труба гофрированная ПНД тяжёлая 750 Н безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету чёрная с/з d32 мм (25м/1375м уп/пал), Промрукав, согласно РД АХП | пм | 260
2.1.4.4 | Труба ПА 6 гибкая гофр. д.25мм, ПВ-0, без протяжки, 50м, цвет тёмно-серый, DKC, согласно РД АХП | пм | 1202
2.1.4.5 | Труба ПЛЛ гибкая гофр. не содержит галогенов, HF, д.25мм, негорючая, ПВ-0, с протяжкой,50м, цвет белый, 81825, DKC, согласно РД АХП | пм | 798
2.1.5 | Электрооборудование
2.1.5.1 | Щит ЩНО-1 с наполнением, P283253 ЩУНО ВРУ 885, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.5.2 | Щит 2ЩНО с наполнением, P283254 ЩУНО ВРУ 886, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.5.3 | Щит 3ЩНО с наполнением, P283255 ЩУНО ВРУ 887, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.5.4 | Щит 4ЩНО с наполнением, P283256 ЩУНО ВРУ 888, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.6 | Осветительное оборудование и аксессуары
2.1.6.1 | Светильник светодиодный линейный Aveline 610 14Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Spot, DALI, Сквозная, 1м кабель 5х0,75мм2, Антиослепляющий экран, AVELINE, 045310WSDM10A0000 7016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 181
2.1.6.2 | Светильник светодиодный линейный Aveline 310 7Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Spot, DALI, Сквозная, 1м кабель 5х0,75мм2, Антиослепляющий экран, AVELINE, 045210WSDM10A0000 7016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 4
2.1.6.3 | Кронштейн стационарный Aveline 100х52х45мм, RAL 7016 муар (Антрацитово серый) L=100 нерж. (2шт.), 00862А00007016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 185
2.1.6.4 | Кабельная сборка подводящая 5pin комплект Папа+Мама это 0,5м для подключения, 00856А, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 9
2.1.6.5 | Заглушка для разъема 5pin, 00860А, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 9
2.1.6.6 | Светильник светодиодный Aveplane SW 60Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Street, - Без управления, Несквозная, 0.3м кабель 3х0,75мм2, - Без аксессуа, AVEPLANE, 009220WO003Z00007 016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 6
2.1.6.7 | Светильник светодиодный Aveplane SW 180Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Street, - Без управления, Несквозная, 0.3м кабель 3х0,75мм2, - Без аксессуара, AVEPLANE, 009620 WO003Z00007016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 3
2.1.6.8 | Светильник AVEPLANE SW 29 Street, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Street, Несквозная, 0.5м кабель 3х0,75мм2, AVEPLANE, P869906DDRAL7016W W, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 18
2.1.6.9 | Светильник светодиодный Aveplane Mini 29Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 3000К, Flood, - Без управления, Несквозная, 0.5м кабель 3х0,75мм2, AVEPLANE, S008850WF00500007 016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.6.10 | Светильник светодиодный Aveplane Mini 29Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антроцитово серый), 3000К, Medium, - Без управления, Несквозная, 0.5м кабель 3х0,75мм2, AVEPLANE, S008850WM00500007 016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.6.11 | Светильник светодиодный Set IP 145х145х62мм, 13Вт, ~230В, IP65, Wide (60° - 79°), SET IP, 094000WW000009003 F, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 9
2.1.6.12 | Светильник светодиодный Totem 1500 (матовый рассеиватель) 65Вт, ~230В, IP66, RAL 7016 муар (Антроцитово серый), 3000К, Diffuse , - Без управления, 3м кабель 3х0,75мм2, - Без аксессуара, ТОТЕМ, 005420WD030Z00007 016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 15
2.1.6.13 | Опора Totem 161х161х1000мм, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 00125A00007016M, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 15
2.1.6.14 | Светильник светодиодный Drop Pole 2шт. на опоре Cilindrico 4м 50Вт, ~230В, IP66, RAL7042 (серый муар), 3000К, Flood, - Без управления, 0.3м кабель 3х0,75мм2 Honeycomb 164010WF003H00007042M , Мартини Рус , согласно РД АХП | шт | 2
2.1.6.15 | Комплект закладных материалов Тип 15, 00861А, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 19
2.1.6.16 | Светильник светодиодный Drop Pole 3шт. На опоре Cilindrico 5м 75Вт, ~230В, IP66, RAL7042 (серый муар), 3000К, Flood, - Без управления, 0.3м кабель 3х0,75мм2, Honeycomb 164020WF003H00007042M , Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 3
2.1.6.17 | Гибкий светодиодный светильник LiniLED Front Light (Кабель подключения справа) 53Вт, 48В, IP67, 3000К, 0.2м кабель 2х0,35мм2, Diffus, 041110WD02, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 9
2.1.6.18 | Профиль монтажный Liniled Front Light 1000х15х14мм, RAL 7016 муар (Антрацитово серый), 00165A, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 42
2.1.6.19 | Комплект торцевых заглушек LiniLED Front Light, 00633А, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 17
2.1.6.20 | Заглушка Front Light IP67 с выводом кабеля направо, 00158A, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 8
2.1.6.21 | Гибкий светодиодный светильник LiniLED Side Light Low 26Вт, 48В, IP67, 3000К, 0.12м кабель 2х0,35мм2, Diffuse , - Без управления, 041510WD001, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.6.22 | Соединитель двух отрезков Side Light, 00175A, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1
2.1.6.23 | Клипса монтажная LiniLED Side Light (1 шт.), 00167A, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 10
2.1.6.24 | Комплект торцевых заглушек LiniLED Side Light, P26446200, Мартини Рус, согласно РД АХП | шт | 1