## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №12
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс СМР по подготовительному периоду по ПОС, разработке котлована, ограждению котлована, устройству железобетонных конструкций, наружной и внутренней кладки
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Люберцы, пересечение ул. Гоголя и 8 Марта, корп.2)
1.1. | Раздел 1. Установка ограждения
1.1.1 | Установка ограждения | мп | 550
1.2. | Раздел 2. Обустройство подъездных и внутриплощадочных временных дорог и площадок
1.2.1 | Обустройство подъездных и внутриплощадочных временных дорог и площадок | м2 | 4180
1.3. | Раздел 3. Снос существующих сооружений на пятне застройки
1.3.1 | Демонтаж фундаментной плиты Башенного крана | м3 | 100
1.4. | Раздел 4. Содержание строительной площадки
1.4.1 | Содержание строительной площадки | мес. | 11
1.5. | Раздел 5. Разработка котлована
1.5.1 | Разработка котлована, включая добор грунта вручную, с открытием разрешения, транспортировку, утилизацию с предоставлением талонов | м3 | 5600
1.5.2 | Разработка котлована, включая добор грунта вручную с перемещением в пределах строительной площадки | м3 | 2000
1.5.3 | Обратная засыпка пазух котлована местным грунтом | м3 | 2000
1.5.4 | Планировка территории с последующим уплотнением грунта | м2 | 3727
1.5.5 | Грунт планировки территории, разработка и утилизация | м3 | 1908
1.5.6 | Грунт планировки территории, завоз недостающего | м3 | 1974
1.6. | Раздел 6. Укрепление откосов котлована
1.6.1 | Устройство ограждающих конструкций котлована из стальных труб диаметром 325х8 (43,5 т) в том числе | м\п | 695
1.6.2 | Устройство обвязки и распорной системы | т | 4.08
1.6.3 | Устройство дер.забирки на мет. уголках | м2 | 180
1.7. | Раздел 7. Устройство подготовки под фундамент
1.7.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 63.98
1.8. | Раздел 8. Устройство фундаментной плиты
1.8.1 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты и приямков марка бетона В30 армирование 104 кг/м3 | м3 | 875.28
1.9. | Раздел 9. Устройство ж/б конструкций вертикальных ниже отм. 0,000
1.9.1 | Устройство монолитных ж/б конструкций стен ниже отм. 0,000 марка бетона B35 армирование 141 кг/м3 | м3 | 154.4
1.9.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций пилонов и колонн ниже отм. 0,000 марка бетона B35 армирование 196 кг/м3 | м3 | 20.61
1.10. | Раздел 10. Устройство ж/б конструкций горизонтальных ниже отм. 0,000
1.10.1 | Устройство ж/б конструкций балок ниже отм. 0,000 марка бетона B30 армирование 140 кг/м3 | м3 | 0.5
1.10.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций перекрытий (в том числе площадки лестниц)/покрытий ниже отм. 0,000 марка бетона B30 армирование 134 кг/м3 | м3 | 133.24
1.10.3 | Устройство монолитных ж/б конструкций маршей ниже отм. 0,000 марка бетона B25 армирование 171 кг/м3 | м3 | 3.92
1.11. | Раздел 11. Устройство гидро - и теплоизоляции
1.11.1 | Устройство цементно-песчаной стяжки 30 мм | м2 | 815
1.11.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента | м2 | 1150
1.11.3 | Устройство гидроизоляции оклеечной горизонтальной 2 слоя | м2 | 1150
1.11.4 | Устройство гидроизоляции оклеечной вертикальной 2 слоя | м2 | 400
1.11.5 | Утепление наружных стен пенополистиролом | м3 | 36.53
1.11.6 | Устройство защитной мембраны Planter geo | м2 | 400
1.12. | Раздел 12. Кладка внутренних стен и перегородок ниже отм. 0,000
1.12.1 | Устройство внутренних стен из блоков ячеистого бетона марка D 400 (армированная кладка) ниже отм. 0,000 | м3 | 47.63
1.12.2 | Устройство кирпичной перегородки 120 мм (армированная кладка) ниже отм. 0,000 | м2 | 19.92
1.13. | Раздел 13. Устройство ж/б конструкций вертикальных выше отм. 0,000
1.13.1 | Устройство монолитных ж/б конструкций стен выше отм. 0,000 марка бетона B25 армирование 145 кг/м3 | м3 | 11.97
1.13.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций стен выше отм. 0,000 марка бетона B35 армирование 150 кг/м3 | м3 | 1409.14
1.13.3 | Устройство монолитных ж/б конструкций пилонов и колонн выше отм. 0,000 марка бетона B25 армирование 145 кг/м3 | м3 | 101.37
1.13.4 | Устройство монолитных ж/б конструкций пилонов и колонн выше отм. 0,000 марка бетона B35 армирование 179 кг/м3 | м3 | 435.71
1.13.5 | Устройство монолитных ж/б конструкций пилонов и колонн выше отм. 0,000 марка бетона B40 армирование 145 кг/м3 | м3 | 11.97
1.14. | Раздел 14. Устройство ж/б конструкций горизонтальных выше отм. 0,000
1.14.1 | Устройство ж/б конструкций балок выше отм. 0,000 марка бетона B25 армирование 118 кг/м3 | м3 | 8.33
1.14.2 | Устройство ж/б конструкций балок выше отм. 0,000 марка бетона B30 армирование 128 кг/м3 | м3 | 85.95
1.14.3 | Устройство монолитных ж/б конструкций перекрытий (в том числе площадки лестниц)/покрытий выше отм. 0,000 марка бетона B30 армирование 116 кг/м3 | м3 | 3063.84
1.14.4 | Устройство монолитных ж/б конструкций маршей выше отм. 0,000 марка бетона B25 армирование 170 кг/м3 | м3 | 7.96
1.14.5 | Устройство сборных лестничных маршей | м3 | 84.28
1.14.6 | Устройство вентблоков сборных выше отм. 0,000 | шт | 263
1.15. | Раздел 15. Кладка наружных стен выше отм. 0,000
1.15.1 | Устройство наружных стен из блоков ячеистого бетона марка D 600 (армированная кладка) выше отм. 0,000 | м3 | 787.05
1.15.2 | Устройство наружных стен из кирпича 120мм выше отм. 0,000 | м3 | 55.79
1.15.3 | Устройство наружных стен из кирпича 250мм выше отм. 0,000 | м3 | 2.37
1.16. | Раздел 16. Кладка внутренних стен и перегородок выше отм. 0,000
1.16.1 | Устройство внутренних стен из блоков ячеистого бетона марка D 400 (армированная кладка) выше отм. 0,000 | м3 | 902.21
1.16.2 | Устройство внутренних стен из блоков ячеистого бетона марка D 600 (армированная кладка) выше отм. 0,000 | м3 | 338.79
1.16.3 | Устройство кирпичной перегородки 120 мм (армированная кладка) выше отм. 0,000 | м2 | 1921.96