## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №1202
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству наружных внеплощадочных сетей водопровода, наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (г. Чита, ул. 1-я Коллективная)
1.1. | Устройство внеплощадочных систем наружного водоснабжения
1.1.1 | Земляные работы, согласно 7532-СС-В1-0925-ПОС
1.1.1.1 | Разработка грунта (сухого и мокрого) в т.ч. разработка грунта в ручную с вывозом и утилизацией, согласно ПОС | м3 | 1548.67
1.1.1.2 | Разработка грунта (сухого) в т.ч. разработка грунта в ручную в отвал, согласно ПОС | м3 | 5061.68
1.1.1.3 | Устройство оснований из песка средней крупности (Купл = 0,95), согласно ПОС | м3 | 68.13
1.1.1.4 | Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением (Купл = 0,95), согласно ПОС | м3 | 1265.42
1.1.1.5 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом с уплотнением (Купл = 0,95), согласно ПОС | м3 | 5061.69
1.1.1.6 | Устройство металлических креплений котлованов/траншей с забиркой согласно РД и ПОС | компл | 1
1.1.2 | Демонтажные работы, согласно РД ГП 7532-СС-В1-0925-ГП
1.1.2.1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия дорог и проездов, толщиной 0,1 м | м2 | 59.2
1.1.2.2 | Демонтаж асфальтобетонного покрытие тротуаров, толщиной 0,05 м | м2 | 115.8
1.1.2.3 | Демонтаж бортового камня БР100.30.15 (между дорогой и тротуаром/газоном) | пм | 43
1.1.2.4 | Демонтаж бортового камня БР100.20.8 (между тротуаром и газоном) | пм | 57
1.1.3 | Устройство конструкции дорожной одежды, согласно РД ГП 7532-СС-В1-0925-ГП. Тип I
1.1.3.1 | Устройство асфальтобетона горячей укладки, плотный, 1 марки из мелкозернистой щебеночной (гравийной) смеси, марка митума БДН/БН - 60/90, маркировка: А5ВТ - 50 мм | м2 | 59.2
1.1.3.2 | Устройство асфальтобетона горячей укладки, плотный, 1 марки из крупнозернистой щебеночной (гравийной) смеси, марка митума БДН/БН - 60/90, маркировка: А22НТ - 70 мм | м2 | 59.2
1.1.3.3 | Устройство щебня фракционированный 40..80 (80..120) мм, легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем - 280 мм | м3 | 16.576
1.1.3.4 | Устройство песка, мелкий фр., с подержанием пылевато-глинистой фракции 5 процентов - 120 мм | м3 | 7.104
1.1.3.5 | Устройство геотекстиля, дорнит | м2 | 59.2
1.1.3.6 | Устройство уплотненного грунта, кф. 0.98 | м2 | 59.2
1.1.4 | Устройство конструкции дорожной одежды, согласно РД ГП 7532-СС-В1-0925-ГП. Тип II
1.1.4.1 | Устройство асфальтобетона горячей укладки, плотный, 1 марки из мелкозернистой щебеночной (гравийной) смеси, марка митума БДН/БН - 60/90, маркировка: А5ВТ - 50 мм | м2 | 115.8
1.1.4.2 | Устройство щебня фракционированный 40..80 (80..120) мм, легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем - 100 мм | м3 | 11.58
1.1.4.3 | Устройство песка, мелкий фр., с подержанием пылевато-глинистой фракции 5 процентов - 100 мм | м3 | 11.58
1.1.4.4 | Устройство уплотненного грунта, кф. 0.98 | м2 | 115.8
1.1.5 | Устройство бортового камня, согласно РД ГП 7532-СС-В1-0925-ГП
1.1.5.1 | Устройство бортового камня БР100.30.15 (между дорогой и тротуаром/газоном), с учетом бетонной обоймы и щебеночной подготовки | пм | 43
1.1.5.2 | Устройство бортового камня БР100.20.8 (между тротуаром и газоном), с учетом бетонной обоймы и щебеночной подготовки | пм | 57
1.1.6 | Устройство водопровода В1, согласно 7532-СС-В1-0925-НВ
1.1.6.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 ВОДА SDR 17 - 90х5,4, ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК", в траншеи | пм | 8
1.1.6.2 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 ВОДА SDR 17 - 225х13,4, ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК", в траншеи | пм | 332.6
1.1.6.3 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100-RC ВОДА SDR 17 - 225х13,4, ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК", бестраншейном методом (ГНБ) | пм | 727.8
1.1.6.4 | Хомут врезной фланцевый для ПЭ и ПВХ DN315/225 PN16 | шт | 1
1.1.6.5 | Задвижка нержавеющая ручная Р=1,6 МПа, ?80 мм, фланцевая, 30нж41нж | шт | 2
1.1.6.6 | Переход стальной приварной К-219х6-89х4 | шт | 1
1.1.6.7 | Задвижка нержавеющая ручная Р=1,6 МПа, ?200 мм, фланцевая, 30нж41нж | шт | 12
1.1.6.8 | Вантуз воздушный 2-ступенчатый DN050 PN16 ВЧ40 EPDM, 7050 | шт | 3
1.1.6.9 | Задвижка E1+ в комплекте с штурвалом(№7800) Р=1,6 МПа, ?50 мм, фланцевая, NO.4000 E1+ | шт | 3
1.1.6.10 | Хомут врезной фланцевый сталь-чугун DN050/Dz090-738 PN16 ВЧ40 EPDM, 3050 | шт | 3
1.1.6.11 | Опора скользящая хомутовая Ду 80, h=200 мм ТПР.05.29.00.000-08 | шт | 2
1.1.6.12 | Опора скользящая хомутовая Ду 100, h=200 мм ТПР.05.29.00.000-11 | шт | 4
1.1.6.13 | Опора скользящая хомутовая Ду 200, h=200 мм ТПР.05.29.00.000-23 | шт | 13
1.1.6.14 | Хомут врезной фланцевый для ПЭ и ПВХ DN315/225 PN16 | шт | 1
1.1.6.15 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ Ду 200мм | шт | 3
1.1.6.16 | Пожарная подставка стальная фланцевая ППФ PN16 Ду 200мм ООО «БК-Арматура» | шт | 1
1.1.6.17 | Пожарный гидрант с системой двойного запирания д125мм H=3250 ГОСТ Р 53961-2010 | шт | 4
1.1.6.18 | Тройник стальной оцинкованный, приварной 2-д219х8мм ГОСТ 17376-2001 | шт | 7
1.1.6.19 | Тройник стальной, переходной, приварной Д219х7/Д108х4 | шт | 12
1.1.6.20 | Фланец стальной приварной на Р=1,6 МПа Д50мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 3
1.1.6.21 | Фланец стальной приварной на Р=1,6 МПа Д80мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 2
1.1.6.22 | Фланец стальной свободный на Р=1,6 МПа Д80мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 2
1.1.6.23 | Фланец стальной свободный на Р=1,6 МПа Д100мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 12
1.1.6.24 | Фланец стальной свободный на Р=1,6 МПа Д200мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 37
1.1.6.25 | Фланец стальной приварной на Р=1,6 МПа Д200мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 67
1.1.6.26 | Заглушка фланцевая элептическая на Р=1,6 МПа Д200мм ГОСТ 34785-2021 | шт | 6
1.1.6.27 | Заглушка фланцевая элептическая на Р=1,6 МПа Д100мм ГОСТ 34785-2021 | шт | 12
1.1.6.28 | Втулка под фланец удлиненная d 90 SDR 17 PN16 | шт | 2
1.1.6.29 | Втулка под фланец удлиненная d 225 SDR 17 PN16 | шт | 37
1.1.6.30 | Труба стальная электросварная Д219х6мм для изготовления отвода 128, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 1
1.1.6.31 | Отвод стальной, приварной, крутозагнутый, оцинкованный 90° Д200мм | шт | 1
1.1.6.32 | Труба стальная электросварная Д219х6мм для изготовления отвода 134°, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 1
1.1.6.33 | Труба стальная электросварная Д219х6мм для изготовления отвода 141°, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 1
1.1.6.34 | Труба стальная электросварная Д219х6мм для изготовления отвода 156°, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 1
1.1.6.35 | Труба стальная электросварная Д219х6мм для изготовления отвода 165°, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 1
1.1.6.36 | Труба стальная электросварная Д219х6мм для изготовления отвода 172°, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 1
1.1.6.37 | Труба стальная электросварная Д219х6мм для изготовления отвода 175°, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 4
1.1.6.38 | Труба стальная электросварная Д219х6мм для изготовления отвода 176°, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 1
1.1.6.39 | Труба стальная электросварная Д89х4мм для изготовления отвода 135°, L=0,4м(изготовить по месту) | шт | 1
1.1.6.40 | Муфта с упором MB д.0090 SDR11 ПЭ100 (муфта электросварная) 612687 | шт | 4
1.1.6.41 | Муфта электросварная SDR 7,4 -11 UB d 225мм 612674 | шт | 6
1.1.6.42 | Футляр из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 - 500x29,7 | пм | 150.8
1.1.6.43 | Опорно-направляющее кольцо с функцией центрирования для трубы Д225 в футляре Д500 | шт | 61
1.1.6.44 | Манжета герметизирующая МГ 225/500 А-2, Тип II (для футляра) | шт | 12
1.1.6.45 | Скоба ходовая полимерно-металлическая FirFix | шт | 182
1.1.6.46 | Хомут монтажный Ду200, Ру16 сталь-чугун (ответная часть) нерж.сталь 3330 | шт | 3
1.1.6.47 | Хомут монтажный DN315, Ру16 для ПЭ и ПВХ (ответная часть) нерж.сталь | шт | 1
1.1.6.48 | Отвод сварной 30 полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17-225x13,4 | шт | 2
1.1.6.49 | Огрунтовка стальных труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7.65
1.1.6.50 | Окраска стальных труб эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 7.65
1.1.6.51 | Крышка утеплительная для колодца с ПГ | шт | 3
1.1.6.52 | Комплекс СМР по устройству канализационных колодцев В1 в сухих и мокрых грунтах согласно РД с учетом устройства оснваний, гидроизоляции, лестниц, лючков, гермитизации проходок трубопроводов через гильзы, обетонирование лотков и горловин | компл | 21
1.1.7 | Земляные работы согласно 7532-СС-В2-0925-ПОС
1.1.7.1 | Разработка грунта (сухого и мокрого) в т.ч. разработка грунта в ручную с вывозом и утилизацией, согласно ПОС | м3 | 1160.91
1.1.7.2 | Разработка грунта (сухого) в т.ч. разработка грунта в ручную в отвал, согласно ПОС | м3 | 3717.7
1.1.7.3 | Устройство оснований из песка средней крупности (Купл = 0,95), согласно ПОС | м3 | 77.07
1.1.7.4 | Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением (Купл = 0,95), согласно ПОС | м3 | 929.43
1.1.7.5 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом с уплотнением (Купл = 0,95), согласно ПОС | м3 | 3717.7
1.1.8 | Демонтажные работы, согласно 7532-СС-В2-0925-ГП
1.1.8.1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытие дорог и проездов толщиной 0,1 м | м2 | 26.8
1.1.9 | Устройство конструкции дорожной одежды, согласно 7532-СС-В2-0925-ГП. Тип I
1.1.9.1 | Устройство асфальтобетона горячей укладки, плотный 1 марки из крупнозернистой щебеночной (гравийной) смеси , марка битума БДН/БН 60/90 маркировка: А22НТ(ГОСТ Р 58406,2-2020) -70мм | м2 | 26.8
1.1.9.2 | Устройство асфальтобетона горячей укладки, плотный 1 марки из мелкозернистой щебеночной (гравийной) смеси марка битума БДН/БН -60/90, маркировка: А5ВТ(ГОСТ Р 58406,2-2020) - 50мм | м2 | 26.8
1.1.9.3 | Устройство щебня фракционированный 40..80(80..120)мм легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем (ГОСТ 8267-93*) -280мм | м3 | 7.504
1.1.9.4 | Устройство песка, мелкий, с содержанием пылевато-глинистой фракции 5% (ГОСТ 8736-2014) -120мм | м3 | 3.216
1.1.9.5 | Устройство геотекстиля, дорнит | м2 | 26.8
1.1.9.6 | Устройство уплотненного грунта, кф. 0.98 | м2 | 26.8
1.1.10 | Устройство наружной сети водоснабжения согласно 7532-СС-В2-0925-НВ
1.1.10.1 | Укладка трубопроводов полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17 - 90х5,4 ТУ 22.21.21-077-73011750-2021, ГОСТ Р 70628.2-2023 в траншеи | м | 8
1.1.10.2 | Укладка трубопроводов полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17 - 225х13,4 ТУ 22.21.21-077-73011750-2021, ГОСТ Р 70628.2-2023 в траншеи | м | 363.74
1.1.10.3 | Укладка трубопроводов полиэтиленовых ПЭ 100-RC SDR 17 - 225х13,4 ТУ 22.21.21-077-73011750-2021, ГОСТ Р 70628.2-2023 бестраншейным методом (ГНБ) | м | 526.06
1.1.10.4 | Монтаж футляра из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 - 500x29,7 ГОСТ Р 70628.2-2023, согласно РД | м | 98.1
1.1.10.5 | Комплекс работ по устройству водопроводных колодцев в сухих и мокрых грунтах с учетом стемянок/ходовых скоб FirFix, колодезных люков, бетонированием упоров и горловин, сварных швов, внутреней и наружной гидроизоляции стен и горловин согласно РД | компл. | 17
1.1.10.6 | Муфта защитная для ПЭ (проход через ж/б колодец) д.0225 | шт | 9
1.1.10.7 | Муфта защитная для ПЭ (проход через ж/б колодец) д.0315 | шт | 2
1.1.10.8 | Труба стальная электросварная, прямошовная d57х3,5мм, ГОСТ 10704-91 | м | 0.5
1.1.10.9 | Труба стальная электросварная, прямошовная d89х4мм, ГОСТ 10704-91 | м | 2
1.1.10.10 | Труба стальная электросварная, прямошовная d219х6мм, ГОСТ 10704-91 | м | 3
1.1.10.11 | Задвижка нержавеющая ручная Р=1,6 МПа, d80 мм, фланцевая, 30нж41нж | шт | 2
1.1.10.12 | Задвижка нержавеющая ручная Р=1,6 МПа, d100 мм, фланцевая, 30нж41нж | шт | 6
1.1.10.13 | Задвижка нержавеющая ручная Р=1,6 МПа, d200 мм, фланцевая, 30нж41нж | шт | 3
1.1.10.14 | Вантуз воздушный 2-ступенчатый DN050 PN16 ВЧ40 EPDM, №7050 | шт | 2
1.1.10.15 | Задвижка E1+ в комплекте с штурвалом(№7800) Р=1,6 МПа, d50 мм, фланцевая, NO.4000 E1+ | шт | 2
1.1.10.16 | Хомут врезной фланцевый сталь-чугун DN050/Dz090-738 PN16 ВЧ40 EPDM, №3050 | шт | 2
1.1.10.17 | Опора скользящая хомутовая Ду 80, h=200 мм, ТПР.05.29.00.000-08 | шт | 2
1.1.10.18 | Опора скользящая хомутовая Ду 100, h=200 мм, ТПР.05.29.00.000-11 | шт | 6
1.1.10.19 | Опора скользящая хомутовая Ду 200, h=200 мм, ТПР.05.29.00.000-23 | шт | 5
1.1.10.20 | Хомут врезной фланцевый для ПЭ и ПВХ DN315/225 PN16, №3050 | шт | 1
1.1.10.21 | Тройник стальной, переходной, приварной d219х7/d108х4, ТС-588.000-027 серия 5.903-13 | шт | 12
1.1.10.22 | Пожарный гидрант с системой двойного запирания d125мм H=4250, ГОСТ Р 53961-2010 | шт | 1
1.1.10.23 | Тройник стальной оцинкованный, приварной 2-d219х8мм, ГОСТ 17376-2001 | шт | 1
1.1.10.24 | Крест стальной фланцевый КФ Р=1,6 МПа ?200х100мм, СК 2109-92-041 | шт | 1
1.1.10.25 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ Ду 200х100мм | шт | 3
1.1.10.26 | Пожарный гидрант с системой двойного запирания ?125мм H=3250, ГОСТ Р 53961-2010 | шт | 2
1.1.10.27 | Переход стальной приварной К-114,3х6,3-88,9х5,6 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
1.1.10.28 | Переход стальной приварной К-219,1х8,0-114,3х6,3 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1
1.1.10.29 | Фланец стальной приварной на Р=1,6 МПа d50мм, ГОСТ 33259-2015 | шт | 2
1.1.10.30 | Фланец стальной приварной на Р=1,6 МПа d80мм, ГОСТ 33259-2015 | шт | 2
1.1.10.31 | Фланец стальной свободный на Р=1,6 МПа d80мм, ГОСТ 33259-2015 | шт | 2
1.1.10.32 | Фланец стальной приварной на Р=1,6 МПа d100мм, ГОСТ 33259-2015 | шт | 13
1.1.10.33 | Фланец стальной приварной на Р=1,6 МПа d200мм, ГОСТ 33259-2015 | шт | 48
1.1.10.34 | Фланец стальной свободный на Р=1,6 МПа d200мм, ГОСТ 33259-2015 | шт | 29
1.1.10.35 | Заглушка фланцевая элептическая на Р=1,6 МПа d100мм | шт | 16
1.1.10.36 | Втулка под фланец удлиненная d 90 SDR 17 PN16 | шт | 2
1.1.10.37 | Втулка под фланец удлиненная d 200 SDR 17 PN16 | шт | 29
1.1.10.38 | Отвод 90, 219х6,0, стальной | шт | 2
1.1.10.39 | Труба стальная электросварная, прямошовная d219х6мм для изготовления отвода 136°, L=0,4м(изготовить по месту), ГОСТ 10704-91 | шт | 1
1.1.10.40 | Труба стальная электросварная, прямошовная d219х6мм для изготовления отвода 129°, L=0,4м(изготовить по месту), ГОСТ 10704-91 | шт | 1
1.1.10.41 | Труба стальная электросварная, прямошовная d219х6мм для изготовления отвода 162°, L=0,4м(изготовить по месту), ГОСТ 10704-91 | шт | 1
1.1.10.42 | Труба стальная электросварная, прямошовная d219х6мм для изготовления отвода 167°, L=0,4м(изготовить по месту), ГОСТ 10704-91 | шт | 1
1.1.10.43 | Труба стальная электросварная, прямошовная d219х6мм для изготовления отвода 173°, L=0,4м(изготовить по месту), ГОСТ 10704-91 | шт | 1
1.1.10.44 | Труба стальная электросварная, прямошовная d219х6мм для изготовления отвода 174°, L=0,4м(изготовить по месту), ГОСТ 10704-91 | шт | 1
1.1.10.45 | Труба стальная электросварная, прямошовная d219х6мм для изготовления отвода 176°, L=0,4м(изготовить по месту), ГОСТ 10704-91 | шт | 2
1.1.10.46 | Отвод сварной 30° полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17-90x5,4 ГОСТ 32415-2013 | шт | 1
1.1.10.47 | Муфта с упором MB д.0090 SDR11 ПЭ100, 612687 | шт | 2
1.1.10.48 | Муфта электросварная UB д.0225 SDR7,4-11 ПЭ100, 612687 | шт | 6
1.1.10.49 | Опорно-направляющее кольцо с функцией центрирования для трубы d225 в футляре d500, ТУ 1469-001-01297858-98 | шт | 38
1.1.10.50 | Манжета герметизирующая МГ 225/500 А-2, Тип II (для футляра), ТУ 2531-007-01297858-02 | шт | 12
1.1.10.51 | Гермовтулка разъемная ГВ-Р Salex® Series-ECO AISI-304 EPDM 40mm Шор 40 ID227-OD350, ТУ 2531-002-91573612-2016 | шт | 20
1.1.10.52 | Гермовтулка разъемная ГВ-Р Salex® Series-ECO AISI-304 EPDM 40mm Шор 40 ID112-OD218, ТУ 2531-002-91573612-2016 | шт | 6
1.1.10.53 | Гермовтулка разъемная ГВ-Р Salex® Series-ECO AISI-304 EPDM 40mm Шор 40 ID92-OD196 | шт | 4
1.1.10.54 | Гильза ПЭ100 d400 SDR17 L=400мм под гермовтулку для прохода через стенку колодца | шт | 20
1.1.10.55 | Гильза ПЭ100 d250 SDR17 L=400мм под гермовтулку для прохода через стенку колодца | шт | 6
1.1.10.56 | Гильза ПЭ100 d225 SDR17 L=400мм под гермовтулку для прохода через стенку колодца | шт | 4
1.1.10.57 | Герметизация проходов трубопровода через гильзы в стенке колодца цементно-песчаный раствор М100, просмаленный пеньковый канат | шт | 9
1.1.10.58 | Хомут монтажный Ду200, Ру16 сталь-чугун (ответная часть) нерж.сталь, №3330 | шт | 2
1.1.10.59 | Крышка утеплительная для колодца с Пг согласно листа 11 РД | шт | 3
1.1.10.60 | Комплекс работ по устройству металлических креплений траншеи/котлованов с забиркой согласно ПОС и РД | компл. | 1
1.2. | Устройство внеплощадочных систем наружной канализации
1.2.1 | Хозбытовая канализация К1 (самотечная)
1.2.1.1 | Разработка сухого и мокрого грунта траншеи и котлованов с вывозом и утилизацией | м3 | 850
1.2.1.2 | Разработка грунта с погрузкой в отвал | м3 | 2050
1.2.1.3 | Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением | м3 | 930
1.2.1.4 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением | м3 | 1873
1.2.1.5 | Устройство металлических креплений котлованов/траншей с забиркой согласно РД и ПОС | компл | 1
1.2.1.6 | Устройство оснований из песка средней крупности (Купл = 0,95) | м3 | 97
1.2.1.7 | Устройство трубы полиэтиленовой ПЭ100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR 21 - 160х7,7 | м | 193.1
1.2.1.8 | Устройство трубы полиэтиленовой ПЭ100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR 21 - 225х10,8 (Закрытым и Открытым способом согласно РД) | м | 439.9
1.2.1.9 | Муфта защитная для трубы ПЭ ф 160 (ч/з стенку колодца) | шт | 20
1.2.1.10 | Муфта защитная для трубы ПЭ ф 225 (ч/з стенку колодца) | шт | 17
1.2.1.11 | Комплекс СМР по устройству канализационных колодцев К1 в сухих и мокрых грунтах согласно РД с учетом устройства оснваний, гидроизоляции, лестниц, лючков, гермитизации проходок трубопроводов через гильзы, обетонирование лотков и горловин | компл | 20
1.2.1.12 | Отмостка бетонная h=5см, бетон марки В7,5, подготовка ПГС-0.15м (вокруг люка) | м2 | 37.8
1.2.1.13 | Гильза ПЭ100 ф315 SDR17 L=400мм под гермовтулку для прохода через стенку колодца | шт | 1
1.2.1.14 | Гермовтулка разъемная ГВ-Р Salex® Series-ECO AISI-304 EPDM 40mm Шор 40 ID162-OD275 | шт | 1
1.2.1.15 | Гильза ПЭ100 ф400 SDR17 L=400мм под гермовтулку для прохода через стенку колодца | шт | 4
1.2.1.16 | Гермовтулка разъемная ГВ-Р Salex® Series-ECO AISI-304 EPDM 40mm Шор 40 ID277-OD350 | шт | 4
1.2.1.17 | Утепление трубопроводов канализации - слой рубероида марки РК-420 ГОСТ 10923-93* L=1600 мм | м | 520.5
1.2.1.18 | Утепление трубопроводов канализации - асфальтокерамзитобетон (фракции 5-10 мм б=1200 кг/м?) | м3 | 92.7
1.2.1.19 | Утепление трубопроводов канализации - доска обрезная б=40мм из древесины III сорта (пиломатериалы) | м3 | 27.8
1.2.1.20 | Теплоизоляция скорлупами ППУ в покрытии "Стеклопластик" д=50мм для труб ф159 мм | м | 152.8
1.2.1.21 | Теплоизоляция скорлупами ППУ в покрытии "Стеклопластик" д=50мм для труб ф225 мм | м | 127.3