## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №1241
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству ворот в подземной автостоянке, ниже отм. 0.000
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Общие затраты_3-я очередь г. Москва, ул. Ботаническая, вл. 29 (Гостиница Останкино)
1.1. | Устройство дверей ниже отм. 0,000
1.1.1 | Устройство ворот подземной автостоянки
1.1.1.1 | Ворота металлические рулонные, расположенные в проеме, класса А, противопожарные (В-1, ВМ СкП Сн 2000х2500(h) -ГОСТ 31174-2017), EI60, Firetechics-Firerollgate EI60 (или аналог), согласно рабочей и дизайн документации | шт | 1
1.1.1.2 | Ворота металлические рулонные, расположенные в проеме, класса А, противопожарные (В-2, ВМ СкП Сн 3000х2500(h) -ГОСТ 31174-2017), EI60, Firetechics-Firerollgate EI60 (или аналог), согласно рабочей и дизайн документации | шт | 8
1.1.1.3 | Ворота скоростные, секционные, въездные, расположенные в проеме, 3000х2500(h), нагрузка 1.5 кВт, открывание не более 5 сек., закрывание не более 7 сек., с учетом системы СКУД, согласно рабочей документации и технического задания (приложение №1) | шт | 2
1.1.1.4 | Демонтаж с сохранением установленных ворот на въезде в подземный паркинг, с последующей передачей оборудования на баланс управляющей организации | шт | 2