## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №49
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству систем кондиционирования
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Химки, квартал Клязьма)
1.1. | Устройство систем кондиционирования
1.1.1 | Кондиционирование
1.1.1.1 | К1.1. Наружный блок VRV-системы с низкотемпературным комплектом RXYQ14T7Y1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.2 | Внутренний блок настенного типа FXAQ50AUV1B, DAIKIN | шт. | 2
1.1.1.3 | Внутренний блок настенного типа FXAQ63AUV1B, DAIKIN | шт. | 3
1.1.1.4 | К1.2. Наружный блок VRV-системы с низкотемпературным комплектом RXYQ14T7Y1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.5 | Внутренний блок настенного типа FXAQ40AUV1B, DAIKIN | шт. | 2
1.1.1.6 | Внутренний блок настенного типа FXAQ50AUV1B, DAIKIN | шт. | 5
1.1.1.7 | К2.1. Наружный блок VRV-системы с низкотемпературным комплектом RXYQ14T7Y1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.8 | Внутренний блок настенного типа FXAQ40AUV1B, DAIKIN | шт. | 2
1.1.1.9 | Внутренний блок настенного типа FXAQ50AUV1B, DAIKIN | шт. | 5
1.1.1.10 | К2.2. Наружный блок VRV-системы с низкотемпературным комплектом RXYQ14T7Y1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.11 | Внутренний блок настенного типа FXAQ50AUV1B, DAIKIN | шт. | 2
1.1.1.12 | Внутренний блок настенного типа FXAQ63AUV1B, DAIKIN | шт. | 3
1.1.1.13 | К3.1. Наружный блок VRV-системы с низкотемпературным комплектом RXYQ18T7Y1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.14 | Внутренний блок настенного типа FXAQ50PAV1, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.15 | Внутренний блок настенного типа FXSQ125A2VEB, DAIKIN | шт. | 3
1.1.1.16 | К3.2. Наружный блок VRV-системы с низкотемпературным комплектом RXYQ20T7Y1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.17 | Внутренний блок настенного типа FXAQ40PAV1, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.18 | Внутренний блок настенного типа FXSQ125A2VEB, DAIKIN | шт. | 2
1.1.1.19 | Внутренний блок настенного типа FXSQ140A2VEB, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.20 | К4.1. Наружный блок VRV-системы с низкотемпературным комплектом RXYQ18T7Y1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.21 | Внутренний блок канального типа FXSQ40A2VEB, DAIKIN | шт. | 2
1.1.1.22 | Внутренний блок канального типа FXHQ100AVEB, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.23 | Внутренний блок канального типа FXSQ100A2VEB, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.24 | Внутренний блок канального типа FXSQ125A2VEB, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.25 | К4.2. Наружный блок VRV-системы с низкотемпературным комплектом RXYQ20T7Y1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.26 | Внутренний блок канального типа FXSQ40A2VEB, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.27 | Внутренний блок канального типа FXAQ63AUV1B, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.28 | Внутренний блок канального типа FXSQ63A2VEB, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.29 | Внутренний блок канального типа FXSQ125A2VEB, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.30 | Внутренний блок канального типа FXSQ140A2VEB, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.31 | Пульт управления проводной BRC1H519W7, DAIKIN | шт. | 42
1.1.1.32 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T8, DAIKIN | компл. | 15
1.1.1.33 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T9, DAIKIN | компл. | 8
1.1.1.34 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T8, DAIKIN | компл. | 11
1.1.1.35 | К5.1. Сплит-система с низкотемпературным комплектом FBA35A2VEB/RXS35L3V1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.36 | К5.2. Сплит-система с низкотемпературным комплектом FBA35A2VEB/RXS35L3V1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.37 | К6.1. Сплит-система с низкотемпературным комплектом FBA50A2VEB/RXS50L2V1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.38 | К6.2. Сплит-система с низкотемпературным комплектом FTXS35K3V1B/RXS35L3V1B, DAIKIN | компл. | 1
1.1.1.39 | К7. Сплит-система с низкотемпературным комплектом FTXS71GV1B/RXS71FAV1B8, DAIKIN | компл. | 2
1.1.1.40 | Адаптер типа KRP413AB1S, DAIKIN | шт. | 2
1.1.1.41 | Пульт управления проводной типа BRC1D528, DAIKIN | шт. | 3
1.1.1.42 | Пульт управления проводной типа BRCW1901A03, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.43 | Пульт управления проводной типа BRC073A1, DAIKIN | шт. | 2
1.1.1.44 | Согласователь работы кондиционеров CPK-D, DAIKIN | шт. | 1
1.1.1.45 | Приточный потолочный вихревой диффузор серии TDF-SilentAIR. TDF-SA-Q-Z-H-L/600, TROX | шт. | 35
1.1.1.46 | Вытяжной потолочный вихревой диффузор серии TDF-SilentAIR. TDF-SA-Q-A-H-L/600, TROX | шт. | 35
1.1.1.47 | Звукоизолированный и теплоизолированный воздуховод диаметром 254, SONODEC 25 | м | 140
1.1.1.48 | Короб из тонколистовой оцинкованной стали, плотный класса герметичности В; толщиной 0,7 мм; сечением 700х250; длиной 0,5 м. ГОСТ 14918-80 | шт. | 6
1.1.1.49 | Короб из тонколистовой оцинкованной стали, плотный класса герметичности В; толщиной 0,7 мм; сечением 1000х250; длиной 0,5 м. ГОСТ 14918-80 | шт. | 2
1.1.1.50 | Короб из тонколистовой оцинкованной стали, плотный класса герметичности В; толщиной 0,7 мм; сечением 1400х250; длиной 0,5 м. ГОСТ 14918-80 | шт. | 20
1.1.1.51 | Трубопровод из медных труб, диаметром 6,4 мм | м | 224
1.1.1.52 | Трубопровод из медных труб, диаметром 9,5 мм | м | 247
1.1.1.53 | Трубопровод из медных труб, диаметром 12,7 мм | м | 240
1.1.1.54 | Трубопровод из медных труб, диаметром 15,9 мм | м | 288
1.1.1.55 | Трубопровод из медных труб, диаметром 19,1 мм | м | 20
1.1.1.56 | Трубопровод из медных труб, диаметром 22,2 мм | м | 67
1.1.1.57 | Трубопровод из медных труб, диаметром 28,6 мм | м | 221
1.1.1.58 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 10 мм. Tube K-FLEX ST 19х10-2 | м | 496
1.1.1.59 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 12 мм. Tube K-FLEX ST 19х12-2 | м | 252
1.1.1.60 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 15 мм. Tube K-FLEX ST 19х15-2 | м | 302
1.1.1.61 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 18 мм. Tube K-FLEX ST 19х18-2 | м | 22
1.1.1.62 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 22 мм. Tube K-FLEX ST 19х22-2 | м | 70
1.1.1.63 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 28 мм. Tube K-FLEX ST 19х28-2 | м | 232
1.1.1.64 | Рулонная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм. K-FLEX ST 19х10-2 | м? | 46
1.1.1.65 | Клей для склейки изделий, объём 2,6 л. K-FLEX K-425 | шт. | 6
1.1.1.66 | Лента самоклеящаяся марки ST толщиной 3 мм, шириной 50 мм, длиной 15 м. K-FLEX | шт. | 128
1.1.1.67 | Фреон. R410A | кг | 56.9
1.1.1.68 | Крепления | кг | 392
1.1.2 | Холодоснабжение фанкойлов
1.1.2.1 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH229FEH-A-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - пленум-бокс с одним подлючением к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 3
1.1.2.2 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH239FEH-A-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - пленум-бокс с одним подлючением к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 10
1.1.2.3 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH279FEH-A-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - пленум-бокс с одним подлючением к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 20
1.1.2.4 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH329FEH-A-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - пленум-бокс с двумя подлючениями к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 7
1.1.2.5 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH429FEH-A-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - пленум-бокс с двумя подлючениями к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 4
1.1.2.6 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH439FEH-A-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - пленум-бокс с двумя подлючениями к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 9
1.1.2.7 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH749FEH-A-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - прямоугольные присоединительные фланцевые патрубки на сторне всасывания/нагнетания; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 4
1.1.2.8 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH279FEHGA-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - электронагреватель 1000 Вт; - пленум-бокс с одним подлючением к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 13
1.1.2.9 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH329FEHGA-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - электронагреватель 1000 Вт; - пленум-бокс с двумя подлючениями к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1 | компл. | 10
1.1.2.10 | Фанкойл 42NH канального типа, тип 42NH429FEHGA-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник с левосторонним подключением; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - электронагреватель 1000 Вт; енум-бокс с одним подлючением к воздуховодам диаметром 200 мм на сторне всасывания/нагнетания, без прямоугольных фланцевых патрубков; - клемная коробка; - насос для отвода конденсата; - гибкие шланги; - фильтр G1G1 | компл. | 3
1.1.2.11 | Фанкойл 42GW кассетного типа, тип 42GW209C-H-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - клемная коробка; - декоративная решетка | компл. | 23
1.1.2.12 | Фанкойл 42GW кассетного типа, тип 42GW309C-H-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - клемная коробка; - декоративная решетка | компл. | 41
1.1.2.13 | Фанкойл 42GW кассетного типа, тип 42GW409C-H-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - клемная коробка; - декоративная решетка | компл. | 5
1.1.2.14 | Фанкойл 42GW кассетного типа, тип 42GW509C-H-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - клемная коробка; - декоративная решетка | компл. | 8
1.1.2.15 | Фанкойл 42GW кассетного типа, тип 42GW609C-H-A, CARRIER, в комплекте: - высокоэффективный электродивигатель EC; - 2-трубный теплообменник; - 3-ходовой клапан с двухпозиционным приводом 230 В; - клемная коробка; - декоративная решетка | компл. | 3
1.1.2.16 | Приточный потолочный вихревой диффузор серии TDF-SilentAIR. TDF-SA-Q-Z-H-L/400, TROX | шт. | 92
1.1.2.17 | Вытяжной потолочный вихревой диффузор серии TDF-SilentAIR. TDF-SA-Q-A-H-L/400, TROX | шт. | 112
1.1.2.18 | Вентиляционная решетка серии АН, сечением 1225х425. AH-0-DG/1225x425/A1/A11, TROX | шт. | 8
1.1.2.19 | Потолочные фильтры высокой эффективности серия TFC с воздухораспределительным устройством TDF-SilentAIR. TFC-SC-SPC-YDF/600x248x344/2/T, TROX | шт. | 20
1.1.2.20 | Фильтрующая панель серии MFP. MFP-ePM1 90%-ALZ/535x535x78x50/PB/FNB, TROX | шт. | 20
1.1.2.21 | Звукоизолированный и теплоизолированный воздуховод диаметром 203. SONODEC 25 | м | 306
1.1.2.22 | Звукоизолированный и теплоизолированный воздуховод диаметром 254. SONODEC 25 | м | 30
1.1.2.23 | Ручной балансировочный клап DN15, PN20. MVT Leno. 003Z4081. Danfoss | шт. | 132
1.1.2.24 | Ручной балансировочный клап DN20, PN20. MVT Leno. 003Z4082. Danfoss | шт. | 27
1.1.2.25 | Ручной балансировочный клап DN25, PN20. MVT Leno. 003Z4083. Danfoss | шт. | 4
1.1.2.26 | Фильтр сетчатый со сливной пробкой DN15, PN25. FVR. 065B8235. Danfoss | шт. | 120
1.1.2.27 | Фильтр сетчатый со сливной пробкой DN20, PN25. FVR. 065B8236. Danfoss | шт. | 12
1.1.2.28 | Фильтр сетчатый со сливной пробкой DN25, PN25. FVR. 065B8237. Danfoss | шт. | 27
1.1.2.29 | Фильтр сетчатый со сливной пробкой DN32, PN25. FVR. 065B8238. Danfoss | шт. | 4
1.1.2.30 | Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем, с рукоядкой типа бабочка DN15 PN40. BVR-F. 065B8203. Danfoss | шт. | 120
1.1.2.31 | Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем, с рукоядкой типа бабочка DN20 PN40. BVR-F. 065B8204. Danfoss | шт. | 12
1.1.2.32 | Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем, с рукоядкой типа бабочка DN25 PN40. BVR-F. 065B8205. Danfoss | шт. | 27
1.1.2.33 | Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем, с рукоядкой типа бабочка DN32 PN40. BVR-F. 065B8206. Danfoss | шт. | 4
1.1.2.34 | Ручной балансировочный клапан DN20 PN16. MNF. 003Z1186. Danfoss | шт. | 1
1.1.2.35 | Ручной балансировочный клапан DN25 PN16. MNF. 003Z1187. Danfoss | шт. | 7
1.1.2.36 | Ручной балансировочный клапан DN32 PN16. MNF. 003Z1188. Danfoss | шт. | 1
1.1.2.37 | Ручной балансировочный клапан DN40 PN16. MNF. 003Z1189. Danfoss | шт. | 3
1.1.2.38 | Ручной балансировочный клапан DN50 PN16. MNF. 003Z1161. Danfoss | шт. | 4
1.1.2.39 | Кран шаровый фланцевый цельносварной из углеродистой стали со стандартным проходом DN25 PN16. JIP Standard FF. 065N9622. Danfoss | шт. | 1
1.1.2.40 | Кран шаровый фланцевый цельносварной из углеродистой стали со стандартным проходом DN32 PN16. JIP Standard FF. 065N9623. Danfoss | шт. | 7
1.1.2.41 | Кран шаровый фланцевый цельносварной из углеродистой стали со стандартным проходом DN40 PN16. JIP Standard FF. 065N9624. Danfoss | шт. | 1
1.1.2.42 | Кран шаровый фланцевый цельносварной из углеродистой стали со стандартным проходом DN50 PN16. JIP Standard FF. 065N9625. Danfoss | шт. | 3
1.1.2.43 | Кран шаровый фланцевый цельносварной из углеродистой стали со стандартным проходом DN65 PN16. JIP Standard FF. 65N9626. Danfoss | шт. | 4
1.1.2.44 | Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой и нипелем (американка), с рукояткой типа бабочка DN15 PN40. BVR-F. 065B8203. Danfoss | шт. | 28
1.1.2.45 | Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой и нипелем (американка), с рукояткой типа бабочка DN25 PN40. BVR-F. 065B8205. Danfoss | шт. | 32
1.1.2.46 | Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой и нипелем (американка), с рукояткой типа бабочка DN15 PN40. BVR-F. 065B8203. Danfoss | шт. | 24
1.1.2.47 | Автоматический воздухоотводчик DN15 PN10. Airvent. 065B8223. Danfoss | шт. | 24
1.1.2.48 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN15 PN10. 193B4000. Danfoss | шт. | 2
1.1.2.49 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN32 PN10. 193B4006. Danfoss | шт. | 4
1.1.2.50 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN40 PN10. 193B4008. Danfoss | шт. | 4
1.1.2.51 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN65 PN10. 193B4012. Danfoss | шт. | 2
1.1.2.52 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN125 PN16. 193B4020G. Danfoss | шт. | 2
1.1.2.53 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, плотный класса герметичности В; толщиной 1,0 мм; 1000х400. ГОСТ 14918-80 | шт. | 8
1.1.2.54 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, плотный класса герметичности В; толщиной 1,0 мм; 1200х400. ГОСТ 14918-80 | шт. | 12
1.1.2.55 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб, условным диаметром 15 мм и толщиной 2,8 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 1766
1.1.2.56 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб, условным диаметром 20 мм и толщиной 2,8 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 281
1.1.2.57 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб, условным диаметром 25 мм и толщиной 3,2 мм | м | 663
1.1.2.58 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб, условным диаметром 32 мм и толщиной 3,2 мм | м | 685
1.1.2.59 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоцинкованных труб, условным диаметром 40 мм и толщиной 3,5 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 233
1.1.2.60 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, наружным диаметром 57 мм и толщиной 3,5 мм. ГОСТ 8732-78 | м | 367
1.1.2.61 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, наружным диаметром 76 мм и толщиной 3,5 мм. ГОСТ 8732-78 | м | 293
1.1.2.62 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, наружным диаметром 89 мм и толщиной 3,5 мм. ГОСТ 8732-78 | м | 92
1.1.2.63 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, наружным диаметром 108 мм и толщиной 4,0 мм. ГОСТ 8732-78 | м | 9
1.1.2.64 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, наружным диаметром 133 мм и толщиной 4,0 мм. ГОСТ 8732-78 | м | 180
1.1.2.65 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 22 мм. Tube K-FLEX ST 19х22-2 | м | 1856
1.1.2.66 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 28 мм. Tube K-FLEX ST 19х28-2 | м | 296
1.1.2.67 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 35 мм.Tube K-FLEX ST 19х35-2 | м | 698
1.1.2.68 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 42 ммTube K-FLEX ST 19х42-2 | м | 720
1.1.2.69 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 48 ммTube K-FLEX ST 19х48-2 | м | 246
1.1.2.70 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 57 ммTube K-FLEX ST 19х57-2 | м | 386
1.1.2.71 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 76 ммTube K-FLEX ST 19х76-2 | м | 308
1.1.2.72 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 89 ммTube K-FLEX ST 19х89-2 | м | 98
1.1.2.73 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 108 ммTube K-FLEX ST 19х108-2 | м | 10
1.1.2.74 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм и внутренним диаметром 133 мм. Tube K-FLEX ST 19х133-2 | м | 190
1.1.2.75 | Рулонная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 19 мм. K-FLEX ST 19х10-2 | м? | 68
1.1.2.76 | Клей для склейки изделий, объём 2,6 л. K-FLEX K-425 | шт. | 10
1.1.2.77 | Лента самоклеящаяся марки ST толщиной 3 мм, шириной 50 мм, длиной 15 м. K-FLEX ST | шт. | 450
1.1.2.78 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 15 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 1178
1.1.2.79 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 20 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 141
1.1.2.80 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 25 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 332
1.1.2.81 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 32 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 274
1.1.2.82 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 40 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 78
1.1.2.83 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 57 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 123
1.1.2.84 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 76 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 74
1.1.2.85 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 89 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 23
1.1.2.86 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 108 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 2
1.1.2.87 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 133 мм. HILTI 895-1-ОВ5.Н1 | шт. | 36
1.1.2.88 | Антикоррозийное покрытие трубопроводов: грунт ГФ-021 за одни раз (125 г/м?)- 579м2 | кг | 72.4
1.1.2.89 | Антикоррозийное покрытие трубопроводов: краска БТ-177 за два раза (180 г/м?)- 579м2 | кг | 104.2
1.1.3 | Пуско-наладочные работы, сдача систем в эксплуатацию | компл. | 1