## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №54
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Поставка оборудования Robatherm (Dux Klm)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Химки, квартал Клязьма)
1.1. | Устройство систем вентиляции
1.1.1 | Приточная вентиляция (поставка оборудования)
1.1.1.1 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, производительность по воздуху 4200м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.2 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, с полным резервом, производительность по воздуху 2450м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.3 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/12, с полным резервом, производительность по воздуху 7310м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.4 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 2100м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.5 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 2840м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -водяной воздухонагреватель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.6 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, производительность по воздуху 1260м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -водяной воздухонагреватель -вентилятор -секция смешения -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.7 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, производительность по воздуху 1740м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -водяной воздухонагреватель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.8 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 12/12, с полным резервом, производительность по воздуху 10110м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.9 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/09, с полным резервом, производительность по воздуху 5110м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -электрический воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.10 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, с полным резервом, производительность по воздуху 3500м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.11 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/09, производительность по воздуху 6040м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -электрический воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.12 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/12, производительность по воздуху 9570м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.13 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, с полным резервом, производительность по воздуху 3040м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.14 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, с полным резервом, производительность по воздуху 3990м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.15 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, с полным резервом, производительность по воздуху 4080м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.16 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, с полным резервом, производительность по воздуху 4080м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.17 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, с полным резервом, производительность по воздуху 1600м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.18 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, с полным резервом, производительность по воздуху 1600м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.19 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 12/15, с полным резервом, производительность по воздуху 14400м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.20 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/12, с полным резервом, производительность по воздуху 8230м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.21 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/09, с полным резервом, производительность по воздуху 7500м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.22 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/12, с полным резервом, производительность по воздуху 8250м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.23 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 12/12, с полным резервом, производительность по воздуху 10800м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.24 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, с полным резервом, производительность по воздуху 560м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -электрический воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.25 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, с полным резервом, производительность по воздуху 2990м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -электрический воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.26 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, с полным резервом, производительность по воздуху 1910м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.27 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, с полным резервом, производительность по воздуху 2080м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -электрический воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.28 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/09, с полным резервом, производительность по воздуху 5840м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -электрический воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.29 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/09, производительность по воздуху 4990м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -водяной воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.30 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, с полным резервом, производительность по воздуху 680м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.31 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, с полным резервом, производительность по воздуху 2860м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -электрический воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.1.32 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, производительность по воздуху 3960м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -водяной воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.33 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, производительность по воздуху 880м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -водяной воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.34 | Приточная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, производительность по воздуху 3160м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель 1 подогрева -водяной воздухонагреватель 2 подогрева -водяной воздухоохладитель -паровой увлажнитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.35 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 1400м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.36 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, производительность по воздуху 720м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.1.37 | Приточная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, производительность по воздуху 860м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -воздушный фильтр класса F7 -воздушный фильтр класса F9 -водяной воздухонагреватель -водяной воздухоохладитель -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.2 | Вытяжная вентиляция (поставка оборудования)
1.1.2.1 | Вытяжная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, производительность по воздуху 3465м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.2.2 | Вытяжная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, производительность по воздуху 1260м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.2.3 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/12, производительность по воздуху 8180м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.2.4 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/09, производительность по воздуху 5890м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.2.5 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 2180м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.6 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/09, производительность по воздуху 4550м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.7 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 3050м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем | к-т | 2
1.1.2.8 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 3060м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем | к-т | 2
1.1.2.9 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 1505м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.10 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 1495м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.11 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 12/15, производительность по воздуху 15200м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.12 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/12, производительность по воздуху 8430м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.13 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/90, производительность по воздуху 7700м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.14 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 09/12, производительность по воздуху 8450м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.15 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 12/12, производительность по воздуху 1140м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.16 | Вытяжная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, производительность по воздуху 680м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.17 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm), (поставка оборудования) RM 03/06, производительность по воздуху 990м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 2
1.1.2.18 | Вытяжная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 03/06, производительность по воздуху 880м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.2.19 | Вытяжная установка гигиенического исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 2510м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.1.2.20 | Вытяжная установка общепромышленного исполнения Robatherm (Dux Klm) (поставка оборудования), RM 06/06, производительность по воздуху 1400м3/ч, в составе: -воздушный клапан без электропривода 2шт. -воздушный фильтр класса G4 -вентилятор -рекуператор с промежуточным теплоносителем -шумоглушитель | к-т | 1
1.2. | Устройство систем отопления и теплоснабжения
1.2.1 | Теплоснабжение и холодоснабжение приточных установок. Рекуперация тепла (поставка оборудования)
1.2.1.1 | Узел для гликолевого рекуператора Robatherm (Dux Klm), FWU-G1-25.UPS25-55.2981802 (поставка оборудования) | компл. | 2
1.2.1.2 | Узел для гликолевого рекуператора Robatherm (Dux Klm), FWU-G1-32.TP32-250.2981802 (поставка оборудования) | компл. | 5
1.2.1.3 | Узел для гликолевого рекуператора Robatherm (Dux Klm), FWU-G1.6-32.TP32-320.2981802 (поставка оборудования) | компл. | 5
1.2.1.4 | Узел для гликолевого рекуператора Robatherm (Dux Klm), FWU-G4-32.TP32-320.2981802 (поставка оборудования) | компл. | 5
1.2.1.5 | Узел для гликолевого рекуператора Robatherm (Dux Klm), FWU-G6,3-32.TP32-380.2981802 (поставка оборудования) | компл. | 2