## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №551
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс работ по устройству слаботочных систем
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 48-23-ПС,СОУЭ Монтаж оборудования
1.1. | Компьютер RASKAT Standart 700, Intel Core i7 12700, DDR4 16ГБ, 480ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 770, noOS, черный [standart700108493] | шт | 1
1.2. | Монитор Philips 273V7QDSB (00/01) 27", черный | шт | 1
1.3. | Комплект (клавиатура+мышь) A4TECH Fstyler F1010, USB, проводной, черный | шт | 1
1.4. | Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B, 3м, черный | шт | 1
1.5. | Прибор приемно-контрольный и управления охраннопожарный адресный R3-Рубеж-2ОП ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 1
1.6. | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 1
1.7. | Модуль сопряжения МС-2 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 1
1.8. | Метка адресная пожарная АМП-4-R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 7
1.9. | Адресный релейный модуль РМ- 4К-R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 10
1.10. | Адресный релейный модуль РМ- 4-R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 7
1.11. | Импульсный источник питания ИВЭПР 12/5 2х40-Р БР ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 1
1.12. | Импульсный источник питания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 10
1.13. | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный ETALON FORS 1226 | шт | 2
1.14. | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный ETALON FORS 1207 | шт | 24
1.15. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-64 -R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 171
1.16. | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 16
1.17. | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором УДП 513-11ИКЗ-А-R3 (пуск пожаротушения) ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 18
1.18. | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 17
1.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 24
1.20. | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М "Пожарный кран" ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 17
1.21. | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М "Стрелка вправо" ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 1
1.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М "Стрелка влево" ООО ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 3
1.23. | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М "Стрелка вправо-влево" ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 1
1.24. | Прибор управления оповещением и эвакуацией пожарный SONAR RACK SPM 24U А-13-24 исп.1 | шт | 1
1.25. | Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM-7020 | шт | 1
1.26. | Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM-7020C | шт | 1
1.27. | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 2х7 -Р БР (К1) ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 2
1.28. | Оповещатель пожарный речевой Sonar SWS-110W (корпус белый) | шт | 44
1.29. | Оповещатель пожарный речевой Sonar Sonar SCS-830 (корпус серый) | шт | 8
1.30. | Оповещатель пожарный речевой Sonar SCS-810 (корпус серый) | шт | 36
1.31. | Фильтр оконечный для трансляционной линии Sonar SFT-2300-M | шт | 20
1.32. | Программатор адресных устройств ПКУ-1-R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 1
2 | 48-23-ПС,СОУЭ Прокладка кабеля
2.1. | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5 "Технокабель-НН" | м | 3000
2.2. | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 "Технокабель-НН" | м | 3000
2.3. | Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2x0,52 ООО "ТПД Паритет" | м | 305
2.4. | Кабель силовой огнестойкий ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 -1 кВ (ГОСТ) "Сегмент Энерго" | м | 100
2.5. | Кабель-канал с двойным замком белый 25х16 "Промрукав" | м | 100
2.6. | Кабель-канал с двойным замком белый 60х40 "Промрукав" | м | 40
2.7. | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=20 "ДКС " | м | 5900
2.8. | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 "Завод Труд" | шт | 120000
2.9. | Хомут для монтажа огнестойкого кабеля в кабельных каналах (FR ПР-40) "Промрукав" | шт | 200
2.10. | Хомут для монтажа огнестойкого кабеля в кабельных каналах (FR ПР-60) "Промрукав" | шт | 100
2.11. | Дюбель металлический 5х30мм "Промрукав" | шт | 15000
2.12. | Саморез 3,5х35 "Прочие зарубежные" | шт | 15000
3 | 48-23-ПС,СОУЭ ЗИП
3.1. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-64 -R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 30
3.2. | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 5
3.3. | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором УДП 513-11ИКЗ-А-R3 (пуск пожаротушения) ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 5
3.4. | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-R3 ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 2
3.5. | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М ООО «КБ Пожарной Автоматики» | шт | 7
4 | 48-23-СОТ Монтаж оборудования
4.1. | Купольная IP-камера видеонаблюдения RVi-2NCD5368 (2.8) RU АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 40
4.2. | Уличная IP-камера видеонаблюдения RVi-2NCT5368 (2.8) RU АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 20
4.3. | Купольная IP-камера видеонаблюдения с микрофоном RVi-2NCF5368 (2.8) АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 6
4.4. | Уличная IP-камера видеонаблюдения с микрофоном RVi-2NCT5456 (2.8) white АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 1
4.5. | Монтажная коробка RVi-BMB1 АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 20
4.6. | Монтажная коробка RVi-2BMB-10 АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 1
4.7. | Монитор видеонаблюдения RVi-2M32U-1P АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 3
4.8. | Рабочая станция Rvi RV-WS0960 Оператор PRO АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 1
4.9. | Устройство грозозащиты RVi-1NSP-1P АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 21
4.10. | Источник бесперебойного питания, 3,0 кВт SKAT-UPS 3000 RACK+6X9AH Бастион | шт | 1
4.11. | Сетевой фильтр Power Cube 1,9 м 16А/3,5кВт | шт | 1
4.12. | Повторитель линий RVi-1NE-P10 АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 2
5 | 48-23-СОТ Устройство телекоммуникационного шкафа 1SH1
5.1. | Шкаф телекоммуникационный 19", 9U ШРН-М-9.650-1ААА ЦМО | шт | 1
5.2. | Сетевой коммутатор, 16 PoE портов RVi-1NS16F-1T-1C АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 1
5.3. | Источник бесперебойного питания, 2,0 кВт SKAT-UPS 2000 RACK+4x9Ah Бастион | шт | 1
5.4. | SNMP-модуль DL 801 Бастион | шт | 1
5.5. | Патч-панель 19" 24 порта TWT-PP24UTP | шт | 1
5.6. | Кабельный организатор 19", 1U ГКО-О-4.62-9005 ЦМО | шт | 1
5.7. | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19’ ПЗ-19-500.200А ЦМО | шт | 1
5.8. | Комплект проводов заземления для шкафа ПЗ-ШТК-М ЦМО | шт | 1
5.9. | Защитные колпачки для коннекторов RJ45 TWT-BO-6.0-BK | шт | 200
5.10. | Коннектор RJ45 универсальный, cat.5e, неэкранированный TWT-PL45-8P8C | шт | 200
5.11. | Патч-корды заливные TWT UTP, RJ-45 - RJ-45, кат.5Е серый, 1м TWT-45-45-1.0-GY | шт | 11
5.12. | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 1 м, черный FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-BK Hyperline | шт | 1
5.13. | Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (duplex) 4шт; (OS2) FOBX24-1U-4LCUD09 iTK | шт | 1
5.14. | SFP-модуль RVi-2NSTR21-LX20 АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 1
5.15. | Автоматический выключатель 10А Easy9 EZ9F14110 Systeme Electric | шт | 1
5.16. | Розетка на DIN-рейку 10А 250В Acti 9 A9A15310 Systeme Electric | шт | 1
5.17. | Клемма пружинная КПИ 3в-2,5 3 вывода YZN11-3-002-K03 IEK | шт | 3
5.18. | Панель электрораспределительная 3U с DIN-рейкой КП-АВ-9005 ЦМО | шт | 1
5.19. | Кабель силовой, сеч. 3x1,5 мм2 ППГнг(А)-HF 3х1,5 Россия | м | 1
6 | 48-23-СОТ Устройство телекоммуникационного шкафа 2SH1
6.1. | Шкаф серверный напольный 19", 22U ШТК-М-22.6.8 ЦМО | шт | 1
6.2. | Сетевой коммутатор, 16 PoE портов RVi-1NS16F-1T-1C АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 1
6.3. | Сетевой коммутатор, 24 PoE портов RVi-2NSM24G-4S rev.2 АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 2
6.4. | Видеосервер RVi Оператор RV-SE2800 Оператор PRO АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 1
6.5. | Жесткий диск, 16 Тб ST16000NM002G «Seagate» | шт | 8
6.6. | Источник бесперебойного питания, 3,0 кВт SKAT-UPS 3000 RACK+6X9AH Бастион | шт | 1
6.7. | Батарейный блок SKAT BC 72/18S RACK Бастион | шт | 1
6.8. | SNMP-модуль DL 801 Бастион | шт | 1
6.9. | Патч-панель 19" 48 порта TWT-PP48UTP TWT | шт | 2
6.10. | Перф. фальшпанель в шкаф 19", 1U ФП-1.4 ЦМО | шт | 1
6.11. | Кабельный организатор 19", 1U ГКО-О-4.62-9005 ЦМО | шт | 2
6.12. | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19’ ПЗ-19-500.200А ЦМО | шт | 1
6.13. | Комплект проводов заземления для шкафа ПЗ-ШТК-М ЦМО | шт | 1
6.14. | Модуль вентиляторный R-FAN-3T ЦМО | шт | 1
6.15. | Блок розеток R-16-7S-V-440-Z ЦМО | шт | 1
6.16. | Защитные колпачки для коннекторов RJ45, TWT-BO-6.0-BK TWT | шт | 250
6.17. | Коннектор RJ45 универсальный, cat.5e, неэкранированный TWT-PL45-8P8C TWT | шт | 250
6.18. | Патч-корды заливные TWT UTP, RJ-45 - RJ-45, кат.5Е серый, 1м TWT-45-45-1.0-GY | шт | 54
6.19. | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 1 м, черный FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-BK Hyperline | шт | 1
6.20. | Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (duplex) 4шт; (OS2) FOBX24-1U-4LCUD09 iTK | шт | 1
6.21. | SFP-модуль RVi-2NSTR21-LX20 АО «ЭрВиАй Групп» | шт | 1
6.22. | Шнур питания с заземлением "IEC 60320 C19/IEC 60320 C20" R-16-CORD-C19-C20-1.8 ЦМО | шт | 1
6.23. | Шнур питания с заземлением "IEC 60320 C13/Schuko" R-10-Cord-C13-S-1.8 ЦМО | шт | 1
6.24. | Автоматический выключатель 10А Easy9 EZ9F14110 Systeme Electric | шт | 2
6.25. | Розетка на DIN-рейку 10А 250В Acti 9 A9A15310 Systeme Electric | шт | 2
6.26. | Клемма пружинная КПИ 3в-2,5 3 вывода YZN11-3-002-K03 IEK | шт | 3
6.27. | Панель электрораспределительная 3U с DIN-рейкой КП-АВ-9005 ЦМО | шт | 1
6.28. | Кабель силовой, сеч. 3x1,5 мм2 ППГнг(А)-HF 3х1,5 Россия | м | 2
7 | 48-23-СОТ Прокладка кабеля
7.1. | Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи КВПнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 ООО «Спецкабель» | м | 2750
7.2. | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2, G.652.D) одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer) 0.6 мм, бронированный, гибкий, для внутренней прокладки, LSZH, –40°C +80°C, желтый FO-DF-IN-9S-4-LSZH-YL Hyperline | м | 100
7.3. | Кабель симметричный, одиночной прокладки, для локальных компьютерных сетей КВПЭфВП-5е 4х2х0,52 ООО «Спецкабель» | м | 605
7.4. | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2, G.652D) одномодовый, LOOSE T CLT-A-9-01X04-J-PE-D-OUT-40 CABEUS | м | 50
7.5. | Труба гофрированная ПНД с зондом Ø 20 CTG20-20-K02-050-1 iTK | м | 605
7.6. | Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø20 мм с зондом (100м) ТГТ СЗ 20 мм с зондом 710-002 ООО «Технолайт» | м | 2000
7.7. | Крепеж-клипса с дюбелем и саморезом серая Ø 20 PR13.0216 Промрукав | шт | 7800
7.8. | Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ Ø 20 ООО «Технолайт» | м | 20
7.9. | Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ Ø 63 ООО «Технолайт» | м | 20
7.10. | Бокс оптический универсальный настенный Hyperline FO-WBX-4xSLTW140H42-32UN-GY Hyperlin | шт | 2
8 | 48-23-СКС ЛВС Установка информационных розеток RJ-45
8.1. | Розетка информационная 1хRJ-45 UTP кат. 5е скрытой установки | шт. | 90
8.2. | Розетка информационная 2хRJ-45 UTP кат. 5е., встраиваемая в мебель | шт. | 14
8.3. | Розетка информационная 1хRJ-45 UTP кат. 5е.,накладная Hyperline | шт. | 18
8.4. | Коннектор RJ-45 (вилка) Hyperline | шт. | 20
8.5. | Колпачек коннектора RJ-45 (10 шт.) Hyperline | шт. | 20
9 | 48-23-СКС ЛВС Прокладка кабелей UTP от мест установки розеток до телекоммуникационных шкафов / между телекоммуникационными шкафами
9.1. | Кабель "неэкранированная витая пара" (UTP), 4 пары, категория 5е., solid, 24 AWG ( LSZH), бухта 305 м Hyperline | шт. | 20
9.2. | Кабель OBHP LS-HF-12A1(0,9)-1,0(12 волокон) | м | 150
9.3. | Патч-корд UTP RJ-45 (8P8C), категория 5е, 0,3 м, LSZH Hyperline | шт. | 122
9.4. | Патч-корд UTP RJ-45 (8P8C), категория 5е, 2 м, LSZH Hyperline | шт. | 122
9.5. | Провод заземления ПВ3 1х6 | м | 20
10 | 48-23-СКС Монтаж кабельных лотков для систем ЛВС, ПС СОУЭ, СОТ
10.1. | Лоток металлический неперфорированный 150x50x3000 мм ДКС | шт. | 10
10.2. | Крышка лотка с осн. 150 мм, 3000 мм ДКС | шт. | 10
10.3. | Лоток металлический неперфорированный 100x50x3000 мм ДКС | шт. | 40
10.4. | Крышка лотка с осн. 100 мм, 3000 мм ДКС | шт. | 40
10.5. | Лоток металлический неперфорированный 50x50x3000 мм ДКС | шт. | 30
10.6. | Крышка лотка с осн. 50 мм, 3000 мм ДКС | шт. | 30
10.7. | Отвод Т-обр. 50х50 мм ДКС | шт. | 36
10.8. | Крышка отвода 50 мм ДКС | шт. | 36
10.9. | Поворот 90 град. Горизонтальный 150х50 мм ДКС | шт. | 14
10.10. | Поворот 90 град. Горизонтальный 100х50 мм ДКС | шт. | 30
10.11. | Крышка отвода горизонтального 150 мм ДКС | шт. | 14
10.12. | Крышка отвода горизонтального 100 мм ДКС | шт. | 30
10.13. | Переходник лотка 150/100х50 мм ДКС | шт. | 15
10.14. | Крышка переходника 150/100 мм ДКС | шт. | 15
10.15. | Угол 90 град. вертикальный внешний 150х50 мм ДКС | шт. | 5
10.16. | Угол 90 град. вертикальный внешний 100х50 мм ДКС | шт. | 6
10.17. | Угол 90 град. вертикальный внутренний 100х50 мм ДКС | шт. | 4
10.18. | Крышка угла вертикального внутреннего 100 мм ДКС | шт. | 4
10.19. | Консоль потолочная ВВА-20 150 мм ДКС | шт. | 55
10.20. | Консоль потолочная ВВА-20 100 мм ДКС | шт. | 110
10.21. | Консоль потолочная ВВА-20 50 мм ДКС | шт. | 30
10.22. | Гайка с насечкой MIO DIN 6923 ДКС | шт. | 1000
10.23. | Стальной забивной анкер М10 ДКС | шт. | 1000
10.24. | Шпилька резьбовая М10, 2м ДКС | шт. | 60
10.25. | Винт с крестообразным шлицем М6х10 ДКС | шт. | 500
10.26. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ДКС | шт. | 500