## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №59
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству электромонтажных систем и электроосвещения
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Химки, квартал Клязьма)
1.1. | Устройство систем электроснабжения
1.1.1 | Силовое электрооборудование. Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1)
1.1.1.1 | Вводное устройство; ВРУ1.1; 895-01-ЭМ.ОЛ1; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.2 | Вводное устройство; ВРУ1.1(ППУ); 895-01-ЭМ.ОЛ2; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.3 | Вводное устройство; ВРУ1.2; 895-01-ЭМ.ОЛ3; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.4 | Вводное устройство; ВРУ1.2(ППУ); 895-01-ЭМ.ОЛ4; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.5 | Вводное устройство; ВРУ2.1; 895-01-ЭМ.ОЛ5; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.6 | Вводное устройство; ВРУ3.1; 895-01-ЭМ.ОЛ6; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.7 | Вводное устройство; ВРУ2.2; 895-01-ЭМ.ОЛ7; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.8 | Вводное устройство; ВРУ3.2; 895-01-ЭМ.ОЛ8; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.9 | Вводное устройство; ВРУ4.2; 895-01-ЭМ.ОЛ9; Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.10 | 1СГП2-2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.11 | 1СГП1-2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.12 | 0ЩУ-ДП. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.13 | 2ЩУ-ДП. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.14 | 3ЩУ-ДП. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.15 | 3ЩУ-ДВ. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | шт | 1
1.1.1.16 | Зарядная станция переменного тока, напольная 2х22кВт, 380В, EVLink Parking, EVF2S22P44R; Schneider Electric | шт | 1
1.1.2 | Силовое электрооборудование. Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000В (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1)
1.1.2.1 | Ящик управления, однофидерный, нереверсивный, с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем, ~380В, IP54. ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ. ООО Сибирский завод "Электрощит". ЯУ-ДВ1,…, ЯУ-ДВ15. Iн=12,5 А. РУСМ5111-3174-УХЛ1 | шт. | 15
1.1.2.2 | ЯУ-ДП18, ЯУ-ДП19, ЯУ-В70, ЯУ-В65а, ЯУ-В66а. Iн=4 А. РУСМ5111-2674-УХЛ1 | шт. | 7
1.1.2.3 | ЯУ-ДП1,…, ЯУ-ДП13. Iн=12,5 А. РУСМ5111-3174-УХЛ1 | шт. | 13
1.1.2.4 | ЯУ-ДП14, ЯУ-ДП15. Iн=6,0 А. РУСМ5111-2874-УХЛ1 | шт. | 2
1.1.2.5 | ЯУ-ДП18. Iн=1,6 А. РУСМ5111-2274-УХЛ1 | шт. | 1
1.1.2.6 | ЯУ-ДП19. Iн=1 А. РУСМ5111-2074-УХЛ1 | шт. | 1
1.1.2.7 | ЯУ-ДП20. Iн=10 А. РУСМ5111-2874-УХЛ1 | шт. | 3
1.1.2.8 | Ящик управления, двухфидерный, нереверсивный, с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем, ~380В, IP54. ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ. ООО Сибирский завод "Электрощит". Iн=8 А, Iн=1 А. ЯУ-ДП16, ЯУ-ДП17. РУСМ5114-2974-2074-УХЛ1 | шт. | 2
1.1.3 | Силовое электрооборудование. Источники бесперебойного питания (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) (без поставки и пуско-наладочным работам)
1.1.3.1 | 1ИБП5, 1ИБП6. Система бесперебойного электроснабжения на базе ИБП Galaxy VS мощностью Sр=65кВА с комплектом необслуживаемых свинцово-кислотных VRLA батарей на 40 минут автономной работы. ISX0001593133; АРС by Schneider Electric | шт | 2
1.1.3.2 | 1ИБП7. Система бесперебойного электроснабжения на базе ИБП Galaxy VS мощностью Sр=65кВА с комплектом необслуживаемых свинцово-кислотных VRLA батарей на 40 минут автономной работы. ISX0001596312; АРС by Schneider Electric | шт | 1
1.1.3.3 | 1ИБП1, 1ИБП2, 1ИБП3, 1ИБП4, 1ИБП8, 1ИБП9, 1ИБП10. Система бесперебойного электроснабжения на базе ИБП Galaxy VS мощностью Sр=30кВА с комплектом необслуживаемых свинцово-кислотных VRLA батарей на 25 минут автономной работы. ISX0001596240; АРС by Schneider Electric | шт | 7
1.1.4 | Силовое электрооборудование. Комплектные конденсаторные установки (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1)
1.1.4.1 | КУ-4.2-1 КУ-4.2-2. Автоматическая установка компенсации реактивной мощности Qн=125 кВАр, Uн=0,4кВ; УКРМ VarSet 125 кВАр ; VLVAW2N03509AB; Schneider Electric | шт | 2
1.1.5 | Силовое электрооборудование. Кабельные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1)
1.1.5.1 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4х2,5 | м | 20
1.1.5.2 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4х150 | м | 30
1.1.5.3 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х2,5 | м | 150
1.1.5.4 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х4 | м | 740
1.1.5.5 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х6 | м | 365
1.1.5.6 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х10 | м | 1250
1.1.5.7 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х16 | м | 1070
1.1.5.8 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х25 | м | 1455
1.1.5.9 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х35 | м | 530
1.1.5.10 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х50 | м | 50
1.1.5.11 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х70 | м | 115
1.1.5.12 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х95 | м | 605
1.1.5.13 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х120 | м | 170
1.1.5.14 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х150 | м | 1530
1.1.5.15 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х2,5 | м | 850
1.1.5.16 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х4 | м | 305
1.1.5.17 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х6 | м | 55
1.1.5.18 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4х2,5 | м | 475
1.1.5.19 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4х4 | м | 295
1.1.5.20 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х2,5 | м | 90
1.1.5.21 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х4 | м | 470
1.1.5.22 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х6 | м | 425
1.1.5.23 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х10 | м | 215
1.1.5.24 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х16 | м | 65
1.1.5.25 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х25 | м | 95
1.1.5.26 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х35 | м | 100
1.1.5.27 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х50 | м | 100
1.1.5.28 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х70 | м | 130
1.1.5.29 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х95 | м | 30
1.1.5.30 | Кабель огнестойкий с медн. однопр. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, КПСнг(а)-FRLSLTx, Камский кабель), с изоляц. из кр.орг. резины и оболочкой из ПВХ с пониженным газо- и дымоудал-ем и низкой токсичн. продуктов горения, сеч. мм?: 2х2х0,5 | м | 1350
1.1.5.31 | Кабель медный 6а 4n VDIC68X218F01, Actassi SE | м | 380
1.1.5.32 | Кабель сеч. 2х2х0,75. Спецкабель. Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx | м | 12200
1.1.6 | Силовое электрооборудование. Изделия для прокладки кабелей (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1)
1.1.6.1 | Забивной анкер М10х40, ES, 110469, St-elektric | шт. | 4993
1.1.6.2 | Забивной анкер М10х30, ES, 110506, St-elektric | шт. | 3380
1.1.6.3 | Клиновой анкер 10/50/70/130, AN BZ plus, 114143, St-elektric | шт. | 218
1.1.6.4 | Винт М6х20, 125240, St-elektric | шт. | 87271
1.1.6.5 | Опорная пластина 41/10, 178247, St-elektric | шт. | 16705
1.1.6.6 | Декоративная крышка 41/41, 200502, St-elektric | шт. | 16923
1.1.6.7 | Шайба 6 125, 225341, St-elektric | шт. | 37929
1.1.6.8 | Болт шестигранный М10/30, 240034, St-elektric | шт. | 436
1.1.6.9 | Гайка с прессшайбой М10, 240070, St-elektric | шт. | 16488
1.1.6.10 | Гайка шестигранная М6, 240083, St-elektric | шт. | 39426
1.1.6.11 | Резьбовая шпилька М10х2000, 240091, St-elektric | м | 6632
1.1.6.12 | Резьбовая шпилька М10х3000, 240092, St-elektric | м | 2777
1.1.6.13 | Резьбовая шпилька М12х3000, 240095, St-elektric | м | 3390
1.1.6.14 | Шайба 10/125, 240150, St-elektric | шт. | 436
1.1.6.15 | Гайка с прессшайбой М6, 258729, St-elektric | шт. | 47846
1.1.6.16 | Шайба 6/9021, 298351, St-elektric | шт. | 98684
1.1.6.17 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 200/h-100/s-1,2, 300006. St-elektric | м. | 2145
1.1.6.18 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 300/h-100/s-1,2, 300008. St-elektric | м. | 807
1.1.6.19 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 500/h-100/s-1,2, 300011. St-elektric | м. | 105
1.1.6.20 | Горизонтальный угол НА 90*100/h-50/s-1,2 300101, St-elektric | шт. | 210
1.1.6.21 | Горизонтальный угол НА 90*150/h-50/s-1,2 300111, St-elektric | шт. | 10
1.1.6.22 | Горизонтальный угол НА 90*200/h-50/s-1,2 300121, St-elektric | шт. | 82
1.1.6.23 | Горизонтальный угол НА 90*50/h-50/s-1,2 300131, St-elektric | шт. | 16
1.1.6.24 | Горизонтальный угол НА 90*300/h-50/s-1,2 300141, St-elektric | шт. | 36
1.1.6.25 | Горизонтальный угол НА 90*400/h-50/s-1,2 300151, St-elektric | шт. | 19
1.1.6.26 | Горизонтальный угол НА 90*500/h-50/s-1,2 300165, St-elektric | шт. | 8
1.1.6.27 | Горизонтальный угол НА 90*100/h-100/s-1,2 300166, St-elektric | шт. | 17
1.1.6.28 | Горизонтальный угол НА 90*200/h-100/s-1,2 300168, St-elektric | шт. | 58
1.1.6.29 | Горизонтальный угол НА 90*300/h-100/s-1,2 300170, St-elektric | шт. | 24
1.1.6.30 | Горизонтальный угол НА 90*400/h-100/s-1,2 300171, St-elektric | шт. | 49
1.1.6.31 | Горизонтальный угол НА 90*500/h-100/s-1,2 300172, St-elektric | шт. | 4
1.1.6.32 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 200/h-50/s-1,2, 300224. St-elektric | м. | 2745
1.1.6.33 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 500/h-50/s-1,2, 300235. St-elektric | м. | 93
1.1.6.34 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 300/h-50/s-1,2, 300244. St-elektric | м. | 1335
1.1.6.35 | Соединительная пластина LCP h>50/s-1,2, 300403, St-elektric | шт. | 3811
1.1.6.36 | Соединительная пластина LCP h-50/s-1,2, 300406, St-elektric | шт. | 8885
1.1.6.37 | Крышка угла КНА 90*100/s-1,2 300700, St-elektric | шт. | 227
1.1.6.38 | Крышка угла КНА 90*150/s-1,2 300711, St-elektric | шт. | 10
1.1.6.39 | Крышка угла КНА 90*200/s-1,2 300721, St-elektric | шт. | 140
1.1.6.40 | Крышка угла КНА 90*50/s-1,2 300731, St-elektric | шт. | 16
1.1.6.41 | Крышка угла КНА 90*300/s-1,2 300741, St-elektric | шт. | 61
1.1.6.42 | Крышка угла КНА 90*400/s-1,2 300751, St-elektric | шт. | 67
1.1.6.43 | Крышка угла КНА 90*500/s-1,2 300765, St-elektric | шт. | 12
1.1.6.44 | Крышка лотка Стандарт KLS 500s-1,2 311105, St-elektric | м | 195
1.1.6.45 | Крышка лотка Стандарт KLS 200s-1,2 311146, St-elektric | м | 4890
1.1.6.46 | Крышка лотка Стандарт KLS 300s-1,2 311155, St-elektric | м | 2139
1.1.6.47 | Горизонтальный угол НА 90*600/h-50/s-1,2 327142, St-elektric | шт. | 14
1.1.6.48 | Горизонтальный угол НА 90*600/h-100/s-1,2 327150, St-elektric | шт. | 17
1.1.6.49 | Крышка угла КНА 90*600/s-1,2 327190, St-elektric | шт. | 31
1.1.6.50 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 50/h-50/s-1,2, 330402. St-elektric | м | 480
1.1.6.51 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 100/h-50/s-1,2, 330422. St-elektric | м | 6798
1.1.6.52 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 100/h-100/s-1,2, 330430. St-elektric | м | 735
1.1.6.53 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 150/h-50/s-1,2, 330442. St-elektric | м | 357
1.1.6.54 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 400/h-50/s-1,2, 330502. St-elektric | м | 882
1.1.6.55 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 400/h-100/s-1,2, 330510. St-elektric | м | 1542
1.1.6.56 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 600/h-50/s-1,2, 330542. St-elektric | м | 306
1.1.6.57 | Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 600/h-100/s-1,2, 330550. St-elektric | м | 240
1.1.6.58 | Крышка лотка Стандарт KLS 50 s-1,2 330562, St-elektric | м | 480
1.1.6.59 | Крышка лотка Стандарт KLS 100 s-1,2 330566, St-elektric | м | 7530
1.1.6.60 | Крышка лотка Стандарт KLS 150 s-1,2 330570, St-elektric | м | 357
1.1.6.61 | Крышка лотка Стандарт KLS 400 s-1,2 330582, St-elektric | м | 2420
1.1.6.62 | Крышка лотка Стандарт KLS 600 s-1,2 360590, St-elektric | м | 546
1.1.6.63 | Профиль ST 41/41-2.0-6, 360579, St-elektric | м | 5340
1.1.6.64 | Консоль ST 41/41-2.5-550, 365300, St-elektric | шт. | 218
1.1.6.65 | Быстрозажимная гайка СС-М10, 380218, St-elektric | шт. | 436
1.1.6.66 | Перегородка разделительная H42 l=3000мм, SEL, 600444, St-elektric | шт. | 100
1.1.7 | Силовое электрооборудование. Трубы (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1)
1.1.7.1 | Трубы стальные электросварные 25х1,6 мм?. ГОСТ 10704-91 | м | 1704
1.1.7.2 | Трубы стальные электросварные 40х2,0 мм?. ГОСТ 10704-91 | м | 518
1.1.7.3 | Трубы стальные электросварные 63х2,5 мм?.ГОСТ 10704-91 | м | 243
1.1.7.4 | Труба жесткая гладкая (серия 6), наружным диаметром: 40 мм. ГОСТ 53313-2009. DKC/ 63940 | м | 500
1.1.8 | Силовое электрооборудование. Оборудование KNX (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1)
1.1.8.1 | D-Lite KNX Кнопочный выключатель 2 кнопки Pushbutton Pro, бел лотос, SD. MTN6180-6035. Schneider Electric | шт. | 359
1.1.8.2 | D-Lite KNX Кнопочный выключатель 4 кнопки Pushbutton Pro, бел лотос, SD. MTN6180-6035. Schneider Electric | шт. | 189
1.1.8.3 | D-Lite KNX сенсорный выключатель с термостатом Multitouch Pro, черный, MTN6215-5910. Schneider Electric | шт. | 49
1.1.8.4 | KNX датчик присутствия. MTN630919. Schneider Electric | шт. | 798
1.1.8.5 | KNX актор для жалюзи, 3 входа, скрытый монтаж. MTN6003-0004. Schneider Electric | шт. | 130
1.1.8.6 | KNX актор для термоэлектрического привода. 3 входа, скрытый монтаж. MTN6003-0005. Schneider Electric | шт. | 35
1.1.8.7 | Датчик СО2, влажности и температуры. MTN6005-0001. Schneider Electric | шт. | 13
1.1.8.8 | Рамка 1-постовая, IP20. MTN4010-6534. Schneider Electric | шт. | 49
1.1.8.9 | Рамка 1-постовая, IP20. MTN4010-6535. Schneider Electric | шт. | 548
1.1.8.10 | Уплотнительное кольцо. MTN515990. Schneider Electric | шт. | 97
1.1.9 | Силовое электрооборудование. Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2)
1.1.9.1 | ОЩРХ-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.2 | ОЩР1-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, KNX; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.3 | ОЩР2-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; KNX; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.4 | ОЩР1-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; KNX; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.5 | 1ЩРГ1-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; KNX; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.6 | 1ЩРГ1-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ, Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.7 | 1ЩРГ2-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.8 | 1ЩРГ2-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.9 | 1ЩРГ3-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.10 | 1ЩК-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.11 | 1ЩК-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.12 | 1ЩР1-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.13 | 1ЩР2-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.14 | 1ЩР3-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.15 | 1ЩР1-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.16 | 1ЩР2-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.17 | 2ЩР1-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.18 | 2ЩР2-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.19 | 2ЩР3-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.20 | 2ЩР4-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.21 | 2ЩР1-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.22 | 2ЩРГ1-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.23 | 2ЩРГ2-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.24 | 2ЩРГ3-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.25 | 2ЩРГ1-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.26 | 2ЩРГ2-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.27 | 2ЩК1-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.28 | 2ЩК1-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBU; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.29 | 2ЩР-ТХ. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.30 | 3ЩР1-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBU; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.31 | 3ЩР2-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.32 | 3ЩК-2. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.33 | 3ЩР-ТХ. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.9.34 | 0ЩР-1. Шкаф распределительный в комплекте: Ввод; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2) | шт | 1
1.1.10 | Силовое электрооборудование. Кабельные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2)
1.1.10.1 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011. ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. Камский к-ль), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд. токсич. пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х2,5 (L+N+РЕ) | м | 23945
1.1.10.2 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011. ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. Камский к-ль), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х4 (L+N+РЕ) | м | 2330
1.1.10.3 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011. ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. Камский к-ль), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х6 (L+N+РЕ) | м | 85
1.1.10.4 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011. ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. Камский к-ль), с из. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и пок-ми г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х2,5 (L+L+L+N+РЕ) | м | 675
1.1.10.5 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011. ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. Камский к-ль), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х4 (L+L+L+N+РЕ) | м | 10
1.1.10.6 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011. ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. Камский к-ль), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и пок-ми г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х10 (L+L+L+N+РЕ) | м | 20
1.1.11 | Силовое электрооборудование. Электроустановочные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2)
1.1.11.1 | Розетка штепсельная, 250 В, IP20, 16 А, 2К+З со шторками , сдвоенная, красная, в кабель-канале , 4 модуля; NU306703A; Schneider Electric | шт | 126
1.1.11.2 | Розетка штепсельная, 250 В, IP20, 16 А, 2К+З со шторками , красная, в кабель-канале , 2 модуля; NU305703; Schneider Electric | шт | 52
1.1.11.3 | Розетка штепсельная, 250 В, IP20, 16 А, 2К+З со шторками , сдвоенная, белая, в кабель-канале, 4 модуля; NU306718A; Schneider Electric | шт | 148
1.1.11.4 | Розетка штепсельная, 250 В, IP20, 16 А, 2К+З со шторками , белая, в кабель-канале, 2 модуля; NU305718; Schneider Electric | шт | 61
1.1.11.5 | Силовой комплект, 250 В, 32 А, 2К+З со шторками, белая, для скрытой скрытой установки; NU305718; Schneider Electric | шт | 2
1.1.11.6 | Розетка штепсельная, 250 В, IP20, 16 А, 2К+З со шторками , белая, для скрытой установки; NU505718; Schneider Electric | шт | 875
1.1.11.7 | Рамка 1- постовая (2 мод.); NU200218; Schneider Electric | шт | 641
1.1.11.8 | Рамка 2- постовая (2х2 мод.); NU200248; Schneider Electric | шт | 117
1.1.11.9 | Розетка штепсельная, 250 В, IP44, 16 А, 2К+З со шторками , с рамкой и крышкой , белая, для скрытой установки; NU003718; Schneider Electric | шт | 351
1.1.11.10 | Розетка штепсельная настенная, 16А 3Р+N+P 380 В, IP44; PKY16W435; Schneider Electric | шт | 7
1.1.11.11 | Кабельная вилка, 16А 3Р+N+P 380 В, IP44; PKX16M435; Schneider Electric | шт | 7
1.1.11.12 | Коробки скрытой установки, глубина 45 мм; IMT35100; Schneider Electric | шт | 899
1.1.11.13 | Коробка ответвительная, IP54, У410У2 | шт | 1260
1.1.11.14 | Лючок напольный квадратный на 8 модулей ( 4 поста), 82/100/160; ETK44108; Schneider Electric | шт | 10
1.1.11.15 | Коробки защитные; ETK44708; Schneider Electric | шт | 10
1.1.11.16 | Коробки установочные; ETK44834; Schneider Electric | шт | 10
1.1.11.17 | Декоративные вставки в крышку лотка; ETK44108Т; Schneider Electric | шт | 10
1.1.12 | Силовое электрооборудование. Изделия для прокладки кабелей (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2)
1.1.12.1 | Лоток перфорированный горячеоцинкованный LPS 100*1,2, 400201, St-elektric, H=50мм: (50х100х3000) | шт | 38
1.1.12.2 | Лоток перфорированный горячеоцинкованный LPS 300*1,2, 400241, St-elektric, H=50мм: (50х300х3000) | шт | 366
1.1.12.3 | Лоток перфорированный горячеоцинкованный LPS 400*1,2, 400205, St-elektric, H=50мм: (50х400х3000) | шт | 292
1.1.12.4 | Перегородка разделительная H42 l=3000 мм. SEL, 600444, St-elektric | шт | 26
1.1.12.5 | Крышка на прямой элемент, горячеоцинкованная KLS 100*1.2, 411119, St-elektric: осн. 100 мм. | м. | 38
1.1.12.6 | Крышка на прямой элемент, горячеоцинкованная KLS 300*1.2, 411155, St-elektric: осн. 300 мм. | м. | 366
1.1.12.7 | Крышка на прямой элемент, горячеоцинкованная KLS 400*1.2, 411164, St-elektric: осн. 400 мм. | м. | 292
1.1.13 | Силовое электрооборудование. Трубы (см. спецификацию в 895-1-ЭМ2)
1.1.13.1 | Труба стальная водо-газопроводная 40х3 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 30
1.1.13.2 | Труба стальная водо-газопроводная 25х2,8 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 110
1.1.13.3 | Труба ПВХ гофрированная с зондом, наружным диаметром 25 мм. CTG20-25-K41-050I. ИЭК | м | 362
1.1.13.4 | Труба жесткая гладкая (серия 6), наружным диаметром 25 мм. ГОСТ 53313-2009. 63925. DKC | м | 224
1.1.14 | Силовое электрооборудование. Инженерные системы здания. Комплектные установки для распределения энергии до 1000В (см. спецификацию в 895-1-ЭМ3)
1.1.14.1 | ЩР-ХВ. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.2 | ЩР-XЦТО. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.3 | 2ЩР1-B. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.4 | 3ЩР1-B. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.5 | 3ЩР3-B. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.6 | ЩР-B65. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.7 | ЩР-B66. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.8 | ЩР-B70. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.9 | ЩР-B71. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.10 | 0ЩР3-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.11 | 0ЩР2-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.12 | 2ЩР7-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.13 | 2ЩР6-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.14 | 2ЩР4-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.15 | 2ЩР3-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.16 | 3ЩР1-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.17 | 2ЩР1-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.18 | 2ЩР2-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.19 | 2ЩР5-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.20 | 0ЩР1-П. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.21 | 1ЩРК-1.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.22 | 3ЩРК-2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.23 | 1ЩРК-2.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.24 | 1ЩРК-2.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.25 | 1ЩРК-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.26 | 2ЩРК-1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.27 | 2ЩРК-2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: Ввод; Аксерруары ввода; Распределение; MODBUS; ОБОЛОЧКА. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.14.28 | Пульт для 2 - х трубных фанкойлов с EC мотором (33TC_EC01). Schneider Electric | шт. | 95
1.1.15 | Силовое электрооборудование. Инженерные системы здания. Кабельныве изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭМ3)
1.1.15.1 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 3х1,5 (L+N+РЕ) | м | 55
1.1.15.2 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 3х2,5 (L+N+РЕ) | м | 4945
1.1.15.3 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 3х4 (L+N+РЕ) | м | 947
1.1.15.4 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 3х6 (L+N+РЕ) | м | 70
1.1.15.5 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 4х2,5 (L+L+L+N) | м | 2330
1.1.15.6 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 4х4 (L+L+L+N) | м | 97
1.1.15.7 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 4х10 (L+L+L+N) | м | 116
1.1.15.8 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х1,5 (L+L+L+N+РЕ) | м | 113
1.1.15.9 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х2,5 (L+L+L+N+РЕ) | м | 2815
1.1.15.10 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х4 (L+L+L+N+РЕ) | м | 230
1.1.15.11 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х6 (L+L+L+N+РЕ) | м | 675
1.1.15.12 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х10 (L+L+L+N+РЕ) | м | 380
1.1.15.13 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х16 (L+L+L+N+РЕ) | м | 195
1.1.15.14 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х25 (L+L+L+N+РЕ) | м | 285
1.1.15.15 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х35 (L+L+L+N+РЕ) | м | 130
1.1.15.16 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х50 (L+L+L+N+РЕ) | м | 85
1.1.15.17 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х70 (L+L+L+N+РЕ) | м | 85
1.1.15.18 | Кабель силовой с медн. жилами (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский к-ль) с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низ. ур-ем пож.оп. и показателями г/о и д/о, низким выд-ем ток-их пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм? 5х95 (L+L+L+N+РЕ) | м | 50
1.1.15.19 | Наконечник кабельный медный сечением 25 мм. 25-8-8-МУХЛ3 | шт | 80
1.1.15.20 | Наконечник кабельный медный сечением 35 мм. 35-8-10-МУХЛ3 | шт | 60
1.1.15.21 | Наконечник кабельный медный сечением 50 мм. 50-10-11-МУХЛ3 | шт | 30
1.1.15.22 | Наконечник кабельный медный сечением 70 мм. 70-10-13-МУХЛ3 | шт | 20
1.1.15.23 | Наконечник кабельный медный сечением 95 мм. 95-12-15-МУХЛ3 | шт | 20
1.1.16 | Силовое электрооборудование. Инженерные системы здания. Трубы (см. спецификацию в 895-1-ЭМ3)
1.1.16.1 | Труба стальная водо-газопроводная 40х3 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 270
1.1.16.2 | Труба стальная водо-газопроводная 25х2,8 мм | м | 1270
1.1.16.3 | Труба стальная водо-газопроводная 65х3 мм | м | 25
1.1.16.4 | Труба ПВХ гофрированная с зондом, наружным диаметром 25 мм. CTG20-25-K41-050I. ИЭК | м | 540
1.1.16.5 | Труба ПВХ гофрированная с зондом, наружным диаметром 32 мм. CTG20-32-K41-050I. ИЭК | м | 5
1.1.16.6 | Труба ПВХ гофрированная с зондом, наружным диаметром 40 мм. CTG20-40-K41-050I. ИЭК | м | 10
1.1.17 | Силовое электрооборудование. ИТП. Электрооборудование. Шкафы распределительные (см. спецификацию в 895-1-ЭМ5)
1.1.17.1 | 0ЩР-ИТП. Шкаф распределительный, IP66, в составе: шкаф настенный PLM IP66 647х436х250; Ввод; Распределение; Аксессуары; Schneider Electric (см. спецификацию в 895-1-ЭМ5) | шт | 1
1.1.18 | Силовое электрооборудование. ИТП. Электрооборудование. Ящики силовые (см. спецификацию в 895-1-ЭМ5)
1.1.18.1 | AR9.1,2. Ящик управления, однофидерный, нереверсивный, с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем, ~380В, IP54. ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ. "Электрощит". Iн=1,6 A. РУСМ5111-2274-УХЛ1 | шт. | 2
1.1.18.2 | AR10.1,2. Ящик управления, однофидерный, нереверсивный, с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем, ~380В, IP54. ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ. "Электрощит". Iн=2,5 A. РУСМ5111-2474-УХЛ1 | шт. | 2
1.1.18.3 | AR25. Ящик управления, однофидерный, нереверсивный, с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем, ~380В, IP54. ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ. "Электрощит". Iн=16 A. РУСМ5111-3274-УХЛ1 | шт. | 1
1.1.18.4 | AQ1,2. Ящик однолинейный, Iн=25A, IP54. ЯВШ2-25У2ТУ. 16-536.007-72 | шт. | 2
1.1.19 | Силовое электрооборудование. ИТП. Кабельные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭМ5)
1.1.19.1 | Кабель силовой, с медн. ж-ми (ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. ТУ3500-023-59680332-2011). Камский к-ль), с изоляц. и об-ой из ПВХ пластиката, c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3x2,5 (L+N+РЕ) | м | 86
1.1.19.2 | Кабель силовой, с медн. ж-ми (ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. ТУ3500-023-59680332-2011). Камский к-ль), с изоляц. и об-ой из ПВХ пластиката, c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3x4 (L+N+РЕ) | м | 20
1.1.19.3 | Кабель силовой, с медн. ж-ми (ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. ТУ3500-023-59680332-2011). Камский к-ль), с изоляц. и об-ой из ПВХ пластиката, c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4x1,5 (L+L+L+РЕ) | м | 18
1.1.19.4 | Кабель силовой, с медн. ж-ми (ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. ТУ3500-023-59680332-2011). Камский к-ль), с изоляц. и об-ой из ПВХ пластиката, c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4x2,5 (L+L+L+РЕ) | м | 46
1.1.19.5 | Кабель силовой, с медн. ж-ми (ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. ТУ3500-023-59680332-2011). Камский к-ль), с изоляц. и об-ой из ПВХ пластиката, c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5x1,5 (L+L+L+N+РЕ) | м | 40
1.1.19.6 | Кабель силовой, с медн. ж-ми (ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. ТУ3500-023-59680332-2011). Камский к-ль), с изоляц. и об-ой из ПВХ пластиката, c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5x2,5 (L+L+L+N+РЕ) | м | 22
1.1.19.7 | Кабель силовой, с медн. ж-ми (ВВГнг(А)-LSLTx-0,66. ТУ3500-023-59680332-2011). Камский к-ль), с изоляц. и об-ой из ПВХ пластиката, c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов гор-ия и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5x4 (L+L+L+N+РЕ) | м | 12
1.1.19.8 | Кабель контрольный, с медн. ж-ми (КВВГнг(А)-LSLTx-0,66. ТУ3500-023-59680332-2011. Камский к-ль), с изоляц. и об-ой из ПВХ пластиката, c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5x1,5 | м | 54
1.1.20 | Силовое электрооборудование. ИТП. Электромонтажные устройства и изделия. Изделия для прокладки кабелей (см. спецификацию в 895-1-ЭМ5)
1.1.20.1 | Лоток неперфорированный Стандарт LNS 50х200х3000. LNS 200*1,2. 300224. St-elektric | шт. | 15
1.1.20.2 | Лоток неперфорированный Стандарт LNS 100х500х3000. LNS 500*1,2. 300011. St-elektric | шт. | 2
1.1.20.3 | Консоль ST 41/21/2.0 Dq: L=250 мм (ST 41/21/2.0 Dq-250. 665722. St-elektric) | шт. | 15
1.1.20.4 | Консоль ST 41/21/2.0 Dq: L=600 мм (ST 41/21/2.0 Dq-600. 665728. St-elektric) | шт. | 4
1.1.20.5 | Профиль одинарный горячеоцинкованный L=3000 мм (ST 41/41/2.5-3. 660109. St-elektric) | шт. | 5
1.1.20.6 | Профиль одинарный горячеоцинкованный L=6000 мм (ST 41/41/2.5-6. 660101. St-elektric) | шт. | 3
1.1.21 | Силовое электрооборудование. ИТП. Материалы (см. спецификацию в 895-1-ЭМ5)
1.1.21.1 | Труба ПВХ гофрированная с зондом, наружным диаметром: 25 мм? (CTG20-25-K41-050I. ИЭК) | м | 20
1.1.22 | Электрическое освещение. Шкафы, щитки, ящики (см. спецификацию в 895-1-ЭО1)
1.1.22.1 | ОЩО-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.2 | ОЩО-2.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.3 | ОЩО-1.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.4 | ОЩО-3.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.5 | ОЩОА-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.6 | ОЩОА-2.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.7 | ОЩОА-1.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.8 | ОЩОА-3.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.9 | 2ЩО-ТХ. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.10 | 2ЩО-1.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.11 | 2ЩО-2.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.12 | 2ЩО-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.13 | 2ЩОА-ТХ. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.14 | 2ЩОА-1.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.15 | 2ЩОА-2.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.16 | 2ЩОА-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.17 | 3ЩО-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.18 | 3ЩО-2.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.19 | 3ЩОА-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.20 | 3ЩОА-2.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.21 | 1ЩО-2.2. 1ЩО-3.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 2
1.1.22.22 | 1ЩОА-2.2. 1ЩОА-3.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 2
1.1.22.23 | 1ЩО-1.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.24 | 1ЩО-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.25 | 1ЩО-2.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.26 | 1ЩО-3.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.27 | 1ЩОА-1.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.28 | 1ЩОА-1.2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.29 | 1ЩОА-2.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.30 | 1ЩОА-3.1. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; АКСЕССУАРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ; MODBUS; ОБОЛОЧКА; АКСЕССУАРЫ. Schneider Electric | шт. | 1
1.1.22.31 | Ящик 220/12В., ОСО-0,25 250 ВА с трансформатором разделительным, понижающим в комплекте с защитным автоматом на низкой стороне, IP54. ЯТП-0,25У3. Компания "EKF" | шт. | 14
1.1.23 | Электрическое освещение. Светильники (см. спецификацию в 895-1-ЭО1)
1.1.23.1 | Светильник светодиодный встраиваемый 4000K, IP20, 32 Вт, кл.з.I, с блоком аварийного питания. OPL/R ECO LED 595 EM 4000K. Арт. 1028000490. «Световые технологии» | шт. | 58
1.1.23.2 | Светильник светодиодный встраиваемый 4000K, IP20, 32 Вт, кл.з.I. OPL/R ECO LED 595 4000K. Арт. 1028000130. «Световые технологии» | шт. | 152
1.1.23.3 | Светильник светодиодный встраиваемый 4000K, IP54/P20, 15 Вт, кл.з.II. ACQUA C 12 WH 4000K (with driver). Арт. 1596000180 | шт. | 53
1.1.23.4 | Светильник светодиодный встраиваемый 4000K, IP54/P20, 22 Вт, кл.з.II | шт. | 10
1.1.23.5 | Светильник светодиодный встраиваемый 4000K, IP54/IP20, 32 Вт, кл.з.I, mat. OWP/R ECO LED 595 IP54/IP20 4000К mat. Арт. 1376000050 | шт. | 424
1.1.23.6 | Светильник светодиодный встраиваемый 4000K, IP20, 32 Вт, кл.з.I, с блоком аварийного питания и с электронным ПРА, работающим по протоколу DALI. OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K. Арт. 1028000570 | шт. | 2
1.1.23.7 | Светильник светодиодный встраиваемый 4000K, IP20, 32 Вт, кл.з.I, с электронным ПРА, работающим по протоколу DALI. OPL/R ECO LED 595 HFD 4000K. Арт. 1028000360 | шт. | 134
1.1.23.8 | Светильник светодиодный накладной 4000K, IP20, 33 Вт, кл.з.I. OPL/S ECO LED 1200 4000K. Арт. 1058000170 | шт. | 14
1.1.23.9 | Светильник светодиодный накладной 4000K, IP20, 33 Вт, кл.з.I, с блоком аварийного питания. OPL/S ECO LED 1200 EM 4000K. Арт. 1058000310 | шт. | 14
1.1.23.10 | Светильник светодиодный накладной 4000K, IP20, 32 Вт, кл.з.I, с блоком аварийного питания. OPL/R ECO LED 1200 EM 4000K. Арт. 1058000310 | шт. | 14
1.1.23.11 | Светильник с люминесцентными лампами T5, цоколем G5, встраиваемый, IP54, 4х14 Вт, кл.з.I, mat. OWP/R 414/595 IP54/IP54 HFD mat. Арт. 1373001860 | шт. | 106
1.1.23.12 | Светильник с люминесцентными лампами T5, цоколем G5, встраиваемый IP20, 4х14 Вт, кл.з.I. OPL/R 414 HFD. Арт. 1027000970 | шт. | 5
1.1.23.13 | Светильник светодиодный накладной 4000K, IP65, 42 Вт, кл.з.I. SLIK.PRS ECO LED 45 4000K. Арт. 1631000290 | шт. | 171
1.1.23.14 | Светильник светодиодный накладной 4000K, IP65, 26 Вт, кл.з.1 (рассеиватель из матового силикатного темперированного стекла). INOX LED 30 4000K. Арт. 1079000170 | шт. | 111
1.1.23.15 | Светильник светодиодный накладной 4000K, IP65, 26 Вт, кл.з.I. GRANDA NBT LED 18 GLASS 4000K. Арт. 1441000080 | шт. | 52
1.1.23.16 | Светильник светодиодный встраиваемый 5000K, IP54, 9 Вт, кл.з.1. DS LED 5000K. Арт. 1462000010 | шт. | 20
1.1.23.17 | Светильник консольный 4000К, IP66, 35 Вт, кл.з.I. FREGAT LED 35(W) 4000К. Арт. 1426000330 | шт. | 1
1.1.23.18 | Светильник аварийного освещения комплектно с лампой, 3,6 Вт, IP65, кл.з II, время работы в аварийном режиме 1 час. URAN 6521-4 LED. 4501006430 | шт. | 37
1.1.23.19 | Светильник аварийного освещения комплектно с лампой, 2,4 Вт, IP22, кл.з.II, время работы в аварийном режиме 1 час. MARS 2221-4-LED. 4501006410 | шт. | 294
1.1.23.20 | Двухсторонний рассеиватель MARS. ST 25. 2501000020 | шт. | 10
1.1.23.21 | Пиктограмма Указательная стрелка. ПЭУ 003. 2501002260 | шт. | 32
1.1.23.22 | Пиктограмма Выход/EXIT. ПЭУ 011. 2501002340 | шт. | 258
1.1.23.23 | Пиктограмма Пожарный кран. ППБ 0001. 2502001110 | шт. | 44
1.1.23.24 | Лампы люминесцентные T5, цоколем G5, 220 В, 13 Вт, ( группа Цветопередачи 1А) код цветности 950. LUMILUX DELUXE 13W | шт. | 380
1.1.23.25 | Лампы люминесцентные T5, цоколем G5, 220 В, 14 Вт. FH14W | шт. | 70
1.1.24 | Электрическое освещение. Кабельные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭО1)
1.1.24.1 | Кабель силовой c медн. Ж-ми в поливинилхлоридной изоляции (ВВГнг(А)LSLTx. Конкорд) пониженной горючести с пониженным газо-дымовыд-ем и низкой токичн. пр-ов, не распространяет горение при групповой прокладке сеч. мм2: 3х1,5(L+N+PE) | м | 26000
1.1.24.2 | Кабель силовой c медн. Ж-ми в поливинилхлоридной изоляции (ВВГнг(А)LSLTx. Конкорд) пониженной горючести с пониженным газо-дымовыд-ем и низкой токичн. пр-ов, не распространяет горение при групповой прокладке сеч. мм2: 3х2,5(L+N+PE) | м | 5300
1.1.24.3 | Кабель силовой c медн. Ж-ми в поливинилхлоридной изоляции (ВВГнг(А)LSLTx. Конкорд) пониженной горючести с пониженным газо-дымовыд-ем и низкой токичн. пр-ов, не распространяет горение при групповой прокладке сеч. мм2: 3х4(L+N+PE) | м | 230
1.1.24.4 | Кабель силовой c медн. Ж-ми в поливинилхлоридной изоляции (ВВГнг(А)LSLTx. Конкорд) пониженной горючести с пониженным газо-дымовыд-ем и низкой токичн. пр-ов, не распространяет горение при групповой прокладке сеч. мм2: 4х4(2L+N+PE) | м | 70
1.1.24.5 | Кабель силовой c медн. Ж-ми в поливинилхлоридной изоляции (ВВГнг(А)LSLTx. Конкорд) пониженной горючести с пониженным газо-дымовыд-ем и низкой токичн. пр-ов, не распространяет горение при групповой прокладке сеч. мм2: 4х1,5(2L+N+PE) | м | 80
1.1.24.6 | Кабель силовой c медн. Ж-ми в поливинилхлоридной изоляции (ВВГнг(А)LSLTx. Конкорд) пониженной горючести с пониженным газо-дымовыд-ем и низкой токичн. пр-ов, не распространяет горение при групповой прокладке сеч. мм2: 2х1,5(L+L) | м | 10250
1.1.24.7 | Кабель силовой c медн. Ж-ми в поливинилхлоридной изоляции (ВВГнг(А)LSLTx. Конкорд) пониженной горючести с пониженным газо-дымовыд-ем и низкой токичн. пр-ов, не распространяет горение при групповой прокладке сеч. мм2: 2х2,5(L+N) | м | 260
1.1.24.8 | Кабель силовой с медн. жилами (ВВГнг(А)FRLSLTx, Конкорд), с изол-ей, внутр. и нар-ой об-ой из пвх пластиката пониж. пож. оп-ти, с низким дымо-газовыд-ми и низ. ток-ю пр-ов гор-ия, с термич. барьером по токопроводящей жиле и внутр. об-ке сечением мм2: 3х1,5(L+N+PE) | м | 9650
1.1.24.9 | Кабель силовой с медн. жилами (ВВГнг(А)FRLSLTx, Конкорд), с изол-ей, внутр. и нар-ой об-ой из пвх пластиката пониж. пож. оп-ти, с низким дымо-газовыд-ми и низ. ток-ю пр-ов гор-ия, с термич. барьером по токопроводящей жиле и внутр. об-ке сечением мм2: 3х2,5(L+N+PE) | м | 2100
1.1.24.10 | Кабель силовой с медн. жилами (ВВГнг(А)FRLSLTx, Конкорд), с изол-ей, внутр. и нар-ой об-ой из пвх пластиката пониж. пож. оп-ти, с низким дымо-газовыд-ми и низ. ток-ю пр-ов гор-ия, с термич. барьером по токопроводящей жиле и внутр. об-ке сечением мм2: 4х1,5(2L+N+PE) | м | 8550
1.1.24.11 | Кабель силовой с медн. жилами (ВВГнг(А)FRLSLTx, Конкорд), с изол-ей, внутр. и нар-ой об-ой из пвх пластиката пониж. пож. оп-ти, с низким дымо-газовыд-ми и низ. ток-ю пр-ов гор-ия, с термич. барьером по токопроводящей жиле и внутр. об-ке сечением мм2: 4х2,5(2L+N+PE) | м | 50
1.1.24.12 | Кабель силовой с медн. жилами (ВВГнг(А)FRLSLTx, Конкорд), с изол-ей, внутр. и нар-ой об-ой из пвх пластиката пониж. пож. оп-ти, с низким дымо-газовыд-ми и низ. ток-ю пр-ов гор-ия, с термич. барьером по токопроводящей жиле и внутр. об-ке сечением мм2: 2х2,5(L+L) | м | 50
1.1.24.13 | Кабель силовой с медн. жилами (ВВГнг(А)FRLSLTx, Конкорд), с изол-ей, внутр. и нар-ой об-ой из пвх пластиката пониж. пож. оп-ти, с низким дымо-газовыд-ми и низ. ток-ю пр-ов гор-ия, с термич. барьером по токопроводящей жиле и внутр. об-ке сечением мм2: 2х1,5(L+L) | м | 2890
1.1.25 | Электрическое освещение. Электроустановочные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭО1)
1.1.25.1 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки, IP44, 250 В, 10 А. ВА10-041В. Schneider Electric | шт. | 83
1.1.25.2 | Выключатель 2-клавишный для открытой установки, IP44, 250 В, 10 А. ВА10-042В. Schneider Electric | шт. | 11
1.1.25.3 | Выключатель 1-клавишный для скрытой установки, (IP20), 250 В, 10 А. ATN200111. Schneider Electric | шт. | 21
1.1.25.4 | Выключатель 2-клавишный для скрытой установки, (IP20), 250 В, 10 А. ATN000151. Schneider Electric | шт. | 2
1.1.25.5 | Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, RC, 20-630/10-315 Вт, для скрытой установки, IP20, 250 В. ATN000136. Schneider Electric | шт. | 4
1.1.25.6 | Рамка 1-постовая, IP44. ATN440101. Schneider Electric | шт. | 8
1.1.25.7 | Рамка 1-постовая, IP20. ATN200101. Schneider Electric | шт. | 19
1.1.25.8 | Розетка штепсельная для открытой установки, ~42 В, 10 А, IP43. РШ-п-2-О-IP43-01-10/42. "ИЭК" | шт. | 11
1.1.25.9 | Коробка монтажная встраиваемая. Schneider Electric | шт. | 121
1.1.26 | Электрическое освещение. Электромонтажные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭО1)
1.1.26.1 | Труба ПВХ гофрированная с зондом, наружным диаметром: 25мм2. 9192525. "DKC" | м | 60000
1.1.26.2 | Коробка ответвительная, IP54. У410У2 | шт. | 7500
1.1.27 | Пуско-наладочные работы, сдача систем в эксплуатацию | компл. | 1
1.2. | Устройство систем молниезащиты и заземления
1.2.1 | Молниезащита и заземление. Заземление. Кабельные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭМ4)
1.2.1.1 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 1х4 | м | 2325
1.2.1.2 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 1х16 | м | 2250
1.2.1.3 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 1х95 | м | 50
1.2.1.4 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 1х120 | м | 40
1.2.1.5 | Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 1х150 | м | 600
1.2.1.6 | Сталь прокатная полосовая 5х40мм | м | 3200
1.2.1.7 | Шина медная ШМТ 4х20. ГОСТ 434-78 | шт. | 7
1.2.1.8 | Шина медная ШМТ 5х80 | шт. | 1
1.2.1.9 | Шина медная ШМТ 10х160 | шт. | 1
1.2.1.10 | Коробка уравнивания потенциалов. Э1059 | шт. | 59
1.2.1.11 | Розетка заземления. РЗ-01. «Полигон» | шт. | 181
1.2.1.12 | Щиток для организации систем защитного заземления, функционального заземления и системы уравнивания потенциалов. ЩРМ-ШЗ. «Полигон» | шт. | 58
1.2.2 | Молниезащита и заземление. Молниезащита (см. спецификацию в 895-1-ЭМ4)
1.2.2.1 | Стержневой молниеприемник Аl, D=16/10 мм, L=2000 мм (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 8
1.2.2.2 | Бетонная опора 17/337 (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 8
1.2.2.3 | Подставка 17/337 (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 8
1.2.2.4 | Горячеоцинкованный стальной соединитель типа "молниеприемник-проводник' | шт. | 8
1.2.2.5 | Горячеоцинкованный круглый проводник D=8 мм, 50 кг/128 м | шт. | 3048
1.2.2.6 | Горячеоцинкованный круглый проводник D=10 мм, 50 кг/80 м | м | 567
1.2.2.7 | Универсальный горячеоцинкованный соединитель типа "проводник-проводник" (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 450
1.2.2.8 | Мостовая опора (специальная) (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 2100
1.2.2.9 | Держатель проводника 8/100/70/1 (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 1820
1.2.2.10 | Держатель проводника D 7-10 мм с накладкой и фланцем (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 1200
1.2.2.11 | Держатель проводника D 8 мм для кровли из профильного стального листа | шт. | 370
1.2.2.12 | Соединительная клемма с металлоконструкциями | шт. | 5
1.2.2.13 | Компенсатор (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 55
1.2.2.14 | Полоса 40x4 мм, 50 кг/ 40 м | м | 800
1.2.2.15 | Ударный наконечник из горячеоцинкованного ковкого чугуна (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 38
1.2.2.16 | Ударный наконечник из черной стали для ручного молота (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 1
1.2.2.17 | Горячеоцинкованный стальной стержень глубинного заземлителя 20/1500 | шт. | 76
1.2.2.18 | Горячеоцинкованный стальной соединитель типа "стержень-проводник-полоса' | шт. | 38
1.2.2.19 | Горячеоцинкованный стальной соединитель типа "полоса-полоса' | шт. | 90
1.2.2.20 | Антикоррозийная защитная лента шириной 50 мм L=10 м (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 26
1.2.2.21 | Инспекционный лючок тип UF с разделительной клеммой GG (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 38
1.2.2.22 | Комбинированное УЗИП DV M TNS 255 класс I (ООО "СБТ г.Казань ) | шт. | 1
1.2.3 | Пуско-наладочные работы, сдача систем в эксплуатацию | компл. | 1