## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №6
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Благоустройство территории
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка)
1.1. | Устройство внутриплощадочных проездов, тротуаров, автомобильных открытых стоянок
1.1.1 | Земляные работы
1.1.1.1 | Вывоз и утилизация замусоренного грунта | м3 | 2500
1.1.1.2 | Насыпь Грунта с планировкой территории | м3 | 2507
1.1.2 | Проезды с покрытием из асфальтобетона для проезда пожарной машины, ТИП 1. При необходимости, с учётом устройства корыта под основание с последующей утилизацией излишков грунта
1.1.2.1 | Уплотнение грунта Ку более 0,98 | м2 | 2759.3
1.1.2.2 | Устройство Геотекстиля 300г/м2 | м2 | 2759.3
1.1.2.3 | Устройство песчаного основания средней крупности ГОСТ8736-2014, h = 0,4 м | м3 | 1103.75
1.1.2.4 | Устройство основания из щебня марки прочности не менее 600, или смесь С5, h = 0,15 м | м3 | 413.95
1.1.2.5 | Устройство жесткого укатываемого бетона, марки В7,5 h=0,16 м | м3 | 441.5
1.1.2.6 | Устройство Асфальтобетона крупнозернистого ТИП Б, Марки II ГОСТ 9128-2013 , h = 0,08 м | м2 | 2759.3
1.1.2.7 | Устройство Мелкозернистого асфальтобетона ТИП Б, Марки II ГОСТ 9128-2013, h = 0,07 м | м2 | 2759.3
1.1.3 | Проезды, автостоянки и хозплощадки с покрытием из асфальтобетона, ТИП 1а. При необходимости, с учётом устройства корыта под основание с последующей утилизацией излишков грунта
1.1.3.1 | Уплотнение грунта Ку более 0,95 | м2 | 1521.1
1.1.3.2 | Устройство Геотекстиля 300г/м2 | м2 | 1521.1
1.1.3.3 | Устройство песчаного основания средней крупности ГОСТ8736-2014, h = 0,4 м | м3 | 608.45
1.1.3.4 | Устройство щебёночной смеси ГОСТ 25607-2014 - 0,15 м | м3 | 228.2
1.1.3.5 | Устройство Асфальтобетона крупнозернистого ТИП Б с щебнем изверженных пород, Марки III ГОСТ 9128-2013 , h = 0,08 м | м2 | 1521.1
1.1.3.6 | Устройство Мелкозернистого асфальтобетона ТИП Б, Марки ГОСТ 9128-2013, h = 0,05 м | м2 | 1521.1
1.1.4 | Конструкции тротуаров с возможностью проезда пожарного автомобиля, с покрытием из брусчатки, ТИП 2. При необходимости, с учётом устройства корыта под основание с последующей утилизацией излишков грунта
1.1.4.1 | Уплотнение грунта Ку более 0,95 | м2 | 260.3
1.1.4.2 | Устройство Геотекстиля 300г/м2 | м2 | 260.3
1.1.4.3 | Устройство песчаного основания средней Кф более 2 м/сут ГОСТ 8736-2014, h = 0,4 м | м3 | 104.2
1.1.4.4 | Устройство Жесткого укатываемого цементнобетона В15, армированного сеткой Вр-1 d 5 c ячейкой 150х150 мм - 0,18 мм | м2 | 260.3
1.1.4.5 | Устройство Сухой цементно-песчаной смеси М150, h = 0,04 м | м2 | 260.3
1.1.4.6 | Устройство Бетонной плитки по ГОСТ 17608-91, h=0,1 м | м2 | 260.3
1.1.5 | Тротуары и площадки с покрытием из декоративной плитки, ТИП 3. При необходимости, с учётом устройства корыта под основание с последующей утилизацией излишков грунта
1.1.5.1 | Уплотнение грунта Ку более 0,95 | м2 | 1289
1.1.5.2 | Устройство Геотекстиля 300г/м2 | м2 | 1289
1.1.5.3 | Устройство песчаного основания средней Кф более 2 м/сут ГОСТ 8736-2014, h = 0,3 м | м3 | 386.7
1.1.5.4 | Устройство основания из Щебёночной смеси С5, ГОСТ 25607-2009 h = 0,15 м | м3 | 193.4
1.1.5.5 | Устройство Сухой цементно-песчаной смеси М150, h = 0,03 м | м2 | 1289
1.1.5.6 | Устройство декоративной плитки по ГОСТ 17608-91, h = 0,06 м | м2 | 1289
1.1.6 | Устройство Отмостки с покрытием из асфальтобетона, ТИП 4. При необходимости, с учётом устройства корыта под основание с последующей утилизацией излишков грунта
1.1.6.1 | Уплотнение грунта Ку более 0,95 | м2 | 188.9
1.1.6.2 | Устройство Геотекстиля 300г/м2 | м2 | 188.9
1.1.6.3 | Устройство Песчано-гравийной смеси, h = 0,15 м | м3 | 28.4
1.1.6.4 | Устройство Щебёночного основания фр. 20-40 М400, h = 0,1 м | м3 | 18.9
1.1.6.5 | Устройство Асфальтобетона песчаного, тип Д, марка III, ГОСТ 9128-2013, h = 0,05 м | м2 | 188.9
1.1.7 | Устройство Автостоянки с применением газонной решетки, ТИП 5. При необходимости, с учётом устройства корыта под основание с последующей утилизацией излишков грунта
1.1.7.1 | Уплотнение грунта Ку более 0,95 | м2 | 209.3
1.1.7.2 | Устройство Геотекстиля 300г/м2 | м2 | 209.3
1.1.7.3 | Устройство песчаного основания средней крупности, КФ более 2м/сут h = 0,3 м | м3 | 62.8
1.1.7.4 | Устройство Щебёночного основания М400, h = 0,15 м | м3 | 31.4
1.1.7.5 | Выравнивающий слой из песка, h = 0,05 м | м3 | 10.5
1.1.7.6 | Газонная решётка EKOPLAST с заполнением плодородным грунтом, h = 0,2 м | м2 | 209.3
1.1.8 | Устройство Бортового камня (с учётом схемы понижения для МГН)
1.1.8.1 | Устройство Бортового камня БР 100.60.20 | м/п | 48
1.1.8.2 | Устройство Бортового камня БР 100.30.15 | м/п | 597
1.1.8.3 | Устройство Бортового камня БР 100.20.8 | м/п | 615
1.1.9 | Организация дорожного движения на период эксплуатации.
1.1.9.1 | Комплекс СМР по организации дорожного движения согласно ПОДД (Устройство разметки и дорожных знаков) | комплекс | 1
1.2. | Озеленение, устройство малых архитектурных форм (детские площадки, скамейки и тд)
1.2.1 | Устройство Газона (2120,2 м2) При необходимости, с учётом устройства корыта под основание с последующей утилизацией излишков грунта
1.2.1.1 | Устройство слоя плодородного грунта h=20 см с посевом смеси трав | м2 | 1557
1.2.1.2 | Устройство слоя плодородного грунта h=20 см с двойным посевом смеси трав на откосе | м2 | 186.5
1.2.1.3 | Устройство слоя плодородного грунта h=20 см с двойным посевом смеси трав на автопарковке с применением георешетки EKORASTER | м2 | 376.7
1.2.2 | Деревья и Кустарники
1.2.2.1 | Барбарис обыкновенный 3-5 лет | шт | 48
1.2.2.2 | Калина обыкновенная Розеум 3-5 лет | шт | 13
1.2.2.3 | Лапчатка кустарниковая 3-5 лет | шт | 3
1.2.2.4 | Однолетние цветники для высадки в вазоны (40 шт/м2) | шт | 912
1.2.3 | МАФ
1.2.3.1 | Скамейка с металлическими ножками С-2/3 (ООО "Авен-М или аналог) | шт | 6
1.2.3.2 | Бетонная урна У-30 (ООО "Авен-М или аналог) | шт | 6
1.2.3.3 | Вазон прямоугольный (ООО "Авен-М или аналог) | шт | 38
1.2.3.4 | Ограждение газонное ГО-4 (ООО "НПФ ПИКС" или аналог) | п/м | 59
1.2.3.5 | Контейнер мусорный V=1,1 м3 (ООО "НТК" или аналог) | шт | 9
1.2.3.6 | Навес для мусорных баков 4-х секционный | шт | 1
1.2.3.7 | Навес для мусорных баков 5-ти секционный | шт | 1
1.2.3.8 | Бункер-накопитель БНУ, 8м3 (3.38х1.85х1.45) | шт | 2
1.3. | Отделка МОП и входных групп
1.3.1 | Крыльцо КР 1
1.3.1.1 | Рельефная тактильная плитка Тип 2 500х500 | шт | 12
1.3.1.2 | Противоскользящие алюминиево-резиновые накладки на ступени (ширина 37 мм). Контрастного цвета | п\м | 3.74
1.3.1.3 | Пластиковый поддон "Твист" 600х400х65 (арт 8640). Производитель "Стандартпарк" | шт | 4
1.3.1.4 | Стальная ячеистая решетка 594х394х20 мм (арт 3460) | шт | 2
1.3.1.5 | Алюминиевая придверная решетка СИТИ резина+щётка+скребок 594х394 (арт 11106) | шт | 2
1.3.2 | Крыльцо КР 2
1.3.2.1 | Противоскользящие алюминиево-резиновые накладки на ступени (ширина 37 мм). Контрастного цвета | п\м | 3.98
1.3.2.2 | Пластиковый поддон "Твист" 600х400х65 (арт 8640). Производитель "Стандартпарк" | шт | 5
1.3.2.3 | Стальная ячеистая решетка 594х394х20 мм (арт 3460) | шт | 4
1.3.2.4 | Алюминиевая придверная решетка СИТИ резина+щётка+скребок 594х394 (арт 11106) | шт | 1
1.3.3 | Крыльцо КР 5
1.3.3.1 | Рельефная тактильная плитка Тип 2 500х500 | шт | 42
1.3.3.2 | Противоскользящие алюминиево-резиновые накладки на ступени (ширина 37 мм). Контрастного цвета | п\м | 10.82
1.3.3.3 | Пластиковый поддон "Твист" 600х400х65 (арт 8640). Производитель "Стандартпарк" | шт | 8
1.3.3.4 | Стальная ячеистая решетка 594х394х20 мм (арт 3460) | шт | 4
1.3.3.5 | Алюминиевая придверная решетка СИТИ резина+щётка+скребок 594х394 (арт 11106) | шт | 4
1.3.4 | Крыльцо КР 6
1.3.4.1 | Рельефная тактильная плитка Тип 2 500х500 | шт | 12
1.3.4.2 | Противоскользящие алюминиево-резиновые накладки на ступени (ширина 37 мм). Контрастного цвета | п\м | 3.74
1.3.4.3 | Пластиковый поддон "Твист" 600х400х65 (арт 8640). Производитель "Стандартпарк" | шт | 4
1.3.4.4 | Стальная ячеистая решетка 594х394х20 мм (арт 3460) | шт | 2