## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №642
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс работ по поставке и монтажу технологического оборудования бассейнов в СПА
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Номер на плане 45. "СПА-центр"
1.1. | Устройство систем технологического оборудования
1.1.1 | Технологическое оборудование бассейна №1 (с выплывом). Фильтрация
1.1.1.1 | Циркуляционный насос (78 м?/ч, 380 В) (1 раб, 1 резерв), Astral арт. 08005 | шт | 2
1.1.1.2 | Фильтр 1,4м, Aquaviva, арт. MS1400 | шт | 2
1.1.1.3 | Фильтрат песок кварцевый 0,4-0,8 мм | кг | 4150
1.1.1.4 | Фильтрат песок кварцевый 1,0-2,0 мм | кг | 650
1.1.1.5 | Пятиентельная группа 110ммм, Hayward, арт. HCB 110 | шт | 2
1.1.1.6 | Блок управления бассейном, Дарин модель: Мастер | шт | 1
1.1.1.7 | Комплект из 5 электродов, из нержавеющей стали, Дарин арт. 04-02-005-16 | компл | 1
1.1.1.8 | Электромагнитный клапан н.з. 1’’ | шт | 1
1.1.1.9 | Переливная ёмкость ПП, t8мм, в металлообрешетке 24м3, инд. изг. | шт | 1
1.1.1.10 | Буферный бак ПП, t8мм, в металлообрешетке 13м3, инд.изг. | шт | 1
1.1.1.11 | Дренажный насос, Grundfos UNILIFT KP 350-A1 | шт | 4
1.1.2 | Технологическое оборудование бассейна №1 (с выплывом). Подогрев воды
1.1.2.1 | Теплообменник 90 кВт, производитель: Акватехника | шт | 2
1.1.2.2 | Термометр бим., 0…120°С | шт | 2
1.1.2.3 | Манометр | шт | 2
1.1.2.4 | Циркуляционный насос теплоносителя Grundfos UPS 25-60 180, Grundfos, арт. 98368443 | шт | 2
1.1.2.5 | Электромагнитный клапан н.з. 1’’ | шт | 2
1.1.2.6 | Муфта разъемная с вставкой из нержавеющей стали (д. 63-2") | шт | 4
1.1.2.7 | Датчик температуры, Дарин, арт. PT 1000 | шт | 1
1.1.2.8 | Гильза для датчика температуры, Дарин, арт. 09-01-000-00 | шт | 1
1.1.3 | Технологическое оборудование бассейна №1 (с выплывом). Обеззараживание воды
1.1.3.1 | Автоматическая система дозирования Кристалл М, Дарин арт. 03-08-000-00 | шт | 1
1.1.3.2 | Ультрафиолетовая установка, Xenozone УФУ 100 | шт | 1
1.1.3.3 | Насос забора воды на анализ (220В, 4 м3/ч, 0.35HP, 0,26 кВт), Aquaviva JA35M | шт | 1
1.1.4 | Технологическое оборудование бассейна №1 (с выплывом). Закладные элементы
1.1.4.1 | Донная форсунка возврата, Акватехника арт. АТ 03.08 | шт | 26
1.1.4.2 | Донный слив, Акватехника арт. АТ 04.11 | шт | 5
1.1.4.3 | Дренаж лотка, Акватехника арт. АТ 12.06 | шт | 24
1.1.4.4 | Форсунка забора на анализ, Акватехника арт. АТ 03.07 | шт | 2
1.1.4.5 | Форсунка возврата анализа, Акватехника арт. АТ 03.07 | шт | 1
1.1.4.6 | Прожектор PAR56 NP300-S (+ лама GAS PAR56-360 LED SMD RGB), производитель: Aquaviva | шт | 24
1.1.4.7 | Прожектор компактный светодиодный, Aquaviva LED028 | шт | 2
1.1.4.8 | Переливная решетка 2-е. соед. AquaViva 245*25mm, производитель: Aquaviva | м.п | 55.2
1.1.4.9 | Переливная решетка AquaViva KT-20 Classic 195x25 мм, производитель: Aquaviva | м.п | 0.7
1.1.4.10 | Угловой элемент AquaViva 90 245*25mm, производитель: Aquaviva | шт | 5
1.1.5 | Технологическое оборудование бассейна №1 (с выплывом). Аттракционы
1.1.5.1 | Донный гейзер 400х400, Акватехника арт. АТ 02.09 | шт | 2
1.1.5.2 | Донный гейзер ?250мм, Акватехника арт. АТ 02.03 | шт | 4
1.1.5.3 | Аэромассажный лежак, Акватехника арт. АТ 02.13 | шт | 4
1.1.5.4 | Водопад "КОСТА 500", Акватехника арт. АТ 01.08 | шт | 2
1.1.5.5 | Форсунки гидромассажа, Акватехника арт. АТ 03.03 | шт | 12
1.1.5.6 | Водозабор гидромассажа ?150мм, Акватехника арт. АТ 06.01 | шт | 3
1.1.5.7 | Противоток 75м3/ч, Xenozone, арт. ПТ.75.1 | шт | 4
1.1.5.8 | Стеновой гидромассаж, Акватехника арт. АТ 05.35 | шт | 5
1.1.5.9 | Водозабор D=250 мм, Акватехника арт.АТ 06.03 | шт | 3
1.1.5.10 | Лестница нерж 4 ст, Aquaviva Muro MU-415 | шт | 1
1.1.5.11 | Поручень ?40, производитель: Акватехника | шт | 2
1.1.5.12 | Компрессор (145 м3/ч, 220В) 1,3 кВт, Aquant 2RB-410 | шт | 8
1.1.5.13 | Компрессор (210 м3/ч, 220В) 1,3 кВт, Aquant 2RB-510 | шт | 2
1.1.5.14 | Насос (380В, 35 м3/ч, 3HP, 2,2 кВт), Aquaviva LX LP300T | шт | 3
1.1.5.15 | Насос противотока (380В, 80 м3/ч, 5.5HP, 4кВт), Aquaviva LX WTB400T | шт | 4
1.1.5.16 | Насос (220В, 18 м3/ч, 1.2HP, 0,9 кВт), Aquaviva WTC120-CA | шт | 3
1.1.6 | Технологическое оборудование бассейна №2 (детский). Фильтрация
1.1.6.1 | Циркуляционный насос (66 м?/ч, 380 В) (1 раб, 1 резерв), Astral арт. 08004 | шт | 2
1.1.6.2 | Фильтр 1,25м, Aquaviva арт. MS1250 | шт | 3
1.1.6.3 | Фильтрат песок кварцевый 0,4-0,8 мм | кг | 2880
1.1.6.4 | Фильтрат песок кварцевый 1,0-2,5 мм | кг | 720
1.1.6.5 | Пятиентельная группа 90ммм, Hayward арт. HCB 90 | шт | 3
1.1.6.6 | Блок управления бассейном, Дарин модель: Мастер | шт | 1
1.1.6.7 | Комплект из 5 электродов, из нержавеющей стали, Дарин арт. 04-02-005-16 | компл | 1
1.1.6.8 | Электромагнитный клапан н.з. 1’’ | шт | 1
1.1.6.9 | Переливная ёмкость ПП, t8мм, в металлообрешетке 14м3, инд. изг. | шт | 1
1.1.7 | Технологическое оборудование бассейна №2 (детский). Подогрев воды
1.1.7.1 | Теплообменник 40 кВт, изготовитель: Акватехника | шт | 1
1.1.7.2 | Термометр бим., 0…120°С | шт | 2
1.1.7.3 | Манометр | шт | 2
1.1.7.4 | Циркуляционный насос теплоносителя Grundfos UPS 25-60 180, Grundfos, арт. 98368443 | шт | 1
1.1.7.5 | Электромагнитный клапан н.з. 1’’ | шт | 1
1.1.7.6 | Муфта разъемная с вставкой из нержавеющей стали (д. 63-2") | шт | 2
1.1.7.7 | Датчик температуры, Дарин, арт. PT 1000 | шт | 1
1.1.7.8 | Гильза для датчика температуры, Дарин, арт. 09-01-000-00 | шт | 1
1.1.8 | Технологическое оборудование бассейна №2 (детский). Обеззараживание воды
1.1.8.1 | Автоматическая система дозирования Кристалл М, Дарин арт. 03-08-000-00 | шт | 1
1.1.8.2 | Ультрафиолетовая установка, Xenozone УФУ 50 | шт | 1
1.1.8.3 | Насос забора воды на анализ (220В, 4 м3/ч, 0.35HP, 0,26 кВт), Aquaviva JA35M | шт | 1
1.1.9 | Технологическое оборудование бассейна №2 (детский). Закладные элементы
1.1.9.1 | Донная форсунка возврата, Акватехника арт. АТ 03.08 | шт | 12
1.1.9.2 | Донный слив, Акватехника арт. АТ 04.11 | шт | 2
1.1.9.3 | Дренаж лотка, Акватехника арт. АТ 12.06 | шт | 19
1.1.9.4 | Форсунка забора на анализ, Акватехника арт. АТ 03.07 | шт | 1
1.1.9.5 | Форсунка возврата анализа, Акватехника арт. АТ 03.07 | шт | 1
1.1.9.6 | Прожектор PAR56 NP300-S (+ лама GAS PAR56-360 LED SMD RGB), производитель: Aquaviva | шт | 8
1.1.9.7 | Переливная решетка 2-е. соед. AquaViva 245*25mm, производитель: Aquaviva | м.п | 29.4
1.1.9.8 | Переливная решетка AquaViva KT-20 Classic 195x25 мм, производитель: Aquaviva | м.п | 1.5
1.1.9.9 | Угловой элемент AquaViva 90 245*25mm, производитель: Aquaviva | шт | 3
1.1.10 | Технологическое оборудование бассейна №2 (детский). Аттракционы
1.1.10.1 | Донный гейзер ?250мм, Акватехника арт. АТ 02.03 | шт | 5
1.1.10.2 | Водопад "КОСТА 500", Акватехника арт. АТ 01.08 | шт | 2
1.1.10.3 | Водозабор D=250 мм, Акватехника арт.АТ 06.03 | шт | 3
1.1.10.4 | Водопад Гриб, Aquaviva Гриб | шт | 1
1.1.10.5 | Лестница нерж 2 ст, инд. изг. Muro MU-415 | шт | 2
1.1.10.6 | Горка 1,05м прямая (365х45х105 см), производитель: Aquaviva | шт | 1
1.1.10.7 | Горка 1,8м PRANASLIDE, AstralPool арт.00086 | шт | 1
1.1.10.8 | Насос (380В, 35 м3/ч, 3HP, 2,2 кВт), Aquaviva LX LP300T | шт | 3
1.1.10.9 | Компрессор (145 м3/ч, 220В) 1,3 кВт, Aquant 2RB-410 | шт | 5
1.1.11 | Технологическое оборудование бассейна №3 (холодная купель). Фильтрация
1.1.11.1 | Циркуляционный насос (220В, 7 м3/ч, 0.75HP) (1 раб, 1 резерв), Aquaviva арт. LX SWPB075M | шт | 2
1.1.11.2 | Фильтр 0,625м, Aquaviva арт. P25 | шт | 1
1.1.11.3 | Шестипозицонный клапан (в комплекте с фильтром) | шт | 1
1.1.11.4 | Фильтрат песок кварцевый 0,4-0,8 мм | кг | 150
1.1.11.5 | Блок управления бассейном, Дарин модель: Стандарт | шт | 1
1.1.12 | Технологическое оборудование бассейна №3 (холодная купель). Подогрев/охлаждение воды
1.1.12.1 | Тепловой насос, Fairland InverX 26 | шт | 1
1.1.12.2 | Датчик температуры, Дарин, арт. PT 1000 | шт | 1
1.1.12.3 | Гильза для датчика температуры, Дарин, арт. 09-01-000-00 | шт | 1
1.1.13 | Технологическое оборудование бассейна №3 (холодная купель). Обеззараживание воды
1.1.13.1 | Автоматическая система дозирования Кристалл П, Дарин арт. 03-00-000-00 | шт | 1
1.1.13.2 | Ультрафиолетовая установка, Xenozone УФУ 10 | шт | 1
1.1.13.3 | Насос забора воды на анализ (220В, 4 м3/ч, 0.35HP, 0,26 кВт), Aquaviva JA35M | шт | 1
1.1.14 | Технологическое оборудование бассейна №3 (холодная купель). Закладные элементы
1.1.14.1 | Стеновая форсунка возврата, Акватехника арт. АТ 03.02 | шт | 1
1.1.14.2 | Донный слив, Акватехника арт. АТ 04.11 | шт | 1
1.1.14.3 | Форсунка забора на анализ, Акватехника арт. АТ 03.07 | шт | 1
1.1.14.4 | Скиммер, Runwillpools арт. Р3-01.1 | шт | 1
1.1.14.5 | Прожектор PAR56 NP300-S (+ лама GAS PAR56-360 LED SMD RGB), производитель: Aquaviva | шт | 2
1.1.14.6 | Лестница нерж 4 ст, Aquaviva Muro MU-415 | шт | 1
1.1.15 | Технологическое Оборудование бассейна №4 (ионообменная купель). Фильтрация
1.1.15.1 | Циркуляционный насос (220В, 7 м3/ч, 0.75HP) (1 раб, 1 резерв), Aquaviva арт. LX SWPB075M | шт | 2
1.1.15.2 | Фильтр 0,625м, Aquaviva арт. P25 | шт | 1
1.1.15.3 | Шестипозицонный клапан (в комплекте с фильтром) | шт | 1
1.1.15.4 | Фильтрат песок кварцевый 0,4-0,8 мм | кг | 150
1.1.15.5 | Блок управления бассейном, Дарин модель: Стандарт | шт | 1
1.1.16 | Технологическое Оборудование бассейна №4 (ионообменная купель). Подогрев/охлаждение воды
1.1.16.1 | Теплообменник 28 кВт, производитель: Акватехника | шт | 1
1.1.16.2 | Термометр бим., 0…120°С | шт | 2
1.1.16.3 | Манометр | шт | 2
1.1.16.4 | Циркуляционный насос теплоносителя Grundfos UPS 25-60 180, Grundfos, арт. 98368443 | шт | 1
1.1.16.5 | Электромагнитный клапан н.з. 1’’ | шт | 1
1.1.16.6 | Муфта разъемная с вставкой из нержавеющей стали (д. 50-1 1/2") | шт | 2
1.1.16.7 | Датчик температуры, Дарин, арт. PT 1000 | шт | 1
1.1.16.8 | Гильза для датчика температуры, Дарин, арт. 09-01-000-00 | шт | 1
1.1.17 | Технологическое Оборудование бассейна №4 (ионообменная купель). Обеззараживание воды
1.1.17.1 | Безхлорная установка дезинфекции, АКОН арт. МК 002-4 SilverPro | шт | 1
1.1.17.2 | Ультрафиолетовая установка, Xenozone УФУ 10 | шт | 1
1.1.17.3 | Насос забора воды на анализ (220В, 4 м3/ч, 0.35HP, 0,26 кВт), Aquaviva JA35M | шт | 1
1.1.18 | Технологическое Оборудование бассейна №4 (ионообменная купель). Закладные элементы
1.1.18.1 | Стеновая форсунка возврата, Акватехника арт. АТ 03.02 | шт | 2
1.1.18.2 | Донный слив, Акватехника арт. АТ 04.11 | шт | 1
1.1.18.3 | Форсунка забора на анализ, Акватехника арт. АТ 03.07 | шт | 1
1.1.18.4 | Скиммер, Runwillpools арт. Р3-01.1 | шт | 1
1.1.18.5 | Прожектор PAR56 NP300-S (+ лама GAS PAR56-360 LED SMD RGB), производитель: Aquaviva | шт | 2
1.1.18.6 | Лестница нерж 4 ст, Aquaviva Muro MU-415 | шт | 1