## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №65
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству систем отопления, воздушно-тепловых завес, узлу учета тепла и тепломеханических решений (ИТП)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Химки, квартал Клязьма)
1.1. | Устройство систем отопления и теплоснабжения
1.1.1 | Отопление (см. спецификацию в 895-1-ОВ1)
1.1.1.1 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm line-K, тип PLK 11, H 505 мм, длина 405 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 11-50-040 | шт. | 17
1.1.1.2 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm line-K, тип PLK 11, H 505 мм, длина 505 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 11-50-050 | шт. | 2
1.1.1.3 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm line-K, тип PLK 11, H 505 мм, длина 605 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 11-50-060 | шт. | 5
1.1.1.4 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm line-K, тип PLK 11, H 505 мм, длина 705 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 11-50-070 | шт. | 3
1.1.1.5 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm line-K, тип PLK 11, H 505 мм, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 11-50-080 | шт. | 1
1.1.1.6 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm line-K, тип PLK 11, H 505 мм, длина 905 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 11-50-090 | шт. | 2
1.1.1.7 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm line-K, тип PLK 11, H 505 мм, длина 1105 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 11-50-110 | шт. | 3
1.1.1.8 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm line-K, тип PLK 11, H 505 мм, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 11-50-120 | шт. | 1
1.1.1.9 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-K, тип PLK 22, H 505 мм, длина 405 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 22-50-040 | шт. | 4
1.1.1.10 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-K, тип PLK 22, H 505 мм, длина 605 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 22-50-060 | шт. | 2
1.1.1.11 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-K, тип PLK 22, H 505 мм, длина 705 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 22-50-070 | шт. | 2
1.1.1.12 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-K, тип PLK 22, H 505 мм, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 22-50-080 | шт. | 3
1.1.1.13 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-K, тип PLK 22, H 505 мм, длина 905 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 22-50-090 | шт. | 1
1.1.1.14 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-K, тип PLK 33, H 905 мм, длина 2005 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 33-90-200 | шт. | 1
1.1.1.15 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-K, тип PLK 33, H 905 мм, длина 2605 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 33-90-260 | шт. | 1
1.1.1.16 | Ст. пан-й р-р компактный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-K, тип PLK 33, H 905 мм, длина 3005 мм. Kermi АФГ РУС. PLK 33-90-300 | шт. | 3
1.1.1.17 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm line-V, тип PLV 11, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 11-50-040-L | шт. | 2
1.1.1.18 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm line-V, тип PLV 11, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 11-50-080-L | шт. | 1
1.1.1.19 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm line-V, тип PLV 11, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 11-50-120-L | шт. | 6
1.1.1.20 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm line-V, тип PLV 11, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 11-50-080-R | шт. | 3
1.1.1.21 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm line-V, тип PLV 11, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 11-50-120-R | шт. | 4
1.1.1.22 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-080-L | шт. | 1
1.1.1.23 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-080-L | шт. | 8
1.1.1.24 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-080-L | шт. | 15
1.1.1.25 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-080-L | шт. | 25
1.1.1.26 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-080-L | шт. | 13
1.1.1.27 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 2005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-080-L | шт. | 3
1.1.1.28 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 2605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-080-L | шт. | 2
1.1.1.29 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-040-R | шт. | 1
1.1.1.30 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-100-R | шт. | 1
1.1.1.31 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-120-R | шт. | 7
1.1.1.32 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-140-R | шт. | 14
1.1.1.33 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-160-R | шт. | 12
1.1.1.34 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-30-180-R | шт. | 2
1.1.1.35 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 505 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-050-L | шт. | 2
1.1.1.36 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-060-L | шт. | 5
1.1.1.37 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 705 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-070-L | шт. | 1
1.1.1.38 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-080-L | шт. | 5
1.1.1.39 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-100-L | шт. | 3
1.1.1.40 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-120-L | шт. | 6
1.1.1.41 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 505 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-050-R | шт. | 2
1.1.1.42 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-060-R | шт. | 2
1.1.1.43 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 705 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-070-R | шт. | 2
1.1.1.44 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-080-R | шт. | 6
1.1.1.45 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-100-R | шт. | 2
1.1.1.46 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-120-R | шт. | 5
1.1.1.47 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-140-R | шт. | 2
1.1.1.48 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 22, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 22-50-180-R | шт. | 1
1.1.1.49 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 33, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 33-50-100-L | шт. | 2
1.1.1.50 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 33, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 33-50-100-R | шт. | 2
1.1.1.51 | Ст. пан-й р-р вентильный с линейно-профилированной передней панелью therm-x2 line-V, тип PLV 33, H 905 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 33-90-100-L | шт. | 1
1.1.1.52 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-080-L | шт. | 2
1.1.1.53 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-100-L | шт. | 4
1.1.1.54 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1105 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-110-L | шт. | 3
1.1.1.55 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-120-L | шт. | 9
1.1.1.56 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1305 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-130-L | шт. | 2
1.1.1.57 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-140-L | шт. | 6
1.1.1.58 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-160-L | шт. | 16
1.1.1.59 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-180-L | шт. | 5
1.1.1.60 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 2005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-200-L | шт. | 11
1.1.1.61 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 2605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-260-L | шт. | 2
1.1.1.62 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 3005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-300-L | шт. | 1
1.1.1.63 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-040-R | шт. | 1
1.1.1.64 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-090-R | шт. | 2
1.1.1.65 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1105 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-120-R | шт. | 6
1.1.1.66 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-140-R | шт. | 6
1.1.1.67 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1305 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-160-R | шт. | 11
1.1.1.68 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-180-R | шт. | 4
1.1.1.69 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-200-R | шт. | 13
1.1.1.70 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-230-R | шт. | 2
1.1.1.71 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 2605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-260-R | шт. | 6
1.1.1.72 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 3005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-30-300-R | шт. | 1
1.1.1.73 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-080-L | шт. | 1
1.1.1.74 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1005 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-100-L | шт. | 2
1.1.1.75 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-120-L | шт. | 1
1.1.1.76 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-140-L | шт. | 10
1.1.1.77 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-160-L | шт. | 1
1.1.1.78 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 2305 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-230-L | шт. | 6
1.1.1.79 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 2605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-260-L | шт. | 1
1.1.1.80 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 505 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-050-R | шт. | 1
1.1.1.81 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-120-R | шт. | 2
1.1.1.82 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-140-R | шт. | 8
1.1.1.83 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-160-R | шт. | 1
1.1.1.84 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 2305 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-230-R | шт. | 1
1.1.1.85 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 20H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 2605 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 20H-50-260-R | шт. | 1
1.1.1.86 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 30H, H 305 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1205 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 30H-30-120-R | шт. | 1
1.1.1.87 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 30H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым слева, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 30H-50-140-L | шт. | 1
1.1.1.88 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 30H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1405 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 30H-50-140-R | шт. | 1
1.1.1.89 | Ст. пан-й р-р гиг-ий вентильный с линейно-пр-ой пер. панелью therm-x2 line-V hygiene, тип PLV 30H, H 505 мм, с встр. т-м в-м рас-ым справа, длина 1805 мм. Kermi АФГ РУС. PLV 30H-50-180-R | шт. | 1
1.1.1.90 | Комплект вертикальных консолей для установки на чистовом полу для высоты 300 мм, 500 мм. Kermi АФГ РУС | шт. | 94
1.1.1.91 | Вентиль термостатический угловой с предварительной настройкой DN15, PN10. RTR-N-У. 013G7013. Danfoss | шт. | 36
1.1.1.92 | Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой DN15, PN10. RTR-N-П. 013G7014. Danfoss | шт. | 10
1.1.1.93 | Термостатический элемент для RTR-N. RTRW 7080. 013G7080. Danfoss | шт. | 46
1.1.1.94 | Запорный клапан угловой с предварительной настройкой с возможностью подсоединения дренажного крана DN15. RLV-У. 003L0143. Danfoss | шт. | 36
1.1.1.95 | Запорный клапан прямой с предварительной настройкой с возможностью подсоединения дренажного крана DN15. RLV-П. 003L0144. Danfoss | шт. | 10
1.1.1.96 | Клапан запорно-присоединительный прямой DN15, PN10. RLV-K. 003L0281. Danfoss | шт. | 322
1.1.1.97 | Термостатический элемент для вентильных вставок Kermi. RTRW-K 7084. 013G7084. Danfoss | шт. | 285
1.1.1.98 | Термоэлектрический привод на 230 В для вентильной вставки Kermi. TWA-K. 088H3142. Danfoss | шт. | 37
1.1.1.99 | Ручной балансировочный клапан для низкого расхода DN15, PN20. MVT LF Leno. 003Z4085. Danfoss | шт. | 15
1.1.1.100 | Ручной балансировочный клапан DN40, PN20.MVT Leno. 003Z4085. Danfoss | шт. | 1
1.1.1.101 | Кран шаровой полнопроходной DN15, PN40. BVR. 065B8207. Danfoss | шт. | 9
1.1.1.102 | Кран шаровой полнопроходной DN20, PN40. BVR. 065B8208. Danfoss | шт. | 6
1.1.1.103 | Кран шаровой полнопроходной DN50, PN40. BVR. 065B8212. Danfoss | шт. | 1
1.1.1.104 | Ручной балансировочный клапан DN15, PN20. MNT. 003Z2331. Danfoss | шт. | 51
1.1.1.105 | Ручной балансировочный клапан DN20, PN40. MNT. 003Z2332. Danfoss | шт. | 13
1.1.1.106 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с р-й типа «бабочка» DN15, PN40. BVR-F. 065B8203. Danfoss | шт. | 51
1.1.1.107 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с р-й типа «бабочка» DN20, PN40.BVR-F. 065B8203. Danfoss | шт. | 13
1.1.1.108 | Клапан балансировочный DN20, PN16. CNT. 003Z7642. Danfoss | шт. | 10
1.1.1.109 | Клапан балансировочный DN25, PN16. CNT. 003Z7643. Danfoss | шт. | 9
1.1.1.110 | Автоматический балансировочный клапан DN15, PN16. APT 20-60. 003Z5741. Danfoss | шт. | 10
1.1.1.111 | Автоматический балансировочный клапан DN20, PN16. APT 20-60. 003Z5742. Danfoss | шт. | 9
1.1.1.112 | Фильтр сетчатый со сливной пробкой DN20, PN25. FVR. 065B8236. Danfoss | шт. | 10
1.1.1.113 | Фильтр сетчатый со сливной пробкой DN25, PN25. FVR. 065B8237. Danfoss | шт. | 9
1.1.1.114 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с р-й типа «бабочка» DN15, PN40. BVR-F. 065B8203. Danfoss | шт. | 76
1.1.1.115 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с р-й типа «бабочка» DN20, PN40. BVR-F. 065B8204. Danfoss | шт. | 20
1.1.1.116 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с р-й типа «бабочка» DN25, PN40. BVR-F. 065B8205. Danfoss | шт. | 18
1.1.1.117 | Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединением DN15, PN10. Airvent. 065B8223. Danfoss | шт. | 38
1.1.1.118 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с р-й типа «бабочка» DN15, PN40. BVR-F. 065B8203 . Danfoss | шт. | 54
1.1.1.119 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с р-й типа «бабочка» DN15, PN40. BVR-F. 065B8203. Danfoss | шт. | 42
1.1.1.120 | Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединением DN15, PN10. Airvent. 065B8223. Danfoss | шт. | 42
1.1.1.121 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN25, PN10. 193B4005. Danfoss | шт. | 2
1.1.1.122 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN32, PN10. 193B4007. Danfoss | шт. | 2
1.1.1.123 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN40, PN10. 193B4009. Danfoss | шт. | 2
1.1.1.124 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN50, PN10. 193B4011. Danfoss | шт. | 2
1.1.1.125 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN65, PN10. 193B4013. Danfoss | шт. | 2
1.1.1.126 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN80, PN10. 193B4015. Danfoss | шт. | 4
1.1.1.127 | Трубопровод из сшитого пэ PN10 с а/д- слоем от пр-я к-да EVOH с фитингами Uponor Q&E и зажимными адаптерами, нар. д-м 16 мм и толщиной 2,2 мм. Uponor 1033896 | м | 2120
1.1.1.128 | Трубопровод из сшитого пэ PN10 с а/д- слоем от пр-я к-да EVOH с фитингами Uponor Q&E и зажимными адаптерами, нар. д-м 20 мм и толщиной 2,8 мм. Uponor 1033222 | м | 2280
1.1.1.129 | Трубопровод из сшитого пэ PN10 с а/д- слоем от пр-я к-да EVOH с фитингами Uponor Q&E и зажимными адаптерами, нар д-м 25 мм и толщиной 3,5 мм. Uponor 1033305 | м | 440
1.1.1.130 | Трубка из нержавеющей стали для подключения радиаторов.Uponor | шт. | 644
1.1.1.131 | Кольцо с упором белое 16x2,2/16x2,2.Uponor | шт. | 2024
1.1.1.132 | Кольцо с упором белое 20x2,8/20x2,8.Uponor | шт. | 838
1.1.1.133 | Кольцо с упором белое 25x3,5/25x3,5.Uponor | шт. | 142
1.1.1.134 | Соединитель 20x2,8/16x2,2.Uponor | шт. | 6
1.1.1.135 | Тройник 16x2,2/16x2,2/16x2,2.Uponor | шт. | 270
1.1.1.136 | Тройник 16x2,2/20x2,8/16x2,2.Uponor | шт. | 8
1.1.1.137 | Тройник 20x2,8/16x2,2/20x2,8.Uponor | шт. | 90
1.1.1.138 | Тройник 20x2,8/20x2,8/16x2,2.Uponor | шт. | 8
1.1.1.139 | Тройник 20x2,8/16x2,2/16x2,2.Uponor | шт. | 104
1.1.1.140 | Тройник 20x2,8/25x3,5/20x2,8.Uponor | шт. | 10
1.1.1.141 | Тройник 25x3,5/16x2,2/25x3,5.Uponor | шт. | 6
1.1.1.142 | Тройник 25x3,5/16x2,2/20x2,8.Uponor | шт. | 12
1.1.1.143 | Угольник 90° 16x2,2/16x2,2.Uponor | шт. | 274
1.1.1.144 | Угольник 90° 20x2,8/20x2,8.Uponor | шт. | 242
1.1.1.145 | Угольник 90° 25x3,5/25x3,5.Uponor | шт. | 38
1.1.1.146 | Штуцер с внутренней резьбой 16x2,2/15.Uponor | шт. | 652
1.1.1.147 | Штуцер с внутренней резьбой 20x2,8/15.Uponor | шт. | 43
1.1.1.148 | Штуцер с внутренней резьбой 25x3,5/20.Uponor | шт. | 17
1.1.1.149 | Штуцер с наружной резьбой 16x2,2/15.Uponor | шт. | 36
1.1.1.150 | Штуцер с наружной резьбой 20x2,8/15.Uponor | шт. | 129
1.1.1.151 | Штуцер с наружной резьбой 25x3,5/20.Uponor | шт. | 39
1.1.1.152 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоц-х труб, условным диаметром 15 мм и толщиной 2,8 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 745
1.1.1.153 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоц-х труб, условным диаметром 20 мм и толщиной 2,8 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 641
1.1.1.154 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоц-х труб, условным диаметром 25 мм и толщиной 3,2 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 235
1.1.1.155 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоц-х труб, условным диаметром 32 мм и толщиной 3,2 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 223
1.1.1.156 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоц-х труб, условным диаметром 40 мм и толщиной 3,5 мм. ГОСТ 3262-75 | м | 36
1.1.1.157 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, нар. д-м 57 мм и толщиной 3,5 мм. ГОСТ 8732-78 | м | 176
1.1.1.158 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, нар. д-м 76 мм и толщиной 3,5 мм | м | 132
1.1.1.159 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, нар. д-м 89 мм и толщиной 3,5 мм | м | 95
1.1.1.160 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 9 мм и внутренним диаметром 15 мм. К-ФЛЕКС | м | 2230
1.1.1.161 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 9 мм и внутренним диаметром 20 мм. К-ФЛЕКС | м | 2390
1.1.1.162 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 9 мм и внутренним диаметром 25 мм. К-ФЛЕКС | м | 460
1.1.1.163 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 32 мм и внутренним диаметром 22 мм. К-ФЛЕКС | м | 74
1.1.1.164 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 32 мм и внутренним диаметром 28 мм. К-ФЛЕКС | м | 252
1.1.1.165 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 32 мм и внутренним диаметром 35 мм. К-ФЛЕКС | м | 248
1.1.1.166 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 32 мм и внутренним диаметром 42 мм. К-ФЛЕКС | м | 236
1.1.1.167 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 32 мм и внутренним диаметром 48 мм. К-ФЛЕКС | м | 38
1.1.1.168 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 32 мм и внутренним диаметром 57 мм. К-ФЛЕКС | м | 164
1.1.1.169 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 32 мм и внутренним диаметром 76 мм. К-ФЛЕКС | м | 140
1.1.1.170 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST толщиной 32 мм и внутренним диаметром 89 мм. К-ФЛЕКС | м | 100
1.1.1.171 | Лента самоклеящаяся марки ST толщиной 3 мм, шириной 50 мм, длиной 15 м. К-ФЛЕКС | шт. | 110
1.1.1.172 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 20 мм. HILTI | шт. | 132
1.1.1.173 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 25 мм. HILTI | шт. | 105
1.1.1.174 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 32 мм. HILTI | шт. | 90
1.1.1.175 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 40 мм. HILTI | шт. | 12
1.1.1.176 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 57 мм. HILTI | шт. | 49
1.1.1.177 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 76 мм. HILTI | шт. | 33
1.1.1.178 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 89 мм. HILTI | шт. | 24
1.1.1.179 | Крепления трубопроводов | кг | 178
1.1.1.180 | Грунт ГФ-021 за одни раз (125 г/м?), для 253,8м? | кг | 31.7
1.1.1.181 | Краска БТ-177 за два раза (180 г/м?), для 253,8м? | кг | 45.7
1.1.1.182 | Опора трубопроводов неподвижная DN25 | шт. | 2
1.1.1.183 | Опора трубопроводов неподвижная DN32 | шт. | 8
1.1.1.184 | Опора трубопроводов неподвижная DN40 | шт. | 2
1.1.1.185 | Опора трубопроводов неподвижная DN50 | шт. | 6
1.1.1.186 | Опора трубопроводов неподвижная DN65 | шт. | 2
1.1.1.187 | Опора трубопроводов неподвижная DN80 | шт. | 4
1.1.2 | Воздушно-тепловые завесы (см. спецификацию в 895-1-ОВ1)
1.1.2.1 | Воздушно-тепловая завеса с водяным нагревом, пультом управления HL18 и комплектом крепежных кронштейнов. КЭВ-52П6147W нерж. Тепломаш | компл. | 3
1.1.2.2 | Воздушно-тепловая завеса с водяным нагревом, пультом управления HL10 и комплектом крепежных кронштейнов. КЭВ-60П3141W. Тепломаш | компл. | 2
1.1.2.3 | Узел терморегулирования без насоса. КЭВ-УТМ-4. 500168. Тепломаш | компл. | 5
1.1.2.4 | Термостат защиты от замораживания. RAK-TW.5000S-Н. 500172. Тепломаш | шт. | 5
1.1.2.5 | Концевой выключатель. ВП-15К21. 500195. Тепломаш | шт. | 5
1.1.2.6 | Ручной балансировочный клапан DN20, PN20. MVT Leno. 003Z4082. Danfoss | шт. | 5
1.1.2.7 | Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с р-й типа «бабочка» DN15, PN40. BVR-F. 065B8203. Danfoss | шт. | 6
1.1.2.8 | Автоматический воздухоотводчик с резьбовым присоединением DN15, PN10. Airvent. 065B8223. Danfoss | шт. | 6
1.1.2.9 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN32, PN10. 193B4007. Danfoss | шт. | 2
1.1.2.10 | Осевой сильфонный компенсатор с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом DN50, PN10. 193B4011. Danfoss | шт. | 4
1.1.2.11 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоц-х труб, условным диаметром 20 мм и толщиной 2,8 мм | м | 90
1.1.2.12 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоц-х труб, условным диаметром 32 мм и толщиной 3,2 мм | м | 108
1.1.2.13 | Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных неоц-х труб, условным диаметром 40 мм и толщиной 3,5 мм | м | 100
1.1.2.14 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб, нар. д-м 57 мм и толщиной 3,5 мм | м | 124
1.1.2.15 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST с покрытием AL CLAD толщиной 32 мм и внутренним диаметром 28 мм. К-ФЛЕКС | м | 66
1.1.2.16 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST с покрытием AL CLAD толщиной 32 мм и внутренним диаметром 42 мм. К-ФЛЕКС | м | 94
1.1.2.17 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST с покрытием AL CLAD толщиной 32 мм и внутренним диаметром 48 мм. К-ФЛЕКС | м | 106
1.1.2.18 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST с покрытием AL CLAD толщиной 32 мм и внутренним диаметром 57 мм. К-ФЛЕКС | м | 132
1.1.2.19 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST с покрытием AL CLAD толщиной 32 мм и внутренним диаметром 28 мм. К-ФЛЕКС | м | 30
1.1.2.20 | Трубная тепловая изоляция на основе вспененного каучука марки ST с покрытием AL CLAD толщиной 32 мм и внутренним диаметром 42 мм. К-ФЛЕКС | м | 20
1.1.2.21 | Лента самоклеящаяся марки ST толщиной 3 мм, шириной 50 мм, длиной 15 м. К-ФЛЕКС | шт. | 42
1.1.2.22 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 20 мм. HILTI | шт. | 35
1.1.2.23 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 32 мм. HILTI | шт. | 44
1.1.2.24 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 40 мм. HILTI | шт. | 34
1.1.2.25 | Крепление Н4-20 для трубопровода диаметром 50 мм. HILTI | шт. | 42
1.1.2.26 | Крепления трубопроводов | кг | 12
1.1.2.27 | Грунт ГФ-021 за одни раз (125 г/м?), для 59,2м? | кг | 7.4
1.1.2.28 | Краска БТ-177 за два раза (180 г/м?), для 59,2м? | кг | 10.7
1.1.2.29 | Опора трубопроводов неподвижная DN32 | шт. | 2
1.1.2.30 | Опора трубопроводов неподвижная DN50 | шт. | 6
1.1.3 | Устройства поддержания давления (см. спецификацию в 895-1-ОВ1)
1.1.3.1 | Канальный вентилятор общепромышленного исполнения, RSI 80-50 ECSILEO, в ш/и корпусе, пр-ть по воздуху 8000 м?/ч, в комплекте: гибкие встаки на всасе и выхлопе. SYSTEMAIR | компл. | 1
1.1.3.2 | Шумоглушитель для прямоугольных воздуховодов 800х500. SYSTEMAIR | шт. | 2
1.1.3.3 | Клапан избыточного давления КИД; сечением 700х300 мм, общепромышленного исполнения. Веза | шт. | 3
1.1.3.4 | Вентиляционные решетки серии АЕ. АЕ-1200х600. TROX | шт. | 11
1.1.3.5 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, плотный класса герметичности В; толщиной 0,7 мм; 600х300 | м | 21
1.1.3.6 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, плотный класса герметичности В; толщиной 0,7 мм; 700х300 | м | 15
1.1.3.7 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, плотный класса герметичности В; толщиной 0,7 мм; 800х500 | м | 20
1.1.3.8 | Крепление Н5-04 для прямоугольного воздуховода 600х300. HILTI | шт. | 11
1.1.3.9 | Крепление Н5-04 для прямоугольного воздуховода 700х300. HILTI | шт. | 8
1.1.3.10 | Крепление Н5-04 для прямоугольного воздуховода 800х500. HILTI | шт. | 10
1.1.4 | Электрическое отопление (см. спецификацию в 895-1-ОВ1)
1.1.4.1 | Конвектор электрический. Элкон-2,0. Ростерм | шт. | 3
1.1.4.2 | Конвектор электрический. Элкон-1,5. Ростерм | шт. | 1
1.1.5 | Пуско-наладочные работы, сдача систем в эксплуатацию | компл. | 1
1.2. | Устройство ИТП
1.2.1 | Индивидуальный тепловой пункт (см. спецификацию в 895-1-ТМ)
1.2.1.1 | Теплообменник ГВС, количество пластин-62. M6-FG. Альфа Лаваль | шт. | 2
1.2.1.2 | Теплообменник отопления, количество пластин-69. M6-FG. Альфа Лаваль | шт. | 2
1.2.1.3 | Теплообменник вентиляции, количество пластин-83. TL10-PFG. Альфа Лаваль | шт. | 2
1.2.1.4 | Насос циркуляционный, G=68,45 м?/ч, H=15 м, N=4 кВт. WILO Stratos GIGA 80/1-21/3,5 | шт. | 2
1.2.1.5 | Насос циркуляционный, G=20,24 м?/ч, H=11 м, N=1,5 кВт. WILO Stratos GIGA 50/1-20/1,3 | шт. | 2
1.2.1.6 | Насос циркуляционный системы ГВС, G=3,74 м?/ч, H=13 м, N=0,75 кВт. WILO Helix V 403-1/16/E/S/400-50 | шт. | 2
1.2.1.7 | Насос подпиточный, G=3,5 м?/ч, H=27 м, N=0,75 кВт. WILO MHI 403-1/E/3-400-50-2 | шт. | 2
1.2.1.8 | Мембранный расширительный бак системы отопления, 400 л, Pнач=1,5бар. Reflex N400 | шт. | 1
1.2.1.9 | Мембранный расширительный бак системы отопления, 1000 л, Pнач=1,5бар. Reflex N1000 | шт. | 1
1.2.1.10 | Предохранительный клапан системы отопления, Pсраб=5 бар. Flamco Prescor 700 – 1 1 / 4" | шт. | 1
1.2.1.11 | Предохранительный клапан системы вентиляции, Pсраб=5 бар. Flamco Prescor 700 – 1 1 / 4" | шт. | 1
1.2.1.12 | Кран шаровый стальной приварной Dy15/Py40/Tmax180, JiP Premium WW | шт. | 3
1.2.1.13 | Кран шаровый стальной приварной Dy32/Py40/Tmax180, JiP Premium WW Danfoss | шт. | 8
1.2.1.14 | Кран шаровый стальной приварной Dy50/Py40/Tmax180, JiP Premium WW Danfoss | шт. | 12
1.2.1.15 | Кран шаровый стальной приварной Dy65/Py25/Tmax180, JiP Premium WW Danfoss | шт. | 1
1.2.1.16 | Кран шаровый стальной приварной Dy80/Py25/Tmax180, JiP Premium WW Danfoss | шт. | 5
1.2.1.17 | Кран шаровый стальной приварной Dy100/Py25/Tmax180, JiP Premium WW Danfoss | шт. | 16
1.2.1.18 | Кран шаровый стальной приварной Dy150/Py25/Tmax180, JiP Premium WW Danfoss | шт. | 3
1.2.1.19 | Кран шаровый стальной приварной Dy200/Py25/Tmax180, JiP Premium WW Danfoss | шт. | 13
1.2.1.20 | Кран шаровый стальной фланцевый с электроприводом Ду100/Ру25/Тmax180 сталь ф/ф, JiP Premium FF Danfoss | шт. | 4
1.2.1.21 | Кран шаровый стальной фланцевый с электроприводом Ду200/Ру25/Тmax180 сталь ф/ф, JiP Premium FF Danfoss | шт. | 2
1.2.1.22 | Затвор дисковый поворотный Ру16/Ду50, VFY-WH Danfoss | шт. | 1
1.2.1.23 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру16/Ду50, FVF Danfoss | шт. | 2
1.2.1.24 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру16/Ду100,FVF Danfoss | шт. | 3
1.2.1.25 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру16/Ду200, FVF Danfoss | шт. | 1
1.2.1.26 | Клапан обратный межфланцевый Ру16/Ду50/м/ф, NVD802 Danfoss | шт. | 4
1.2.1.27 | Клапан обратный межфланцевый Ру16/Ду100/м/ф, NVD802 Danfoss | шт. | 2
1.2.1.28 | Клапан обратный межфланцевый Ру16/Ду200/м/ф, NVD802 Danfoss | шт. | 3
1.2.1.29 | Грязевик абонентский Ду200 | шт. | 2
1.2.1.30 | Соленоидный запорный вентиль Ру16/Ду32, NVD802 Danfoss | шт. | 2
1.2.1.31 | Холодильник двухточечный отбора проб. Корал | шт. | 1
1.2.1.32 | Балансировочный клапан Dy200/Kvs685,6/Tmax150, MSV-F2 Danfoss | шт. | 1
1.2.1.33 | Балансировочный клапан Dy150/Kvs400,8/Tmax150, MSV-F2 Danfoss | шт. | 2
1.2.1.34 | Балансировочный клапан Dy100/Kvs200/Tmax150, MSV-F2 Danfoss | шт. | 4
1.2.1.35 | Балансировочный клапан Dy65/Kvs93,4/Tmax150, MSV-F2 Danfoss | шт. | 1
1.2.1.36 | Балансировочный клапан Dy50/Kvs53,8/Tmax150, MSV-F2 Danfoss | шт. | 1
1.2.1.37 | Электрический котел, N=750 кВт Невский | шт. | 2
1.2.1.38 | Насос циркуляционный, G=65м?/ч, H=20м, N=7,5кВт.IL 80/140-7,5/2. WILO | шт. | 2
1.2.1.39 | Мембранный расширительный бак, 100 л, Pнач=1.5бар. Reflex N100 | шт. | 1
1.2.1.40 | Предохранительный клапан системы отопления, Pсраб=5 бар. Flamco Prescor 700 – 1 1 / 4" | шт. | 1
1.2.1.41 | Спускник JiP-WW/Dy25/Py40/Tmax180 сталь с/с, BVR Danfoss | шт. | 25
1.2.1.42 | Воздушник JiP-WW/Dy15/Py40/Tmax180 сталь с/с, JiP-WW Danfoss | шт. | 36
1.2.1.43 | Вибровставка ZKB/Dy200/Py10/Tmax95 ф/ф, ZKB Danfoss | шт. | 2
1.2.1.44 | Вибровставка ZKT/Dy100/Py10/Tmax95 р/р, ZKT Danfoss | шт. | 2
1.2.1.45 | Вибровставка ZKT/Dy50/Py10/Tmax95 р/р, ZKT Danfoss | шт. | 2
1.2.1.46 | Фланец 1-50-16 Вст3сп2 ГОСТ 380-2005. ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8
1.2.1.47 | Фланец 1-100-16 Вст3сп2 ГОСТ 380-2005. ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4
1.2.1.48 | Фланец 1-200-16 Вст3сп2 ГОСТ 380-2005 | шт. | 6
1.2.1.49 | Отвод 90-219х6,0. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 32
1.2.1.50 | Отвод 150-219х6,0. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1
1.2.1.51 | Отвод 120-219х6,0. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2
1.2.1.52 | Отвод 90-159х4,5 | шт. | 9
1.2.1.53 | Отвод 90-108х4,0 | шт. | 65
1.2.1.54 | Отвод 150-108х4,0 | шт. | 1
1.2.1.55 | Отвод 135-108х4,0 | шт. | 2
1.2.1.56 | Отвод 128-108х4,0 | шт. | 2
1.2.1.57 | Отвод 120-108х4,0 | шт. | 1
1.2.1.58 | Отвод 90-89х3,5 | шт. | 18
1.2.1.59 | Отвод 90-76х3,5 | шт. | 20
1.2.1.60 | Отвод 150-76х3,5 | шт. | 1
1.2.1.61 | Отвод 128-76х3,5 | шт. | 2
1.2.1.62 | Отвод 120-76х3,5 | шт. | 2
1.2.1.63 | Отвод 90-57х3,0 | шт. | 38
1.2.1.64 | Отвод 150-57х3,0 | шт. | 2
1.2.1.65 | Отвод 128-57х3,0 | шт. | 2
1.2.1.66 | Отвод 120-57х3,0. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2
1.2.1.67 | Отвод 90-38х2,5. ГОСТ 17375-2001 | шт. | 19
1.2.1.68 | Переход 219х6,0-108х4,0. ГОСТ 17378-2001 | шт. | 7
1.2.1.69 | Переход 219х6,0-89х3,5. ГОСТ 17378-2001 | шт. | 6
1.2.1.70 | Переход 159х4,5-108х4,0. ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
1.2.1.71 | Переход 159х4,5-76х3,5 | шт. | 2
1.2.1.72 | Переход 108х4,0-76х3,5 | шт. | 8
1.2.1.73 | Переход 108х4,0-57х3,0 | шт. | 8
1.2.1.74 | Переход 89х3,5-57х3,0 | шт. | 8
1.2.1.75 | Переход 57х3,0-45х2,5 | шт. | 4
1.2.1.76 | Переход 57х3,0-38х2,5 | шт. | 3
1.2.1.77 | Переход 57х3,0-32х2,5 | шт. | 2
1.2.1.78 | Переход 57х3,0-25х2,0 | шт. | 4
1.2.1.79 | Труба стальная электросварная из стали 20 по ГОСТ 1050-2013: D219x6,0. ГОСТ 10704-91 | м | 115
1.2.1.80 | Труба стальная электросварная из стали 20 по ГОСТ 1050-2013: D159x4,5 | м | 30
1.2.1.81 | Труба стальная электросварная из стали 20 по ГОСТ 1050-2013: D108x4 | м | 125
1.2.1.82 | Труба стальная электросварная из стали 20 по ГОСТ 1050-2013: D76x3,5 | м | 35
1.2.1.83 | Труба стальная электросварная из стали 20 по ГОСТ 1050-2013: D57x3,5 | м | 65
1.2.1.84 | Труба стальная электросварная из стали 20 по ГОСТ 1050-2013: D38x3,2 | м | 36
1.2.1.85 | Труба стальная электросварная из стали 20 по ГОСТ 1050-2013: D32x3,2 | м | 70
1.2.1.86 | Труба стальная электросварная из стали 20 по ГОСТ 1050-2013: D18x2,8 | м | 15
1.2.1.87 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-80x4. ГОСТ 3262-75 | м | 30
1.2.1.88 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-50х3,5 | м | 50
1.2.1.89 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-15х2,8 | м | 10
1.2.1.90 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду200. Rockwool 100 КМ0 | м | 115
1.2.1.91 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду150 | м | 30
1.2.1.92 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду100 | м | 125
1.2.1.93 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду80 | м | 30
1.2.1.94 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду65 | м | 35
1.2.1.95 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду50 | м | 115
1.2.1.96 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду32 | м | 36
1.2.1.97 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду25 | м | 70
1.2.1.98 | Цилиндры навивные толщиной 40мм, для Ду15 | м | 25
1.2.1.99 | Теплоизоляция арматуры, фильтров, теплообменников толщиной 50мм. ТЕХ МАТ. Rockwool | м? | 1.5
1.2.1.100 | Покрывной слой - оцинкованная сталь | м? | 320
1.2.1.101 | Грунтовка ГФ-031 | кг | 28
1.2.1.102 | Эмаль БТ-177 | кг | 40
1.2.1.103 | Металл для крепления трубопроводов и оборудования | кг | 500
1.2.2 | Узел учета тепла. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (см. проект 895-1-УУТ)
1.2.2.1 | 1А, 2А. Теплосчетчик в корпусе согласно проекта | компл. | 1
1.2.2.2 | 3А. Счетчик горячей воды. Пределы измерений 0,2…5,0 м3/ч, цена импульса 10 л/имп, Ду 20. ВСТ-20.Тепловодомер | шт. | 1
1.2.2.3 | 1С, 2С. Комплект термопреобразователей платиновых, согласно проекта | компл. | 1
1.2.2.4 | 1Б,2Б. Датчик давления, Uпит=24 В выходной сигнал 4..20 мА, погрешность ±0,5 % схема соединения д/п д-н изм-й 0...1 Мпа. ИД-И-1,0-2-1-Д. ТБН энергосервис | шт. | 2
1.2.3 | Узел учета тепла. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ (см. проект 895-1-УУТ)
1.2.3.1 | УУТ. Шкаф учёта ЩМП-1-1 ИЭК, 395х310х150, согласно проекта | компл. | 1
1.2.4 | Узел учета тепла. КАБЕЛИ И ПРОВОДА (см. проект 895-1-УУТ)
1.2.4.1 | Кабель витая пара STP-4ST | м | 35
1.2.4.2 | Кабель витая пара STP-2ST | м | 10
1.2.4.3 | Провод. ПЩ 1х4,0 мм? | м | 10
1.2.4.4 | Провод. ПВС 3х1,5 белый | м | 2
1.2.4.5 | Провод. ПВС 3х1,5 синий | м | 2
1.2.5 | Узел учета тепла. МАТЕРИАЛЫ (см. проект 895-1-УУТ)
1.2.5.1 | Металлорукав из оцинкованной стали в ПВХ изоляции Ду20 мм. РЗ-ЦП-НГ-20 | м | 21
1.2.5.2 | Труба стальная электросварная ?159х3,5 | м | 1.5
1.2.5.3 | Труба стальная электросварная ?25х2,5 | м | 0.48
1.2.5.4 | Переход К-2-219х4.5-159х3.5, L=140мм | шт. | 4
1.2.5.5 | Переход К-2-57х3.5-25х2.5, L=45 мм | шт. | 2
1.2.6 | Узел учета тепла. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ (см. проект 895-1-УУТ)
1.2.6.1 | Изделия перфорированные. Профиль монтажный, 2000 мм, ТУ011-86-83. К238 | шт. | 1
1.2.6.2 | Гильза защитная Lмонт=160 мм.ГЗ-6,3-8-120 | шт. | 2
1.2.6.3 | Бобышка прямая, Ст20, резьба вн.М20х1,5. L=30 мм. БП02-М20Х1,5-30 | шт. | 2
1.2.6.4 | Бобышка прямая, Ст20, резьба вн.М20х1,5. L=50 мм. БП02-М20Х1,5-50 | шт. | 2
1.2.6.5 | Резьбовой крепежный элемент с наружней резьбой, IP54. РКн20 | шт. | 7
1.2.6.6 | Проводник заземляющий, 6 мм2, L=750 мм, 2 наконечника. П-750 | шт. | 7
1.2.6.7 | Хомут кабельный, 2.5х250 мм, 100 шт. IEK | уп. | 1
1.2.6.8 | Бирка кабельная. У-136 | шт. | 21
1.2.6.9 | 8. Держатель маркировки проводника, диаметр провода 1,5-2,5 мм. Phoenix Contact | шт. | 50
1.2.6.10 | 9. Маркировка для проводов, 16 шт. Phoenix Contact | шт. | 3
1.2.6.11 | Хомут заземления для труб, оцинкованная сталь Ду 20.DKC | шт. | 7
1.2.6.12 | Болт М5х10 | шт. | 6
1.2.6.13 | Фланец 1-150-16 Ст25 DN150, PN16 | шт. | 4
1.2.6.14 | Болт М16, L=100 мм | шт. | 32
1.2.6.15 | Гайка М16 | шт. | 32
1.2.6.16 | Шайба 16 | шт. | 32
1.2.6.17 | Прокладка паронит. межфланц. DN150 | шт. | 4
1.2.6.18 | Габаритный имитатор Ду150 | шт. | 2
1.2.6.19 | Гайка накдная, вн. G3/4" | шт. | 2
1.2.6.20 | Прокладка под накидную гайку G3/4" | шт. | 2
1.2.6.21 | Отборное устройство прямое, (1,6-225-ст.20-МП). ЗК14-2-3-02, уст. 1в-У | шт. | 1
1.2.6.22 | Отборное устройство угловое, (1,6-70-ст.20-МУ).ЗК14-2-2-02, уст. 1б-У | шт. | 1
1.2.7 | Пуско-наладочные работы, сдача систем в эксплуатацию | компл. | 1