## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №85
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству внутренних инженерных систем Отопления, Вентиляции, Водоснабжения, Канализации, Электроснабжения (электроосвещение и силовое электрооборудование), автоматические противопожарные системы, АИИСКУЭ.
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | ЛЮБ-2_Многофункциональный жилой комплекс корп.2 по адресу: МО,г.о.Люберцы,ул.8 Марта,вл.50
1.1. | Фасадные работы
1.1.1 | Монтаж декоративных вентиляционных решеток выше отм. 0,000 | м2 | 8.86
1.2. | Устройство систем электроснабжения
1.2.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем электроснабжения ЭОМ1 и ЭОМ2 Жилая часть и Встроенные нежилые помещения | компл | 1
1.2.2 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству системы "Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета элкетроэнергии" | компл | 1
1.3. | Устройство систем канализации
1.3.1 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм (с учетом соед. деталей), промывка и испытание | мп | 3.18
1.3.2 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) канализации из полипропиленовых труб диаметром 100 (110) мм, промывка и испытание | мп | 1414.79
1.3.3 | Устройство горизонтальной разводки канализации из труб ПВХ диаметром 50 мм (с учетом соед. деталей), промывка и испытание | мп | 9.39
1.3.4 | Устройство горизонтальной разводки канализации из труб ПВХ диаметром 100 (110) мм, промывка и испытание | мп | 27.37
1.3.5 | Прокладка магистральных трубопроводов канализации из чугунных труб SML диаметром 100 мм, промывка и испытание | мп | 3.97
1.3.6 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 100 мм | шт | 13
1.3.7 | Монтаж отвода полимерного диаметром 50 мм | шт | 162
1.3.8 | Монтаж отвода полимерного диаметром 100 мм | шт | 162
1.3.9 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 100 мм | шт | 5
1.3.10 | Монтаж тройника полимерного диаметром 100 мм | шт | 365
1.3.11 | Монтаж муфты полимерной переходной диаметром 100 мм | шт | 5
1.3.12 | Монтаж муфты полимерной диаметром 100 мм | шт | 7
1.3.13 | Монтаж фланца стального оцинкованного диаметром 100 мм | шт | 2
1.3.14 | Монтаж крестовины полимерной диаметром 100 мм | шт | 1
1.3.15 | Монтаж ревизии полимерной диаметром 50 мм | шт | 1
1.3.16 | Монтаж ревизии полимерной диаметром 100 мм | шт | 138
1.3.17 | Установка крана шарового муфтового диаметром 40 мм | шт | 5
1.3.18 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) канализации из электросварных труб DN 108х4 мм, промывка и испытание | мп | 1.74
1.3.19 | Установка клапана обратного муфтового диаметром 40 мм | шт | 1
1.3.20 | Установка клапана канализационного вакуумного диаметром 50 мм | шт | 1
1.3.21 | Установка клапана канализационного вакуумного диаметром 100 мм | шт | 2
1.3.22 | Установка унитаза "Эконом" | шт | 2
1.3.23 | Установка умывальников "Эконом" | шт | 3
1.3.24 | Установка душевого поддона "Эконом" | шт | 2
1.3.25 | Монтаж насоса погружного дренажного с поплавковым выключателем | шт | 2
1.3.26 | Монтаж воронки водосточной с обогревом | шт | 4
1.3.27 | Монтаж патрубка канализционного компенсационного диаметром 100 мм | шт | 327
1.3.28 | Устройство горизонтальной разводки канализации из водогазопроводных неоцинкованных труб DN 48 мм (с учетом соед. деталей), промывка и испытание | мп | 41.83
1.3.29 | Устройство горизонтальной разводки канализации из водогазопроводных неоцинкованных труб DN 108 мм, промывка и испытание | мп | 20.7
1.3.30 | Прокладка магистральных трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100 мм, промывка и испытание | мп | 20.7
1.3.31 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) канализации из поливинилхлоридных (НПВХ) труб диаметром 100 мм, промывка и испытание | мп | 160.88
1.4. | Устройство ж/б конструкций горизонтальных выше отм. 0,000
1.4.1 | Устройство бетонных фундаментов под оборудование выше отм. 0,000 марка бетона B15 | м3 | 0.66
1.5. | Устройство систем водоснабжения
1.5.1 | Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 15 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | м3 | 18.39
1.5.2 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 15 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | т | 125.58
1.5.3 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 25 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | м3 | 2354.43
1.5.4 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром 100 мм | мп | 1
1.5.5 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 32 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | мп | 4163.25
1.5.6 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 40 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | мп | 2.2
1.5.7 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 50 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | шт | 184.87
1.5.8 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 65 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 152.44
1.5.9 | Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 25 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | мп | 50.98
1.5.10 | Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 32 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | мп | 156.97
1.5.11 | Установка крана шарового муфтового диаметром 15 мм | шт | 168
1.5.12 | Установка крана шарового муфтового диаметром 25 мм | шт | 603
1.5.13 | Установка крана шарового муфтового диаметром 32 мм | шт | 80
1.5.14 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 50 мм
1.5.14.1 | Задвижка ADL Гранар KR20.02.PN16.Ф-Ф | шт | 4
1.5.15 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 65 мм
1.5.15.1 | Задвижка ADL Гранар KR20.02.PN16.Ф-Ф | шт | 2
1.5.16 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 80 мм
1.5.16.1 | Задвижка ADL Гранар KR20.02.PN16.Ф-Ф | шт | 2
1.5.17 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 100 мм
1.5.17.1 | Задвижка ADL Гранар KR20.02.PN16.Ф-Ф | шт | 2
1.5.18 | Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 40 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | мп | 111.34
1.5.19 | Устройство горизонтальной разводки водоснабжения из полипропиленых труб диаметром 20 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | мп | 28.66
1.5.20 | Установка клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 25 мм | шт | 18
1.5.21 | Установка клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 32 мм | шт | 1
1.5.22 | Установка клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 40 мм | шт | 2
1.5.23 | Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 50 мм (с учетом соед. деталей), промывка и гидравлическое испытание | мп | 83.75
1.5.24 | Установка пожарных шкафов в компекте габ. 540х230х650 | компл | 39
1.5.25 | Установка пожарных шкафов в компекте габ. 540х230х1300 | компл | 63
1.5.26 | Установка пожарного шкафа квартирного Роса | шт | 239
1.5.27 | Установка смесителя для умывальника | шт | 3
1.5.28 | Установка смесителя для душа двухрукояточного, настенного с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 2
1.5.29 | Установка водомерных узлов №2 в комплекте :водосчетчик крыльчатый ХВС 15 мм, сетчатый фильтр 15 мм, редуктор давления 15 мм, обратный клапан муфтовый 15 мм, манометр | компл | 324
1.5.30 | Установка водомерных узлов №1 в комплекте :водосчетчик крыльчатый ГВС 15 мм, сетчатый фильтр 15 мм, редуктор давления 15 мм, обратный клапан муфтовый 15 мм, манометр | компл | 324
1.5.31 | Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 65 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 5.32
1.5.32 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 25 мм | шт | 45
1.5.33 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 32 мм | шт | 45
1.5.34 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN50 | шт | 10
1.5.35 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN65 | шт | 233
1.5.36 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN80 | шт | 58
1.5.37 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN100 | шт | 43
1.5.38 | Отвод бессварной резьбовой редукционный (врезка) TMT 65мм | шт | 2
1.5.39 | Отвод бессварной резьбовой редукционный (врезка) TMT 80мм | шт | 18
1.5.40 | Отвод бессварной резьбовой редукционный (врезка) TMT 100мм | шт | 21
1.5.41 | Переход бессварной концентрический под муфту GCR DN65 | шт | 2
1.5.42 | Тройник бессварной переходной под муфту GT/GRT 65 мм | шт | 2
1.5.43 | Тройник бессварной переходной под муфту GT/GRT 80 мм | шт | 1
1.5.44 | Тройник бессварной переходной резьбовой TRT 65 мм | шт | 96
1.5.45 | Фланец бессварной накидной GF 65 мм | шт | 4
1.5.46 | Фланец бессварной накидной GF 80 мм | шт | 4
1.5.47 | Фланец бессварной накидной GF 100 мм | шт | 4
1.5.48 | Монтаж воздухоотводчика автоматического диаметром 15 мм | шт | 38
1.5.49 | Отвод бессварной под муфту (врезка) GMT 80х50мм | шт | 1
1.5.50 | Отвод бессварной под муфту (врезка) GMT 100х65мм | шт | 2
1.5.51 | Колено бессварное 90 град. EL9000 50мм | шт | 1
1.5.52 | Колено бессварное 90 град. EL9000 65мм | шт | 16
1.5.53 | Колено бессварное 90 град. EL9000 80мм | шт | 30
1.5.54 | Колено бессварное 90 град. EL9000 100мм | шт | 21
1.5.55 | Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 80 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 75.78
1.5.56 | Прокладка магистральных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 100 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 69.85
1.6. | Устройство систем отопления и теплоснабжения
1.6.1 | Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб без цинкового покрытия Ду 15 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 953.89
1.6.2 | Прокладка магистральных трубоповодов отопления из стальных водогазопроводных труб без цинкового покрытия Ду 20 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 827.88
1.6.3 | Прокладка магистральных трубоповодов отопления из стальных водогазопроводных труб без цинкового покрытия Ду 25 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 112.45
1.6.4 | Прокладка магистральных трубоповодов отопления из стальных водогазопроводных труб без цинкового покрытия Ду 32 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 32.23
1.6.5 | Прокладка магистральных трубоповодов отопления из стальных водогазопроводных труб без цинкового покрытия Ду 40 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 109
1.6.6 | Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных электросварных прямошовных труб DN 57х3,5 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 2.1
1.6.7 | Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных электросварных прямошовных труб DN 76х3,5 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 85.5
1.6.8 | Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных электросварных прямошовных труб DN 89х3,5 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 3.33
1.6.9 | Прокладка магистральных трубопроводов отопления из стальных электросварных прямошовных труб DN 108х4 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 25.12
1.6.10 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) отопления из стальных электросварных прямошовных труб DN 57х3,5 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 62.74
1.6.11 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) отопления из стальных электросварных прямошовных труб DN 76х3,5 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 155.72
1.6.12 | Прокладка вертикальных трубопроводов (стояков) отопления из стальных электросварных прямошовных труб DN 89х3,5 мм, промывка и гидравлическое испытание | мп | 54.19
1.6.13 | Устройство поэтажной разводки трубопроводов отопления из полиэтиленовых труб диаметром 16 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 8279.21
1.6.14 | Устройство поэтажной разводки трубопроводов отопления из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм с учетом соединительных деталей, промывка и гидравлическое испытание | мп | 2376.05
1.6.15 | Устройство изоляции трубопроводов отопления из вспененного каучука толщиной 9 мм внутренним диаметром до 25 мм | мп | 10633.73
1.6.16 | Устройство изоляции трубопроводов отопления из вспененного каучука толщиной 19 мм внутренним диаметром до 25 мм | мп | 865.43
1.6.17 | Устройство изоляции трубопроводов отопления из вспененного каучука толщиной 19 мм внутренним диаметром до 45 мм | мп | 135.09
1.6.18 | Устройство изоляции трубопроводов отопления из вспененного каучука толщиной 19 мм внутренним диаметром до 60 мм | мп | 64.84
1.6.19 | Устройство изоляции трубопроводов отопления из вспененного каучука толщиной 19 мм внутренним диаметром до 100 мм | мп | 323.86
1.6.20 | Монтаж отводов стальных неоцинкованных диаметром 65мм | шт | 14
1.6.21 | Монтаж отводов стальных неоцинкованных диаметром 80мм | шт | 7
1.6.22 | Монтаж отводов стальных неоцинкованных диаметром 100мм | шт | 9
1.6.23 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной редукционной диаметром 65мм | шт | 8
1.6.24 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной редукционной диаметром 80мм | шт | 4
1.6.25 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной редукционной диаметром 100мм | шт | 7
1.6.26 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 65мм | шт | 46
1.6.27 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 80мм | шт | 4
1.6.28 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 100мм | шт | 6
1.6.29 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 15 мм | шт | 8
1.6.30 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 20 мм | шт | 10
1.6.31 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 32 мм | шт | 2
1.6.32 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 40 мм | шт | 2
1.6.33 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 50 мм | шт | 4
1.6.34 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 65 мм | шт | 10
1.6.35 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного диаметром 80 мм | шт | 2
1.6.36 | Установка крана шарового муфтового диаметром 15 мм | шт | 179
1.6.37 | Установка крана шарового муфтового диаметром 20 мм | шт | 16
1.6.38 | Установка крана шарового муфтового диаметром 25 мм | шт | 2
1.6.39 | Установка клапана балансировочного муфтового автоматического диаметром 15 мм | шт | 14
1.6.40 | Установка клапана балансировочного муфтового автоматического диаметром 20 мм | шт | 1
1.6.41 | Установка клапана балансировочного муфтового автоматического диаметром 32 мм | шт | 1
1.6.42 | Установка клапана балансировочного фланцевого автоматического диаметром 50 мм | шт | 1
1.6.43 | Установка клапана балансировочного фланцевого автоматического диаметром 65 мм | шт | 1
1.6.44 | Установка клапана балансировочного фланцевого автоматического диаметром 80 мм | шт | 1
1.6.45 | Установка клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 15 мм | шт | 9
1.6.46 | Установка клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 20 мм | шт | 5
1.6.47 | Установка клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 25 мм | шт | 1
1.6.48 | Установка клапана балансировочного муфтового ручного диаметром 40 мм | шт | 2
1.6.49 | Установка клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 65 мм | шт | 2
1.6.50 | Установка клапана отсекающего диаметром 15 мм | шт | 36
1.6.51 | Установка клапана термостатического диаметром 15 мм | шт | 127
1.6.52 | Установка клапана термостатического диаметром 20 мм | шт | 127
1.6.53 | Установка клапана термостатического диаметром 25 мм | шт | 127
1.6.54 | Установка радиаторов для жилья класса "Комфорт" от 0,6кВт до 0,8 кВт
1.6.54.1 | FKO-22-30/600 | шт | 24
1.6.55 | Установка радиаторов для жилья класса "Комфорт" от 0,8кВт до 1 кВт
1.6.55.1 | FKO-33-40/600 | шт | 5
1.6.56 | Установка радиаторов для жилья класса "Комфорт" от 1,2 кВт до 1,4 кВт
1.6.56.1 | FKO-33-40/700 | шт | 5
1.6.57 | Установка конвекторов настенных для жилья класса "Эконом" от 0,4кВт до 0,6 кВт
1.6.57.1 | ЭВУБ-0,5 | шт | 1
1.6.58 | Установка конвекторов настенных для жилья класса "Эконом" от 0,6кВт до 0,8 кВт
1.6.58.1 | КСК 20 М-655 | шт | 39
1.6.58.2 | КСК 20 МТ-1966 ниж. | шт | 1
1.6.58.3 | КСК 20 МТ-655 ниж. | шт | 37
1.6.58.4 | КСК 20 МТ-787 ниж. | шт | 24
1.6.59 | Установка конвекторов настенных для жилья класса "Эконом" от 0,8кВт до 1кВт
1.6.59.1 | КСК 20 МТ-918 ниж. | шт | 18
1.6.59.2 | ЭВУБ-1,0 | шт | 3
1.6.60 | Установка конвекторов настенных для жилья класса "Эконом" от1 кВт до1,2кВт
1.6.60.1 | КСК 20 М-1180 | шт | 5
1.6.60.2 | КСК 20 МТ-1049 ниж. | шт | 6
1.6.60.3 | КСК 20 МТ-1180 ниж. | шт | 24
1.6.61 | Установка конвекторов настенных для жилья класса "Эконом" от1,2 кВт до1,4кВт
1.6.61.1 | КСК 20 МТ-1311 ниж. | шт | 63
1.6.62 | Установка конвекторов настенных для жилья класса "Эконом" от1,4 кВт до1,6кВт
1.6.62.1 | КСК 20 М-1442 | шт | 3
1.6.62.2 | КСК 20 МТ-1442 ниж. | шт | 47
1.6.62.3 | КСК 20 МТ-1573 ниж. | шт | 129
1.6.63 | Установка конвекторов настенных для жилья класса "Эконом" от1,6 кВт до1,8кВт
1.6.63.1 | КСК 20 МТ-1573 ниж. | шт | 1
1.6.63.2 | КСК 20 МТ-1704 ниж. | шт | 228
1.6.63.3 | КСК 20 МТ-655 ниж. | шт | 1
1.6.64 | Установка конвекторов настенных для жилья класса "Эконом" от1,8 кВт до 2кВт
1.6.64.1 | КСК 20 МТ-1966 ниж. | шт | 9
1.6.65 | Установка конвекторов напольных для жилья класса "Комфорт" от 0,2 кВт до 0,4кВт
1.6.65.1 | MKWV 185.130.600 | шт | 5
1.6.66 | Установка конвекторов напольных для жилья класса "Комфорт" от 0,4 кВт до 0,6кВт
1.6.66.1 | MKWV 185.130.1100 | шт | 1
1.6.66.2 | MKWV 185.130.700 | шт | 10
1.6.66.3 | MKWV 185.130.800 | шт | 11
1.6.67 | Установка конвекторов напольных для жилья класса "Комфорт" от 0,6 кВт до 0,8кВт
1.6.67.1 | MKWV 185.130.1000 | шт | 19
1.6.67.2 | MKWV 185.130.1100 | шт | 5
1.6.68 | Установка конвекторов напольных для жилья класса "Комфорт" от 0,8кВт до 1кВт
1.6.68.1 | MKWV 185.130.1200 | шт | 33
1.6.68.2 | MKWV 185.130.1300 | шт | 4
1.6.69 | Установка конвекторов напольных для жилья класса "Комфорт" от1 кВт до1,2кВт
1.6.69.1 | MKWV 185.130.1500 | шт | 16
1.6.69.2 | MKWV 185.130.1600 | шт | 5
1.6.70 | Установка конвекторов напольных для жилья класса "Комфорт" от1,2 кВт до1,4кВт
1.6.70.1 | MKWV 185.130.1600 | шт | 4
1.6.70.2 | MKWV 185.130.1800 | шт | 2
1.6.70.3 | MKWV 185.130.1900 | шт | 11
1.6.71 | Установка конвекторов напольных для жилья класса "Комфорт" от1,4 кВт до1,6кВт
1.6.71.1 | MKWV 185.130.2100 | шт | 21
1.6.72 | Установка конвекторов напольных для жилья класса "Комфорт" от1,6 кВт до1,8кВт
1.6.72.1 | MKWV 185.130.2400 | шт | 19
1.6.73 | Монтаж фильтра сетчатого муфтового диаметром 15 мм | шт | 4
1.6.74 | Монтаж фильтра сетчатого муфтового диаметром 20 мм | шт | 8
1.6.75 | Монтаж фильтра сетчатого муфтового диаметром 25 мм | шт | 1
1.6.76 | Монтаж фильтра сетчатого муфтового диаметром 40 мм | шт | 1
1.6.77 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого диаметром 50 мм | шт | 1
1.6.78 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого диаметром 65 мм | шт | 1
1.6.79 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого диаметром 80 мм | шт | 1
1.6.80 | Установка коллекторного распределительного узла на 3 выхода | шт | 5
1.6.81 | Установка коллекторного распределительного узла на 4 выхода | шт | 5
1.6.82 | Установка коллекторного распределительного узла на 5 выходов | шт | 23
1.6.83 | Установка коллекторного распределительного узла на 6 выходов | шт | 14
1.6.84 | Установка термостатического элемента (радиаторного термостата) | шт | 724
1.6.85 | Установка теплосчётчика диаметром 15 с визуальным считыванием | шт | 234
1.6.86 | Установка смесительных узлов (в комплекте: циркуляционный насос, трехходовой клапан, сервопривод, обратный клапан, фильтр, обратный клапан, регулирующий и запорный привод) | шт | 1
1.6.87 | Монтаж воздухоотводчика автоматического диаметром 15 мм | шт | 36
1.7. | Устройство систем вентиляции
1.7.1 | Монтаж воздуховода круглого сечения из оцинкованной стали 0,5 мм | м2 | 186.01
1.7.2 | Монтаж воздуховода круглого сечения из оцинкованной стали 0,6 мм | м2 | 21.98
1.7.3 | Монтаж воздуховода круглого сечения из оцинкованной стали 0,7 мм | м2 | 8.28
1.7.4 | Монтаж воздуховода круглого сечения из оцинкованной стали 0,8 мм | м2 | 212.11
1.7.5 | Монтаж воздуховода прямоугольного из оцинкованной стали 0,5 мм | м2 | 520.47
1.7.6 | Монтаж воздуховода прямоугольного из оцинкованной стали 0,7 мм | м2 | 242.06
1.7.7 | Монтаж воздуховода прямоугольного из оцинкованной стали 0,8 мм | м2 | 2416.41
1.7.8 | Монтаж воздуховода прямоугольного из оцинкованной стали 0,9 мм | м2 | 52.32
1.7.9 | Монтаж воздуховода прямоугольного из черной стали1,5 мм | м2 | 827.01
1.7.10 | Монтаж огнезащиты водуховодов EI30 | м2 | 3.46
1.7.11 | Монтаж огнезащиты водуховодов EI60 | м2 | 0.98
1.7.12 | Монтаж огнезащиты водуховодов EI120 | м2 | 91.04
1.7.13 | Монтаж огнезащиты водуховодов EI150 | м2 | 3853.99
1.7.14 | Монтаж фасонных деталей воздуховода круглого сечения | м2 | 24.53
1.7.15 | Монтаж дроссель-клапана прямоугольного | шт | 6
1.7.16 | Монтаж гибких вставок прямоугольных 400х200 мм | м3 | 4
1.7.17 | Монтаж гибких вставок прямоугольных 600х300 мм | шт | 8
1.7.18 | Монтаж гибких вставок прямоугольных 600мм х 350мм | шт | 4
1.7.19 | Монтаж гибких вставок для вентиляторов диаметром 560мм | шт | 10
1.7.20 | Монтаж гибких вставок для вентиляторов диаметром 630мм | шт | 2
1.7.21 | Монтаж гибких вставок для вентиляторов диаметром 710мм | шт | 6
1.7.22 | Монтаж гибких вставок для вентиляторов диаметром 940мм | шт | 3
1.7.23 | Установка воздушной заслонки для круглых каналов диаметром 100мм | шт | 32
1.7.24 | Установка воздушной заслонки для круглых каналов диаметром 160мм | шт | 16
1.7.25 | Установка воздушной заслонки для прямоугольных каналов 400мм х 200мм | шт | 2
1.7.26 | Монтаж электропривода воздушной заслонки | шт | 5
1.7.27 | Установка противопожарного огнезадерживающего клапана с электроприводом периметром до 500мм | шт | 2
1.7.28 | Установка противопожарного огнезадерживающего клапана с электроприводом периметром до 1000мм | шт | 9
1.7.29 | Установка противопожарного огнезадерживающего клапана с электроприводом периметром больше 1000мм | шт | 219
1.7.30 | Установка противопожарного огнезадерживающего клапана с электроприводом круглого сечения диаметром до 200мм
1.7.30.1 | КПУ-1Н-0-Н-100-2*ф-М220 | шт | 35
1.7.30.2 | КПУ-1Н-0-Н-160-2*ф-М220 | шт | 9
1.7.30.3 | КПУ-1Н-О-МС-200-2*ф-МВ220 | шт | 1
1.7.30.4 | КПУ-1Н-О-МС-250-2*ф-МВ220 | шт | 1
1.7.30.5 | КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-МВ220 | шт | 5
1.7.31 | Установка противопожарного огнезадерживающего клапана с электроприводом круглого сечения диаметром до 315мм
1.7.31.1 | КПУ-1Н-О-МС-250-2*ф-МВ220 | шт | 2
1.7.32 | Монтаж вентилятора радиального мощностью до 10 кВт
1.7.32.1 | ВРАН6-090_Л90 | шт | 2
1.7.32.2 | ВРАН6-090_Пр90 | шт | 2
1.7.33 | Монтаж круглого канального вентилятора d100 | шт | 7
1.7.34 | Монтаж круглого канального вентилятора d160 | шт | 1
1.7.35 | Монтаж круглого канального вентилятора d250 | шт | 1
1.7.36 | Монтаж вентилятора осевого мощностью до 0,5 кВт | шт | 5
1.7.37 | Монтаж вентилятора осевого мощностью до 5 кВт | шт | 10
1.7.38 | Монтаж вентилятора осевого мощностью до 10 кВт | шт | 2
1.7.39 | Монтаж прямоугольного канального вентилятора 400х200 | шт | 2
1.7.40 | Монтаж прямоугольного канального вентилятора 600х300 | шт | 4
1.7.41 | Монтаж прямоугольного канального вентилятора 600х350 | шт | 2
1.7.42 | Монтаж бытового вентилятора диаметром 100мм | шт | 46
1.7.43 | Установка шумоглушителей для прямоугольных каналов 600мм х 300мм | шт | 2
1.7.44 | Установка шумоглушителей для прямоугольных каналов 600мм х 350мм | шт | 4
1.7.45 | Монтаж воздухонагревателя с электрическим нагревом 400мм х 200мм | шт | 2
1.7.46 | Монтаж воздухонагревателя с водяным теплоносителем 600мм х 300мм | шт | 1
1.7.47 | Установка кассетных фильтров прямоугольного сечения 600мм х 300мм | шт | 2
1.7.48 | Монтаж воздушно-тепловой завесы электрической мощностью до 10кВт | шт | 5
1.7.49 | Монтаж диффузора тарельчатого универсального | шт | 16
1.7.50 | Монтаж дефлектора круглого диаметром 200мм | шт | 2
1.7.51 | Монтаж дефлектора круглого диаметром 280мм | шт | 2
1.7.52 | Установка вентиляционных решеток настенных нестандартных (м2) | м2 | 91.17
1.7.53 | Монтаж сетки воздухораспределительной круглой 200мм | шт | 2
1.7.54 | Монтаж сетки воздухораспределительной круглой 250мм | шт | 2
1.7.55 | Монтаж фасонных деталей воздуховода прямоугольного сечения | м2 | 179.53
1.7.56 | Установка сетки защитной к осевому вентилятору серии ОСА 056 | шт | 10
1.7.57 | Установка сетки защитной к осевому вентилятору серии ОСА 063 | шт | 2
1.7.58 | Установка сетки защитной к осевому вентилятору серии ОСА 071 | шт | 4
1.7.59 | Монтаж клапана обратного для прямоугольных каналов 1200мм х 600мм | шт | 2
1.7.60 | Монтаж клапана обратного для прямоугольных каналов 1000мм х 800мм | шт | 2
1.7.61 | Монтаж клапана обратного для прямоугольных каналов 1000мм х 1000мм | шт | 1
1.7.62 | Монтаж компенсатора линейных тепловых расширений размером большей стороны до1000мм | шт | 41
1.8. | Устройство слаботочных сетей
1.8.1 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству системы "Автоматическая пожарная сигнализация" | компл | 1