## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №86
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству внутренних инженерных систем: Автоматика системы общеобменной вентиляции и кондиционирования, АПС (СОУЭ), Диспетчеризация лифтового и инженерного оборудования, Дератизационная система, Система видеонаблюд
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (г. Москва, пер. Стремянный, вл. 28 (Плешка))
1.1. | Устройство слаботочных сетей
1.1.1 | Монтаж БПР-2BF3/100АВТ (Система радиовещания) | шт | 1
1.1.2 | Монтаж Блока вентиляторов в Шкаф 19" (Система радиовещания) | шт | 1
1.1.3 | Монтаж Источника бесперебойного питания (Система радиовещания) | шт | 1
1.1.4 | Монтаж Блока управления универсальный П-166Ц БУУ-02 (Система радиовещания) | шт | 1
1.1.5 | Монтаж Модуля VX200XI для сопряжения ОСО с БУУ-02 (Система радиовещания) | шт | 1
1.1.6 | Монтаж Провода для радиофикации ПТПЖ 2х1,2 (Система радиовещания) | м | 5009
1.1.7 | Монтаж Кабеля ВВГнг 3х2.5 (Система радиовещания) | м | 10
1.1.8 | Монтаж Провода заземления ПуГВ 1х6 м (Система радиовещания) | м | 10
1.1.9 | Монтаж Кабеля UTP 4х2х0.5 (Система радиовещания) | м | 10
1.1.10 | Монтаж Коробки ограничительного (Система радиовещания) | шт | 330
1.1.11 | Монтаж Коробки ответвительного (Система радиовещания) | шт | 19
1.1.12 | Монтаж Радиорозетки для открытой проводки (Система радиовещания) | шт | 330
1.1.13 | Монтаж Разъёма RJ-45 (Система радиовещания) | шт | 2
1.1.14 | Бирка маркировочная квадратная (Система радиовещания) | шт | 100
1.1.15 | Монтаж Медного луженого кабельного наконечника для кабеля d6мм (Система радиовещания) | шт | 2
1.1.16 | Монтаж Шкафа настенный 19", 15U (Система радиовещания) | шт | 1
1.1.17 | Din рейка в шкаф 19" (Система радиовещания) | шт | 1
1.1.18 | Держатель гофрорукава (клипса-крепежная) №16 (Система радиовещания) | шт | 6446
1.1.19 | Дюпель пластмасовый (Система радиовещания) | шт | 6446
1.1.20 | Саморезы (Система радиовещания) | шт | 6446
1.1.21 | Хомут нейлоновый L=200мм (упаковка 100 шт.) (Система радиовещания) | шт | 10
1.1.22 | Монтаж Гофрорукава d=16мм (Система радиовещания) | м | 3223
1.1.23 | Монтаж Провода ПВ3 1х4мм2 желто-зеленый (Система радиовещания) | м | 15
1.1.24 | Монтаж Круглого токоотвода (пруток) d-8 мм, оцинкованная сталь (Система радиовещания) | м | 10
1.1.25 | Зажим плашечный (Система радиовещания) | шт | 2
1.1.26 | Пусконаладочные работы и оформление документации (Система радиовещания) | комп. | 1
1.1.27 | Монтаж оборудования Intel Xeon E3-1200 v6 8Gb DDR4-2400 1ТБx2 SATA 250GBx2 SSD (АОВ) | шт | 1
1.1.28 | Монтаж Монитора 22" LCD S22C200NY Samsung (АОВ) | шт | 1
1.1.29 | Монтаж Сетевой исполнительной SCADA-системы MSRT1K-PRO ИнСАТ (АОВ) | шт | 1
1.1.30 | Монтаж Источника бесперебойного питания АРС Smart-UPS RT 1000VA 230V (АОВ) | шт | 1
1.1.31 | Монтаж Щита автоматизации и диспетчеризации установок П14, В12-15,18-29, 91, 92 ША.В-1 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | шт | 1
1.1.32 | Монтаж Щита автоматизации и диспетчеризации установок В16,17, 57-74 ША.В-2 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | шт | 1
1.1.33 | Монтаж Щита автоматизации и диспетчеризации установок В31-56, 75-90 ША.В-3 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | шт | 1
1.1.34 | Монтаж Щита автоматизации и диспетчеризации установок В31-44 ША.В-4 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | шт | 1
1.1.35 | Монтаж Щита автоматизации и диспетчеризации установок В45-56 ША.В-5 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | шт | 1
1.1.36 | Монтаж Автоматизации систем ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ8, ПВ10, ПВ11 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | компл. | 6
1.1.37 | Монтаж Автоматизации системы ПВ4 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | компл. | 1
1.1.38 | Монтаж Автоматизации систем ПВ5, ПВ6 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | компл. | 2
1.1.39 | Монтаж Автоматизации системы ПВ7 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | компл. | 1
1.1.40 | Монтаж Автоматизации системы ПВ9 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | компл. | 1
1.1.41 | Монтаж Автоматизации системы П12 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | компл. | 1
1.1.42 | Монтаж Автоматизации системы П13 ООО "ВЕЗА" (АОВ) | компл. | 1
1.1.43 | Монтаж Дифференциального датчика давления воздуха PS-2000-L Shuft (АОВ) | шт | 81
1.1.44 | Монтаж Пульта управления тепловой завесой ПКУ-W Тепломаш (АОВ) | шт | 7
1.1.45 | Монтаж Блока подключения концевого выключателя, смесительного узла и термостата защиты от замораживания Блок-W Тепломаш (АОВ) | шт | 7
1.1.46 | Монтаж Термостата защиты от замораживания ТЗЗ Тепломаш (АОВ) | шт | 7
1.1.47 | Монтаж Концевого выключателя ВП Тепломаш (АОВ) | шт | 7
1.1.48 | Монтаж Датчика открытия двери ИО102-26 исп. 250 "Магнито-контакт" (АОВ) | шт | 11
1.1.49 | Монтаж Кабеля "Витая пара" KAЭФBнг(A)-LS 2х2х0,6 Спецкабель (АОВ) | м | 1200
1.1.50 | Монтаж Кабеля связи экранированный КПСВЭВнг(A)-LS 2x2x0,75 Спецкабель (АОВ) | м | 1500
1.1.51 | Монтаж Кабеля силового ВВГнг-LS 3x1,5 (АОВ) | м | 1200
1.1.52 | Монтаж Трубы стальной Ду32 (АОВ) | м | 200
1.1.53 | Монтаж Трубы ПВХ гофрированной легкой Ф=20мм (АОВ) | м | 3000
1.1.54 | Клипса для трубы ПВХ Ф=20мм (АОВ) | шт | 6000
1.1.55 | Монтаж Рукава металлического в ПВХ оболочке Ф=25мм (АОВ) | м | 1500
1.1.56 | Монтаж Сигнализатора оксида углерода СОУ-1 ФГУП "Аналитприбор" (АОВ) | шт | 61
1.1.57 | Монтаж Контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ НВП "Болид" (АОВ) | шт | 2
1.1.58 | Монтаж Адресного расширителя двузонный С2000-АР2 НВП "Болид" (АОВ) | шт | 61
1.1.59 | Монтаж Резервированного источника питания 24В, 1А РИП-24 исп.02 НВП "Болид" (АОВ) | шт | 2
1.1.60 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач DTM1207 (АОВ) | шт | 4
1.1.61 | Монтаж Кабеля, 2 пары жил, сечение жилы 0,75мм. кв. КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АОВ) | м. | 1000
1.1.62 | Монтаж Коробки клеммной 87x87 IP65 белая 36350 DKC (АОВ) | шт | 61
1.1.63 | Монтаж Труб ПВХ жесткая. д.20мм, цвет серый 63920 DKC (АОВ) | м. | 1000
1.1.64 | Держатель с защелкой, д.20мм 51020 DKC (АОВ) | шт | 1000
1.1.65 | Монтаж Муфт труба 20 - коробка 50220 DKC (АОВ) | шт | 61
1.1.66 | Монтаж Муфт труба-труба 20 54920 DKC (АОВ) | шт | 500
1.1.67 | Монтаж Тройников разборных для трубы 20 50620 DKC (АОВ) | шт | 70
1.1.68 | Монтаж Поворотов разборных для трубы 20 50420 DKC (АОВ) | шт | 70
1.1.69 | Пена противопожарная CP620 (АОВ) | шт | 3
1.1.70 | Пусконаладочные работы и оформление документации (АОВ) | комп. | 1
1.1.71 | Монтаж Оптического приёмника SD03002 ПЛАНАР (Система телевидения) | шт. | 1
1.1.72 | Монтаж Усилителя GPV 865 HIRSCHMANN (Система телевидения) | шт. | 7
1.1.73 | Монтаж Шкафа настенного 19, 10U Zpas WZ-3504-01-02-011 (Система телевидения) | шт. | 1
1.1.74 | Монтаж Разветвителя РДТ 204 (Система телевидения) | шт. | 6
1.1.75 | Монтаж Разветвителя РДТ 306 (Система телевидения) | шт. | 1
1.1.76 | Монтаж Разветвителя РДТ 408 (Система телевидения) | шт. | 1
1.1.77 | Монтаж Ответвителя ОАТ 216 (Система телевидения) | шт. | 1
1.1.78 | Монтаж Ответвителя ОАТ 612(Система телевидения) | шт. | 3
1.1.79 | Монтаж Ответвителя ОАТ 620 (Система телевидения) | шт. | 80
1.1.80 | Монтаж Терминатора, (R=75 Ом) (Система телевидения) | шт. | 13
1.1.81 | Монтаж Розетки телевизионной ТР-011 LANS (Система телевидения) | шт. | 459
1.1.82 | Монтаж Настенного шкафа 500x600x200 R5CE0562 ДКС (Система телевидения) | шт. | 26
1.1.83 | Монтаж Кабеля телевизионного коаксиального RG-11 (Система телевидения) | м | 700
1.1.84 | Монтаж Кабеля телевизионного коаксиального RG-6 (Система телевидения) | м | 23000
1.1.85 | Монтаж Трубы гофрированнлой ПВХ с зондом 0 16 мм (Система телевидения) | м | 23000
1.1.86 | Крепёж SORMAT (Система телевидения) | компл. | 1
1.1.87 | Монтаж Лотков проволочных 300x50 FC5030 DKC (Система телевидения) | м. | 100
1.1.88 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311 DKC (Система телевидения) | шт | 100
1.1.89 | Шпилька М 8x1000 CM200801 (Система телевидения) | шт | 100
1.1.90 | Анкер стальной М 8 CM400803 (Система телевидения) | шт | 100
1.1.91 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию CM100800 (Система телевидения) | шт | 200
1.1.92 | Штробление канала 20х20 мм (Система телевидения) | м | 1377
1.1.93 | Пусконаладочные работы и оформление документации (Система телевидения) | комп. | 1
1.1.94 | Монтаж Intel Xeon E3-1200 v6 8Gb DDR4-2400 1ТБx2 SATA 250GBx2 SSD (СКУД) | шт | 1
1.1.95 | Установка Монитора BenQ 22" GW2283 (СКУД) | шт | 2
1.1.96 | Монтаж АРМ Орион-Про в составе: | шт | 1
1.1.97 | Сервера «Орион Про»,ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 1
1.1.98 | Администратор базы данных «Орион Про» исп.512, ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 1
1.1.99 | Оперативная задача «Орион Про» (Ядро системы и Мониторинг «Орион Про»),ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 1
1.1.100 | Монтаж Прибора приемно-контрольный C2000M,ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 2
1.1.101 | Монтаж Преобразователя интерфейсов RS-485/USB ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 2
1.1.102 | Монтаж Контроллера доступа С2000-2, ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 48
1.1.103 | Монтаж Блока резервного питания 12В, 1А, 7Ач РИП-12-1/7П2 ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 48
1.1.104 | Аккумуляторная батарея, 7Ач (СКУД) | шт | 133
1.1.105 | Монтаж Бесконтактного считывателя карт Proxy-3A ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 226
1.1.106 | Монтаж Бесконтактного считывателя карт уличного PR-EH05 ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 16
1.1.107 | Монтаж Контрольного считывателя карт PR-EH08 ЗАО НВП Болид г. Королев (СКУД) | шт | 1
1.1.108 | Монтаж Карты Proximity (СКУД) | шт | 1500
1.1.109 | Монтаж Кнопки "Аварийный выход" с крышкой ИОПР513/101-1 (СКУД) | шт | 84
1.1.110 | Монтаж Извещателя охранный магнито -контактный SC-555 CQR (СКУД) | шт | 48
1.1.111 | Монтаж Замка электромагнитный AL-300 Рокса Энтранс (СКУД) | шт | 48
1.1.112 | Монтажный комплект МК AL-300 Рокса Энтранс (СКУД) | шт | 48
1.1.113 | Монтаж Доводчика механического для двери с рычагом в комлекте DORMA (СКУД) | шт | 48
1.1.114 | Монтаж Терминала пропусков "VisitorControl" серия ПРЕМИУМ,в комплекте: | шт | 2
1.1.115 | модуль интеграции с оборудованием НВП "Болид" (СКУД) | шт | 1
1.1.116 | диспенсер карт (СКУД) | шт | 1
1.1.117 | web-камера (СКУД) | шт | 1
1.1.118 | считыватель карт / штрих-кодов (СКУД) | шт | 1
1.1.119 | сканер документов (СКУД) | шт | 1
1.1.120 | Картоприемник IC03.1 PERCo (СКУД) | шт | 2
1.1.121 | Монтаж Кабеля КПКЭВнг-FRLS 2x2x0,75 (СКУД) | м. | 2800
1.1.122 | Монтаж Кабеля КПКВнг-FRLS 1x2x0,75 (СКУД) | м. | 1200
1.1.123 | Монтаж Кабеля BC5E-4-LS 4x2x0.52 (СКУД) | м. | 900
1.1.124 | Монтаж Коробки клеммной 87x87 IP65 белая (36350) Schneider Electric (СКУД) | шт | 180
1.1.125 | Монтаж Трубы гофрированной Ду 16 (СКУД) | м. | 2800
1.1.126 | Монтаж Кабель-канал 16x25 Legrand (СКУД) | м. | 2200
1.1.127 | Крепёж SORMAT (СКУД) | компл. | 1
1.1.128 | Пусконаладочные работы и оформление документации (СКУД) | комп. | 1
1.1.129 | Монтаж Кабеля Пульта диспетчера на базе ПЭВМ СДК-330.8S (ДО) | шт | 1
1.1.130 | Установка Монитора 22" LCD S22C200NY (ДО) | шт | 1
1.1.131 | Монтаж Блоков контроля с источником резервного питания Штиль и АКБ 7Д*ч; 8 каналов ТУ, 32 канала ДТ, 24 каналов ДС. СДК-31.209S, НПФ "Вектор Н-8" (ДО) | шт | 3
1.1.132 | Монтаж Переговорного устройства СДК-029, НПФ "Вектор Н-8" (ДО) | шт | 8
1.1.133 | Монтаж Пульта служебной связи одноканального СДК-035, НПФ "Вектор Н-8" (ДО) | шт | 4
1.1.134 | Монтаж Переговорного устройства для тех. помещений СДК-029T, НПФ "Вектор Н-8" (ДО) | шт | 17
1.1.135 | Монтаж Коробки распределительной с замком на 10 пар с плинтом LSA PROFIL КРТН-10 (ДО) | шт | 8
1.1.136 | Монтаж Извещателя охранно магнито -контактного ИО102-2 (ДО) | шт | 13
1.1.137 | Монтаж Датчика затопления поплавковый ПДУ-Н501-85 (ДО) | шт | 2
1.1.138 | Монтаж Щитка распределительного диспетчеризации, IP31, УХЛ 4,800x650x250 (ДО) | шт | 3
1.1.139 | Монтаж Настенного сварного шкафа RAM block серии CE 400*300*150, DKC (ДО) | шт | 4
1.1.140 | Монтаж Кабеля KCBBнг(A)-LS 2x0,5 (ДО) | м | 1000
1.1.141 | Монтаж Кабеля KCBBнг(A)-LS 4x0,5 (ДО) | м | 200
1.1.142 | Монтаж Кабеля ТСВнг-LS 10x2x0,5 (ДО) | м | 400
1.1.143 | Монтаж Кабеля КВПнг(A)-LS-5e 2x2x0,52 (ДО) | м | 300
1.1.144 | Монтаж Короба ПВХ 16х25 Legrand (ДО) | м | 100
1.1.145 | Монтаж Короба 60x40 (ДО) | м | 20
1.1.146 | Монтаж Коробки клеммной 70x70 IP55 белая (67030) DKC (ДО) | шт | 42
1.1.147 | Монтаж Трубы гофрированная Ду 16 (ДО) | м | 1800
1.1.148 | Крепёж SORMAT (ДО) | копм. | 1
1.1.149 | Пусконаладочные работы и оформление документации (ДО) | комп. | 1
1.1.150 | Менеджер системы VX-2000 TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.151 | Модуль входов (для установки в VX-2000) VX-200XR TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.152 | Модуль аудио входа U-03R_sa1e TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.153 | Фрейм контроля VX-2000SF TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 5
1.1.154 | Модуль контроля импеданса VX-200SZ TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 45
1.1.155 | Усилитель мощности 4 х 60 Вт VP-2064 TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 8
1.1.156 | Усилитель мощности 2 х 120 Вт VP-2122 TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 9
1.1.157 | Усилитель мощности 1 х 240 Вт VP-2241 TOA(АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.158 | Модуль входов усилителя мощности VP-200VX TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 45
1.1.159 | Модуль управления входов VP-200SI TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 3
1.1.160 | Аварийный блок питания VX-2000DS TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 4
1.1.161 | Фрейм питания VX-2000PF TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 4
1.1.162 | Модуль питания VX-200PS TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 6
1.1.163 | Блок-селектор на 16 зон Тромбон-БС-16 (АПС. СОУЭ) | шт. | 5
1.1.164 | Аккумуляторная батарея, 12В, 100Ач DTM12100 L DELTA (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.165 | Аккумуляторная батарея, 12В, 55Ач DTM1255 L DELTA (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.166 | Аккумуляторная батарея, 12В, 65Ач DTM1265 L DELTA (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.167 | Аккумуляторная батарея, 12В, 90Ач DTM1290 L DELTA (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.168 | Тюнер цифровой TU-6200 INTER M (АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.169 | CD/MP3-проигрыватель CD-610U INTER M (АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.170 | Шкаф SZB 39" 600х800 (ШхГ) со стеклянной дверцей, боковые и задняя стороны шкафа оснащены съёмными стенками , крышка с дополнительной перфорацией , основание на роликах, WZ-SZB-147-1CAA-23-0000-011 ZPAS (АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.171 | Шкаф SZB 42" 600х800 (ШхГ) со стеклянной дверцей , боковые и задняя стороны шкафа оснащены съёмными стенками , крышка с дополнительной перфорацией , основание на роликах, WZ-SZB-021-1CAA-23-0000-011 ZPAS (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.172 | Полка стационарная 465x550, закрепляемая на 4 монтажных профиля WZ-SB00-48-02-011 ZPAS (АПС. СОУЭ) | шт. | 4
1.1.173 | Блок из 8 розеток для стойки 19'” (LZ-165) WZ-LZ16-50-00-000 ZPAS (АПС. СОУЭ) | шт. | 3
1.1.174 | Передняя панель на 3 U, 19” SFP-3 TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 5
1.1.175 | Передняя панель на 2 U, 19” SFP-2 TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.176 | Перфорированная передняя панель на 1 U, 19” PFP-1 TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 15
1.1.177 | Перфорированная передняя панель на 2 U, 19” PFP-2 TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 3
1.1.178 | Монтаж Микрофонной панели RM-200M TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.179 | Монтаж Модуля расширения RM-210 TOA (АПС. СОУЭ) | шт. | 6
1.1.180 | Монтаж Настенного громкоговорителя 3Вт WP-06T (АПС. СОУЭ) | шт. | 170
1.1.181 | Монтаж Настенного громкоговорителя 10Вт SWS-10 (АПС. СОУЭ) | шт. | 451
1.1.182 | Монтаж Вызывноц панели Тромбон-ВП (АПС. СОУЭ) | шт. | 98
1.1.183 | Установка Персонального компьютера с характеристиками не ниже Pentium IV 2.4, 2 Гб RAM, установленной операционной системой из линейки : Microsoft Windows XP/Windows 2003 Server/Vista/Windows 7/Windows 2008 Server/Windows 8/Windows 8.1/Windows 2012 Server Pentium IV 2.4, 2 Гб RAM (АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.184 | Пакет программного обеспечения : АРМ «Сервер Орион Про » «Оперативная задача Орион Про » «Администратор баз данных » АРМ "Орион ПРО" исп. 512 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.185 | Монтаж Пульта контроля и управления C2000М Контроль до 127 приборов (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.186 | Монтаж Блока индикации С2000-БИ SMD ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 10
1.1.187 | Монтаж Контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 78
1.1.188 | Монтаж Контрольно-пускового блока С2000-КПБ, ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 12
1.1.189 | Монтаж Блока сигнально-пускового С2000-СП1 исп.01 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 7
1.1.190 | Монтаж Резервного источника питания РИП-24 исп.06 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 12
1.1.191 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач DTM1240 DELTA (АПС. СОУЭ) | шт. | 20
1.1.192 | Монтаж Шкафа с резервным источником питания ШПС-24 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 10
1.1.193 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач DTM1217 DELTA (АПС. СОУЭ) | шт. | 20
1.1.194 | Монтаж Извещателя пожарный дымовой оптико -эленктронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (АПС. СОУЭ) | шт. | 3600
1.1.195 | Монтаж Извещателя пожарного ручного ИПР 513-3АМ ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 105
1.1.196 | Монтаж Извещателя пожарного теплового адресного С2000-ИП-03 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 258
1.1.197 | Монтаж Элемента дистанционного управления ЭДУ 513-3АМ исп.02 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 103
1.1.198 | Монтаж Извещателя пожарного дымового линейного ИПДЛ-Д-I/4Р (АПС. СОУЭ) | шт. | 9
1.1.199 | Монтаж Адресного расширителя С2000-АР2 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 9
1.1.200 | Монтаж Извещателя пожарного дымового автономный ИП 212-142 "Рубеж" (АПС. СОУЭ) | шт. | 450
1.1.201 | Монтаж Блока сигнально-пускового адресного С2000-СП2 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 40
1.1.202 | Монтаж Блока сигнально-пускового адресного С2000-СП4/220 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 253
1.1.203 | Монтаж Прибора приёмно-контрольный С2000-4 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 56
1.1.204 | Монтаж Прибора приёмно-контрольный Сигнал-10 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.205 | Монтаж Прибора приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.206 | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 1
1.1.207 | Монтаж Шкафа контрольно-пускового, 4кВт ШКП-4 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 11
1.1.208 | Монтаж Шкафа контрольно-пускового, 10кВт ШКП-10 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 23
1.1.209 | Монтаж Шкафа контрольно-пускового, 18кВт ШКП-18 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 5
1.1.210 | Монтаж Шкафа контрольно-пускового, 30кВт ШКП-30 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 9
1.1.211 | Монтаж Шкафа контрольно-пускового, 45кВт ШКП-45 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 4
1.1.212 | Монтаж Устройствоа коммутационного УК-ВК/05 ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 211
1.1.213 | Монтаж Блока индикации с клавиатурой С2000-БКИ ЗАО НВП Болид г. Королев (АПС. СОУЭ) | шт. | 3
1.1.214 | Монтаж Кабеля огнестойкого групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 (АПС. СОУЭ) | м | 7000
1.1.215 | Монтаж Кабеля огнестойкого прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 (АПС. СОУЭ) | м | 16905
1.1.216 | Монтаж Кабеля огнестойкого групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRHF 1x2x2,5 (АПС. СОУЭ) | м | 1460
1.1.217 | Монтаж Кабеля огнестойкого групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 (АПС. СОУЭ) | м | 29840
1.1.218 | Монтаж Кабеля огнестойкого групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,5 (АПС. СОУЭ) | м | 14215
1.1.219 | Монтаж Кабеля категории 5е СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PVC 4х2х0,52 (АПС. СОУЭ) | м | 230
1.1.220 | Монтаж Кабеля силового ППГнг(А)-FRHF 4х2,5 (АПС. СОУЭ) | м | 1480
1.1.221 | Монтаж Кабеля силового ППГнг(A)-FRHF 4x4 (АПС. СОУЭ) | м | 110
1.1.222 | Монтаж Кабеля силового ППГнг(A)-FRHF 4x6 (АПС. СОУЭ) | м | 280
1.1.223 | Монтаж Кабеля силового ППГнг(A)-FRHF 4x16 (АПС. СОУЭ) | м | 150
1.1.224 | Монтаж Кабеля соединительного RCA x2 - RCA x2 (АПС. СОУЭ) | шт. | 2
1.1.225 | Монтаж Провода заземления ПВ-1 2,5 (АПС. СОУЭ) | м | 10
1.1.226 | Разъём RJ-45 (АПС. СОУЭ) | шт. | 100
1.1.227 | Монтаж Трубы гофрированной Ду16 91916 (АПС. СОУЭ) | м | 65220
1.1.228 | Монтаж Трубы гофрированной Ду25 91925 (АПС. СОУЭ) | м | 2020
1.1.229 | Монтаж Кабель-канала 16x25 636302 (АПС. СОУЭ) | м | 1000
1.1.230 | Крепёж (АПС. СОУЭ) | комп. | 1
1.1.231 | Монтажная коробка огнестойкая KM-О (4К) (АПС. СОУЭ) | шт. | 200
1.1.232 | Пусконаладочные работы и оформление документации (АПС. СОУЭ) | комп. | 1
1.1.233 | Пульт контроля и управления C2000M (система охранной сигнализации) | шт. | 1
1.1.234 | Клавиатура С2000-К (система охранной сигнализации) | шт. | 11
1.1.235 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (система охранной сигнализации) | шт. | 12
1.1.236 | Резервный источник питания РИП-24 исп.11 (система охранной сигнализации) | шт. | 2
1.1.237 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач DTM1207 (система охранной сигнализации) | шт. | 4
1.1.238 | Шкаф с резервным источником питания ШПС-24 (система охранной сигнализации) | шт. | 3
1.1.239 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач DTM1217 (система охранной сигнализации) | шт. | 6
1.1.240 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет (система охранной сигнализации) | шт. | 466
1.1.241 | Извещатель охранный объёмный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.03 (система охранной сигнализации) | шт. | 158
1.1.242 | Извещатель охранный совмещённый объёмный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный С2000-СТИК (система охранной сигнализации) | шт. | 44
1.1.243 | Кнопка тревожная C2000-KT (система охранной сигнализации) | шт. | 7
1.1.244 | Коробка коммутационная 70x70 67030 (система охранной сигнализации) | м | 10
1.1.245 | Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 (система охранной сигнализации) | м | 6250
1.1.246 | Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x0,75 (система охранной сигнализации) | м | 350
1.1.247 | Труба гофрированная Ду16 91916 (система охранной сигнализации) | шт. | 2000
1.1.248 | Кабель-канал 16x25 636302 (система охранной сигнализации) | м | 4000
1.1.249 | Крепёж (система охранной сигнализации) | м | 1
1.1.250 | Пусконаладочные работы и оформление документации (система охранной сигнализации) | комп. | 1
1.1.251 | Монтаж BOLID RGI-3228, IP Видеорегистратор до 64х каналов; 320 Мбит/с; разрешение записи до 12Mп; H.265/H.264/MJPEG/MPEG4; 4 SATA порта до 24Tб (Система видеонаблюдения) | шт | 1
1.1.252 | Монтаж BOLID MO-132, Монитор видеонаблюдения; 31,5"; 1920?1080 пикселей; углы обзора: 178° /178°; 2 HDMI, 1 VGA, 1 audio (Система видеонаблюдения) | шт | 2
1.1.253 | Мышь Net Scroll 100X Optical (USB) Black-Grey Net Scroll 100X Optical (USB) (Система видеонаблюдения) | шт | 1
1.1.254 | Клавиатура Comfy KB-06 XE White USB Comfy KB-06 XE (Система видеонаблюдения) | шт | 1
1.1.255 | Монтаж BOLID VCI-120, Видеокамера сетевая (Система видеонаблюдения) | шт | 13
1.1.256 | Монтаж BOLID VCI-220, видеокамера сетевая (Система видеонаблюдения) | шт | 19
1.1.257 | Источник бесперебойного питания, в комплекте с АКБ Smart-UPS RT 5000VA (Система видеонаблюдения) | шт | 1
1.1.258 | Монтаж Неуправляемого коммутатора с 16 портами 10/100BASE-TX с РоЕ DES-1018MP (Система видеонаблюдения) | шт | 4
1.1.259 | Монтаж Шкафа настенного 19-дюймовый (19"), 6U, стеклянная дверь с замком,TTB-3261-DD-RAL9004 Hyperline (Система видеонаблюдения) | шт | 2
1.1.260 | Монтаж Кабеля HDMI-HDMI, 10 м(Система видеонаблюдения) | шт | 1
1.1.261 | Монтаж Кабеля "витая пара" cat.6 UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-305 (Система видеонаблюдения) | уп. | 7
1.1.262 | Монтаж Короба ПВХ 16 х 25 (Система видеонаблюдения) | м. | 20
1.1.263 | Монтаж Короба 60х40 (Система видеонаблюдения) | м. | 20
1.1.264 | Монтаж Коробки клеммной 70х70 IP55 белая (67030) (Система видеонаблюдения) | шт | 25
1.1.265 | Монтаж Трубы гофрированной Ду 16 (Система видеонаблюдения) | м. | 2000
1.1.266 | Крепёж (Система видеонаблюдения) | компл. | 1
1.1.267 | Пусконаладочные работы и оформление документации (Система видеонаблюдения) | комп. | 1
1.1.268 | Монтаж Лотка проволочного 300x50 FC5030 DKC (СКС) | м. | 2900
1.1.269 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311 DKC (СКС) | шт | 2700
1.1.270 | Шпилька М8x1000 CM200801 DKC (СКС) | шт | 1350
1.1.271 | Анкер стальной М 8 CM400803 DKC (СКС) | шт | 1350
1.1.272 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию CM100800 DKC (СКС) | шт | 2700
1.1.273 | Стеновое/напольное крепление лотка ТМ300 (СКС) | шт | 200
1.1.274 | Монтаж Трубы стальной Ду50 (СКС) | м | 700
1.1.275 | Анкер стандартный с болтом М 8 CM430850 DKC (СКС) | шт | 400
1.1.276 | Винт для монтажа проволочных лотков М 6x20 CM050620 DKC (СКС) | шт | 800
1.1.277 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию CM100600 DKC (СКС) | шт | 800
1.1.278 | Шайба для присоединения проволочного лотка CM170600 DKC (СКС) | шт | 800
1.1.279 | Хомут сантехнический Ду 50 (СКС) | шт | 700
1.1.280 | Монтаж Мастер-часов, с опцией синхронизации по GPS BMC-I102/SK2 SCHAUER (система часофикации) | шт | 1
1.1.281 | Монтаж Вторичных аналоговых часов, диаметр циферблата 40 см VWN40 SCHAUER (система часофикации) | шт | 3
1.1.282 | Монтаж Цифровых часов «часы/минуты/секунды», высота цифр 5 см,красные, корпус -алюминиевый, с опцией синхронизации RA40110S/7 SCHAUER (система часофикации) | шт | 6
1.1.283 | Монтаж Кабеля ВВГнг-LS 2х1,5 (система часофикации) | м. | 120
1.1.284 | Монтаж Коробки коммутационной 70x70 67030 TYCO (система часофикации) | м. | 8
1.1.285 | Монтаж Трубы гофрированной Ду 16 91916 (система часофикации) | м. | 110
1.1.286 | Монтаж Кабель-канал 16x25 636302 (система часофикации) | м. | 10
1.1.287 | Крепеж (система часофикации) | м. | 1
1.1.288 | Пусконаладочные работы и оформление документации (система часофикации) | комп. | 1
1.1.289 | Монтаж Блока базового "БПИ" АПК ОЗДУ М2-Д-333 ( Дератизационная система) | шт | 2
1.1.290 | Монтаж Блока усиления АПК ОЗДУ М2-Д-333 ( Дератизационная система) | шт | 34
1.1.291 | Монтаж Барьера АПК ОЗДУ МЗ-Д-333 ( Дератизационная система) | шт | 34
1.1.292 | Затягивание кабеля силового с медными жилами огнестойкого, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВВННГ-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х1,5, в проложенные трубы и металлические рукава ( Дератизационная система) | м | 850
1.1.293 | Затягивание провода высоковольтного ПВМТ-40 сечением 0,35 мм в проложенные трубы и металлические рукава ( Дератизационная система) | м | 170
1.1.294 | Монтаж труб электротехнических гофрированных, поливинилхлоридных, негорючих, с зондом, наружный диаметр 16 мм, открыто по стенам и потолкам ( Дератизационная система) | м | 1020
1.1.295 | Монтаж Коробок ответвительные, тип КРП-1 УХЛ4, размеры 52х109х109 ( Дератизационная система) | шт | 30
1.1.296 | Клей-герметик силиконовый, нейтральный, однокомпонентный, эластичный, бесцветный, типа "Юнисил Н90" ( Дератизационная система) | кг | 12
1.1.297 | Монтаж Табло "Высокое напряжение!" ( Дератизационная система) | компл. | 36
1.1.298 | Крепеж SORMAT ( Дератизационная система) | компл. | 1
1.1.299 | Пусконаладочные работы и оформление документации ( Дератизационная система) | комп. | 1