## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №897
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки выше отметки 0.000
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | БОТ-4 Жилой дом 1 секционный, 31-х этажный (г. Москва, ул. Ботаническая, вл. 29 (Гостиница Останкино))
1.1. | Кладка внутренних стен и перегородок выше отм. 0,000
1.1.1 | Корпус 4. Устройство каменной кладки выше отм. 0.000, с учетом перемычек
1.1.1.1 | П-1. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х100х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 7695
1.1.1.2 | П-2. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х200х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 6481.5
1.1.1.3 | П-3. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х250х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 1452
1.1.1.4 | П-4.2. Звукоизоляция шахт ВК: Минераловатная плита Роквул Фасад Баттс (или аналог), плотностью126-150кг/м3 - 50мм | м3 | 2.34
1.1.1.5 | ПН-100. Горизонтальный металлический направляющий профиль ПН 100х40, укладываемый на пол (маячковый ряд) | м.п. | 5645.71
1.1.2 | Корпус 4. Устройство фахверков выше отм. 0.000
1.1.2.1 | Ф-1.2-Ф-10.2. Фахверк металлический из стальной трубы 100х100х6/150х150х7 ГОСТ8639-82, с учетом огнезащитной плиты Promatect-H (или аналог) в два слоя, согласно рабочей документации | т | 0.81
1.2. | Кладка наружных стен выше отм. 0,000
1.2.1 | Корпус 4. Кладка наружных стен выше отм. 0,000
1.2.1.1 | П-2. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х200х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м3 | 387.9
1.2.1.2 | П-3. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х250х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м3 | 52.6
1.2.1.3 | П-5. Кладка из полнотелого кирпича, толщиной 120 мм (КР-р-по) 250х120х65/1НФ/ М150/2.0/F50 ГОСТ 530-2012, в 1 ряд, на ЦПР М150, согласно рабочей документации | м3 | 19.7
2 | БОТ-5 Жилой дом 1 секционный, 31-х этажный (г. Москва, ул. Ботаническая, вл. 29 (Гостиница Останкино))
2.1. | Кладка внутренних стен и перегородок выше отм. 0,000
2.1.1 | Корпус 5. Устройство каменной кладки выше отм. 0.000, с учетом перемычек
2.1.1.1 | П-1. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х100х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 8537
2.1.1.2 | П-2. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х200х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 8156
2.1.1.3 | П-3. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х250х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 1459.2
2.1.1.4 | П-4.2. Звукоизоляция шахт ВК: Минераловатная плита Роквул Фасад Баттс (или аналог), плотностью126-150кг/м3 - 50мм | м3 | 2.39
2.1.1.5 | ПН-100. Горизонтальный металлический направляющий профиль ПН 100х40, укладываемый на пол | м.п. | 5734.06
2.1.2 | Корпус 5. Устройство фахверков выше отм. 0.000
2.1.2.1 | Ф-21.0 - 22.0 Фахверк металлический из стальной трубы 100х100х6 ГОСТ 8639-82, с учетом огнезащитной плиты Promatect-H (или аналог) в два слоя, согласно рабочей документации | т | 1.62
2.2. | Корпус 5. Кладка внутренних стен и перегородок выше отм. 0,000
2.2.1 | Кладка наружных стен выше отм. 0,000
2.2.1.1 | П-2. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х200х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м3 | 343.3
2.2.1.2 | П-3. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х250х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м3 | 35.9
2.2.1.3 | П-5. Кладка из полнотелого кирпича, толщиной 120 мм (КР-р-по) 250х120х65/1НФ/ М150/2.0/F50 ГОСТ 530-2012, в 1 ряд, на ЦПР М150, согласно рабочей документации | м3 | 19.9
3 | Встроенно-пристроенный ДОО (г. Москва, ул. Ботаническая, вл. 29 (Гостиница Останкино))
3.1. | Кладка внутренних стен и перегородок выше отм. 0,000
3.1.1 | ДОО. Устройство каменной кладки выше отм. 0.000, с учетом перемычек
3.1.1.1 | П-1. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х100х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 798
3.1.1.2 | П-2. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х200х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 693
3.1.1.3 | П-3. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х250х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м2 | 258.4
3.1.2 | ДОО. Устройство фахверков выше отм. 0.000
3.1.2.1 | Ф-2.0-Ф-9.2. Фахверк металлический из стальной трубы 100х100х6/150х150х7 ГОСТ 8639-82, с учетом огнезащитной плиты Promatect-H (или аналог) в два слоя, согласно рабочей документации | т | 2.96
3.2. | Кладка внутренних стен и перегородок выше отм. 0,000
3.2.1 | ДОО. Кладка наружных стен выше отм. 0,000
3.2.1.1 | П-2. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х200х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м3 | 2.3
3.2.1.2 | П-3. Кладка перегородок из газосиликатного блока 600х250х250/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007, на спец. клее, армированная сеткой 3Вр1 50х50, через каждые 3 ряда, ГОСТ 23279, с учетом металлических перемычек, согласно рабочей документации | м3 | 15.6