## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №99
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ.ИТП, УУТЭ) и ВНС (ВНС, АНС, ЭМ.ВНС)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Жилой комплекс Золотые ворота (МО, г. Королев, ул. Пионерская, д. 13)
1.1. | Устройство систем ВНС
1.1.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 15 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 0.35
1.1.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 20 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 0.57
1.1.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 32 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 8.99
1.1.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 50 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 2.83
1.1.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 80 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 79.17
1.1.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 100 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 34.97
1.1.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 150 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 10.78
1.1.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из электросварных труб диаметром 48 мм , промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 13.12
1.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из электросварных труб DN 57 мм , промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 6.02
1.1.10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из электросварных труб DN 76 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 0.92
1.1.11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из электросварных труб DN 89 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 30.27
1.1.12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из электросварных труб диаметром DN 108 мм, промывка и гидравлическое испытание - ВНС | мп | 8.33
1.1.13 | Устройство изоляции трубопроводов водоснабжения из вспененного каучука толщиной 13 мм внутренним диаметром до 25 мм | мп | 0.52
1.1.14 | Устройство изоляции трубопроводов водоснабжения из вспененного каучука толщиной 13 мм внутренним диаметром до 45 мм | мп | 7.7
1.1.15 | Устройство изоляции трубопроводов водоснабжения из вспененного каучука толщиной 13 мм внутренним диаметром до 60 мм | мп | 2.2
1.1.16 | Устройство изоляции трубопроводов водоснабжения из вспененного каучука толщиной 13 мм внутренним диаметром до 100 мм | мп | 139.93
1.1.17 | Устройство изоляции трубопроводов водоснабжения из вспененного каучука толщиной 13 мм внутренним диаметром до 160 мм | мп | 9.88
1.1.18 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 40 мм - ВНС | шт | 14
1.1.19 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 50 мм - ВНС | шт | 4
1.1.20 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 80 мм - ВНС | шт | 15
1.1.21 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 100 мм - ВНС | шт | 5
1.1.22 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 32 мм - ВНС | шт | 2
1.1.23 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 150 мм - ВНС | шт | 5
1.1.24 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 40 мм - ВНС | шт | 2
1.1.25 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 80 мм - ВНС | шт | 3
1.1.26 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром 20 мм - ВНС | шт | 2
1.1.27 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром 32 мм - ВНС | шт | 1
1.1.28 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром 100 мм - ВНС | шт | 2
1.1.29 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного диаметром 150 мм - ВНС | шт | 4
1.1.30 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 32 мм - ВНС | шт | 1
1.1.31 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 40 мм - ВНС | шт | 2
1.1.32 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 80 мм - ВНС | шт | 10
1.1.33 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 100 мм - ВНС | шт | 5
1.1.34 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 40 мм - ВНС | шт | 2
1.1.35 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 65 мм - ВНС | шт | 2
1.1.36 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 80 мм - ВНС | шт | 4
1.1.37 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 150 мм - ВНС | шт | 2
1.1.38 | Монтаж компенсатора фланцевого диаметром 80 мм - ВНС | шт | 8
1.1.39 | Установка крана шарового муфтового диаметром 15 мм - ВНС | шт | 2
1.1.40 | Установка крана шарового муфтового диаметром 32 мм - ВНС | шт | 19
1.1.41 | Установка крана шарового муфтового диаметром 40 мм - ВНС | шт | 4
1.1.42 | Установка крана трехходового муфтового диаметром 15 мм - ВНС | шт | 2
1.1.43 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 80 мм - ВНС
1.1.43.1 | ОВВК_Задвижка ADL Гранар KR14.02.PN16 | шт | 4
1.1.43.2 | ОВВК_Задвижка ADL Гранар KR20.02.PN16.Ф-Ф | шт | 14
1.1.44 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 100 мм - ВНС
1.1.44.1 | ОВВК_Задвижка ADL Гранар KR14.02.PN16 | шт | 8
1.1.44.2 | ОВВК_Задвижка ADL Гранар KR20.02.PN16.Ф-Ф | шт | 7
1.1.45 | Установка задвижки клиновой фланцевой диаметром 150 мм - ВНС
1.1.45.1 | ОВВК_Задвижка ADL Гранар KR14.02.PN16 | шт | 5
1.1.46 | Установка задвижки клиновой фланцевой с электроприводом диаметром 150 мм - ВНС
1.1.46.1 | ОВВК_Задвижка ADL Гранар KR15.02.PN16 с AUMA SA | шт | 2
1.1.47 | Установка клапана обратного муфтового диаметром 40 мм - ВНС | шт | 4
1.1.48 | Установка клапана обратного межфланцевого диаметром 80 мм - ВНС | шт | 2
1.1.49 | Установка клапана обратного межфланцевого диаметром 150 мм - ВНС | шт | 2
1.1.50 | Установка фильтра магнитного фланцевого диаметром 50 мм - ВНС | шт | 1
1.1.51 | Установка фильтра магнитного муфтового диаметром 20 мм - ВНС | шт | 1
1.1.52 | Установка манометра с трехходовым краном - ВНС | шт | 2
1.1.53 | Установка счетчиков ХВС тахометрических фланцевых диаметром 20 мм - ВНС | шт | 1
1.1.54 | Установка счетчиков ХВС тахометрических фланцевых диаметром 50 мм - ВНС | шт | 1
1.1.55 | Монтаж насосной установки повышения давления (по опросному листу) - ВНС
1.1.55.1 | АЛЬФА СПДпс 2 NB 40-250-260 | шт | 1
1.1.55.2 | АЛЬФА СПДпжс 2 NB 50-160-167 + CR 3-8 + бак 50 л СБ | шт | 1
1.1.55.3 | АЛЬФА СПДс 3 CR 5-12 | шт | 1
1.1.55.4 | АЛЬФА СПДс 3 CR 5-22 | шт | 1
1.1.56 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN80 | шт | 141
1.1.57 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN100 | шт | 48
1.1.58 | Муфта бессварная жесткая модель RC DN150 | шт | 31
1.1.59 | Фланец бессварной накидной GF DN50 | шт | 4
1.1.60 | Фланец бессварной накидной GF DN80 | шт | 52
1.1.61 | Фланец бессварной накидной GF DN100 | шт | 16
1.1.62 | Фланец бессварной накидной GF DN150 | шт | 8
1.1.63 | Переход бессварной концентрический под муфту GCR DN100 - ВНС | шт | 4
1.1.64 | Отвод бессварной резьбовой (врезка) TMT 80х32мм | шт | 11
1.1.65 | Отвод бессварной резьбовой (врезка) TMT 100х32мм | шт | 4
1.1.66 | Тройник бессварной равносторонний под муфту GT 80мм | шт | 3
1.1.67 | Тройник бессварной равносторонний под муфту GT 100мм | шт | 2
1.1.68 | Тройник бессварной переходной под муфту GRT 50х15 мм | шт | 1
1.1.69 | Тройник бессварной переходной под муфту GRT 100х80 мм | шт | 4
1.1.70 | Тройник бессварной переходной под муфту GRT 150х80 мм | шт | 5
1.1.71 | Тройник бессварной переходной под муфту GRT 150х100 мм | шт | 4
1.1.72 | Колено бессварное 90 град. EL9000 80мм - ВНС | шт | 50
1.1.73 | Колено бессварное 90 град. EL9000 100мм - ВНС | шт | 13
1.1.74 | Колено бессварное 90 град. EL9000 150мм - ВНС | шт | 8
1.1.75 | Монтаж патрубка чугунного с фланцами DN 150 мм - ВНС | шт | 8
1.1.76 | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 диаметром 150 мм - ВНС | шт | 2
1.1.77 | Монтаж насоса погружного дренажного с поплавковым выключателем - ВНС
1.1.77.1 | ОВВК_Wilo-Drain TMT32H1027,5Ci | шт | 2
1.1.77.2 | ОВВК_Погружной канализационный насос, d=40mm | шт | 2
1.1.78 | Монтаж головки противопожарной муфтовой диаметром 80 мм - ВНС | шт | 2
1.1.79 | Автоматика ВНС | комп | 1
1.1.80 | Электроснабжение ВНС | комп | 1
1.1.81 | Пусконаладочные работы - ВНС | комп | 1
1.2. | Устройство ИТП
1.2.1 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 15 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 13.7
1.2.2 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 20 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 0.16
1.2.3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 25 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 5.36
1.2.4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 32 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 3.48
1.2.5 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 40 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 0.27
1.2.6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 50 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 91.15
1.2.7 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ду 65 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 0.05
1.2.8 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 20 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 40.79
1.2.9 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 25 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 23.04
1.2.10 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 32 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 3.71
1.2.11 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 40 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 10.66
1.2.12 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 45 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 75.57
1.2.13 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 57 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 2.45
1.2.14 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 76 мм, промывка и испытание - ИТП | мп | 0.19
1.2.15 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 89 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 28.26
1.2.16 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 108 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 7.84
1.2.17 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д 159 мм , промывка и испытание - ИТП | мп | 77.75
1.2.18 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 25 мм | мп | 83.4
1.2.19 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 45 мм | мп | 87.67
1.2.20 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 60 мм | мп | 93.6
1.2.21 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 100 мм | мп | 36.35
1.2.22 | Устройство изоляции трубопроводов из навивных цилиндров толщиной до 40 мм внутренним диаметром до 160 мм | мп | 76.86
1.2.23 | Монтаж фланца стального оцинкованного диаметром 25 мм - ИТП | шт | 6
1.2.24 | Монтаж фланца стального оцинкованного диаметром 32 мм - ИТП | шт | 6
1.2.25 | Монтаж фланца стального оцинкованного диаметром 50 мм - ИТП | шт | 75
1.2.26 | Монтаж фланца стального оцинкованного диаметром 65 мм - ИТП | шт | 4
1.2.27 | Монтаж фланца стального оцинкованного диаметром 100 мм - ИТП | шт | 3
1.2.28 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 15 мм - ИТП | шт | 2
1.2.29 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 40 мм - ИТП | шт | 50
1.2.30 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 50 мм - ИТП | шт | 16
1.2.31 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 65 мм - ИТП | шт | 4
1.2.32 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 80 мм - ИТП | шт | 8
1.2.33 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 100 мм - ИТП | шт | 10
1.2.34 | Монтаж фланца стального неоцинкованного диаметром 150 мм - ИТП | шт | 58
1.2.35 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 15 мм -ИТП | шт | 3
1.2.36 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 20 мм -ИТП | шт | 6
1.2.37 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 40 мм -ИТП | шт | 13
1.2.38 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 50 мм -ИТП | шт | 1
1.2.39 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 100 мм - ИТП | шт | 1
1.2.40 | Монтаж тройника стального неоцинкованного диаметром 150 мм - ИТП | шт | 10
1.2.41 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного редукционного 50 мм - ИТП | шт | 73
1.2.42 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного редукционного 32мм - ИТП | шт | 3
1.2.43 | Монтаж тройника чугунного оцинкованного редукционного 25 мм - ИТП | шт | 4
1.2.44 | Монтаж тройника чугунного неоцинкованного редукционного 15 мм - ИТП | шт | 21
1.2.45 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 32мм - ИТП | шт | 8
1.2.46 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 40 мм - ИТП | шт | 75
1.2.47 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 50 мм - ИТП | шт | 8
1.2.48 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 80 мм - ИТП | шт | 23
1.2.49 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 100 мм - ИТП | шт | 1
1.2.50 | Монтаж отвода стального неоцинкованного диаметром 150 мм - ИТП | шт | 61
1.2.51 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 15 мм - ИТП | шт | 13
1.2.52 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 25 мм - ИТП | шт | 2
1.2.53 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 32мм - ИТП | шт | 1
1.2.54 | Монтаж отвода чугунного оцинкованного диаметром 50 мм - ИТП | шт | 69
1.2.55 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 20 мм - ИТП | шт | 2
1.2.56 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 25 мм - ИТП | шт | 5
1.2.57 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 32мм - ИТП | шт | 5
1.2.58 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 40 мм - ИТП | шт | 20
1.2.59 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 50 мм - ИТП | шт | 9
1.2.60 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 80 мм- ИТП | шт | 8
1.2.61 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 100 мм - ИТП | шт | 3
1.2.62 | Монтаж муфты стальной неоцинкованной диаметром 150 мм - ИТП | шт | 22
1.2.63 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 20 мм - ИТП | шт | 2
1.2.64 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 25 мм - ИТП | шт | 4
1.2.65 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 32мм- ИТП | шт | 2
1.2.66 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 50 мм - ИТП | шт | 14
1.2.67 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 65 мм - ИТП | шт | 4
1.2.68 | Монтаж муфты стальной оцинкованной диаметром 100 мм - ИТП | шт | 2
1.2.69 | Монтаж компенсатора гибкого резинового резьбового диаметром 20 мм - ИТП | шт | 4
1.2.70 | Монтаж компенсатора гибкого резинового резьбового диаметром 40 мм -ИТП | шт | 4
1.2.71 | Монтаж компенсатора фланцевого резинового диаметром до 50мм - ИТП | шт | 8
1.2.72 | Монтаж компенсатора фланцевого резинового диаметром до 150мм - ИТП | шт | 4
1.2.73 | Монтаж клапана регулирующего седельного диаметром 15 мм- ИТП | шт | 1
1.2.74 | Монтаж клапана регулирующего седельного диаметром 50 мм- ИТП | шт | 2
1.2.75 | Монтаж клапана регулирующего седельного диаметром 65 мм - ИТП | шт | 1
1.2.76 | Монтаж клапана соленоидного с катушкой и штекером диаметром 15 мм- ИТП | шт | 1
1.2.77 | Монтаж клапана соленоидного с катушкой и штекером диаметром 20 мм- ИТП | шт | 1
1.2.78 | Монтаж клапана обратного муфтового диаметром 20 мм- ИТП | шт | 3
1.2.79 | Монтаж клапана обратного муфтового диаметром 40 мм- ИТП | шт | 5
1.2.80 | Монтаж клапана обратного межфланцевого диаметром 50 мм- ИТП | шт | 6
1.2.81 | Монтаж клапана обратного межфланцевого диаметром 150 мм- ИТП | шт | 2
1.2.82 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 15 мм- ИТП | шт | 1
1.2.83 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 20 мм- ИТП | шт | 1
1.2.84 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 32 мм- ИТП | шт | 1
1.2.85 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 50 мм- ИТП | шт | 1
1.2.86 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 100 мм- ИТП | шт | 2
1.2.87 | Монтаж клапана балансировочного фланцевого ручного диаметром 125 мм- ИТП | шт | 1
1.2.88 | Монтаж крана шарового под приварку диаметром 20 мм - ИТП | шт | 8
1.2.89 | Монтаж крана шарового под приварку диаметром 32мм - ИТП | шт | 2
1.2.90 | Монтаж крана шарового муфтового диаметром 15 мм - ИТП | шт | 41
1.2.91 | Монтаж крана шарового муфтового диаметром 20 мм - ИТП | шт | 10
1.2.92 | Монтаж крана шарового муфтового диаметром 25 мм - ИТП | шт | 39
1.2.93 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 25 мм - ИТП | шт | 2
1.2.94 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 32 мм - ИТП | шт | 2
1.2.95 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 40 мм - ИТП | шт | 24
1.2.96 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 50 мм - ИТП | шт | 31
1.2.97 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 80 мм - ИТП | шт | 4
1.2.98 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром 150 мм - ИТП | шт | 22
1.2.99 | Монтаж клапана предохранительного пружинного Ду 15мм | шт | 1
1.2.100 | Монтаж клапана предохранительного пружинного Ду 40мм | шт | 1
1.2.101 | Монтаж циркуляционного насоса мощностью до 2,5 кВт - ИТП
1.2.101.1 | CM10-1_50_97515133 | шт | 2
1.2.101.2 | CM10-2_50_96945992 | шт | 2
1.2.101.3 | CM1-8_50_96967504 | шт | 2
1.2.101.4 | CM3-13 A-R-G-E-AQQE - 96935452 | шт | 2
1.2.101.5 | UPS 32-120 F_96401839 | шт | 2
1.2.102 | Монтаж циркуляционного насоса мощностью до 7,5 кВт - ИТП
1.2.102.1 | TP 80-240/2_50_96108700 | шт | 2
1.2.103 | Монтаж мембранного расширительного бака V=200 л - ИТП | шт | 1
1.2.104 | Монтаж мембранного расширительного бака V=1000 л - ИТП | шт | 3
1.2.105 | Монтаж фильтра сетчатого фланцевого диаметром 25 мм- ИТП | шт | 1
1.2.106 | Монтаж фильтра сетчатого фланцевого диаметром 40 мм- ИТП | шт | 3
1.2.107 | Монтаж фильтра сетчатого фланцевого диаметром 50 мм- ИТП | шт | 4
1.2.108 | Монтаж фильтра сетчатого фланцевого диаметром 150 мм- ИТП | шт | 4
1.2.109 | Установка счетчика холодной воды многоструйного диаметром 40 мм - ИТП | шт | 2
1.2.110 | Установка термометра биметаллического радиального- ИТП | шт | 38
1.2.111 | Установка манометра с трехходовым краном - ИТП | шт | 76
1.2.112 | Монтаж устройства отбора проб (пробоотборник)- ИТП | шт | 1
1.2.113 | Монтаж редукторного электропривода- ИТП | шт | 4
1.2.114 | Монтаж теплообменника пластинчатого разборного(по опросному листу) - ИТП
1.2.114.1 | ОВВК_НН№19_pn16_36-55 | шт | 2
1.2.114.2 | ОВВК_НН№20_pn16_2_(11-39 пластин)_2018 | шт | 1
1.2.114.3 | ОВВК_НН№21_pn16_11-50 | шт | 2
1.2.114.4 | ОВВК_НН№41_pn16_69-115 | шт | 1
1.2.115 | Монтаж регулятора перепада давления диаметром 100 мм - ИТП | шт | 1
1.2.116 | Монтаж регулирующего блока- ИТП
1.2.116.1 | AFP (0,1-0,7) | шт | 1
1.2.117 | Узел учета тепловой энергии №1 в комплекте с автоматикой - ИТП (согласно РД УУТЭ 1) | комп. | 1
1.2.118 | Узел учета тепловой энергии № 2 в комплекте с автоматикой - ИТП (согласно РД УУТЭ 2) | комп. | 1
1.2.119 | Узел учета тепловой энергии № 3 в комплекте с автоматикой - ИТП (согласно РД УУТЭ 2) | комп. | 1
1.2.120 | Узел учета тепловой энергии № 4 в комплекте с автоматикой - ИТП (согласно РД УУТЭ 2) | комп. | 1
1.2.121 | Автоматика ИТП | комп. | 1
1.2.122 | Электроснабжение ИТП | комп. | 1
1.2.123 | Пусконаладочные работы - ИТП | комп. | 1